## 2e NvI Meetdiensten Energie
Ref.nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
121 | NvI1, vraag/ antwoord 4 /53 | De nieuwe waardebepaling voor de modems en EVHI's aangesloten op de gasmeters ontbreekt. Dit is echter wel nodig, daar speelt dezelfde problematiek. | Alleen de loggers maken gebruik van 2G of 4G. De EVHI’s maken hier geen gebruik van en communiceren via de loggers. Die waardebepaling is aangepast, zie "2e NvI Bijlage 2 nieuwe restwaardebepaling loggers".
122 | NvI1, vraag/ antwoord 11 | Dit is in strijd met de documentatie PvE 3.4.6. RNB kosten mogen worden doorbelast bij herkeuring, maar er moet vooraf akkoord voor zijn. | In de vraag 11 van de 1e NvI wordt gevraagd "is het mogelijk deze kosten direct door te laten belasten". Deze vraag implicieert dat de factuur direct door de derde partij aan de Rijksoverheid wordt gezonden. Dat is niet mogelijk. Conform artikel 3.4.6 van het PvE kunt u deze kosten (na voorafgaande toestemming) wel met ons verrekenen. Wij betalen deze kosten echter niet rechtstreeks aan de derde partij.
123 | NvI1, vraag/ antwoord 84 | Er is een transitieperiode van toepassing. In deze transitieperiode kan het zijn dat eerder dan 1-1-2023 de switch van de meetverantwoordelijkheid start omdat eerder meters zijn omgeprogrammeerd of de SIM-kaarten van Vodafone zijn vervangen. Uitgangspunt van Leverancier is dat dit bekend is en Opdrachtgever hierover afspraken heeft gemaakt met de huidige meetverantwoordelijke. Daarnaast is Leverancier gerechtigd om vanaf switchdatum de vergoeding voor de meetdiensten in rekening te brengen. Is dit akkoord? | Dit is correct, gedurende de transitieperiode zal de nieuwe meetverantwoordelijke meters gaan overnemen. Deze kunnen vanaf de eerstvolgende kalendermaand na de switch gefactureerd worden.
124 | NvI vraag 16 | U stelt dat de Vodafone abonnementen niet overgenomen kunnen worden. Dit houdt dus in dat alle locaties met een Vodafone abonnement bezocht moeten worden om de SIMkaarten te verwisselen. Kunt u dit bevestigen? | Dat is correct.
125 | ARVODI-2018 (aansprakelijkheid) | Aanvullende vraag op antwoorden van NvI 30 en 31. U geeft in uw antwoord aan niet akkoord te gaan met een verdere beperking van aansprakelijkheid. Omdat meetgegevens die in verband met de opdracht worden verstrekt ( o.a. het bieden van inzicht en de facturatie van energie) ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden waarvan de opdrachtnemer geen weet heeft (bijv. om te handelen in energie) is een potentie een hoger risicoprofiel aanwezig die aan de andere kant niet of zeer beperkt verzekerbaar is (zoals bijvoorbeeld gemiste besparingen of opbrengsten).Kunt u bevestigen dat u i) ofwel de meetgegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in de opdracht of danwel ii) bevestigen dat de aansprakelijkheid niet geldt voor meetgegevens die voor andere doeleinden dan beschreven in de opdracht worden gebruikt? Op die manier wordt proportioneel gehandeld conform voorschriften 3.9A en 3.9D van de Gids Proportionaliteit waaruit volgt dat de aanbestedende dienst de aansprakelijkheidsrisico’s moet neerleggen bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. In dit geval bent u dat, omdat u directe invloed heeft op het gebruik van de meetgegevens. Indien u daar niet mee akkoord gaat, dan ontvangen wij graag een nadere motivatie waarin u ingaat op het genoemde risicoprofiel en de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit. | De door u aangeleverde meetdata zullen worden gebruikt als input voor: het energie monitoring systeem en verbruiksmanagement; factuur goedkeuring; en om de volume bandbreedtes voor het daarop volgend jaar vast te stellen. Er is geen sprake van het door u geschetste hoger risicoprofiel.
126 | Referentie gas | U stelt bij de referentie voor Gas een minimale eis van 80 aansluitingen. Dit is geen reëel aantal. Eén klant met zoveel Grootverbruik Gas aansluitingen zijn zeldzaam. Wij stellen voor een referentie-aantal van 25. Graag bevestiging hiervan. | U referereert naar 'Kennis en ervaring met meetverantwoordelijkheid Gas' in de tabel Geschiktheidseisen. Onder aspecten in diezelfde tabel is beschreven dat u maximaal drie referentieopdrachten (klanten) mag opvoeren om te komen tot ten minste 80 gas aansluitingen, en niet slechts één referentieopdracht.
127 | Ref 2 | Uit uw antwoord op de vraag van ref 107, volgen hogere kosten voor de inschrijvers welke voor een nieuwe opdrachtnemer als risicoopslag in de prijzen moet worden verdisconteerd. De zittende opdrachtnemer behoeft deze risicooslag niet in zijn prijzen te verdisconteren. De zittende partij is en zijn oude apparatuur kwijt en krijgt er voor betaald. Wij achten het niet redelijk dat er kosten betaald moet worden voor apparatuur dat geen waarde vertegenwoordigd en niet heringezet kan worden. U heeft geen maatregelen genomen om het level playing field te borgen. Wij verzoeken u nogmaals als maatregel te nemen dat de overname kosten voor de 2G modems naar 0 worden gereduceerd. | Wij volgen uw redenering niet. Alle apparatuur wordt overgedragen tegen boekwaarde, waarmee voor alle inschrijvers (zowel nieuwe aanbieders als de zittende aanbieder) dezelfde condities gelden. De boekwaarde van de modems is in de 1e NvI bijgesteld op basis van de rest-levensduur rekening houdende met de uitfasering van deze technologie.
128 | Ref 4 | Zie onze vraag horende bij ref 2. | Het is ons niet duidelijk wat uw vraag hier is.
129 | Ref 6 | Wij gaan er vanuit dat op het moment van overname van de apparatuur, dat al het onderhoud door de huidige meetverantwoordelijke is uitgevoerd, zodat kan worden voldaan aan uw wens om geen locatiebezoeken te laten plaatsvinden en de inschrijver niet met onverwachte kosten komt te zitten. Graag uw bevestiging hiervan. | Zie ons antwoord op vraag 75 van de 1e NvI.
130 | Ref 15 | Graag uw bevestiging dat u hier bedoeld dat de data uiterlijk 5 minuten na uitlezing beschikbaar moet zijn. | Nee, zie PvE artikel 3.3.4. De 'near real-time' data dient uiterlijk 15 minuten na uitlezing via de API beschikbaar te zijn.
131 | Ref 20 | Wat verwacht u aan mutaties op het gebied van gasmeters? Gezien de landelijke trend in de elekrtificatie en de afname in het gebruik van gasmeters hierdoor. | Er zijn op dit moment geen concrete plannen om het aantal gasmeters te verminderen.
132 | Ref 27 | In geen van de aanbestedingsstukken wordt er gesproken over verkeersmaatregelen, wij gaan er dan ook redelijkerwijs vanuit dat deze door de OG worden verzorgd. Gezien het feit dat deze werkzaamheden logischerwijs niet bij het werk van een meetverantwoordelijke horen. Aangezien u geen verwachting afgeeft van de te coordinerende werkzaamheden, zullen wij dit als risico-opslag meenemen. De huidige partij heeft deze kennis wel, wat naar ons inziens zorgt voor ongelijk level playing field. | Zie ons antwoord op vraag 27 van de 1e NvI. Verkeersmaatregelen vallen onder 'kosten derden' die u (na goedkeuring vooraf) in rekening kunt brengen.
133 | Ref 30 | Conform Gids Proportionaliteit, kan van de ON niet gevergd worden om schade te dragen welke niet geformuleerd is conform de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche en/of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Wij verzoeken u om alsnog akkoord te gaan met de eerdere beperking van de aansprakelijk. Graag uw akkoord. | De aansprakelijkheid is reeds beperkt in de ARVODI 2012, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf geen aansprakelijkheidseis verlangt welke boven dat wat wettelijk bepaald is uitstijgt. Er is bovendien geduid waar de meetdata voor gebruikt zal worden, waardoor een goede inschatting van de risico’s aan uw zijde mogelijk is. Het RVB acht een verdere beperking van de aansprakelijkheid dan in de ARVODI 2018 reeds is geregeld, niet aan de orde.
134 | Ref 32 | Naar onze mening wordt door deze voorwaarde het level playing field niet gewaarborgd. Die kostenpost voor het bestaande meterpark is door de huidige aanbieder al deels terugverdiend. Hiermee heeft de huidige aanbieder dus een voordeel t.o.v. de nieuwe aanbieder. Ons voorstel voor een passende maatregel zou zijn dat u als opdrachtgever de apparatuur koopt. | Zie ons antwoord op vraag 32 in de 1e NvI. Uitgangspunt van de aanbesteding is huur van de meters, het overnemen van meters door de opdrachtgever is niet aan de orde.
135 | Ref 34 | Graag uw bevestiging dat alle meetinrichtingen gekeurd zijn en dat alle afkeur opgelost is, vanaf het moment van ingaan van de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, zullen wij dit als meerwerk verrekenen. Graag uw bevestiging hiervan. | Zie ook ons antwoord op vraag 55 in de 1e NvI. De Rijksoverheid geeft op dit punt geen garanties af. Het oplossen van eventuele resterende afkeur maakt onderdeel uit van uw aangeboden prijs.
136 | Ref 49 | Er wordt geen antwoord gegeven op dr vraag. Toegang tot locaties ligt buiten de invloedsfeer van de ON. Wij verzoeken u om de informatie over de tijden voor het toegangsverleningsproces per locatie inzichtelijk te maken. Indien geen of lastig toegang verleend kan worden tot locaties, zorgt dit voor kosten die niet redelijkerwijs voor rekening van ON mogen komen. Een passend alternatief zou zijn om een post opnemen in de prijslijst waarmee deze kosten in rekening kunnen worden gebracht. | Gezien de verscheidenheid van objecten die binnen deze opdracht vallen is er geen algemene richtlijn of compleet overzicht te geven. Uiteraard zal de Rijksoverheid zich inspannen om u de benodigde toegang te verschaffen. Conform ons antwoord op vraag 49 van de 1e NvI is het aan opdrachtnemer om voldoende personeel met de vereiste autorisaties beschikbaar te hebben. In artikel 3.4.6 van het PvE staat beschreven welke kosten u in rekening kunt brengen.
137 | Ref 40 | Graag aangepast prijzenblad aanleveren. | Zie "2e NvI Bijlage 1 Aangepast en definitief Prijzenblad". De verschillen in aantallen die nu nog zichtbaar zijn tussen dit prijzenblad en de "PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichtingen" bestaan uit: (1) verschil in datum van publicatie van deze overzichten, (2) onderbemetering, en (3) bruto productiemeters.
138 | Ref 50 | Graag ontvangen wij een overzicht van alle toegangverleners, dit in verband met het kunnen inschatten van kosten voor de aanbesteding. | Alleen de desbetreffende netbeheerders zijn de toegangsverleners. Hier worden de reguliere tarieven door hen in rekening gebracht voor dat moment waarop een meetverantwoordelijke toegang moet hebben.
139 | Ref 53 | Zie onze vraag bij ref 2. | Het is ons niet duidelijk wat uw vraag hier is.
140 | Ref 55 | Kunt u bevestigen dat alle apparatuur (meters/modems) bij afwijkingen aangepast en herkeurd worden voordat deze overgenomen worden door de nieuwe aanbieder. | Zie ook ons antwoord op vraag 135 van deze NvI. Het is ons niet duidelijk wat u onder 'aangepast' verstaat in uw vraag.
141 | Ref 62 | Antwoord 29 geeft geen antwoord op deze vraag. Is het omprogrammeren wel of niet mogelijk? | Voor zover ons bekend is omprogrammeren op afstand mogelijk. Indien dit niet het geval is dan kunt u kosten conform het antwoord op vraag 29 op de 1e NvI in rekening brengen.
142 | Ref 66 | Zijn er doorlusmodules aanwezig? Zo ja, dan ontvangen wij graag de gegevens hiervan. | Er zijn geen doorlusmodules aanwezig.
143 | Ref 76 | Graag aangeven in het bestand waar sprake is van batterijgevoede apparatuur. Dit i.v.m. het mogelijk wisselen van batterijen. Daarbij zien wij graag wat het laatste moment was, dat de batterij gewisseld is. | De EVHI’s zijn batterij gevoed. Loggers ook tenzij anders aangegeven (zie ook "PvE Bijlage 1 Specificaties Meetinrichtingen"). Het moment dat de batterijen gewisseld zijn is ons niet bekend.
144 | Ref 77 | U heeft het overzicht van storingen aangeleverd. Echter er staat geen storingsoorzaak en actie / oplossing in. Deze ontvangen wij graag om een gedegen inschatting van de kosten te kunnen maken. | Is niet aanwezig.
145 | Ref 78 | Met het inzage geven in specifieke kosten van de overname wordt geen level playing field gerealiseerd. De zittende leverancier heeft geen kosten voor de transitiefase. Zoals gezegd zou een passende maatregel zijn om een level playing field te waarborgen erin gelegen zijn om het mogelijk te maken de transitiekosten seperataat te verrekenen. Graag uw bevestiging hiervan. | Het apart verrekenen van de transitiekosten is in deze aanbesteding niet aan de orde. Zie ook onze eerdere antwoorden.
146 | Ref 79 | Graag bevestigen dat alle meters ook goedgekeurd zijn. | Zie ons antwoord op vraag 135 van deze 2e NvI.
147 | Ref 98 | Graag ontvangen wij alsnog de firmware. Zonder deze informatie kan er vooraf geen inschatting gemaakt worden, welke kosten hiervoor gecalculeerd moeten worden. | Het type firmware van is van toepassing op bepaalde typen meters in een bepaald bouwjaar. De gegevens hebben wij niet geregistreerd maar is eventueel wel op te vragen bij fabrikant.
148 | Ref 99 | Hoe kunt u aangeven dat de firmware uniform is, maar u heeft de firmware niet. Dit is tegenstrijdig. Zie aanvullende vraag 78. | De meetverantwoordelijke registreert de firmware niet maar wel is bekend dat de firmware van een bepaald type meter dezelfde is maar verloopt gedurende de jaren (b.v. 2014). Een meter in 2016 van hetzelfde type heeft weer een andere firmware t.o.v. 2014.
149 | Ref 102 | Kunt u speciferen wat de juiste normeringen zijn? | Het is ons niet duidelijk aan welke normeringen u hier referereert en hoe deze samenhangen met vraag 102 van de 1e NvI.
150 | Ref 112 | De andere inschrijvers kunnen nu geen gedegen inschatting maken van de kosten omdat de impact onbekend is. Hierdoor moet er gerekend worden met een risico opslag, die de huidige partij niet heeft. Hiermee hebben zij een voordeel en is het level playingfield niet geborgd. Wij verzoeken u alsnog de gegevens aan te leveren. | Zoals in ons antwoord op vraag 112 van de 1e NvI aangegeven beschikt de aanbestedende partij niet over deze informatie. Wij kunnen deze dan ook niet aan u aanleveren.
151 | Ref 4 | In de NVI 1 is de restwaarde aangepast. Per welke datum geldt deze waarde? | De restwaardes zoals weergegeven in de "1e NvI Bijlage 5 kWh modemoverzicht met nieuwe restwaarde" gelden per 1 juni 2021.