## Nota van inlichtingen
| 1e Nota van inlichtingen AANBESTEDING Aanleg en onderhoud valondergronden en spelen Besteknr: 011-2022 |  | Datum:24-05-2022
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | besteksposten 1241 1251 | U geeft aan dat kleur en materiaal iom directie is. Dit is niet calculeerbaar. Dit zijn prijsbepalende factoren. Kunt u dit aanvullen met welke kleuren en materiaal dit betreft? Zo niet kunt de leverantie in stelpost opnemen? | Aangevuld met kleur en materiaal in posten 1241 en 1251.
2 | digitale ondertekening | Mag er daar waar gevraagd ondertekend worden door middel van een 'gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat)'? | Ja.
3 | bestekspost 033040 | Is de frequentie per jaar juist? | Er is een bestaand bestek met de sociale werkvoorziening waarin de randen van het kunstgras 13 keer per jaar onkruidvrij gemaakt worden en het zwerfafval geruimd. Deze post wordt gebruikt als uitvalsbasis als het nodig is op sommige plekken.
4 | Bepaling 71 15 06 lid 05 | Wat verstaat de gemeente onder 'gele' kleur? Kunt u aangeven welke eisen u stelt? Daarnaast geeft (nat) zand altijd af op kleding. Kleding wordt er namelijk vies van. Kunt dit wijzigen? | Lees geel als Rivier of draineerzand. Deze is wit of geel van kleur.
5 | bepaling 01 30 02 | Welke middelen vallen volgens de gemeente onder plantaardige basis? | Bio-smeermiddelen die biologisch goed afbreekbaar zijn en niet toxisch zijn.
6 | besteksposten 850010 en 850020 | Kunt u aangeven wat het verschil is tussen deze 2 posten? Is dit enke de reactietijd? Zo ja wat is de reactietijd voor post 850010? | Ja, dat is enkel de reactietijd. De reactietijd van 850010 is 10 werkdagen, toegevoegd in bestekspost.
7 | bestekspos 850030 | Betreft dit een koppel van 2 man? Dus 16 werkuur of 2x4u? Indien koppel moet dit inclusief transportmiddel en (hand)gereedschap zijn? | Koppel van 2 man dus 16 uur. Koppel met alle benodigdheden om het werk uit te kunnen voeren. Dit is handgereedschap en transportmiddel toevoegt aan bestekspost.
8 | bepaling 62 | U stelt dat verkeersmaatregelen toegepast moeten worden. Echter ontbreken de resultaatsverplichtingen hiervoor in deel 2.2. Kunt voor toepassen van deze maatregelen (volgens 96b) posten opnemen. Posten met de eenheid in tijd inclusief figuurnummer is voor ons calculeerbaar. | Posten worden opgenomen in deel 2.2 in posten 821010 821020.
9 | bepaling 22 02 03 lid 06 | Stelt de gemeente dit abonnement ter beschikking? zo niet welke abonnementskosten zijn van toepassing en hoe kunnen we deze verrekenen binnen de resultaatsverplichting? Kunt u dit opnemen? | Nee, de abonnementskosten zijn voor de opdrachtnemer.
10 | bepaling 01 21 09 omvang opdracht (deelopdrachten) | U geeft geen omzetgarantie en u geeft aan dat het contract een geschatte waarde van 4 miljoen gedurende de gehele contractperiode heeft. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Maar is dit bedrag wel gelezen worden als maximum zoals ook benoemd in de jurisprudentie van het ASST-arrest? Is in dit bedrag ook rekening gehouden met de prijsstijgingen van materialen en arbeid de afgelopen periode? Kunt u alsnog ons inzicht geven in de te verwachten omzet? | Ja, Er is rekening gehouden met het ASST arrest. Zie vraag 13 en 15 voor de verdere beantwoording.
11 | Gunningsmethode 5.1 en bepaling 01 19 05 | U stelt dat de beoordeling op laagste prijs zal zijn. Waarom stelt de gemeente geen eisen aan duurzame werkmethodiek welke ook bijdragen uw visie duurzaamheid. In bepaling 01 19 05 worden wel eisen gesteld aan duurzaamheid. Echter dit zijn minimale eisen en inschrijver kan hier geen meerwaarde bieden. Deze hadden wel in een beoordeling op prijs-kwaliteit kunnen worden gevraagd. Kunt u aangeven waarom deze keuze niet is gemaakt? En/of kunt u dit alsnog toevoegen in de procedure? | De aanbestedende acht dergelijke gunningscriteria in deze contractvorm te beperkt van meerwaarde. Naar oordeel van de aanbestedende dienst is dit afdoende ondervangen in bepaalde voorgeschreven materialen in besteksposten. Dit blijft ongewijzigd.
12 | CO2 prestatieladder | U stelt bij 4.2.2 bij kwaliteitsborging een minimale certificering van slechts de CO2 prestatieladder niveau 3. Welke reden heeft de gemeente om hier geen niveau 5 te eisen? Wat ook beter aansluit bij de duurzaamheidsvisie van de gemeente om CO2 neutraal te zijn/worden. | Een hogere eis kan leiden tot uitsluiting van teveel gegadigden.
13 | bepaling 01 21 10 indexering | Indexering zal pas plaats vinden in het 2e contractjaar. Als gevolg door Covid 19 in combinatie met de situatie in de Oekraïne, is het inmiddels in de sector bekend dat prijzen blijven stijgen (soms dagprijzen) en er een schaarste aan materialen kan ontstaan waardoor de planning onder druk komt te staan door leveringsproblemen. Zie bijvoorbeeld berichten in de CoBouw, Economisch Instituut voor de Bouw en actuele berichten van de Koninklijke Bouwend Nederland. Deze aspecten vormen voor zowel opdrachtgever als inschrijver een groot risico. Mag inschrijver erop vertrouwen dat in een dergelijk voorkomend geval opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid met aannemer naar die situatie kijkt waarbij het beginsel van proportionaliteit als uitgangspunt wordt genomen? | De aanbestedende dienst gaat akkoord met indexering vanaf 01-01-2023. In basis accepteert de aanbestedende dienst alleen deze prijsverhoging tenzij aangetoond kan worden dat prijsstijgingen van betreffende producten exceptioneel hoog zijn dan zal er in redelijkheid en billijkheid worden gehandeld.
14 | Bepaling 71 15 07 | Er ontbreken uitsluitingsvoorwaarden van de garantie? Zoals bij misbruik, vandalisme, oneigenlijk gebruik, ondeugdelijke fundering, verkeerd of onvoldoende onderhoud of overmacht. Kunt u deze toevoegen aan de bepaling in een apart lid? | Deze worden toegevoegd aan de bepalingen. in lid 6
15 | aantal en omvang deelopdracht(en) | Kunt u per jaar een indicatie geven wat het aantal deelopdrachten zal zijn en welke omvang per deelopdracht (in €) deze zullen hebben. Dit geeft ons inzicht welke impact de opdrachten hebben op onze bedrijfsvoering/-planning. | Naar verwachting is dit € 1.000.000,- per jaar. Dit is sterk afhankelijk van nieuwbouwprojecten en de vervanging van speeltoestellen als het gaat om nieuwe aanleg en vervangingen. Voor de vervanging kunnen we in de eerste maand van het jaar kunnen we specifieker aangeven wat er aan gaat komen in dat jaar. Zie 1.04 Opdrachtverstrekking.
16 | bepaling 01 23 04 | Het toepassen van informatieborden is een resultaatsverplichting. Kunt u hiervoor posten opnemen in deel 2.2? Kunt u hierbij aangeven aan welke eisen deze borden aan moeten voldoen? | Nee, hiervoor nemen we geen post op. Dit moet verwerkt worden in de eenheidsprijzen bij vervanging. Het bord wordt gemaakt op gemeentewerf. De aannemer zorgt voor het ophalen, plaatsen en terugbrengen.
17 | bepaling 64 | Kunt u voor het opstellen van protocol (conform geldende gedragscode) inzake Wet Natuurbescherming posten opnemen in deel 2.2? | Nee, deze moeten worden verrekend in de eenheidsprijzen.
18 | bepalingen 01 21 06 en 01 21 08 | U geeft een maximum van 10%. Is dit per subpost of in totaal? Waarom is dit niet gekoppeld aan de staart van de inschrijving? Kunt u dit aanpassen? | Bepaling 1.21.06 gewijzigd en 1.21.08 is vervallen. Hiermee houden we het meerwerk inzichtelijk.
19 | bepaling 71 013 05 | De aannemer krijgt toegang middels eigen inlog in Geovisia. Welke eisen stelt u of Geovisia aan de device om dit in het veld goed te kunnen uitvoeren. Kunt u voor de verwerking logboek posten opnemen in deel 2.2? | Zie bijlage 17 Specificaties voor gebruik Geovisia field of Borportaal. In bestekspost t021010 kunt u de mutaties afprijzen. Het gaat hierbij enkel en alleen over de verwerking van mutaties.
20 | bepaling 01 26 01 | Valt deze opdracht onder arbeidsintensief of -extensief? En door wie en hoe wordt deze bepaald? | Deze opdracht is arbeidsextensief.
21 | besteksposten 031010, 032010, 033010, 033020 en 033030 | Is het juist dat het gebruik van chemische middelen niet is toegestaan ihkv duurzame werkmethode? Zo ja kunt u uw eisen toevoegen in de bestekspost/bepaling? | Toegevoegd in 01 29 02, eisen aan uitvoering onkruidbestrijding.
22 | besteksposten 122010 en 123010 | U geeft aan dat garantie levensduur >5 jaar is. Is het juist dat dit de minimale levensduur betreft? | Ja , dat is juist
23 | besteksposten 111010, 114210, 211110 en 331310 | U geeft aan dat deze werkwerkzaamheden 50m2 of kleiner zijn. Groter dan 50m2 komt dus niet voor? Voor kleine oppervlaktes onder de 50m2 mist een staffel. Hierbij is veel prijsverschil van toepassing voor kleinere oppervlaktes. Kunt u hiervoor extra posten opnemen met andere staffels zodat de posten proportioneel, calculeerbaar en kostenhomogeen zijn? Een goede staffel zou kunnen zijn <10m2; 10-25m2;25-50m2. | Ja, de posten 111010, 114210, 211110 worden uitgesplitst. Post 331310 wordt gewijzigd.
24 | besteksposten 114210, 127210 en 331310 | U geeft aan dat kleur en dikte iom directie is. Dit is niet calculeerbaar. Dit zijn prijsbepalende factoren. Kunt u dit aanvullen met welke kleuren en dikte dit betreft? Kunnen wij uitgaan van standaard kleur groen (kunstgras) en standaard materialen (dikte/poolhoogte/aantal steken per m2) in de inschrijving zodat inschrijvingen vergelijkbaar zijn? Zo niet kunt het eea specificeren of de leverantie in stelpost opnemen? | Standaard kleur is groen. de meerprijs voor een afwijkende kleur is in overleg met directie en hoeft nu niet te worden afgeprijsd. De eisen aan de producteigenschappen staan vermeld in bijlage 14 standaard details.
25 | bepaling 71 12 01 lid 05 en 06 | Wat verstaat u onder gelijkwaardig en op welke wijze moet dit aantoonbaar gemaakt worden? | Gelijkwaardig ten opzichte van de eisen van een TÜV-certificaat. Aantoonbaar door een vergelijking van de eisen uit het TÜV-certificaat.
26 | Bepaling 71 15 07 lid 04 | Wat verstaat u onder gelijmde houtsnippers? Dit bestaat niet als (val)ondergrond. | Bepaling wordt gewijzigd in het lid.
27 | besteksposten 316010 en 316020 | Toepassen geldt voor bepaalde periode. In de posten ontbreekt dit. Kunt u posten toevoegen of de resultaatsverplichting wijzigen in het aantal weken zodat dit calculeerbaar is (net zoals dit is gedaan bij de bouwhekken in post 811)? Wat is de maximale diameter voor post 316020? | Deze post wordt niet gewijzigd. Er is geen maximale diameter.
28 | besteksposten 812010 en 812020 | Toepassen geldt voor bepaalde periode. In de posten ontbreekt dit. Kunt u posten toevoegen of de resultaatsverplichting wijzigen in het aantal weken zodat dit calculeerbaar is (net zoals dit is gedaan bij de bouwhekken in post 811)? | Deze post wordt niet gewijzigd.
29 | Bepaling 71 15 07 | Kunnen wij ervan uitgaan dat de garanties alleen gelden op vloeren die geheel worden vervangen binnen het raamcontract? Op een reparatie in een bestaande vloer kunnen dit soort garanties niet worden afgegeven en zijn ook niet proportioneel. | Aanvullende bepaling wordt opgenomen.
30 | Bepaling 71 15 07 lid 01 | Garantie van 15 jaar op een product dat een verwachte levensduur heeft van 10 tot 15 jaar is disproportioneel. Graag aanpassen in 10 jaar met afschrijvingspercentage 15% zoals in andere posten. | De post voorziet hierin al.
31 | Bepaling 71 15 06 lid 04 | Wat is de maximale afmeting en aantal stuks van de verontreiniging? Zand bevat namelijk altijd hele kleine delen. | Maximaal gehalte en korrelgrootte onrechtmatigheden:<1% en <2mm.
32 | Bepaling 71 15 07 lid 01 en 03 | Er wordt gesproken over rubber tegels en gietrubber, bij 03 nog een keer over gietrubber, dit is dubbel. Graag gietrubber bij 01 verwijderen. | Lid 01 wordt gewijzigd.
33 | besteksposten 1241, 1251 en 1261 | Ervaring leert dat bij een vloer van meer dan 100 m2 het niet haalbaar is om in 1 dag aan te kunnen brengen zonder dagnaden. Is dit toegestaan? Wij adviseren een naadloze vloer tot 80m2 waarbij bij meer m2 een dagnaad toegestaan is. | Bij meer dan 80 m2 is een dagnaad toegestaan.
34 | inschrijvingsdatum en tijdstip | De indiening is ochtends na lang weekend van Pinksteren. In verband met ondertekening van inschrijving willen wij verzoeken of het mogelijk is om het tijdstip later op de dag te plannen of 1-2 werkdagen te verschuiven. Alvast bedankt voor uw begrip | De sluitingsdatum zal worden verplaatst naar woensdag 8 juni om 11.00.u.
35 | Besteksposten 3202 en 3203 | Wat bedoeld de gemeente met veiligheidsklasse oranje, rood en zwart. Kunt u dit verder toelichten? | Zie Kennismodule Bepaling Veiligheidsklasse van de CROW, publicatie 400.
36 | bestekspost 231210, 231220 en 320540 | Worden de leveranties door de opdrachtgever voorzien? En worden deze materialen dus ter beschikking gesteld? | Verwijzing naar leverposten worden opgenomen. en 320540 gewijzigd naar leveren.
37 | besteksposten 127430, 231830 en 331530 | Specificatie van te leveren put ontbreek. Kunt u specifiek aangeven welke type put hiermee bedoeld wordt inclusief materiaal en afmeting? | Nee, er wordt aangesloten op een bestaande situatie.
38 | valhoogte en laagdikte | In de besteksposten wordt verwezen naar laagdiktes van de valondergrond in relatie tot de valhoogte. Sommige systemen wijken daar iets in af. Kunt u aangeven welke waarde leidend is; de laagdikte van de valondergrond of de valhoogte? | De waarde van de valhoogte is leidend.
Er zijn geen verdere vragen meer gesteld