## Vragen_en_antwoorden_359032_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
2 | Inhoud | 74 zwembad terrein | in de staat staat een drietal stelposten, welke bedragen moeten hiervoor worden opgenomen | Zie hiervoor Bijlage 2 NvI P01248 ZWEMBAD TERREIN 20220527. De stelposten zijn ingevuld.
3 | Contract | post 640010 zwembad terrein | Er moeten 20 lichtmasten worden geleverd en geplaatst. Wilt u aangeven welk type mast en armatuur u wilt toepassen. | Zie hiervoor bijlage 7 NvI principe lichtmast. Omschrijving: PMF: LM-1V-BGL 4.0 MTR-T0P Ø60. Kleur n.t.b.
4 | Inhoud | 610010 Cortenstalen bakken | Over de toe te passen bakken is geen informatie bekend. Wilt u informatie vertrekken zodat deze post eenduidig kan worden afgeprijsd. | Zie hiervoor het bestand P01248-DO-DP-01-Dwarsprofielen + Detail 220117. Daarnaast worden bij deze Nota de DWG-bestanden ter beschikking gesteld in bijlage 6 NvI.
5 | Inhoud | 600090 Zwembad terrein | Over deze pergola is geen informatie verstrekt. Op de tekening staat conform ontwerp architect. Deze post is nu niet af te prijzen. Graag het ontwerp aanleveren en als dat niet beschikbaar is deze post als stelpost opnemen dan wel laten vervallen. | Ontwerp zou in samenhang moeten zijn met pergola aan de andere kant van het gebouw. Voor de pergola van het personeel zal een ontwerp moeten komen in de komende fase. Hiervoor een stelpost opnemen van € 200/m1. Zie Bijlage 2 NvI P01248 ZWEMBAD TERREIN hoofdstuk 60 regel 600080
6 | Inhoud | 42 Zwembad terrein | Wilt u aangeven welk formaat tegels van Schellevis u voorziet toe te passen. De verschillende maten zijn niet identiek geprijsd en dus is een specificering nodig om een goede prijs te bepalen en vergelijkbare inschrijvingen te krijgen. | Zie de bijlage Bijlage 1 NvI Formaat Schellevis 20220527 wat het uitgangspunt qua formaten dat is aangehouden.
7 | Inhoud | 33 riolering | Wilt u een indicatie geven van de diepteligging van de aan te brengen leidingen | Deze dienen in overleg met de bouwkundig aannemer, de nutspartijen en de installatieadviseur van de gemeente vastgesteld te worden.
8 | Inhoud | 230020 Zwembad terrein | De omschrijving van deze post is zeer beperkt en daardoor niet eenduidig. wilt u duidelijk omschrijven wat u hier verwacht? | Het gaat om het verschralen van de bovengrond zodat de drainage naar behoren kan werken. Het verschalen is bedoelt om voldoende doorlaatbaarheid van de grond te realiseren.
9 | Inhoud | post 210050 Zwembad terrein | De eenheid van deze post lijkt ons TON te moeten zijn. Wilt u dit controleren en zonodig aanpassen? | Het afvoeren van de grond betreft inderdaad 5.710 ton en niet m3. Zie hiervoor Bijlage 2 NvI P01248 ZWEMBAD TERREIN.
10 | Proces | 8.2.2 | U stelt dat geen negatieve bedragen mogen worden aangeboden. De optimalisaties moeten dus als positief bedrag worden aangeboden. Klopt ons uitgangspunt? | Het gaat om het bedrag wat wordt bezuinigd.
11 | Inhoud | 3.3 | U vraagt een concept termijnstaat in te dienen bij inschrijving. Wij gaan ervanuit dat deze gemaakt moet worden voor het ontwerp- en de realisatieperiode. Klopt onze veronderstelling? | Ja deze veronderstelling klopt.
12 | Inhoud | Hoeveelheden- materialisatie | In 3.4 spreekt u dat Hoeveelheden en materialenlijsten zijn uitgewerkt en toegevoegd. Deze zien wij niet als document. Bedoeld u daarmee de zsx- bestanden? | Ja deze veronderstelling klopt.
13 | Inhoud | Groenbakken | In uw optimalisatie 3 spreekt u over groenvakken. Deze bakken vinden wij niet direct terug op de tekeningen en de zsx- bestanden. Wilt u meer informatie publiceren zodat een goed beeld gevormd kan worden van de groenbakken? | Dit betreffen de groenbakken die op tekening staan aan de voorzijde van het gebouw aan de linker- en de rechterzijde van de toegangstrap.
14 | Proces | Optimalisaties | U stelt vijf optimalisaties voor die wij moeten afprijzen. Onduidelijk voor ons is tot welke niveau werkzaamheden vervallen en welke daarvoor in de plaats komen. Bijvoorbeeld, de trap voorzijde halveren betekent ook dat in plaats van zand oid onder de trap een ander materiaal moet worden aangebracht en dat de inrichting vervang worde door een talud dat bekleed moet worden. Wilt u aangeven per optimalisatie welke werkzaamheden vervallen en welke daarvoor in de laats komen. Op die manier krijgt u eenduidige prijsopgaven die vergelijkbaar zijn. | De beschrijving in het document Bijlage 7 Optimalisaties opdrachtgever en Inschrijver 220421 is nader gespecificeerd. Bij nader inzien is optimalisatie 5 komen te vervallen omdat deze teveel consequenties heeft voor het ontwerp en daarom niet meetbaar te maken is.
15 | Proces | 8.2.2 | Hoe waardeert u de aangeboden optimalisaties ten aanzien van haalbaarheid? Een door een gegadigde aangeboden optimalisatie die veel geld oplevert maar waarvan de haalbaarheid/ kans dat die wordt toegepast gering is (is al vervallen tijdens het ontwerpproces tot DO bijvoorbeeld) levert die meer punten op dan een kans die zeer waarschijnlijk wel doorgevoerd wordt maar een gering voordeel in geld oplevert. Graag verduidelijken hoe u met de beschreven situaties omgaat. | Voor de optimalisaties die aangedragen mogen worden vanuit de inschrijver geldt het criteria prijs/kwaliteit.Zie hiervoor de beschrijving op pagina 30 van het Beschrijvend Document Europees Aanleg buitenterrein 220421
16 | Inhoud | 8.2 | U verwijst naar duurzaamheidseisen. Aan welke eisen dient minimaal voldaan te worden. | Het moet voldoen aan de uitgangspunten die verwerkt zijn in het Definitief Ontwerp: ruimte voor biodiversiteit, beperken van verharding, aandacht voor waterafvoer, voorkomen van hittestress, aandacht voor sociale veiligheid
17 | Inhoud | Kwaliteit | In 8.2 schrijft u dat optimalisaties minimaal gelijkwaardig dienen te zijn aan de kwaliteit van het DO. De door u voorgestelde optimalisaties "halveren trap "en "laten vervallen 1 hellingbaan" voldoen daar in bepaald opzicht niet aan, de capaciteit wordt verkleind en daarmee de kwaliteit. Vervangen van groenbakken door groen talud doet afbreuk aan de uitstraling en daarmee kwaliteit van de openbare ruimte. Kwaliteit is derhalve niet SMART, wanneer is sprake van kwaliteitsverlies. Wilt u duidelijke randvoorwaarden stellen om een goede keus te maken in de aan te bieden optimalisaties. | Het gaat om de technische en ruimtelijke kwaliteit: aandacht voor toegankelijkheid, duurzaamheid, beheerbaarheid
18 | Inhoud | concept | In paragraaf 8.2 schijft u dat optimalisaties geen afbreuk doen te doen aan "het concept". Graag ontvangen wij meer informatie het concept en de randvoorwaarden die deze meebrengen bij het kiezen van optimalisaties. | Het orthogonale gebouw ligt op hoogte en wordt in een bijzondere tuinachtige inrichting gezet met vloeiende vormen en inpassing van bestaand groen. Deze vloeiende lijnen worden zo vorm gegeven dat er nieuwe ruimten op maaiveld en op het niveau van de plint worden gevormd. Ook de hellingbanen vormen hier onderdeel van en zijn tussen de lijnen in geplaats. Aandacht is er geweest voor het controleren van looplijnen. Doel is dat mensen vanaf de ligweide met schone voeten op het waterplein en in het zwembad komen. Om die reden wordt het talud ingeplant met beplanting die doorlopen voorkomt. Mensen zullen via de trappen en hellingbanen moeten gaan via de waadbakken. Aan de voorzijde is gekozen voor een meer formele uitwerking van de vloeiende lijnen, met trappen en bakken. Dit om de overgang naar de rest van Van Tuyllpark te maken. Ook hier nadrukkelijk veel groen en daarbij plek om even te zitten en te wachten. De grote luifel van het gebouw steekt over de verhoogde plint en daarna daal je af naar het niveau van de straat. Om die reden is er een grote voorruimte. Op deze wijze krijgt het zwembad zijn eigen plek in een groene setting die naadloos overloopt in de bestaande omgeving.
19 | Inhoud | Ambities | in 8.2 schrijft u dat gemaakte keuzes voor optimalisaties moeten aansluiten bij de ambities van de gemeente Zoetermeer. Welke ambities zijn dit? | Het Vastgoedbedrijf heeft voor de locatie Stedenbouwkundige en architectonische ambities opgesteld voor de nieuwbouw van het zwembad. Hierin staat het volgende: De gemeente wil een uitbreiding van de hoeveelheid zwemwater - zowel recreatief als functioneel - realiseren in het Van Tuyllpark. Het gaat hierbij om een binnenbad van tenminste 6.100m2. Buitenwater is hierbij niet gepland, maar wel een ligweide en waterspeelplaats. Voor de realisatie van het zwembad heeft de gemeente een aantal uitgangspunten geformuleerd waarbij de belangrijkste punten zijn: A. Versterking sportkarakter Met de realisatie van een zwembad wordt het sportkarakter van het Van Tuyllpark versterkt. Dit de plek voor sport en recreatie. B. Goede zichtbaarheid Rijdend door het Van Tuyllpark zijn de wegen, het parkeren en het groen dominant voor de ruimtelijke beleving. De gebouwen hebben slechts van beperkte rol. De gebouwen liggen als losse elementen tussen het groen en parkeren in en zijn niet gericht op begeleiding van de ruimte. Het zwembad krijgt een nieuwe rol en ligt op een prominente positie in het park. C. Groen Voor de inrichting van het terrein is groen de basis. Hierbij wordt het groen en water genoemd als afscherming, maar ook de hagen en laanbeplanting van de Van der Hagenstraat. Ook wordt gesproken over een groen voorterrein, groene accenten en groen in en tegen de gevel. Kaders voor de buitenruimte De 3 bovenstaande punten zijn kaderstellend voor inrichting van de buitenruimte van het zwembad. De buitenruimte kan de zichtbaarheid verder vergroten en het publieke sportkarakter mogelijk mede vormgeven. Groen als basiskleur past uiteraard bij het park en is hier leidend.
20 | Inhoud | Definitief ontwerp | Bij het ontwerp proces tot nu toe zijn overwegingen geweest en uiteindelijk keuzes gemaakt. Wij hebben graag inzicht in de motivatie van gemaakte keuzes/ vervallen keuzes om onze optimalisaties goed te kiezen, geen optimalisaties die in het ontwerpproces tot nu toe, op goede gronden, zijn vervallen. Wilt u informatie publiceren waaruit blijkt hoe gemaakte keuzes/ vervallenkeuzes ontstaan zijn? | De inschrijver wordt de ruimte geboden om met eigen optimalisaties te komen zonder gehinderd te worden hoe het eerdere proces is doorlopen.
21 | Proces | Optimalisaties | U vraagt optimalisaties op te geven en af te prijzen. Deze zijn geheel gericht op verlagen van de prijs. Kansen die wij zien ter verhoging van de kwaliteit (constructief of esthetisch) die niet goedkoper zijn kunnen wij dus niet opvoeren terwijl deze wel waardevol zijn. Klopt onze veronderstelling? Is het voor OG niet jammer op deze wijze wellicht kansen te laten liggen en wilt u overwegen dergelijke kansen alsnog mogelijk te maken met een beschrijving van de methode van waardering hiervan? | Eventuele kansen voor het verbeteren van de kwaliteit die niet goedkoper zijn maken geen onderdeel uit van de gunningscriteria. Hiervoor wordt de mogelijkheid geboden om deze aan te bieden na contractvorming.
22 | Inhoud | ISO 14001 | u schrijft dat als alternatief op een ISO 14001 certificering een eigen milieuhandboek voldoende is om aan eis 6.4.2 te voldoen. Het is uiteraard nogal een verschil als geen verdere eisen gesteld worden aan het handboek. Wilt u aangeven, aanvullend op wat u schrijft bij punt 2, aan welke eisen het milieuhandboek moet voldoen en op welke wijze dit handboek getoetst dient te zijn/ onderbouwd dient te zijn , door een certificerende instelling of iets dergelijks? | Het antwoord op deze vraag volgt in week 22.
23 | Inhoud | planning | In 3.8 schrijft u dat wij rekening dienen te houden met werkzaamheden derden. Wilt u aangeven welke werkzaamheden dat zijn en welke tijd nodig is voor deze werkzaamheden zodat een beeld gevormd kan worden over de ruimte die nodig is in de planning. | Werkzaamheden uitgevoerd door de bouwkundig aannemer. Rekening houdend met aan- en afvoer van materialen t.b.v. de bouw van het pand. Verder rekening houden met de aanleg van alle nutsvoorzieningen. De planning hiervoor volgt nog.
24 | Inhoud | Planning | In paragraaf 3.8 staat dat de ontwerp- en uitvoeringsfase loopt van juli 22 tot juni 23. In de planning is niet opgenomen wanneer de uitvoeringswerkzaamheden kunnen starten. Wilt u aangeven wanneer deze kunnen starten ivm de bouwwerkzaamheden van het zwembad. | De werkzaamheden aan het buitenterrein kunnen 3 maanden voor acceptatiedatum van het Werk van het gebouw aanvangen. Dit zal medio februari/maart 2023 zijn.
25 | Inhoud | Technische specificaties | in 3.3 van het beschrijvend document spreekt u over "Technische specificaties", deze zien wij niet terug als los document, Bedoelt u daarmee de tekeningen en uitgangspunt afwatering of gaat het om een nog te publiceren document? | De technische specificaties staan beschreven in Bijlage 4 van het Beschrijvend document d.d. 21-04-2022
26 | Inhoud | 8.2.2 Optimalisaties Inschrijver | Om te komen tot een gedegen ontwerpanalyse met de daarbij behorende optimalisaties zouden wij graag meer informatie krijgen met betrekking het projectgebied. Graag zouden wij beschikking krijgen over de uitgevoerde onderzoeken in het projectgebied. Hierbij kan gedacht worden aan (niet limitatief) grondwatermonitoring, verkennend bodemonderzoek, proefsleuven, flora- en faunaonderzoeken, inmetingen, archeologisch onderzoek, watertoets. | Zie hiervoor de bijlage 5 NvI Onderzoeken zwembad