## Blad1
Type ruimte | Gebruik | locatie AV object in tekening | afmontage | Aantal | naar ruimte | gebruik | locatie | afmontage | type kabel | Bijzonderheden | Schatting warmtelast per aansluiting (Watt) | Schatting opgenomen vermogen per aansluiting (Watt)
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c1 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (regieruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c2 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (regieruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c3 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (regieruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c4 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (regieruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c5 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (regieruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera Pan&Tilt | c6 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (regieruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera overzicht | c7 | overlengte 1mtr | 2 | AV Rack (regieruimte) | Camera | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera overzicht | c7 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack (regieruimte) | Camera SDI fallback | Kast X | overlengte 5mtr | 1694ANH | 2,6 mtr van de vloer
Raadzaal | Camera overzicht | c7 | wcd 1-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? |  | 325 | 500
Raadzaal | presentatie/ mic/ opname/ tafeldeel voorzitter/ griffier | Vloerpot 6 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | presentatie/ mic/ opname/ tafeldeel voorzitter/ griffier | Vloerpot 6 | 2mtr overlengte | 6 | AV Rack (regieruimte) | presentatie/ mic/ opname/ regie | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | presentatie/ mic/ opname/ tafeldeel voorzitter/ griffier | Vloerpot 6 | wcd 1-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | ?? |  | 325 | 500
Raadzaal | 55 inch presentatie monitor | M2/ vloerpot 6 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | 55 inch presentatie monitor | M2/ vloerpot 6 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | beeld | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 4 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 4 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (regieruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 3 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 3 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (regieruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 8 | wcd 2-voudig | 2 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel raadsleden | Vloerpot 8 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (regieruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Tafeldeel domeinmanagers | Vloerpot 7 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel domeinmanagers | Vloerpot 7 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (regieruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Tafeldeel College bestuur | Vloerpot 5 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel College bestuur | Vloerpot 5 | 1mtr overlengte | 8 | AV Rack (regieruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Tafeldeel Griffie ondersteuning/ regie/ Pers | A2 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Tafeldeel Griffie ondersteuning/ regie/ Pers | A2 | 1mtr overlengte | 8 | AV Rack (regieruimte) | presentatie/ mic/ opname/ regie | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | spare/ mic | Vloerpot 1 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | spare/ mic | Vloerpot 1 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (regieruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | spare/ mic | Vloerpot 2 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | spare/ mic | Vloerpot 2 | 1mtr overlengte | 4 | AV Rack (regieruimte) | microfoon | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Aansluitpaneel/ extra monitor | A1 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Aansluitpaneel/ extra monitor | A1 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | beeld | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | 85 inch presentatie monitor | M1 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | 85 inch presentatie monitor | M1 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | beeld | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Aansluitpaneel/pers | A3 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Raadzaal | Aansluitpaneel/pers | A3 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | B | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker/ presentatie | B | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker cluster presentatie | A | 1mtr overlengte | 1 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker cluster presentatie | A | 1mtr overlengte | 1 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker cluster presentatie | A | 1mtr overlengte | 1 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Opb. Luidspreker cluster presentatie | A | 1mtr overlengte | 1 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | Sub. Luidspreker | S1 | 1mtr overlengte | 1 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | nvt
Raadzaal | slechthorendelussen bestaand (testen) | raadzaal | AV Rack (regieruimte) |  | AV Rack (regieruimte) | slechthorendevoorziening | Kast X | nvt | ?? | Inmeten/schouw
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | D | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | D | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | D | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | D | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | C | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | C | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | C | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | C | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | C | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | C | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Raadzaal | Inb. Luidspreker/ presentatie | C | 1mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | geluid | Kast X | overlengte 5mtr | 2x1,5mm2 rood/zwart | verplaatsen/ her-gebruik
Hal | Aansluitpaneel/ overloop | in werk afstemmen | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler |  | nvt | nvt | ?? | nvt
Hal | Aansluitpaneel/ overloop | in werk afstemmen | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack (regieruimte) | Beeld/ geluid | Kast X | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | nvt
Bijzonderheden:
- Opdrachtnemer kan bestaandebekabeling her gebruiken. Indien noodzakelijk op aangeven van de Opdrachtnemer zal Opdrachtgever extra bekabeling laten aanbrengen
- kabels aangeduid met 2x1,5mm2 zijn luidsprekerkabels, enkele isolatie en soepele kern
- vloerpotten - tijdens de schouw te beoordelen
- audiosignaalkabel is een soepele kabel met 2 aders en aparte afscherming.
Opdrachtnemer dient de nodige bekabeling zelf aan te leveren