## Blad1
Nota van Inlichtingen
Behorende bij de aanbestedingsprocedure Herverlichtinsplan 2022
Kenmerk: | siw009382
Datum:
Aantal vragen: |  | 2
Inleiding
Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de Aanbestedende Dienst. Wij danken de potentiële inschrijvers voor de gestelde vragen en gegeven adviezen. Hieronder volgt de beantwoording van de Aanbestedende Dienst. Tevens kan de Aanbestedende Dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.
De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.
Ref. nr. | Betreft | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Inschrijfstaat | In post 123040. Stalen mast TV RAL6009 lph 8m met enkele uithouder 1500mm voorzien van HMR maaiveld- en grondstukbescherming HMR wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en is op te halen op de gemeentewerf. Moet er in deze post alleen kosten worden opgenomen voor het op halen van deze mast? | Dat is correct. Alleen de kosten voor het vervoeren van de mast van de gemeentewerf, gevestigd aan de Beyerinckweg 14 in Werkendam naar de betreffende locatie in de kern Wijk en Aalburg.
2 | Inhoud | Inschrijfstaat | In post 113050, 113060 en 113070. Hier wordt aangegeven dat het oude armatuur moet worden overgezet en verder in de post staat dat de oude armaturen vervallen aan de aannemer. Wat is nu correct? | De oude armaturen dienen te worden overgezet op de nieuwe lichtmasten. Tekst armatuur vervalt aan de aannemer vervalt.
Bijlagen:
Bijlage 1 Inschrijfbiljet, aangepast (word) | Inschrijfstaat HVP 2022 Altena, excell
Bijlage 2 bij NvI aangepaste planning | Aangepaste inschrijfstaat, PDF
Bijlage 3 bij NvI aangepaste wenslijst | Inschrijfbiljet, Word
Overige aanpassingen en verduidelijkingen vanuit Aanbestedende dienst
De inschrijfstaat is aangepast. U dient gebruik te maken van de hierbij als bijlage bijgevoegde inschrijfstaat, excel. Tevens treft u het inschrijfbiljet in Word aan.
Wij wensen u veel succes met het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed
te ontvangen op uiterlijke inleverdatum/tijd 22 juni 2022 om 10.30 uur