Marktconsultatie Vervanging  CT-scanners 2022

Als onderdeel van de voorbereiding voor een Europese aanbesteding CT-scanner Radiotherapie en CT-scanner Spoedeisende Hulp nodigt Erasmus MC u uit voor deelname aan een marktconsultatie. 


Over het Erasmus MC

Het Erasmus MC is één van de 7 Universitaire Medische Centra in Nederland en behoort met een omzet van ruim € 1,2 miljard en meer dan 13.000 medewerkers, tot de grootste en meest veelzijdige academische centra. 

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. 

Bij ons werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken de kennis over ziekte en gezondheid vergroten, de diagnostiek en behandeling van zorg verbeteren en voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen. Zodat we -samen met onze partners- patiënten én mensen met een zorgvraag nog beter kunnen helpen en tegelijkertijd gezonde mensen gezond houden.

Voor meer informatie over het Erasmus MC verwijzen wij u graag naar onze website:
Over Erasmus MC


Doel
De afdeling Radiotherapie en de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde beschikken over meerdere CT-scanners. Beide afdelingen willen dit jaar een van hun CT-scanners vervangen. Er zal een gezamenlijke Europese Aanbesteding plaatsvinden.

Erasmus MC is op zoek naar leveranciers die geschikte apparatuur kunnen leveren. 

Erasmus MC verwacht de Europese aanbesteding in juli 2022 te kunnen publiceren en vraagt aan geïnteresseerde leveranciers om deel te nemen aan deze marktoriëntatie.
N.B.: De marktconsultatie is een separaat proces dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan een formeel aanbestedingsproces. De marktconsultatie is geen oproep tot deelname en maakt geen deel uit van een pre-kwalificatie procedure en is vrijblijvend. De informatie afkomstig uit de marktconsultatie wordt gebruikt om een goed aanbestedingsproces te kunnen doorlopen. Door middel van het doorlopen van een goed aanbestedingsproces is de kans voor het Erasmus MC  op een passende aanbieding optimaal.



Radiotherapie

Er zal een nieuwe CT –scanner worden aangeschaft voor de afdeling Radiotherapie, locatie Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Deze afdeling is een dependance van de radiotherapie afdeling in het Erasmus MC in Rotterdam, die op haar beurt nauw samenwerkt met het Holland Protonen Therapie Centrum in Delft. Op al deze locaties staan nu Siemens CT en PET-CT scanners.

Voor de CT-scanner op de afdeling Radiotherapie vinden we onderstaande zaken belangrijk en ontvangen we graag meer informatie over:

· Tafel mogelijkheden
· Hoge temporele resolutie
· Hoge spatiële resolutie
· Hoge scansnelheid
· Grote bore diameter
· Metal artifact reduction
· Scanlengte ten minste 200 cm
· 4D CT mogelijkheden, bijbehorend reconstructie methoden en externe surrogaat attributen
· Integratie lasersysteem
· Koppeling met een contrastinjector
· Patient-specifieke kV instellingen 
· Dual energy imaging 



Radiologie & Nucleaire Geneeskunde

De afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde beschikt over 8 CT-scanners:
· Somatom Definition Edge	Erasmus MC Radiologie
· Somatom Definition Edge	Erasmus MC Radiologie
· Somatom Edge Plus		Erasmus MC Radiologie
· Somatom Force			Erasmus MC Radiologie
· Somatom Definition Edge	Erasmus MC Spoedeisende Hulp
· Somatom Drive			Erasmus MC Sophie kinderziekenhuis
· Naeotom Alpha			Erasmus MC Radiologie
· On.Site mobiele CT		Erasmus MC Radiologie/ Intensive Care
De scanner op de Spoedeisende Hulp moet dit jaar vervangen worden. Deze scanner bevindt zich in een aparte ruimte, tussen twee traumakamers.
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Erasmus MC is hét traumacentrum (niveau level 1) voor heel Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland). Jaarlijks worden veertigduizend patiënten gezien op de Spoedeisende Hulp.  Zevenduizend daarvan zijn kinderen.
Bij een groot deel van de patiënten wordt een CT-scan gemaakt.

Voor de CT-scanner op de Spoedeisende Hulp vindt de afdeling onder andere de volgende zaken belangrijk:
· Hoge temporele resolutie
· Hoge spatiële resolutie
· Hoge scansnelheid
· Grote bore diameter
· Metal artifact reduction
· Scanlengte ten minste 200 cm
· Stroke assessment
· Cardiac assessment
· Koppeling met een contrastinjector
De marktoriëntatie bestaat uit de volgende onderdelen:
· Schriftelijke vragen aan leverancier.
· Eventueel aanvullende schriftelijke vragen aan de leverancier.
· Eventueel een Presentatie door leverancier (via Microsoft Teams). In de presentatie gaat de leverancier in op de gestelde aanvullende vragen.
· Eventueel een Dialoog n.a.v. de presentatie en de beantwoording van de vragen.
U wordt verzocht de bijgaande “Vragen aan de leverancier” schriftelijk te beantwoorden. De vragen en uw beantwoording zijn de leidraad voor deze Markconsultatie. 
Schriftelijke vragen aan de leverancier

	Nr. 1: Algemene gegevens
Erasmus MC wenst inzicht te  krijgen in het profiel van geïnteresseerde marktpartijen. U wordt gevraagd de volgende bedrijfsgegevens op te geven:
Naam bedrijf:
Adres bedrijf:
Contactpersoon:


	Nr. 2: Kennis en ervaring product
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de apparatuur die  geïnteresseerde marktpartijen kunnen aanbieden.
a. Algemene productbeschrijving. Gaarne datasheets en brochures meesturen. Welke CT-scanners zijn geschikt voor de twee genoemde toepassingen?
b. Op welke wijze onderscheidt deze apparatuur zich van andere leveranciers?
c. Kunt u referenties geven? 

	Nr. 3: Prijsindicatie
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de kosten van de geboden oplossing.
a. Kunt u een prijsindicatie geven voor de CT-scanner?
b. Kunt u een prijsindicatie geven voor het (preventief en correctief) onderhoud?
NB Erasmus MC vraagt hier geen offerte, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership.


	Nr. 4: Service en ondersteuning
a. Kunt u een beschrijving geven van de service organisatie?
b. Welke ondersteuning voor gebruikers biedt u?

	Nr. 5: Productontwikkeling
Erasmus MC wenst inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die u de komende 5 jaar verwacht op het gebied van CT-scanners.

	Nr. 6: Indien u zelf de (Europese) Aanbesteding mocht opstellen, hoe zou u dit aanpakken?
· Welke procedure stelt u voor?
· Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van kwaliteit (zoals een Programma van eisen en wensen) op productniveau van   CT-scanners  in een EA procedure?   Kunt u eventueel een voorbeeld indienen?
· Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van prijs in een EA procedure?
· Overige toegevoegde waarde(n)

	Nr. 7: Suggesties voor de opdracht/realisatie
Welke ideeën en/of suggesties heeft u voor het Erasmus MC bij deze opdracht?




Inschrijven
Wij verzoeken u om de vragen te beantwoorden en uiterlijk op dinsdag 14 juni 2022 vóór 15:00 uur te versturen via de berichten box van TenderNed.

Datum Presentaties 
Indien Erasmus MC ervoor kiest presentaties en dialoog met de leveranciers te organiseren, wordt u daarover geïnformeerd. De gesprekken zullen dan in de tweede helft van juni of de eerste week van juli plaatsvinden. 

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen dient u te communiceren via Tenderned, de berichten module.  
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