## SLA (hidden)
Service Level Agreement |  |  | Goud | Zilver | Brons
|  |  | Voorbeeld pand, hoge resterende gebruiksduur > 5 jaar | Lange resterende gebruiksduur (> 2 jaar) | Wordt binnen 2 jaar uitgefaseerd
|  |  | Amstelveen, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven | De Meern, Arnhem, Alkmaar, Breda, Maastricht, Zwolle, Enschede, Groningen | Eindhoven
Resultaat | Wet- en Regelgeving | Wetten | Voldoet 100% | Voldoet 100% | Voldoet 100%
|  | Vergunning | Voldoet 100% | Voldoet 100% | Voldoet 100%
| HSSE | Normale kantoorsituatie | Voldoet 100% | Voldoet 100% | Voldoet 100%
| Functionaliteit | Onbelemmerde toegankelijkheid | Minimaal 99% beschikbaar tijdens kantooruren | Minimaal 95% beschikbaar tijdens kantooruren | Minimaal 90% beschikbaar tijdens kantooruren
|  | Thermisch comfort | Voldoet aan ontwerpspecificaties | Voldoet aan ontwerp-specificaties +/- 10% | Voldoet aan ontwerp-specificaties +/- 15%
Optimalisatie t.b.v. gebruiker is basishouding
|  | Luchtkwaliteit | Voldoet aan ontwerpspecificaties | Voldoet aan ontwerpspecificaties | Voldoet aan ontwerp-specificaties +/- 15%
| Representativiteit | Conditie cf. NEN 2767-1 | Instandhouding zoals aangetroffen (*1), natuurlijk verloop toegestaan. Dan minimaal bezoekers-ruimten en medewerker-ruimten conditieniveau 2. Terrein op conditie 3. | Instandhouding zoals aangetroffen (*1), natuurlijk verloop toegestaan. Dan minimaal bezoekers-ruimten en medewerker-ruimten conditieniveau 3. Terrein op conditie 3 | Bezoekersruimte minimaal conditie 3, medewerkerruimten bij uitzondering conditie 4. Terrein op conditie 3
| Technische kwaliteit | NEN 2767-1 | Instandhouding zoals aangetroffen (*1), natuurlijk verloop toegestaan. Dan minimaal bezoekers-ruimten en medewerker-ruimten conditieniveau 2. Terrein op conditie 3 | Instandhouding zoals aangetroffen (*1), natuurlijk verloop toegestaan. Dan minimaal bezoekers-ruimten en medewerker-ruimten conditieniveau 3. Terrein op conditie 4 | Bezoekersruimte minimaal conditie 3, medewerkerruimten bij uitzondering conditie 4. Terrein op conditie 4
| Duurzaamheid | Ontwerpspecificatie | Handhaven ontwerp en toepassen duurzame werkprocessen |  | Beperkte handhaving ontwerp en toepassen duurzame werkprocessen
| Optimalisatie & innovatie | Voorstellen | Serieuze en zinvolle voorstellen met balans tussen KTO, duurzame elementen, terugverdientijd en representativiteit |  | Terugverdientijd binnen resterende gebruiksduur
| Budgetbeheersing |  | 100% binnen budget |  | 100% binnen aangepast budget
| Eigenaar | Nakomen inhoud huurcontract (ter beschikking Imtech) | Voldoet 100% |  | Voldoet 95 %
|  | Servicekosten | 100% conform huurcontract | 100% conform huurcontract | 100% conform huurcontract
|  | Onderhoud | Toezicht en sturing t.a.v. veiligheid, thermisch comfort, luchtkwaliteit en representativiteit. Mogelijk overname onderhoudsverantwoordelijkheid (met als doel optimalisatie gebruikskosten) |  | Controle op realistische, aangepaste, invulling in eindperiode
Diensten | Storingen binnen kantoortijd | Calamiteit (Respons/Herstel)* | 1 uur / 2 uur | 2 uur / 2 uur | 2 uur / 2 uur
|  | Urgent (Respons/Herstel)* | 2 uur / 4 uur
|  | Niet urgent (Respons/Herstel)* | 2 uur / 3 dagen | 2 uur / 5 dagen | 2 uur / 5 dagen
| Storingen buiten kantoortijd | Calamiteit (Respons/Herstel)* | 1 uur / 2 uur | 2 uur / 2 uur | 2 uur / 4 uur
|  | Urgent (Respons/Herstel)* | 2 uur / 4 uur | 2 uur / 8 uur | 2 uur / 8 werkuren
|  | Niet urgent (Respons/Herstel)* | volgende werkdag binnen 2 uur / 3 dagen | volgende werkdag binnen 4 uur / 5 dagen | volgende werkdag binnen 4 uur / 5 werkdagen
| Klachten | Respons | 8 werkuren
| Wensen | Respons | bevestiging 8 werkuren, inhoudelijke reactie 1 werkweek
| Informatieverzoek | Respons | bevestiging 8 werkuren, inhoudelijke reactie 1 werkweek
Kenmerken diensten | Bereikbaarheid | Telefoon | 24/7 binnen 5 minuten
|  | Internet | 24/7 binnen 25 minuten
| Klanttevredenheid | Algemeen | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 6 | Toelichting imtech
|  | KWIS | ≥ 8,5 | ≥ 8 | ≥ 7 | Toelichting imtech
| Resultaat | KPI's | 98% van alle KPI’s worden gehaald | 95% van alle KPI’s worden gehaald | 90% van alle KPI’s worden gehaald | Toelichting imtech
Leveringen | Onderhoud | Installatie | Gebruiksafhankelijk, tenzij in kader van wet- en regelgeving | Toestandsafhankelijk, tenzij in kader van wet- en regelgeving | Storingsafhankelijk, tenzij in kader van wet- en regelgeving
|  | Bouwkundig | Gebruiksafhankelijk | Toestandsafhankelijk | Storingsafhankelijk
|  | Tuinonderhoud | Groeiseizoen: 2-wekelijks | Groeiseizoen: maandelijks | Op afroep
| MJOP |  | Jaarlijks | Jaarlijks | n.v.t.
| Rapportage | Supply | Maandrapportage
|  | Delivery | Maandrapportage
| Servicemedewerker | Preventief/inspectief bezoek inclusief kleine reparaties | Inzet servicemedewerker: 2 maal per week, planningstermijn werkzaamheden maximaal 1,5 week | Inzet servicemedewerker: 1 maal per week, planningstermijn werkzaamheden maximaal 2 weken | Inzet servicemedewerker: 1 maal per 2 weken, planningstermijn werkzaamheden ca. 1 maand
| Begeleiding subcontractors |  | Te organiseren door/namens Imtech | Te organiseren door/namens Imtech; geplande werkzaamheden tijdens dagvenster; ongeplande begeleiding door locatiemedewerker | Begeleiding door locatiemedewerker
(*1) | Assets, aangetroffen in conditie 1, worden actief onderhouden, met als oogmerk minimaal conditie 2 te handhaven.

## KPI 2023
KPI"s contractonderhoud gemeente Gouda
Contractnummer Gemeente Gouda: |  | Einde contractdatum:
Periode: | Q1 | Januari 2023 - Maart 2023
Omschrijving van de dienstverlenging
1 tot 1,99 = onvoldoende, dienstverlening moet beter |  |  | Prestatiegericht onderhoud op basis van NEN2767
2 tot 2.49 = voldoende, maar behoeft verbetering
2,50 tot 3 = goed, dienstverlenging conform contract
KPI RESULTAAT | Wegingsfactor | Gemiddelde score | Gewogen gemiddelde | Gewogen score | [5 empty] | Gewogen score 2023
1 Levering en kwaliteit van het product/de dienstverlening | 0.7 | 2.7 | 1.89 | 2.5975 | [5 empty] | 0
2 Financiën | 0.05 | 3 | 0.15 |  | Resultaat FY23 Q1 | 0
3 Rapportage | 0.1 | 2.5 | 0.25 |  | Resultaat FY23 Q2 | 0
4 Innovaties en kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en energietransitie | 0.1 | 2 | 0.2 |  | Resultaat FY23 Q3 | 0
5 Communicatie | 0.05 | 2.15 | 0.1075 |  | Resultaat FY23 Q4 | 0
1 Levering en kwaliteit van het product/ de dienstverlening |  |  |  |  | subwegings- | Beoordeling | totaal | Beoordeling | totaal | Toelichting Gemeente Gouda | Definitie KPI
| Norm | Wijze | Bandbreedte Afwijking | Opmerkingen/toelichting | factor | door Gemeente Gouda | resultaat
1.1 Bedrijfszekerheid op installaties bedraagt 98% | 98% | Schriftelijk | < 75% = 1 75,0 - 98% = 2 > 98% = 3 | Comform SLA, aantonen in rapportage | 0.25 | 3 | 0.75 |  |  |  | Feitelijk gaat het erom dat je de downtijd moet kunnen meten. Van een aantal installaties zal ongetwijfeld het aantal draaiuren per jaar te bepalen zijn; uur per dag x het aantal dagen = XXXX per jaar.
1.2 Responstijd storingen bedraagt | Minimaal 95% | Schriftelijk | < 75% = 1 75,0 - 95% = 2 > 95% = 3 | Comform SLA, aantonen in rapportage | 0.2 | 2 | 0.4 |  |  |  | Definitie responstijd: Gemeten vanaf het moment van melding van de storing bij de meldkamer van de opdrachtnemer tot het moment van telefonische afstemming over de storing door de aannemer of aankomst (aanmelding) van de aannemer op locatie.
1.3 Streef reparatietijd storingen | Minimaal 95% | Schriftelijk | < 75% = 1 75,0 - 95% = 2 > 95% = 3 | Comform SLA, aantonen in rapportage | 0.2 | 3 | 0.6 |  |  |  | Definitie streef reparatietijd: Gemeten na aanvang reparatie
1.4 Voldoen aan wet- en regelgeving* | 100% | Schriftelijk | Niet voldaan = 1 Voldaan = 3 | Aantonen in rapportage dat voldaan wordt aan op dat moment geldende wettelijke verplichtingen als: keuringen, metingen, onderhoud. | 0.25 | 3 | 0.75 |  |  |  | Conform opgave uit managementrapportage
1.5 Beheer op afstand van de installaties via GBS | 90% | Schriftelijk | < 75% = 1 75,0 - 90% = 2 > 90% = 3 | Comform SLA, aantonen in rapportage | 0.1 | 2 | 0.2
1.11 Wijze van reageren op storingen die vanaf extern worden gesignaleerd
Gemiddelde levering/kwaliteit: |  |  |  |  | 1 |  | 2.7
2 Financiën |  |  |  |  | subwegings- | Beoordeling | totaal | Toelichting Gemeente Gouda
| Norm | Wijze | Bandbreedte Afwijking | Opmerkingen/toelichting | factor | door Gemeente Gouda | resultaat
2.1 Facturatie proces correctief onderhoud | Juistheid, tijdigheid en compleetheid factuur. | schriftelijk | Niet voldaan = 1 Voldaan = 3 | 15e van de maand | 1 | 3 | 3
Gemiddelde financien: |  |  |  |  | 1 |  | 3
3 Rapportage |  |  |  |  | subwegings- | Beoordeling | totaal | Toelichting Gemeente Gouda
| Norm | Wijze | Bandbreedte Afwijking | Opmerkingen/toelichting | factor | door Gemeente Gouda | resultaat
3.1 Rapportage storingsoverzicht | 1x per mnd | digitaal | niet ontvangen = 1 te laat ontvangen = 2 ontvangen = 3 | Aanleveren donderdag voor operattioneel overleg | 0.5 | 3 | 1.5
3.2 MJOP | 1x per jaar in Q3 (augustus) | digitaal | niet ontvangen = 1 te laat ontvangen = 2 ontvangen = 3 | Aantonen in rapportage | 0.5 | 2 | 1 | In Q3 beoordelen en opnieuw scoren
Gemiddelde rapportage: |  |  |  |  | 1 | 0 | 2.5
4 Innovaties en kwaliteitsverbetering |  |  |  |  | subwegings- | Beoordeling | totaal | Toelichting Gemeente Gouda
| Norm | Wijze | Bandbreedte Afwijking | Opmerkingen/toelichting | factor | door Gemeente Gouda | resultaat
4.1 Innovatievoorstel voor komende contractperiode. Fase 1 "laaghangend fruit", terugverdientijd maximaal 5 jaren. Fase 2 energiezuinigheid te vervangen installaties. Fase 3 energietransitie. | 2x per jaar | schriftelijk | niet ontvangen = 1 1x ontvangen = 2 2x ontvangen = 3 | Aandragen van tenminste één voorstel voor innovatie en/of kostenverlaging op het gebied van B&O danwel Facilitaire processen voor Gemeente Gouda | 1 | 2 | 2 | In Q4 beoordelen en opnieuw scoren
Gemiddelde innovaties en ontwikkeling: |  |  |  |  | 1 |  | 2
5 Communicatie |  |  |  |  | subwegings- | Beoordeling | totaal | Toelichting Gemeente Gouda
| Norm | Wijze | Bandbreedte Afwijking | Opmerkingen/toelichting | factor | door Gemeente Gouda | resultaat
5.1 Operationeel | 1x per maand Tijdige terugkoppeling | mondeling/schriftelijk/ meeting | Niet voldaan = 1 Voldaan = 3 | Agenda, verslag tijdig ontvangen | 0.15 | 3 | 0.45 |  |  | Notulen, Agenda en A&B aanleveren max. 1 week na overleg
5.2 Projectenoverzicht | 1x per maand Tijdige terugkoppeling | mondeling/schriftelijk/ meeting | Niet voldaan = 1 Voldaan = 3 | Agenda, verslag tijdig ontvangen | 0.15 | 3 | 0.45 |  |  | Overzicht toevoegen aan operationeel overleg. Def. Projecten en Offerte is een overzicht van lopende of aanvraag projecten/pfferters
5.2 Tactisch & strategisch, MJOP | 1x per half jaar Tijdige terugkoppeling | mondeling/schriftelijk/ meeting | Niet voldaan = 1 Voldaan = 3 | Agenda, verslag tijdig ontvangen | 0.15 | 3 | 0.45 |  |  | KPI overleg
5.3 Communicatie overall | 1x per kwartaal | Overall | Onvoldoende = 1 Voldoende, verbetering mogelijk = 2 Goed = 3 | Verloop overleg, pro activiteit, houding | 0.1 | 2 | 0.2 |  |  | Geen "harde"KPI (niet SMART). Om dit toch bespreekbaar te maken op deze wijze toegevoegd
5.6 Follow-up afspraken na kpi meeting | conform afspraak | mondeling/schriftelijk | Niet voldaan =1 Voldaan = 3 |  | 0.15 | 1 | 0.15 | Score 2 bestaat niet
5.7 Voldoen aan onderhoudsplanning* | Minimaal 98% | Schriftelijk | < 85% = 1 85,0 - 98% = 2 > 98% = 3 | Aantonen in rapportage | 0.15 | 3 | 0.45
Gemiddelde communicatie |  |  |  |  | 0.85 | 0 | 2.15
Opmerkingen/ Toelichting |  |  |  |  | Opmerkingen/ Toelichting Gemeente Gouda
Actie