Nota van Inlichtingen aanbesteding Aanbouw ISW, Bouwteam Rijnlands Lyceum 2022/0901WM

Begin Nota van Inlichtingen:

| Nr. | Pag. | § | Vraag: | Antwoord: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bestek |  |  |  |  |
|  | 6 | Art 1 3.2 | Wanneer kan er een bezoek aan de locatie worden ingepland | In deze fase is het mogelijk de locatie te bezoeken en wel op Datum: 17 oktober 2022 Tijdstip: 1500 uur Locatie: Rijlandslyceum Wassenaar Adres: Backershagenlaan 5 |
|  | 17 | 7.2 | De grotere (ver)nieuwbouw projecten van scholen betreffen over het algemeen een aanbesteding en niet een bouwteamopgave. Daarmee worden de referentiemogelijkheden ernstig beperkt. Graag zouden wij bij kerncompetentie1 de eis in bouwteam veranderd zien in bouwteam of aanbesteding. Dientengevolge zou de eis vanaf DO moeten veranderen in UO. | De referentie eisen worden niet aangepast. |
|  | 26 | 51.40.00 | Leidingisolatie binnenriolering. Gebruikelijk is om alleen leidingen in verblijfsruimtes te isoleren. Mag dit uitgangspunt om economische reden worden aangehouden? | Alle leidingwerk boven verlaagde plafonds van verblijfsruimtes en in leidingschachten dienen thermisch en akoestisch te worden geïsoleerd. |
|  | 36 | 53.50.00 | Gootsteencombinatie, deze wordt niet op tekeningen weergegeven, graag positie aangeven. | Gootsteencombinatie is n.v.t. |
|  |  |  | Moet er rekening worden gehouden met monumentale bomen op het terrein aangezien de locatie is gelegen in een park met een status rijksmonument. | Ja, er dient rekening gehouden te worden met de bestaande bomen op het perceel. Er is een Boom Effect Analyse (BEA) opgesteld voor de bomen nabij het bouwterrein. Deze BEA is bijgevoegd als bijlage. |
|  |  |  | Toegang terrein: wat is de draagkracht van de brug? | De brug is uitgelegd voor een incidentele belasting van een voertuig die behoort tot verkeersklasse 45, wat neerkomt op een as-last van maximaal 15 ton met 3 assen. |
|  |  | 2124.21.K.300 | Welke datum heeft de documentenlijst genoemd in de Technische Omschrijving Van Veen Architecten? | d.d.10-10-2022 |
|  |  | 2124.21.K.300 | In de Technische Omschrijving Van Veen Architecten worden de Administratieve Voorwaarden genoemd: SRL_ISW_Administratieve Voorwaarden d.d.12-05-2022. Klopt deze datum? | Nee, dit moet d.d.01-09-2022 zijn conform de documentenlijst. |
|  |  | 2124.21.K.300 | De aannemer dient het DO+ constructie van WSP verder uit te werken tot bestek en uitvoeringsstukken. Wat is de rol van WSP hierin? | Dit is omschreven in de technische omschrijving Van Veen Architecten. |
|  |  | 2124.21.K.300 | Wat is de rol van architect en installatieadviseur ten tijde van de engineering en uitvoering door de aannemer? | De architect en installatieadviseur hebben ten tijde van de engineering en uitvoering door de aannemer een controlerende rol ter bewaking van de kwaliteit (technisch en esthetisch). De aannemer blijft verantwoordelijk voor de integrale engineering en uitvoering (bouwkundig, constructie, installatietechnisch, bouwfysisch en brandveiligheid) en heeft hierover de coördinatie. |
|  |  | 2124.21.K.300 | Mag de aannemer alternatieven aandragen voor de genoemde materialen in de technische omschrijving? | Ja, wanneer aangetoond kan worden dat de alternatieven technisch gelijkwaardig zijn, en esthetisch akkoord bevonden worden door architect. M.b.t. het exterieur mag niet worden afgeweken van de omschreven indeling en materialisatie aangezien dit in detail is vastgelegd met welstand en monumentencommissie. Zie kleur- en materiaalstaat Van Veen Architecten. |

Bijlagen

Na ondertekenen geheimhoudingsverklaring

- BEA ( Arie de Mol – Bomen over alles)

- Tekening EL-00 d.d.07-10-2022 (Ontwerpburo Van der Vlugt)

Einde Nota van Inlichtingen