## Blad1
Svp eerst onderstaande velden invullen
Datum:
Naam beoordelaar: |  | Leverancier:
Afdeling beoordeling: |  | Type Defibrillator:
Toelichting beoordeling: Door deze gebruiksbeoordeling in te vullen kunt u aangeven in welke mate het gebruik van de defibrillator voldoet aan uw verwachtingen als gebruiker. Per aspect (9) kunt u een beoordeling geven, volgens het puntensysteem zoals hiernaast is vermeld. In de kolom toegekend aantal punten plaatst u het door u aantal toegekende punten uit vak 0, 1, 2 of 3. Baseer de beoordeling per aspect op basis van de aandachtspunten die onder de aspecten staan vermeld. Als u een beoordeling van 0 of 1 invult, dient u in het daarvoor bestemde veld achter het aandachtspunt te vermelden wat de motivatie daarvoor is. |  |  | Totaal aantal punten te verdienen |  | Schaal |  | % | Omschrijving
[5 empty] | 3 uitmuntend |  | 100 | Uitmuntend, voldoet meer dan goed aan de verwachting
|  |  | 400 |  | 2 ruim voldoende |  | 70 | Goed, voldoet aan de verwachting
[5 empty] | 1 matig |  | 40 | Matig, voldoet maar beperkt aan de verwachting
[5 empty] | 0 onvoldoende |  | 0 | Onvoldoende, Voldoet niet aan de verwachting
Nr. | Aspect |  | Percentage van totaal | max te verdienen punten
| Aandachtspunten |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | Toegekend aantal punten | Motivatie VUMC beoordelaar bij Score vakje 0 of 1
1 | Algemeen
1.1 | Veilige en gemakkelijke bevestiging aan een bed |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
1.2 | Veilige en gemakkelijke bevestiging aan een reanimatiekar |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
2 | Instellen van de defibrillator
2.1 | Veilig en gemakkelijk (intuitief) gebruik van toetsenpaneel en display o.a. : - duidelijke markers voor synchroon defibrillatie, - gebruik monitoring en pace functie |  | 5% | 20 | 0 | 8 | 14 | 20
2.2 | Veilige zelftest en duidelijke meldingen |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
2.3 | Veilig en gemakkelijk kunnen bevestigen van wijzigingen en instellingen |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
3 | Gebruik en werking van de defibrillator
3.1 | Veilig en gemakkelijk (intuitief) aanzetten / instellen van de defibrillator, zo min mogelijk submenu's |  | 5% | 20 | 0 | 8 | 14 | 20
3.2 | Prettig geluidsniveau en geluidstoon van de defibrillator |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
3.3 | Behoud van instellingen na uitschakelen of stand-by functie |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
3.4 | Aanwezige "beveiliging" om abusievelijk gebruik van de AED functie te voorkomen |  | 5% | 20 | 0 | 8 | 14 | 20
3.5 | Prettige menuopbouw en gebruik van toetsen / functietoetsen |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
4 | Aflezen en uiterlijk van voorzijde
4.1 | Leesbaarheid voorzijde: op 2 meter afstand en vanuit een hoek |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
4.2 | Gemakkelijk bedienen en leesbaarheid van de defibrillator onafhankelijk van het omgevingslicht |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
4.3 | Duidelijke weergave van ingestelde en gemeten waarden d.m.v. accenten / kleuren |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
4.4 | Duidelijke vermelding van spanningsbron; accu of netstroom |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
4.5 | Duidelijke (ver)melding indien de energie (lading) wordt gedumpd / wordt opgeladen / is geladen / ontladen. |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
4.6 | Het beeldscherm van de defibrillator moet intuitief zijn: niet teveel informatie en belangrijkste items in het oog springend. |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
5 | Alarmen
5.1 | Duidelijke vermelding oorzaak van alarm en is er een prioritering op ernst, alarmering is constructief aan gebruik |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
5.2 | Veilig kunnen onderdrukken van alarmen |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
5.3 | Alarmen zijn goed zichtbaar |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
6 | Noodsituaties
6.1 | Veilig en snel handelingen t.b.v. defibrillatie / pacing kunnen uitvoeren op de defibrillator |  | 8% | 32 | 0 | 12.8 | 22.4 | 32
7 | Transport
7.1 | Handzaam, gemakkelijk te tillen en stootbestendig |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
8 | Hygiëne
8.1 | defibrillator is gemakkelijk te reinigen |  | 4% | 16 | 0 | 6.4 | 11.2 | 16
9 | Ondersteuning
9.1 | Training, instructie en handleidingen zijn duidelijk (zie de door inschrijver aangeleverde informatie : - beknopte schriftelijke instructie voor gebruikers - gebruikers handleidingen -specificatie inhoud, opzet en tijdsduur van training voor gebruikers) |  | 5% | 20 | 0 | 8 | 14 | 20
|  | Totaal | 100% | 400 |  |  |  |  | Totaal |  | De totaalscore wordt afgerond op 2 decimalen