## Overzicht afspraken
Onderwerp | Op van toepassing zijnde wet- en regelgeving | Afspraken in lopende onderhoudsovereenkomsten (inzake conditiemeting)
Brandwerende doorvoeren | Geldende Weerstand Branddoorlating Brandoverslag (WBDBO eisen). Daarnaast geeft de NEN 6069 criteria aan | Per jaar wordt 25% van alle doorvoeren gecontroleerd door de onderhoudende partij. Hiermee zijn in vier jaar tijd alle doorvoeren gecontroleerd. Iedere Avans locatie heeft een logboek, waarin inspecties worden bijgehouden en gerapporteerd. Deze is ook beschikbaar in digitale versie.
Daken | NEN 2767 | Ieder jaar worden alle dakvlakken geïnspecteerd door de onderhoudende partij. Keuringen worden per dakvlak vastgelegd in een keuringsrapport, welke aan Avans wordt toegezonden.
Dakveiligheids- en toegankelijkheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) | geldende wet- en regelgeving. PBM's conform Richtlijn 2016/425 PBM (voorheen Richtlijn 89/686/EEG) | Ieder jaar doet de onderhoudende partij hiervan controle, waarbij Avans de nieuwe certificaten ontvangt.
Gevelonderhoud | NEN2767 | Planmatig onderhoud (a.d.h.v. MJOV) door de onderhoudende partij; het op gewenst niveau en kwaliteit houden v.h. buitenschilderwerk inclusief binnenzijde gevelkozijnen, gevelramen, deuren en puien.
Zonwering | NEN2767 | Jaarlijks vindt onderhoud plaats aan de gebouwen Beukenlaan, Hogeschoollaan, Onderwijsboulevard, prof. Cobbenhagenlaan, Mill Hillplein en Lovensdijkstraat. In de huurpanden vindt geen onderhoud plaats, maar worden enkel de storingen verholpen.
Elektrotechnische & Wertuigbouwkundige installaties | NEN2767 NEN3140 STEK SCIOS Scope 7 enz. | Door de onderhoudspartij wordt na de nulmeting (2021) jaarlijks een update gedaan op de MJOB/V. Om de paar jaar doet de onderhoudspartij weer een volledige conditiemeting. Deze MJOB/V wordt jaarlijks uitgewerkt in een rapportage met advies aan Avans. In het onderhoudscontract staat opgenomen dat Avans jaarlijks 10% van de assets laat controleren door een onafhankelijke partij.
Keukenapparatuur/installaties | NEN2767 NEN3140 STEK | Door de onderhoudspartij wordt na de nulmeting (2021) jaarlijks een update gedaan op de MJOB/V. Om de paar jaar doet de onderhoudspartij weer een volledige conditiemeting. Deze MJOB/V wordt jaarlijks uitgewerkt in een rapportage met advies aan Avans. In het onderhoudscontract staat opgenomen dat Avans jaarlijks 10% van de assets laat controleren door een onafhankelijke partij.