## Eisen m.b.t. het prijsblad
Eisen m.b.t. het prijsblad
Alle prijzen worden excl btw ingevuld en dienen afgerond te worden op twee decimalen.
Alle bijkomende kosten, zoals reiskosten, (onregelmatigheids)toeslagen zitten in de prijzen verwerkt. Naast deze kosten worden er dus geen andere kosten in rekening gebracht.
Per asset worden de werkzaamheden, zoals beschreven in paragraaf 3.2. van het beschrijvend document, afgeprijsd (inclusief de controle, de rapportage en het advies(gesprek).
In de blauw gemarkeerde kolommen dienen de uurtarieven en het aantal uren te worden ingevuld.
De totaalsom van kolom P, in het invulblad Assetregels, vormt het jaarlijks contractbedrag. Kolommen Q, t/m V geeft inzicht in de verdeling tussen de rollen.
Het invulblad Assetregels is zo opgebouwd, dat de af te prijzen assetregels (10% van de totale assetregels), de jaarlijkse opdrachtomvang betreft.
Dit prijzenblad dient rechtsgeldig ondertekend te worden door de tekenbevoegde functionaris.
Inschrijver is verplicht de uurtarieven van de rollen Adviseur, Coördinator en Inspecteur in te vullen, ook wanneer het aantal uren 0 is.

## Invulblad Assetregels
Nr. | Plaats | Naam | Soort | NL/SfB2 | NL/SfB | Hoofdgroep | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Bouwjaar | Type | Serienummer | Fabricaat | Capaciteit | Prijs € (excl. Btw) incl. alle bijkomende kosten | Uurtarief Adviseur | Aantal uren Adviseur | Uutarief Coördinator | Aantal uren Coördinator | Uurtarief Inspecteur | Aantal uren Inspecteur | Uurtarief medewerker alle rollen samen | Aantal uren medewerker alle rollen samen
1 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 31 | 313205002 | Buitenwandopeningen | Schuifdeur, elektrisch | 1 | st |  |  |  | Imtech |  | 0
2 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | Zonwering | 31 | 318700008 | Buitenwandopeningen | Zonwering, screens elektrisch | 5 | st | 2017 |  |  |  |  | 0
3 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | Daken | 37 | 373200002 | Dakopeningen | Lichtstraten, beglazing | 242 | m1 | 1998 |  |  |  |  | 0
4 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 37 | 374200 | Dakopeningen | Rookluiken | 4 | st | [5 empty] | 0
5 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | Daken | 47 | 472109001 | Dakafwerkingen | Dakafwerking kunststof, baanvormig | 133 | m2 | 2010 |  |  |  |  | 0
6 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | Daken | 47 | 472109005 | Dakafwerkingen | Dakafwerking kunststof, golfplaten | 30 | m2 | 2010 |  |  |  |  | 0
7 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | Daken | 47 | 472110003 | Dakafwerkingen | Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast | 228 | m2 | 2012 |  |  |  |  | 0
8 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 51 | 512110504 | Warmteopwekking | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | 1 | st | 2006 | Quinta 85s |  | Remeha | 84 kW | 0
9 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 51 | 512110509 | Warmteopwekking | Ketel gasgestookt HR 400 - 500 KW | 1 | st | 2008 | EuroCondens SGB 400 C LKS |  | Brötje | 393,8kW | 0
10 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 52 | 522610 | Afvoeren | Faecaliënpomp | 1 | st | 2015 | CP 3057 |  | Flight |  | 0
11 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 52 | 524020 | Afvoeren | Vetafscheider | 1 | st | [5 empty] | 0
12 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 53 | 53 | Water | Buffervat GKW | 1 | st | 2014 | VTS-Z-14/2346 A | Serienr: 14-2346-10$ | Pacetti | 800 ltr | 0
13 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 53 | 532500503 | Water | Warmtewisselaar gesoldeerd 100 kW | 1 | st | 2014 |  |  | Secundair |  | 0
14 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 55 | 552040 | Koudeopwekking | Waterkoelaggregaat luchtgekoeld, 7-11 kW | 1 | st | 2010 | EUWAC 8 FASDW 1-WR | Serienr: 900206 / I$ | Daikin | R 22 / 4,0 Kg | 0
15 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 55 | 552500203 | Koudeopwekking | Buffervat koudeopslag 300 ltr. | 1 | st | 2014 |  |  | GKW / CV |  | 0
16 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 56 | 561030 | Warmtedistributie | Expansievat 80 ltr Bron-zijde | 1 | st | 2014 | Flexcon 80 / 1,0 | Art.nr: 26806 | Flamco | 80 ltr / 1,0 bar | 0
17 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 56 | 561030206 | Warmtedistributie | Expansievat 25 ltr | 1 | st | 2014 | Flexcon |  | Flamco |  | 0
18 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 56 | 561030211 | Warmtedistributie | Expansievat 140 ltr | 1 | st | 2008 | Flexcon |  | Flamco | 140L | 0
19 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 56 | 561095 | Warmtedistributie | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 1 | st | 2014 |  |  | Wilos stratos 50/1-12 |  | 0
20 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 573110502 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 | st | 2003 | CDA 315/TZA01-180-4 |  | Rucon |  | 0
21 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 573110502 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 | st | 2003 | RK-4 |  | Rucon |  | 0
22 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 573110502 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 | st | 1993 | DA 315-4 |  | Gebhardt | 1310 rpm | 0
23 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 573110503 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | 1 | st | 2003 | CDA 315/TZA01-225-4 |  | Rucon | 1300 rpm | 0
24 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 574110501 | Luchtbehandeling | Centrifugaalventilator < 0,3 m3/s | 1 | st | 2014 |  |  |  | 200 m3/h | 0
25 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 577214501 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (< 1 m3/s) | 1 | st | 1993 | VKD 0,5 B |  | OC Verhulst | 1.650 m3/h | 0
26 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 577214501 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (< 1 m3/s) | 1 | st | 1993 | VKD 1 B |  | OC Verhulst | 2.990 m3/h | 0
27 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 577214502 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1993 | VKD 1 B |  | OC Verhulst | 4.000 m3/h | 0
28 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 57 | 577214504 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 1991 | VKD 3 E |  | OC Verhulst | 11.740 m3/h | 0
29 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | W-Installatie | 58 | 581200 | Regeling klimaat en sanitair | LBH Spuitcabine | 1 | st | [5 empty] | 0
30 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 61 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 | st | [5 empty] | 0
31 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 61 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 | st | [5 empty] | 0
32 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 61 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 | st | [5 empty] | 0
33 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 64 | 643100 | Communicatie | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 1 | st |  | Div. |  |  |  | 0
34 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 65 | 6510 | Beveiliging | Brandkleppen | 1 | pst | [5 empty] | 0
35 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 65 | 651100 | Beveiliging | Brandmeldinstallatie | 1 | st | 2007 | Notifier NF3000 |  | Honeywell | 371 st. rookmelders 133 st. neven indicatoren+ 1 st. flitslic$ | 0
36 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 65 | 6521 | Beveiliging | Inbraakinstallatie | 1 | pst |  | Div. |  | Honeywell | 51x magneetcontact (Aritech: DC-101), 162x PIR bewegingsmelder $ | 0
37 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | Transport | 66 | 661100 | Transport | Elektrische lift | 1 | st | 1950 |  | C172-BKL1LT01 | Schindler |  | 0
38 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | Transport | 66 | 661400 | Transport | Hefplateau's | 1 | st |  |  |  | LÃƒÂ¶dige |  | 0
39 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | Daken | 67 | 6710 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Valbeveiligingen dakvlak | 12 | pst | 2010 | kabel 7 stuks |  |  |  | 0
40 | Bavel | Beukenlaan Kunstacademie | E-Installatie | 90 | 903400 | Terrein | Schrikdraad | 1 | pst | [5 empty] | 0
41 | Breda | Bijster | E-Installatie | 63 | 6320 | Verlichting | Vluchtwegverlichting (decentraal) | 30 | st | [5 empty] | 0
42 | Breda | Bijster | E-Installatie | 63 | 632410 | Verlichting | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | 76 | st | [5 empty] | 0
43 | Breda | Bijster | E-Installatie | 90 | 903400003 | Terrein | Toegang poort/slagboom elektrisch | 1 | st | [5 empty] | 0
44 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | E-Installatie | 31 | 31 | Buitenwandopeningen | Elektrische vluchtdeuren en/of kleefmagneten | 1 | st | 2006 |  |  | Onbekend |  | 0
45 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | E-Installatie | 31 | 31 | Buitenwandopeningen | Elektrische vluchtdeuren en/of kleefmagneten | 1 | st | 2006 |  |  | Onbekend |  | 0
46 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | E-Installatie | 31 | 31 | Buitenwandopeningen | Elektrische vluchtdeuren en/of kleefmagneten | 1 | st | 2006 |  |  | Onbekend |  | 0
47 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | E-Installatie | 31 | 313405002 | Buitenwandopeningen | Automatische draaideur | 1 | st |  | ED250 draaideur |  | Dorma |  | 0
48 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | Zonwering | 31 | 318700008 | Buitenwandopeningen | Zonwering, screens elektrisch | 299 | st | 2006 |  |  |  |  | 0
49 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | Zonwering | 31 | 318706004 | Buitenwandopeningen | Zonwering aluminium, rolluik elektrisch | 6 | st | 2006 |  |  |  |  | 0
50 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | E-Installatie | 32 | 323000 | Binnenwandopeningen | deurautomaat elektrisch | 1 | st | 2006 | Deurdranger | 1003 1305 | Geze |  | 0
51 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | E-Installatie | 32 | 323205002 | Binnenwandopeningen | Schuifdeur, elektrisch | 1 | st | 2006 |  |  |  | 1003-1300 Rolluik | 0
52 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | E-Installatie | 32 | 323205002 | Binnenwandopeningen | Schuifdeur, elektrisch | 1 | st | 2006 |  |  |  | 1003-1296 | 0
53 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | Bouwkundig | 46 | 46 | Schilderwerk | Glasfolie buitenzijde gevel | 376 | st | 2020 |  |  |  |  | 0
54 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | Bouwkundig | 46 | 461006 | Schilderwerk | Buitenschilderwerk | 1 | pst | 2006 |  |  |  |  | 0
55 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 51 | 51 | Warmteopwekking | WKO Installatie MJOP | 1 | pst | 2006 | In beheer derde partij |  | Priva |  | 0
56 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 51 | 515100 | Warmteopwekking | Warmtepomp, water-water | 1 | st | 2018 | LG-0390-A0009-PE |  | Ciat | R 410 A / 14,5 kg | 0
57 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 52 | 522610 | Afvoeren | Faecaliënpomp | 2 | st | 2006 |  |  | Grundfos |  | 0
58 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 53 | 531400002 | Water | Hydrofoor 2 pompen | 1 | st | 2006 | 2CR5-6 |  | Grundfos | 12-18 m3/h | 0
59 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 55 | 552130501 | Koudeopwekking | Koelmachine < 20 kW | 1 | st | 2006 |  |  | RC Group | R407C, 6,6 kg | 0
60 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 55 | 552500203 | Koudeopwekking | Buffervat koudeopslag 300 ltr. | 1 | st | 2006 |  |  | Grundfos |  | 0
61 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 55 | 553150606 | Koudeopwekking | Circulatiepomp enkel DN > 100 mm | 1 | st | 2006 |  |  | Grundfos |  | 0
62 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 57 | 574110 | Luchtbehandeling | Inductie-ventilatorunit P-garage / Stuwdrukventilator | 1 | st | 2006 | 56 T | Serienr: B 0584 | AMAW | 1.300 - 650rpm / 400v | 0
63 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 57 | 577110 | Luchtbehandeling | Naverwarmer | 1 | st | 2010 | VFL400x200 3,0 kW |  | Inatherm |  | 0
64 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | W-Installatie | 57 | 577202 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI | 1 | st | 2006 | CAIR plus SX |  | Gea | 14.985 m3/h | 0
65 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | E-Installatie | 61 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | (Hoofd)verdeelinrichtingen (HLK) | 1 | st | 2006 | HS 1000A |  | Legrand |  | 0
66 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | Transport | 66 | 661100 | Transport | Elektrische lift | 1 | st | [5 empty] | 0
67 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | Terrein | 90 | 903400002 | Terrein | Hek/schuifpoort, handbediend | 1 | st | 2006 |  |  |  |  | 0
68 | Tilburg | Cobbenhagenlaan | Terrein | 90 | 904101002 | Terrein | Terreinafwerking hout, vlonder | 532 | m2 | 2006 |  |  |  |  | 0
69 | Breda | CPL 128 | E-Installatie | 65 | 652200 | Beveiliging | Toegangscontrole | 442 | bvo | [5 empty] | 0
70 | s-Hertogenbosch | EKP Kunstacademie | E-Installatie | 65 | 651310 | Beveiliging | Droge blusleiding | 1 | pst | 1986 |  |  |  |  | 0
71 | Breda | Hogeschoollaan | Zonwering | 31 | 318700002 | Buitenwandopeningen | Zonwering, uitval elektrisch | 6 | st | 2015 |  |  |  |  | 0
72 | Breda | Hogeschoollaan | Zonwering | 31 | 318706001 | Buitenwandopeningen | Zonwering aluminium, vast | 30 | st | 2015 |  |  |  |  | 0
73 | Breda | Hogeschoollaan | Daken | 47 | 472110003 | Dakafwerkingen | Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast | 146 | m2 | 2005 |  |  |  |  | 0
74 | Breda | Hogeschoollaan | Daken | 47 | 472110003 | Dakafwerkingen | Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast | 1939 | m2 | 2005 |  |  |  |  | 0
75 | Breda | Hogeschoollaan | Daken | 67 | 6710 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Valbeveiligingen dakvlak | 7 | pst | 2010 |  |  |  |  | 0
76 | Breda | Hogeschoollaan | W-Installatie | 53 | 532500507 | Water | Warmtewisselaar gesoldeerd 250 kW | 1 | st | 1994 | Cetetube 5600-M |  | Cetetherm |  | 0
77 | Breda | Hogeschoollaan | W-Installatie | 55 | 552130502 | Koudeopwekking | Koelmachine 20 - 30 kW | 1 | st | 2005 | model 360 6H |  | Tecnair LB/Lu-ve | 8.400 m3/h | 0
78 | Breda | Hogeschoollaan | W-Installatie | 56 | 561030214 | Warmtedistributie | Expansievat 425 ltr | 1 | st | 2006 |  |  | Flexcon | 425L | 0
79 | Breda | Hogeschoollaan | W-Installatie | 57 | 573110 | Luchtbehandeling | Afzuigventilator | 1 | st |  |  |  | tipo |  | 0
80 | Breda | Hogeschoollaan | W-Installatie | 57 | 573110503 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | 1 | st | 2006 | DAV 31-4550-NDR |  | Gebhardt | 3.350 m3/h | 0
81 | Breda | Hogeschoollaan | W-Installatie | 57 | 577214502 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 2007 | NA2001/T302 |  | Toissaint Nyssene | 3.419 m3/h | 0
82 | Breda | Hogeschoollaan | W-Installatie | 57 | 577214507 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s) | 1 | st | 2007 |  |  | Toissaint Nyssene | 15.040 m3/h | 0
83 | Breda | Hogeschoollaan | E-Installatie | 63 | 632410 | Verlichting | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | 361 | st | 2018 | BXP/BLK/BLX (LED variant) |  | Menvier Blessing |  | 0
84 | Breda | Hogeschoollaan | E-Installatie | 65 | 65 | Beveiliging | Ontruimingsinstallatie | 1 | pst |  |  |  | PSI |  | 0
85 | Breda | Hogeschoollaan | Transport | 66 | 661100 | Transport | Elektrische lift | 1 | st | [5 empty] | 0
86 | Breda | Hogeschoollaan | E-Installatie | 90 | 903400003 | Terrein | Toegang poort/slagboom elektrisch | 1 | st | 2009 |  |  | WPS |  | 0
87 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 52 | 524020 | Afvoeren | Vetafscheider | 1 | st | [5 empty] | 0
88 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 53 | 531400003 | Water | Hydrofoor 3 pompen | 1 | st | 2015 |  |  | Wilo | 4 M3 | 0
89 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 55 | 552130517 | Koudeopwekking | Koelmachine 700 - 900 kW KM3 | 1 | st | 2014 |  |  | Carrier 30RB782 | 740 kw | 0
90 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 56 | 561095 | Warmtedistributie | Expansie vat 1000 liter variomat | 1 | st |  | kelder |  | 0 |  | 0
91 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 56 | 561095 | Warmtedistributie | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen LBK 1A | 1 | st | 2015 |  |  | Wilos Yonos | DN 5/4 4.2 M3 | 0
92 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 57 | 574110501 | Luchtbehandeling | Centrifugaalventilator < 0,3 m3/s | 1 | st | 2015 |  |  | T.b.v. toiletgroep | 600 m3/h | 0
93 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 57 | 577214502 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s) | 1 | st | 2014 | VKT 0907 |  | OC Verhulst | 5200 m3/h | 0
94 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 57 | 577215507 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s) | 1 | st | 2014 | VKT-1108/1105 B0 |  | OC Verhulst | Invoer 9,70 m3/s, Uitvoer 7,54 m3/s | 0
95 | Breda | Lovensdijkstraat LA | E-Installatie | 65 | 6510 | Beveiliging | Brandkleppen | 1 | pst | [5 empty] | 0
96 | Breda | Lovensdijkstraat LA | W-Installatie | 65 | 651360001 | Beveiliging | Sprinklerinstallatie met dieselpomp | 1 | st | 2016 | sprinklerinstallatie met jockey pomp |  |  |  | 0
97 | Breda | Lovensdijkstraat LA | Terrein | 90 | 902200002 | Terrein | Overkapping fietsen en motoren | 2 | st | 2016 |  |  |  |  | 0
98 | Breda | Lovensdijkstraat LA | E-Installatie | 90 | 903400003 | Terrein | Toegang poort/slagboom elektrisch | 1 | st | 2016 | WPS229 |  | WPS Parking Systems |  | 0
99 | Breda | Lovensdijkstraat LA | Terrein | 90 | 904102001 | Terrein | Verharding beton, klinkers | 2788.75 | m2 | 2006 |  |  |  |  | 0
100 | Breda | Lovensdijkstraat LB | E-Installatie | 31 | 313405002 | Buitenwandopeningen | Tourniquet, elektrisch | 1 | st | 2016 |  |  | Boon Edam |  | 0
101 | Breda | Lovensdijkstraat LB | W-Installatie | 53 | 53 | Water | Water installatie 3 groeps | 1 | st | [5 empty] | 0
102 | Breda | Lovensdijkstraat LB | W-Installatie | 55 | 55 | Koudeopwekking | GKW 1 Groeps | 1 | st | [5 empty] | 0
103 | Breda | Lovensdijkstraat LB | E-Installatie | 61 | 611130 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Photovoltage (PV) cellen | 24 | st | 2015 |  |  | GH Solar | 24 st. Panelen GH270M125 2 st. omvormer SB 3000TL-21 | 0
104 | Breda | Lovensdijkstraat LB | E-Installatie | 64 | 643100 | Communicatie | Camerabeveiligingssysteem algemeen | 1 | pst | 2015 | Div. |  | Div. | 7x camera (5x jvc dome, 2x gevel), 1x werkstation (Dell Optiple$ | 0
105 | Breda | Lovensdijkstraat LB | E-Installatie | 65 | 651110704 | Beveiliging | Sprinkler Brandmeldinstallatie 4 groepen | 1 | pst | 2015 | Penta |  | Hertek |  | 0
106 | Breda | Lovensdijkstraat LB | W-Installatie | 65 | 651320 | Beveiliging | Brandslanghaspels | 49 | st | 2015 | Brandslanghaspel |  | Saval |  | 0
107 | Breda | Lovensdijkstraat LB | W-Installatie | 65 | 651321 | Beveiliging | Handblusser | 47 | st | 2015 | Handblus apparaat |  | Saval |  | 0
108 | Breda | Lovensdijkstraat LB | W-Installatie | 65 | 651360001 | Beveiliging | Sprinklerinstallatie met dieselpomp | 1 | st | 2016 | sprinklerinstallatie met jockey pomp |  |  |  | 0
109 | Breda | Lovensdijkstraat LB | E-Installatie | 65 | 652140705 | Beveiliging | Inbraaksignaleringsinstallatie 50 - 75 zones | 1 | pst | 2015 | Div. |  | Div. | 15x magneetcontact (UTC Fire & Security DC107), 39x PIR bewegin$ | 0
110 | Breda | Lovensdijkstraat LB | E-Installatie | 65 | 654100 | Beveiliging | MIVA-installatie | 4 | st | 2015 |  |  |  | 4 trekkorden | 0
111 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | W-Installatie | 59 | 591095 |  | Compressor | 1 | st |  | WIS19.10 |  | Grassair |  | 0
112 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | Bouwkundig | 21 | 211601 | Buitenwanden | Overstekken en boeiboorden hout | 41 | m1 | 2015 |  |  |  |  | 0
113 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | Daken | 37 | 373200002 | Dakopeningen | Lichtstraten, beglazing | 214 | m2 | 2010 |  |  |  |  | 0
114 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | W-Installatie | 56 | 561095 | Warmtedistributie | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 10 | st | [5 empty] | 0
115 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | W-Installatie | 57 | 577214503 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 2003 | VKT0605 |  | OC Verhulst | 9.540 m3/h | 0
116 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | E-Installatie | 61 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 | st | 2015 |  |  |  |  | 0
117 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | Transport | 66 | 661100 | Transport | Elektrische lift | 1 | st | [5 empty] | 0
118 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | Daken | 67 | 6710 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Valbeveiligingen dakvlak | 2 | pst | 2010 | nvt |  |  |  | 0
119 | Breda | Lovensdijkstraat LC Villa | W-Installatie | 67 | 673400 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Regelinginstallatie klimaat / sanitair, GBS, algemeen | 1 | pst | 2003 | Compri HX |  | Priva |  | 0
120 | Breda | Lovensdijkstraat LD | E-Installatie | 32 | 323340 | Binnenwandopeningen | Snelroldeur | 1 | st |  |  |  | GNS Brinkman |  | 0
121 | Breda | Lovensdijkstraat LD | W-Installatie | 53 | 531400002 | Water | Hydrofoor 2 pompen | 1 | st | 2014 | KV54 |  | Aco/Ods | 12-18 m3/h | 0
122 | Breda | Lovensdijkstraat LD | W-Installatie | 55 | 552130510 | Koudeopwekking | Koelmachine 150 - 200 kW | 1 | st | 2011 | LDK 110 |  | Hidross |  | 0
123 | Breda | Lovensdijkstraat LD | W-Installatie | 55 | 552130513 | Koudeopwekking | Koelmachine 300 - 400 kW | 1 | st | [5 empty] | 0
124 | Breda | Lovensdijkstraat LD | W-Installatie | 56 | 563230403 | Warmtedistributie | Luchtgordijn indirect verwarmd 2000 mm | 1 | st | 2014 | CA2 M-200-W-F |  | Biddle |  | 0
125 | Breda | Lovensdijkstraat LD | W-Installatie | 57 | 577214502 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 2015 | VKT 0403 |  | OC Verhulst | 5.000 m3/h | 0
126 | Breda | Lovensdijkstraat LD | W-Installatie | 57 | 577214504 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 2014 | VKT 0504 |  | OC Verhulst | 10.000 m3/h | 0
127 | Breda | Lovensdijkstraat LD | E-Installatie | 61 | 615120 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | (Hoofd)verdeelinrichtingen | 1 | st | 2011 | HS125A, 2x230V, 48x230V |  | Prisma Plus |  | 0
128 | Breda | Lovensdijkstraat LD | E-Installatie | 61 | 617100 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | Bliksembeveiliging | 7115 | m2 | 2014 |  |  | NAB Beveiliging |  | 0
129 | Breda | Lovensdijkstraat LD | E-Installatie | 63 | 632410 | Verlichting | Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | 64 | st | 2014 |  |  | Famostar | Noodverlichting: 49x Celo CI VA-1C, 13x Celo CS VA-1C, 2x gevel$ | 0
130 | Breda | Lovensdijkstraat LD | E-Installatie | 65 | 65 | Beveiliging | Pneuman brandmeldpaneel | 1 | pst | 2014 | DIT |  | Pneuman | 1x ELO touchscreen, Pneuman schakelkast, relais in verdeelkasten | 0
131 | Breda | Lovensdijkstraat LD | W-Installatie | 65 | 651321 | Beveiliging | Handblusser | 6 | st | 2014 | Handblus apparaat |  | Saval | 6L schuim / 6Kg poeder | 0
132 | Breda | Lovensdijkstraat LD | Daken | 67 | 6710 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Valbeveiligingen dakvlak | 6 | pst | 2010 | kabel |  |  |  | 0
133 | Roosendaal | Mill Hillplein | E-Installatie | 31 | 3132 | Buitenwandopeningen | Schuifdeuren entree | 1 | st | 1996 | Schuifdeur TORMAX TEP |  | Record BV |  | 0
134 | Roosendaal | Mill Hillplein | Daken | 47 | 472110002 | Dakafwerkingen | Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast | 759 | m2 | 1995 |  |  |  |  | 0
135 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 51 | 512110509 | Warmteopwekking | Ketel gasgestookt HR 400 - 500 KW | 1 | st | 1995 | Peromat TN 046 |  | Viessmann | 460 kW | 0
136 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 52 | 523610 | Afvoeren | Vuilwaterpomp | 1 | st | 2018 |  |  | DAB |  | 0
137 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 53 | 5310 | Water | ET-doorstroom apparaat | 1 | st | 2018 | STBE DCE 11/13 H |  | Stiebel Eltron |  | 0
138 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 55 | 5512 | Koudeopwekking | Koeling SER ruimte | 2 | st | 2018 | WSH-ZRP50I |  | Mitsubishi Electric | 5,0 kW | 0
139 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 55 | 552130505 | Koudeopwekking | Koelmachine 50 - 70 kW | 1 | st | 2015 | CGA |  | Trane | 55 kW | 0
140 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 56 | 561040603 | Warmtedistributie | Circulatiepomp enkel DN 50 mm | 1 | st | 1995 | BPM 60/250 |  | DAB |  | 0
141 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 57 | 57 | Luchtbehandeling | Lucht naverwarmer | 2 | st | 2018 | PGV 500x250-2-2,5 |  | Inatherm |  | 0
142 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 65 | 65 | Beveiliging | Gas- en LPG detectie systeem | 1 | st | 2018 | Siegel 5701 |  | Ex-Ox-Tox |  | 0
143 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 65 | 651310 | Beveiliging | Droge blusleiding | 12 | st | 1996 |  |  | keuring via Simplus |  | 0
144 | Roosendaal | Mill Hillplein | W-Installatie | 65 | 651320 | Beveiliging | Brandslanghaspels | 30 | st | 2018 | 20 mtr 3/4' |  | diverse |  | 0
145 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | Bouwkundig | 46 | 461006 | Schilderwerk | Buitenschilderwerk | 1 | pst | 2015 | Bouwkundig |  |  |  | 0
146 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | Bouwkundig | 41 | 411261 | Buitenwandafwerkingen | Buitenwandafwerking dilatatie kit | 195 | m1 | 2015 |  |  |  |  | 0
147 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 51 | 512112507 | Warmteopwekking | Ketel gas met voorzetbrander 800 - 1200 KW | 1 | st | 1994 | 800 VK 100HL |  | Clysan |  | 0
148 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 52 | 522610 | Afvoeren | Faecaliënpomp | 1 | st | 1995 | DKVO 710 |  | Duijvelaar |  | 0
149 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 52 | 524020 | Afvoeren | Vetafscheider | 1 | st | 1995 |  |  |  |  | 0
150 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 53 | 531400002 | Water | Hydrofoor 2 pompen | 1 | st | 2012 | DKV0720 |  | Duyvelaar |  | 0
151 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 53 | 535040 | Water | Waterontharder | 1 | st | 2009 | T-150 |  | Duo Matic |  | 0
152 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 54 | 541005 | Gassen | Gasleiding staal | 1 | pst | 2009 |  |  |  |  | 0
153 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 55 | 551220502 | Koudeopwekking | Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | 2007 | PUHZ-KA 35/50 |  | Mitsubishi Electric | R410A, 2,5 kg | 0
154 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 55 | 551220502 | Koudeopwekking | Split-Systeem buitendeel 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | 2007 | Puron |  | Carrier | R410A, 1,25 kg | 0
155 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 55 | 551230507 | Koudeopwekking | Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 30 - 40 kW | 1 | st | 2016 |  |  |  | 40 kW | 0
156 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 55 | 552130501 | Koudeopwekking | Koelmachine < 20 kW | 1 | st | 1999 | P150F |  | Grassair | R134A, 0,43 kg | 0
157 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 55 | 552130507 | Koudeopwekking | Koelmachine 90 - 110 kW | 1 | st | 2005 | TP-SRAT/1302-HL |  | IBK Compac | 93 kW/ R407C, 116 kg | 0
158 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 55 | 552130510 | Koudeopwekking | Koelmachine 150 - 200 kW | 1 | st | 2007 | ECOLN EAC 1604 |  | Lennox | R134A, 34 kg | 0
159 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 55 | 552500208 | Koudeopwekking | Buffervat koudeopslag 2000 ltr. | 1 | st | 2002 |  |  |  | 2000 liter | 0
160 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 56 | 561030209 | Warmtedistributie | Expansievat 80 ltr | 1 | st | 1994 | Flexcon 80/0,5 |  | Flamco | 80L | 0
161 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 56 | 561030215 | Warmtedistributie | Expansievat 600 ltr | 1 | st | 2016 | flexcon 600/0,5 |  | Flamco |  | 0
162 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 56 | 561095 | Warmtedistributie | Verdeler-/ verzamelaar CV groepen | 2 | st | 2016 |  |  |  | Transport CV; afgaande groepen: 7 Transport$ | 0
163 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 56 | 563220 | Warmtedistributie | Luchtgordijn elektrisch | 2 | st | 2016 |  |  |  | 10,8 kW | 0
164 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 573110502 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,3 - 0,7 m3/s | 1 | st | 2016 | MX210+DOS450+GDB450 + WS |  | Stork | 1.000 m3/h | 0
165 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 573110503 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | 1 | st | 1994 | CMV 315/1120 |  | Colasit | 3.200 m3/h | 0
166 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 573110503 | Luchtbehandeling | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | 1 | st | 1994 | R-CDP150/1300 |  | Holland Heating | 2.750 m3/h | 0
167 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 577202 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI | 1 | st | 1994 | VKD1,5A |  | OC Verhulst | 6.120 m3/h | 0
168 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 577210501 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI T + VK (< 1 m3/s) | 4 | st | 2016 | Deco 150 150 h1/C3 |  | Biddle | 2,34 kW GKW/ 2,0 kW CV | 0
169 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 577210502 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI T + VK (1-2 m3/s) | 1 | st | 1994 | VKD-2 C |  | OC Verhulst | Toevoer debiet 7.415 m3/h | 0
170 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 577214502 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 2005 | VZR 71-280/VRZ71-250 |  | Carrier |  | 0
171 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 577214504 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | 1 | st | 2022 | VKD 4 B |  | OC Verhulst | Toevoer debiet 13.485 m3/h | 0
172 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 577214506 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (6-8 m3/s) | 1 | st | 2011 | VKT-0806/0806 |  | OC Verhulst | TV 19.512 m3/h RV 18.288 m3/h | 0
173 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 57 | 577214507 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (8-12 m3/s) | 1 | st | 2016 | VKT 1004 / VKT 1004 |  | OC Verhulst | Toevoer debiet 28.725 m3/h Retour debiet 28.72$ | 0
174 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | Transport | 66 | 661100 | Transport | Elektrische lift | 1 | st | 1995 |  |  |  |  | 0
175 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | Daken | 67 | 6710 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Valbeveiligingen dakvlak | 4 | pst | 2010 | kabel 5 stuks |  |  |  | 0
176 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | Daken | 47 | 472110002 | Dakafwerkingen | Dakafwerking bitumen, baanvormig. | 2882 | m2 | 2010 |  |  |  |  | 0
177 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard | W-Installatie | 67 | 673400 | Gebouwbeheersvoorzieningen | Regelinginstallatie klimaat / sanitair, GBS, algemeen | 4 | st |  | I Sense |  | Remeha |  | 0
178 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard Noodgebouw De Meeuw | W-Installatie | 55 | 551212501 | Koudeopwekking | Split-Systeem binnendeel Wand < 2,5 kW | 28 | st | [5 empty] | 0
179 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard Noodgebouw De Meeuw | W-Installatie | 55 | 551212503 | Koudeopwekking | Split-Systeem binnendeel Wand 3,5 - 5 kW | 10 | st | 2019 |  |  | AIRVIEUW | 3-5 kw | 0
180 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard Noodgebouw De Meeuw | W-Installatie | 55 | 551220501 | Koudeopwekking | Split-Systeem buitendeel < 2,5 kW | 28 | st | [5 empty] | 0
181 | s-Hertogenbosch | Onderwijsboulevard Noodgebouw De Meeuw | W-Installatie | 55 | 551220503 | Koudeopwekking | Split-Systeem buitendeel 3,5 - 5 kW | 10 | st | 2019 |  |  | AIRVIEUW | 3-5 kw | 0
182 | Breda | Quadrium | Zonwering | 31 | 318700008 | Buitenwandopeningen | Zonwering, screens elektrisch | 15 | st | 2016 | Screens indoor |  | Somfy/Luxaflex | 15 schermen | 0
183 | Breda | Quadrium | Bouwkundig | 41 | 411261 | Buitenwandafwerkingen | Buitenwandafwerking dilatatie | 86 | m1 | 2016 |  |  |  |  | 0
184 | Breda | Quadrium | W-Installatie | 53 | 531400002 | Water | Hydrofoor | 2 | st | 2016 | Hydro Multi E2 CMES-03 |  | grundfos | 15 m3/h | 0
185 | Breda | Quadrium | W-Installatie | 55 | 552130510 | Koudeopwekking | Koelmachine 150 - 200 kW | 1 | st | 2008 | 30RA160 |  | Carrier 30RA160 | 157 kW | 0
186 | Breda | Quadrium | W-Installatie | 55 | 553150603 | Koudeopwekking | Circulatiepomp enkel DN 50 mm (pomp 01) | 1 | st | 2016 | Magna 3 40-180 F250 |  | grundfos |  | 0
187 | Breda | Quadrium | W-Installatie | 57 | 577214508 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (12-18 m3/s) | 1 | st | 2016 | RL09/48 |  | Robatherm | 50000 m3/h | 0
188 | s-Hertogenbosch | Statenlaan | Bouwkundig | 46 | 462001 | Schilderwerk | Binnenschilderwerk (Buitenwandopeningen) | 222 | m2 | 2018 |  |  |  |  | 0
189 | s-Hertogenbosch | Statenlaan | W-Installatie | 55 | 551210502 | Koudeopwekking | Split-Systeem binnendeel Cassette 2,5 - 3,5 kW | 1 | st | 2018 | FTXM 35m |  | Daikin | 3.5 kw | 0
190 | s-Hertogenbosch | Statenlaan | W-Installatie | 56 | 563220404 | Warmtedistributie | Luchtgordijn elektrisch 2500 mm | 1 | st | 2018 | 1-S-200-W |  | Platin Air |  | 0
191 | s-Hertogenbosch | Stationsplein | W-Installatie | 51 | 512110503 | Warmteopwekking | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | 1 | st | 2004 |  |  |  | 210 kw | 0
192 | s-Hertogenbosch | Stationsplein | W-Installatie | 53 | 5310 | Water | Drukverhogingsinstallaties drinkwater | 1 | st | 2012 |  |  | Duijvelaar | HU2DPVME6/3B | 0
193 | s-Hertogenbosch | Stationsplein | W-Installatie | 56 | 5610 | Warmtedistributie | Expansievat 110 ltr cv-installatie | 1 | st | 2004 |  |  | Flamco | Flexcon, 110/0,5, tbv GKW | 0
194 | s-Hertogenbosch | Stationsplein | W-Installatie | 57 | 5770 | Luchtbehandeling | Ventilatie CO/LPG, garage | 3 | st | 1999 |  |  | Witt&Sohn | P-N8L5, 1,2/2kW, Impulsventilator | 0
195 | s-Hertogenbosch | Terraza | W-Installatie | 55 | 552130510 | Koudeopwekking | Koelmachine 150 - 200 kW | 1 | st | 1997 | S-GFH 066A/2x2L |  | Gunther | 68,2 ltr. | 0
196 | s-Hertogenbosch | Terraza | W-Installatie | 56 | 561030209 | Warmtedistributie | Expansievat 80 ltr | 3 | st | 2013 |  |  | Flexcon | 80 ltr. 0,5 bar | 0
197 | s-Hertogenbosch | Terraza | W-Installatie | 56 | 561040 | Warmtedistributie | Circulatiepomp groep: CV retour radiatoren en vloerverw. bouwdeel West | 1 | st | 1997 | LE 504 |  | Biral | 230v | 0
198 | s-Hertogenbosch | Terraza | W-Installatie | 56 | 561040 | Warmtedistributie | Circulatiepomp TSA koelwater intrede | 1 | st |  | Vario 100-11,5-450-462 |  | Biral | 0 | 0
199 | s-Hertogenbosch | Terraza | W-Installatie | 57 | 577214505 | Luchtbehandeling | Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (4-6 m3/s) | 1 | st | 1997 | VKD 5/6 41-455-101 |  | OC Verhulst | 22900 m3/h | 0
200 | s-Hertogenbosch | Terraza | W-Installatie | 65 | 651320 | Beveiliging | Brandslanghaspels | 20 | st | 2011 | Brandslag haspel |  | Saval | 20 m. slanglengte | 0
[14 empty] | Totaal | 0
[14 empty] | Inschrijfprijs | 0