## PvE
BIJLAGE 1 - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding "Borstprothesen, Expanders, en Sizers"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de Inschrijver voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde.
Onderdeel | Nummering | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan | Antwoord Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden
Algemeen | 1 | Wet- en Regelgeving
Wet- en Regelgeving | 1.1 | Alle aangeboden producten voldoen aan de: Medical Device Directive 93/42/EEG + MDR 2017/745 De inschrijver toont aan bij inschrijving middels certificaten en conformiteitsverklaringen dat zij voldoen aan de MDD en MDR (de certificaten en conformiteitsverklaringen dienen op 1e verzoek van het Erasmus MC per direct beschikbaar worden gesteld). | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Wet- en Regelgeving | 1.2 | Alle aangeboden producten voldoen aan alle van toepassing zijnde Vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving, o.a. Wet op Medische hulpmiddelen en Europese richtlijnen. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Wet- en Regelgeving | 1.3 | Alle aangeboden producten zijn voorzien van een geldende CE markering voor betreffende toepassing | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
| 2 | Algemene Eisen
Algemeen | 2.1 | De inschrijver kan het volledige gevraagde assortiment artikelen leveren inclusief alle maten/variaties. Zie bijlage 2 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.2 | Het volledige assortiment is single-use | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.2 | Alle aangeboden producten zijn gecheckt op wederzijdse compatibiliteit bij systemen of behandelpakketten (electrostatisch, MRI, röntgen, medicatie etc). Inschrijver levert schriftelijke onderbouwing van deze compatibiliteit aan. Deze worden ook beoordeeld in de gunningsfase | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.3 | Alle aangeboden producten zijn vrij van latex. De leverancier stuurt een verklaring mee. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.4 | Alle aangeboden producten zijn erop gericht (bij beoogd gebruik) om allergische reacties, weefselbeschadigingen en irritaties tot een minimum te beperken. Inschrijver levert schriftelijke onderbouwing hierover aan. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.5 | Alle producten zijn voorzien van een Nederlandstalige en /of Engelse gebruiksaanwijzing / IFU (Instructions Fore Use) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.6 | Alle prothesen worden door inschrijver geregistreerd in DBIR supplier | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Algemeen | 2.7 | Inschrijver kan voor elke prothesen een fysiek implantaatkaart met GS-1 barcode en bijbehorende cijfercode aanleveren aan gebruiker en patient. Barcode en kaart mogen ook los geleverd worden (bijvoorbeeld stickers). Graag aangeven in de toelichting. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
| 3 | Kwaliteit
Kwaliteit | 3.1 | (zie ook programma van wensen punt 1.1) Inschrijver dient d.m.v. literatuur onderbouwde data aan te leveren voor (ten minste) de volgende kwaliteitswensen in het programma van wensen: 1. Het percentage heroperaties vanwege kapselcontractactuur 2. Het percentage heroperaties vanwege protheseruptuur 3. Het percentage heroperaties vanwege BIA-ALCL Deze data moet een cumulatieve weergave geven over minimaal 100 prothesen die over een periode van minimaal 5 jaar zijn gevolgd. | OK | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
| 4 | Verpakking en Logistiek
Levering | 4.1 | Bij elke prothesen worden bijbehorende sizers/pasprothesen standaard meegeleverd. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een product meegestuurd die voldoet aan dezelfde functie-eisen / eigenschappen, waarbij eventuele meerkosten voor rekening van de inschrijver zijn. Graag toelichten welk product er meegestuurd wordt, indien sizers/pasprothesen niet standaard worden meegeleverd. Afdrukmaterialen voldoen niet aan deze eis. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verpakking | 4.2 | Prothesen zijn onder steriele condities uit de steriele verpakkingen te halen door operateur / OK-assistent | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verpakking | 4.3 | Alle product verpakkingen zijn voorzien van verwijderbare stickers (Maximaal drie) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verpakking | 4.4 | Minstens één barcode is aangebracht en scanbaar volgens het GS1-systeem (Global Trade Item Number), die linked met ons patiëntensysteem (HiX) en vervolgens automatisch doorgezet kan worden naar het Landelijk Implantaten Register (LIR). De barcode moet alle relevante informatie in ons patiëntensysteem invullen. Het voldoen aan deze eis zal worden getest met de gegunde partij tijdens de voorlopige gunningsperiode zoals beschreven in sectie 6.7. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verpakking | 4.5 | Alle aangeboden producten inclusief pasprotheses / sizers zijn steriel en single-use en worden per stuk verpakt | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verpakking | 4.6 | Verpakking voldoet aan de VDSMH richtlijn 'Eisen aan de levering van steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik' dd. Maart 2022 versie 1.0 (zie bijlage 12) | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Verpakking | 4.7 | Order wordt per patiënt afgeleverd in een doos met daarin een box (waarin de producten zitten) inclusief deksel met een modulaire afmeting van 60 x 40 cm. Op deze box dient het ordernummer vermeld te worden. Deze manier van leveren en de redenen hiervoor, worden beschreven in de offerteleidraad sectie 3.1.2 | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 4.8 | De inschrijver levert binnen 48 uur na ontvangst inkooporder (m.u.v. zon-en feestdagen). | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 4.9 | De inschrijver kan in geval van calamiteiten (voorraad die er was is onbruikbaar geworden) leveren binnen 24 uur | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 4.1 | De inschrijver garandeert een leverbetrouwbaarheid van 98%, gemeten in OLC (order line completeness). Hier geeft aanbestedende dienst elk kwartaal een update van. Dit geldt niet voor de sizers zolang er een alternatief wordt aangeboden conform eis 4.1., in dit geval worden de orders (mits er niet een ander product mist) als compleet gezien. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 4.11 | De inschrijver beschikt over een calamiteitenplan dat ervoor zorgt dat in geval van overmacht de activiteiten zo snel mogelijk kunnen worden hervat. Graag deze bijvoegen. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 4.12 | De prothesen en pasprotheses / sizers die niet worden gebruikt op OK worden op kosten van inschrijver retour opgehaald door inschrijver. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 4.13 | Bij onjuiste of onvolledige barcodes heeft het Erasmus MC het recht op de goederen niet te accepteren en te retourneren aan de inschrijver. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 4.14 | Inschrijver gaat akkoord met het volgen van de door Erasmus MC voorgeschreven recall procedure zoals beschreven in de Algemene Inkoopvoorwaarden Erasmus MC én in de raamovereenkomst, bijlage 10. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Logistiek | 4.15 | Inschrijver is in staat om direct na gunning een lijst aan te leveren met productnaam, maten, artikelcodes zodat Erasmus MC vooruitlopend op de ingang van de overeenkomst bestelnummers kan aanmaken. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
| 5 | Scholing
Scholing | 5.1 | De inschrijver levert bij introductie van de producten scholing en instructie conform een plan van aanpak, gaarne een voorbeeld van een plan van aanpak bijvoegen. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.2 | De kosten voor scholing en instructie zijn voor rekening van de inschrijver. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.3 | De scholing en instructie zal worden gegeven op locatie van de aanbesteder. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.4 | De inschrijver zal de aanbesteder steeds tijdig concreet informeren over de opleidingsmaatregelen die voor verantwoord gebruik van de producten noodzakelijk zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.5 | Indien naar de mening van de aanbesteder 'refreshment' opleidingen nodig zijn zullen deze voor rekening van de inschrijver door de inschrijver worden verzorgd. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.6 | Bij nieuwe product / procedure introducties zal, indien gewenst vanuit de aanbesteder, gratis ondersteuning worden verleend door de inschrijver. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.7 | De inschrijver biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om te participeren in productontwikkelingstrajecten. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.8 | 1x per contractjaar wordt strategisch overleg gevoerd tussen opdrachtgever en de inschrijver. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.9 | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de inschrijver een vast aanspreekpunt te zijn. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Scholing | 5.1 | De inschrijver maakt verslag van de periodieke overleggen met opdrachtgever en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen digitaal een kopie aan zijn/haar contactpersoon van opdrachtgever. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
| 6 | Facturering
Factuur | 6.1 | Facturen dienen voorzien te zijn van maximaal één ordernummer, daarnaast dient leverancier op de factuur kostenplaats, intern contactpersoon, of andere relevante informatie te vermelden | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Factuur | 6.2 | Facturen dienen per mail vestuurd te worden in PDF format. Richten aan: facturen@erasmusmc.nl | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Factuur | 6.3 | Facturen worden pas gestuurd als prothesen binnen 6 weken worden gebruikt. De aanbestedende dienst zal hiervoor een verbruiksorder aanmaken en toesturen naar inschrijver, dit i.v.m. eventuele retouren. Pas na ontvangst van deze verbruiksorder worden er door inschrijver facturen gestuurd. Dit is conform ons logistieke proces beschreven in de offerteleidraad sectie 3.1.2. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
| 7 | Communicatie & Data beschikbaarheid
Communicatie | 7.1 | Inschrijver stelt Erasmus MC minimaal 3 maanden van te voren op de hoogte van het uit productie nemen en/of wijziging van een product. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Communicatie | 7.2 | In geval van gunning van de onderhavige opdracht aan inschrijver zal inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdrachtgever te allen tijde tijdig informeren omtrent voornemens van inschrijver om over te gaan tot het op de markt brengen van nieuwe(re) en/of andere versies van de overeengekomen zaken. | KO | Door de Inschrijver in te vullen | Door de Inschrijver in te vullen
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum:

## PvW
BIJLAGE 2 - PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding "Borstprothesen, Expanders, en Sizers"
Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "wat is de toegevoegde waarde van de Inschrijver voor het Erasmus MC". Hiermee kan een inschrijver zich onderscheiden van andere. Voor elk criteria zal een score toegekend worden die de waarde van de inschrijver t.o.v. andere inschrijvers vertegenwoordigt. De score maal de weging per criteria zal de uiteindelijke gunningscore bepaald worden, waarop de gunningsbeslissing wordt genomen. Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid.
Onderdeel |  | Omschrijving | Maximale score | Antwoord Zie aanbestedingsdocument voor wijze van antwoorden!
Kwaliteit
Kwaliteit |  | Kwaliteit van de borstprothesen is voor het Erasmus MC van het hoogste belang. Het Erasmus MC streeft ernaar om zo min mogelijk complicaties voor de patiënt te veroorzaken tijdens en na behandeling. Daarom vraagt het EMC vijf-jaren data over verschillende complicaties van aangeboden prothesen. Bij het niet kunnen aanleveren van data over de eerste vier complicaties, bent u uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding zoals beschreven in eis 3.1. U dient bijlage 3 voor dit criteria in te vullen | 30 | Door de Inschrijver in te vullen in bijlage 3
Compatibiliteit prothesen met systemen en behandelpakketen
Compatibiliteit prothesen met verdere behandelingen |  | Het Erasmus MC streeft naar goede nazorg van de patiënt na ingrepen. Na borstreconstructies moet vaak de borstprothesen worden verwijderd als er bijvoorbeeld een MRI scan moet worden gemaakt. Om het comfort van de patiënt zo groot mogelijk te houden, gunnen wij ook op innovatie op dit gebied. Daarom vragen wij u om aan te geven hoe uw producten compatibale zijn met systemen en andere behandelpakketen (bijv. electrostatisch, MRI, röntgen, medicatie etc.). Hoe wordt de impact op patiënten welzijn en op de continue kwaliteit van de prothesen gewaarborgd indien patiënt in aanraking komt met andere systemen of behandelpakketen. U dient bijlage 4 voor dit criteria in te vullen | 20 | Door de Inschrijver in te vullen in bijlage 4
Wijze van aanbrengen barcode
Barcode |  | Het Erasmus MC zie dat de manier van verpakken erg diffuus is bij verschillende leveranciers. Dit levert vaak moeilijkheden op in de logistieke handeling, waardoor er verdere problemen ontstaan in de waarborging van het zorg proces en de registratie hiervan. Daarom streeft het Erasmus MC naar simpele verpakkingen met zo min mogelijk en duidelijk aangebrachte barcodes. U dient bijlage 5 voor dit criteria in te vullen | 10 | Door de Inschrijver in te vullen in bijlage 5
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Handtekening:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Functie:
Datum: