## Invuldocument
Omschrijving
Kwaliteit van de borstprothesen is voor het Erasmus MC van het hoogste belang. Het Erasmus MC streeft ernaar om zo min mogelijk complicaties voor de patiënt te veroorzaken tijdens en na behandeling. Daarom vraagt het EMC vijf-jaren data over verschillende complicaties van aangeboden prothesen. Bij het niet kunnen aanleveren van data over de eerste vier complicaties, bent u uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding zoals beschreven in eis 3.1. Het Erasmus MC beoordeelt kwaliteit op de volgende wijze:
Criteria
De kwaliteit wordt als volgt geëvalueerd: Het Erasmus MC vraagt naar een (minimaal) vijf-jaars percentage van verschillende complicatie van protheses die zijn gevolgd als onderdeel van een studie (voorbeeld: er zijn 100 prothesen gevolgd en in vijf jaar tijd zijn er vijf complicaties opgetreden, dan is het percentage 5%). U kunt hier maximaal 30 punten voor het PvW verdienen. - De data dient een beeld te geven over een periode van ten minste vijf jaar - De data dient een cumulatieve weergave te geven van het percentage borstprothesen met complicaties in de studie(s) - Inschrijver dient d.m.v. relevante studies deze percentages te onderbouwen. Case-reports worden niet goedgekeurd, en het moet studies betreffen die minimaal 100 prothesen ten behoeve van een borstreconstructie onderzoeken. Borstvergroting studies worden als niet relevant gezien. - Indien de studies of percentages niet voldoen aan hetgeen hierboven beschreven voor ten minste de drie hieronder beschreven complicaties, is de inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding conform eis 3.1. - De inschrijver met het laagste gemiddelde percentage over de drie complicaties (onderbouwd met de juiste studies) verdient het maximaal aantal punten van 25 voor het PvW (zie rekenvoorbeeld scoreblad) - Indien u dezelfde informatie over andere complicaties kunt aanleveren en de studie-uitkomsten ook als voldoende wordt beoordeeld, kunt u verder nog een maximum van 5 punten verdienen voor het PvW (zie rekenvoorbeeld scoreblad)
Invuldocument
Complicatie | Percentage | Onderbouwing en studies waarop de percentages gebaseerd zijn | Score EMC | Eventuele toelichting EMC
Het percentage heroperaties vanwege kapselcontractactuur
Het percentage heroperaties vanwege protheseruptuur
Het percentage heroperaties vanwege BIA-ALCL
Andere complicaties | Percentage 2017 | Onderbouwing en studies waarop de percentages gebaseerd zijn | Score EMC | Eventuele toelichting EMC

## Scoreblad
Rekenvoorbeeld
Leverancier A heeft complicatiepercentages van 2, 5, en 4 %, dus een gemiddeld percentage van 3.6%. Leverancier B heeft complicatiepercentages van 3, 4, en 5 %, dus een gemiddeld percentage van 4.0%. Leverancier A verdient dan het maximaal aantal punten voor het PvW = 25. Leverancier B verdient dan (3.6/4.0)*25 = 22.5 punten. Afronding geschiedt altijd op één decimaal. Leverancier A geeft ook volledige informatie over complicaties door infecties en laat hierin goede resultaten zien. Leverancier B geeft ook volledige informatie over infecties en daarnaast ook nog nabloeding en laat hierin goede resultaten zien. Leverancier B verdient dan het maximaal aantal punten voor het PvW = 5 punten. Leverancier A verdient dan (1/2)*5 = 2.5 punten. Voor het totaal PvW punt verdient leverancier A dan 25+2.5 = 27.5 punten. Leverancier B verdient dan 22.5+5 = 27.5 punten
Scoreblad
Leverancier | Onderdeel | Score | Punten PvW | Berekening