## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 1 AANBESTEDING ROVK Reinigen kolken en lijngoten |  | Datum: 04-10-2022
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | Bestek | In de de bestekposten voor reinigen kolken staat: "Incl. verwijderen van natuurlijk vuil en veegvuil in de goot, gelegen in de goot over een lengte van ca. 1,0 m voor de kolk en over lengte van ca. 1,0 m na de de goot." Het vegen van goten wordt in de wijken uitgevoerd op A-niveau door de integrale wijkaannemers. Hoe verhouden deze werkzaamheden zich tot bovenstaande? | Niet. Het vegen van de goten staat los van het reinigen van de kolken.
2 | eisen voertuigen | - Zie bestek deel 3, par. 01.19.06 lid 01: moeten de voertuigen voldoen aan Euro IV (= Euro 4) of Euro 6? | Euro VI (euro 6).
3 | Verdeling werkzaamheden uitvoeringsperiode | Zie bestek deel 1, par 1.05 tijdsbepaling, lid 6: er is aan te geven wat voor verdeling (qua hoeveelheid werk) er aangehouden kan worden tussen de periodes “1 april t/m 30 juni” en “1 oktober t/m 31 december”? | Hoeveelheden zijn fictieve hoeveelheden en zijn voor ongeveer 1 ronde reinigen. De aannemer dient rekening te houden dat 1 ronde 1 periode is.
4 | Hoeveelheden | Betreffen de hoeveelheden in de inschrijfstaat de hoeveelheden voor 1 jaar of voor de looptijd van de overeenkomst (2 jaar). | Zie antwoord op vraag 3.
5 | post 300020 | post benoemd " het storten van RKG slib op een locatie aangegeven door opdrachtgever" . Wanneer is hiervan sprake? | Altijd. Slib dient afgevoerd te worden naar een verwerker.
6 | Bestek Deel 3 | 25-43-01 is alleen van toepassing bij rioolinspectie en niet bij kolkenreiniging | Ja.
7 | Bestek Deel 3 | 25-32-03 u stelt werken conform de BRL, wij wijzen u erop dat de BRL een gecertificeerde certificaat van de KIWA betreft die erop toe ziet dat de BRL 10014 op de juiste manier wordt toegepast door de gecertificeerde bedrijven middels kantoor audits en werkplek audits. U dient dus te vermelden dat in het bezit hebben van het certificaat van de BRL K10014 een harde eis is.! | De uitvoerende partij (eventueel onderaannemer) wordt gecontroleerd of deze voldoet aan het werken conform BRL K10014. Het is niet vereist dat de inschrijver in het bezit is van een BRL K10014 certificaat op moment van inschrijving.
8 | Bestek Deel 3 | 01-30-03 korting 60% CO2 reductie t.o.v. wat ?? | Dit moet zijn door de opdrachtgever gestelde C02-reductie van 80% zijn. Dit wordt meegenomen in de nota.(zie bijlage)
9 | Bestek deel 3 | 01-19-06 duurzaamheid staat euro IV (Euro 6) Euro 6 is VI toch? | Ja, Euro VI (6). Wordt meegenomen in de nota (zie bijlage).
10 | posten 820010 en 820020 in .rsx bestand en op inschrijfstaat | beide posten hebben in het .rsx-bestand én de inschrijfstaat dezelfde romptekst en zijn dus gelijkluidend. Kunt u dit aanpassen. | Ja, wordt meegenomen in de nota. (zie bijlage)
11 | Deel 2.2 bestekspost 112010/020/030 | zijn de aangegeven hoeveelheden per jaar? | Zie antwoord op vraag 3.
12 | Deel 2.2 bestekspost 120030 | betreft het nieuwe kolken naar aanleiding van een reconstructie? En zo ja wordt de aannemer ervan op de hoogte gesteld wanneer deze onder het beheer van de gemeente vallen? | Ja de aannemer wordt op hoogte gesteld.
13 | Deel 2.2 bestekspost 120030 | Hoe kan de aannemer zien of niet ingetekende kolken gemeente eigendom zijn en niet van de woningbouw vereniging of VVE? | Alle kolken die eigendom van de gemeente zijn liggen in het openbaar gebied. Een kaart met de grens van het openbaar gebied is beschikbaar.
14 | Deel 2.2 Bestekspost 712010 | 712010 is er een specificatie van de snelheden op de hoofdwegen beschikbaar? Of is alles max 70km/h? | Nee, ook 50 km/h.