## Sheet1
Code | Prioriteit | Beheerobject | Omschrijving | Omschrijving jobsoort | Melddatum | TAG-code | Toelichting
0139054 | Urgent | Slibverwerking Zwaanshoek | AWZI Zwaanshoek - persluchtcilinder Wisselklep lek CF1 Tag MV8230 | Storing oplossen | 2019-05-31 12:27 | ZH-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: Zie omschrijving, Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? is reeds vervangen. Graag nieuwe bestellen voor voorraad Wat is de impact op het bedrijfsproces? Geen redundantie slibverwerking Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog
0139046 | Urgent | Slibverwerking Zwaanshoek | AWZI Zwaanshoek - Vervangen luchtcilinder wisselklep (MV8230) | Storing oplossen | 2019-05-29 13:41 | ZH-027-00001-CE8210 | Omschrijf het probleem: Cilinder heeft luchtlekkage. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Is reeds vervangen Wat is de impact op het bedrijfsproces? Reeds vervangen Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Reeds vervangen.
0137300 | Laag | Slibverwerking Zwaanshoek | Groot onderhoud CF en ombouw ABC naar ASC controller Slibontwatering2-Centrifuge1(CE8310) | Werk uit inspectie | 2019-03-12 09:55 | ZH-027-00001-CE8310 | • Machine type : NX 5850 • Serienummer : 5300480 • Itemnummer klant : Centrifuge 2 • Laatst uitgevoerde onderhoud : Elders • Volgend uit te voeren onderhoud : In te plannen en  ASC kit ABC-DC/VFD 6124 6507 80  1 Field service engineer gedurende 1dag t.b.v. de installatie, inbedrijfstelling en inregeling.**
0137299 | Laag | Slibverwerking Zwaanshoek | Groot onderhoud CF en ombouw ABC naar ASC controller Slibontwatering1-Centrifuge1(CE8210) | Werk uit inspectie | 2019-03-12 09:53 | ZH-027-00001-CE8210 | • Machine type : NX 5850 • Serienummer : 5300480 • Itemnummer klant : Centrifuge 1 • Laatst uitgevoerde onderhoud : Elders • Volgend uit te voeren onderhoud : In te plannen en  ASC kit ABC-DC/VFD 6124 6507 80  1 Field service engineer gedurende 1dag t.b.v. de installatie, inbedrijfstelling en inregeling.**
0137233 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | Toerental aanwijzing functioneert niet. | Storing oplossen | 2019-03-11 08:00 | ZH-027-00001-CE8310 | Omschrijf het probleem: Toerental aanwijzing ( CE 8310 ) geeft geen aanwijzing. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Getest en gemeld. Wat is de impact op het bedrijfsproces? Er kan niet gedraaid worden met Centrifuge 2. Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Spoed.
0137205 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | 8210 | Storing oplossen | 2019-03-07 14:00 | ZH-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: hoge motorstroom tijdens opstart Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? tijdens vervangen van de FO ( door firma Boskamp ) is deze storing opgetreden Wat is de impact op het bedrijfsproces? storing tijdens opstart Wat is de onderbouwing van de prioriteit? ??
0133143 | Hoog | Slibverwerking Zwaanshoek | Remmotor CE8210 valt in ACOF storing | Storing oplossen | 2018-08-31 13:06 | ZH-027-00001-CE8210 | Omschrijf het probleem: Misschien wordt het tijd voor iets nieuws qua FO Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Diverse keren getracht te starten Wat is de impact op het bedrijfsproces? Geen slibverwerking Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog
0130787 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | Motor geeft Thermistor storing | Storing oplossen | 2018-05-18 13:38 | ZH-027-00001-CE8210 | Omschrijf het probleem: Zie omschrijving Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Proberen te resetten Wat is de impact op het bedrijfsproces? geen redundantie Wat is de onderbouwing van de prioriteit? middel
0129938 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | Defect gaat niet dicht | Storing oplossen | 2018-04-11 08:01 | ZH-027-00001-SO2-CE1 | Omschrijf het probleem: Klep gaat niet open en dicht Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? gesmeerd en schoon gemaakt Wat is de impact op het bedrijfsproces? Geen centrifuge beschikbaar Wat is de onderbouwing van de prioriteit? hoog
0119232 | Laag | Slibverwerking Zwaanshoek | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge | Periodiek onderhoud | 2016-08-29 13:26 | ZH-027-00001-CE8310 | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge
0119231 | Laag | Slibverwerking Zwaanshoek | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge | Periodiek onderhoud | 2016-08-29 13:26 | ZH-027-00001-CE8210 | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge
0118553 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | lekkage afvoercompensator centraat direct onder centrifuge | Storing oplossen | 2016-08-04 14:14 | ZH-027-00001-CE8210 | compensator centraatafvoer onder centrifuge is lek is niet zelf te verhelpen, geprobeerd om het een beetje te stoppen gaat uit bedrijf, gebruiken dan centrifuge 2 deze staat ook in ultimo i.v.m. toevoerpomp slib
0116957 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | Werk uit inspectie Slibontwatering1-Centrifuge1(CE8210) Slibverwerking Zwaanshoek - lagers vervangen van schuif | Storing oplossen | 2016-06-02 13:34 | ZH-027-00001-SO1-CE1 | maat en type opnemen op locatie. zie foto
0115670 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | Vervolgjob: onvoldoende werking Slibontwatering2-Centrifuge1(CE8310) Slibverwerking Zwaanshoek | Storing oplossen | 2016-04-11 14:06 | ZH-027-00001-SO2-CE1 | Noodstop relais defect of blijft alarmmelding geven aan de PLC centrifuge 2. Dit gebeurt als de hoofdvoedingschakelaar van de bestruringskast wordt uitgezet. De PLC blijft een storing geven op de noodstop, remmotor en ventilator remmotor. Niets gedaan verder. Impact is klein. CF 1 draait nu.
0115607 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | onvoldoende werking Slibontwatering2-Centrifuge1(CE8310) Slibverwerking Zwaanshoek | Storing oplossen | 2016-04-07 11:10 | ZH-027-00001-SO2-CE1 | Noodstop relais defect of blijft alarmmelding geven aan de PLC centrifuge 2. Dit gebeurt als de hoofdvoedingschakelaar van de bestruringskast wordt uitgezet. De PLC blijft een storing geven op de noodstop, remmotor en ventilator remmotor. Niets gedaan verder. Impact is klein. CF 1 draait nu.
0111841 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | overmatige trilling Centrifuge slibontwatering Slibverwerking Zwaanshoek | Storing oplossen | 2016-01-21 09:10 | ZH-027-00001-CE8310 | De centrifuge komt goed op toeren maar maakt het geluid van een zware helikopter. Er is ook een trilling te voelen door het hele gebouw. Verder werkt alles wel goed. Centrifuge open gehad. Gecontroleerd en afgespoten. 2 van de 5 V-snaren hangen erg slap. Meer afwijkingen zie ik niet. Impact klein. 2de CF draait normaal.
0111634 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | onvoldoende werking Slibontwatering2-Centrifuge1(CE8310) Slibverwerking Zwaanshoek | Storing oplossen | 2016-01-07 14:20 | ZH-027-00001-SO2-CE1 | Noodstop relais defect centrifuge 2 Niets zelf gedaan Centrifuge 2 kan al 2 maanden niet draaien
0089664 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | beschadiging Slibontwatering1-Centrifuge1(CE8210) Slibverwerking Zwaanshoek | Storing oplossen | 2015-04-15 12:09 | ZH-027-00001-SO1-CE1 | Bij montage van de trommel is de V-snaarpoelie beschadigd. ( ZIE FOTO) Deze is laten vallen door de montage ploeg van het bedrijf dat de centrifuges in 2014 heeft onderhouden / gereviseerd. Men zou een nieuwe poelie bestellen en deze nog komen monteren. (met de nog ontbrekende V-snaar Wij hebben er niets meer van gehoord. wellicht dat jullie iets meer weten of willen informeren.
0089379 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | onvoldoende werking Slibontwatering2-Centrifuge1(CE8310) Slibverwerking Zwaanshoek | Storing oplossen | 2015-03-30 09:24 | ZH-027-00001-SO2-CE1 | Storing in mcc van de centrifuge na stroomstoring 27-3-2015.
0065113 | Middel | Slibverwerking Zwaanshoek | Procesverbetering Ontwatering slib Slibverwerking Zwaanshoek | Storing oplossen | 2014-07-04 07:54 | ZH-027-00001-CE8310 | Bij het opstarten van de centrifuge gaat hij eerst in een spoelcyclus en gaat dan weer uit. Vervolgens start de centrifuge normaal op. De slibvoedingspomp gaat bij aanzetten van de centrifuge gelijk draaien. Wellicht kan dat wachten tot de centrifuge enigszins op toeren is.
0065098 | Laag | Slibverwerking Zwaanshoek | Periodiek Onderhoud Slibontwatering2-Centrifuge1(CE8310) Slibverwerking Zwaanshoek | Periodiek onderhoud | 2014-07-02 12:16 | ZH-027-00001-SO2-CE1 | Groot onderhoud
0001879 | Hoog | Slibverwerking Zwaanshoek | onvoldoende werking Slibontwatering1-Centrifuge1 | Storing oplossen | 2011-09-22 10:47 | ZH-027-00001-SO1-CE1 | centrifuge 1 rem motor ruikt verbrand op bbs is de motor groen maar staat stil.
0001764 | Hoog | Slibverwerking Zwaanshoek | onvoldoende werking Slibontwatering2-Centrifuge1 Slibverwerking Zwaanshoek | Storing oplossen | 2011-09-05 13:50 | ZH-027-00001-SO2-CE1 | na opstart is de centrifuge in storing gegaan en geeft nu stransmitter storing is niet te resetten
0001763 | Hoog | Slibverwerking Zwaanshoek | onvoldoende werking Slibontwatering1-Centrifuge1 | Storing oplossen | 2011-09-05 13:48 | ZH-027-00001-SO1-CE1 | na spannings uitval storing transistor is niet meer te resetten
0143043 | Hoog | Slibverwerking Lisse | lagers aandrijfmotor zeer slecht | Storing oplossen | 2019-11-13 09:06 | LI-027-00001-CE8080 | Omschrijf het probleem: lagers aandrijf motor gaan eruit Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? extra gesmeerd en melding gemaakt Wat is de impact op het bedrijfsproces? bij stil stand centrifuse geen afvoer slib Wat is de onderbouwing van de prioriteit? hoog
0127695 | Middel | Slibverwerking Lisse | centrifuge komt niet op koppel | Storing oplossen | 2018-01-10 15:10 | LI-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: centrifuge komt niet op koppel Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? rem motor is reeds vervangen maar probleem is nog aanwezig Wat is de impact op het bedrijfsproces? lastig om centrifuge op te starten. Wat is de onderbouwing van de prioriteit? middel
0127152 | Hoog | Slibverwerking Lisse | Geen regeling verschiltoeren | Storing oplossen | 2017-12-04 11:13 | LI-027-00001-CE8080 | Omschrijf het probleem: Het verschiltoerental van de centrifuge schiet tijdens de opstart in één keer naar 10 en blijft daar op staan. Er wordt niet teruggeregeld. Waarschijnlijk is de back-drive weer defect. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Diverse keren opgestart. Wat is de impact op het bedrijfsproces? geen ontwatering mogelijk. Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog
0123381 | Urgent | Slibverwerking Lisse | defect aan werkschakelaar van koelventilator remmotor | Storing oplossen | 2017-05-02 16:08 | LI-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: vocht in werkschakelaar waardoor corrrosie met defect Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? werkschakelaar is overbrugd door Willem Houwaard Wat is de impact op het bedrijfsproces? slibontwatering is nu weer bijgezet nu heeft dit geen impact op het proces. uiteraard wel op elektrische veiligheid. Wat is de onderbouwing van de prioriteit? middel
0121841 | Hoog | Slibverwerking Lisse | Koppel valt steeds weg | Storing oplossen | 2017-02-16 13:17 | LI-027-00001-CE8080 | Omschrijf het probleem: Het koppel van de centrifuge valt steeds als gevolg van het stijgen van het verschiltoerental door onbekende oorzaak. Mogelijk is de remfunctie niet goed van de remmotor. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Een paar keer opnieuw opgestart, we zien steeds hetzelfde beeld: door onbekende oorzaak loopt het verschiltoerental op waardoor het koppel wegvalt en de centrifuge in storing valt. Wat is de impact op het bedrijfsproces? Geen slibontwatering. Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog vanwege de drogestofconcentratie in de beluchtingstanks.
0118437 | Laag | Slibverwerking Lisse | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge | Periodiek onderhoud | 2016-07-28 10:50 | LI-027-00001-CE8080 | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge
0115609 | Hoog | Slibverwerking Lisse | onvoldoende werking Slibontwatering1-Centrifuge1(CE8009) Slibverwerking Lisse | Storing oplossen | 2016-04-07 11:27 | LI-027-00001-SO1-CE1 | Koppelingsrubber defect centraatpomp Melding gemaakt Slibontwatering niet mogelijk
0115127 | Middel | Slibverwerking Lisse | onvoldoende werking Slibontwatering1-Centrifuge1(CE8009) Slibverwerking Lisse | Storing oplossen | 2016-03-25 11:26 | LI-027-00001-SO1-CE1 | Nu is er geen HH niveau melding centraatkelder aanwezig. Om in de toekomst waterschade te voorkomen is dit een extra beveiliging naast de WOV melding van de lenspomp Beoordelen of uitvoering op snelle en eenvoudige wijze mogelijk is. Bij eventuele waterschade is de ontwatering lange tijd uit bedrijf en de materiële schade groot.
0065049 | Middel | Slibverwerking Lisse | onvoldoende werking decanteercentrifuge Slibverwerking Lisse | Storing oplossen | 2014-06-30 14:49 | LI-027-00001-CE8080 | De stuurstroom is afgeschakeld met melding stuurstroomstoring,deksel open en koppel
0008970 | Urgent | Slibverwerking Lisse | onvoldoende werking decanteercentrifuge Slibontwatering1-Centrifuge1(CE8009) Slibverwerking Lisse | Storing oplossen | 2012-05-29 08:01 | LI-027-00001-CE8080 | Besturingskast staat spanningsloos, machine komt niet meer bij. Bert heeft verder de volgende tekst in zijn mail gezet, wellicht een aandachtspuntje aangezien de remmotor al diverse malen zeer snel gewisseld moest worden :"De centrifuge draait nu op slib direct uit BT 2. In de grafiek zien wij veel constantere regellijnen. Een daarvan is het motorkoppel. Het vreemde is dat er enkele nachten zijn geweest waarbij dit koppel gedurende enkele uren laag werd. Op een later tijdstip liep dit motorkoppel weer naar normale (hogere) waarde op. Misschien is de remmotor weer langzaam slecht aan het worden (deze vervangen wij met enige regelmaat)."
0005682 | Hoog | Slibverwerking Lisse | onvoldoende werking Slibontwatering1-Centrifuge1 | Storing oplossen | 2012-02-24 11:03 | LI-027-00001-SO1-CE1 | Centraatpomp Lisse bouwt geen druk op, waarschijnlijk waaier en conus versleten, deze vervangen. Type D100-S1R-D2M1F-MBK Hydrostal.
0145139 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Backdrive Centrifuge 3 | Storing oplossen | 2020-02-20 13:30 | ZB-027-00001-SO3-CE1 | Omschrijf het probleem: De Backdrive werkt niet mee.Runsignaal komt wel bij de FO.Toerentalverschil gaat naar 33 (met lege centrifuge) Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Gecontroleerd Wat is de impact op het bedrijfsproces? CF niet beschikbaar Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Middel
0143876 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Vervolgjob: verrekening kosten na uitvoering | Storing oplossen | 2020-01-06 07:51 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Vervolgjob: verrekening kosten na uitvoering
0143801 | Hoog | Slibverwerking Zwanenburg | Centrifuge 2 MCC | Storing oplossen | 2019-12-23 08:43 | ZB-027-00001-CE8230 | Omschrijf het probleem: Hardwarematig start de bowl niet meer. (de backdrive gaat wel aan de gang). 1 relais (zie foto) gaat niet in. Marcel weet welk type relais Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Gecontroleerd Wat is de impact op het bedrijfsproces? Nu maar 1 centrifuge van de 3 beschikbaar Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog (relais bestellen)
0140930 | Urgent | Slibverwerking Zwanenburg | Centrifuge 1 en 2 start niet | Storing oplossen | 2019-08-20 14:33 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: acof storing. hij gaat niet draaien gelijk acof. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Spoelen Wat is de impact op het bedrijfsproces? Drogestof te hoog Wat is de onderbouwing van de prioriteit? urgent
0139186 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Kunststof schalen zijn versleten zie foto | Storing oplossen | 2019-06-05 11:28 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: kunststof schalen zijn versleten Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Melding gemaakt in ultimo Wat is de impact op het bedrijfsproces? misschien stilstand Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog
0138752 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Omkasting centrifuge | Storing oplossen | 2019-05-14 14:24 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: De omkasting van de centrifuge is slecht ( geeft veel geluidsoverlast ) melding vanuit de RI&E Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? nvt Wat is de impact op het bedrijfsproces? nvt Wat is de onderbouwing van de prioriteit? laag
0137850 | Hoog | Slibverwerking Zwanenburg | Elektromotor CF1 | Storing oplossen | 2019-04-02 08:18 | ZB-027-00001-CE8130 | Omschrijf het probleem: Gaat in storing op te hoge temperatuur tijdens opstarten Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Gecontroleerd Wat is de impact op het bedrijfsproces? CF niet beschikbaar Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog
0137298 | Laag | Slibverwerking Zwanenburg | Groot onderhoud CF en ombouw ABC naar ASC controller Slibontwatering3-Centrifuge1(CE3) | Werk uit inspectie | 2019-03-12 09:44 | ZB-027-00001-CE8330 | • Machine type : NX 4560 • Serienummer : 5020179 • Itemnummer klant : Centrifuge 3 • Laatst uitgevoerde onderhoud : Elders • Volgend uit te voeren onderhoud : In te plannen en  ASC kit ABC-DC/VFD 6124 6507 80  1 Field service engineer gedurende 1dag t.b.v. de installatie, inbedrijfstelling en inregeling.**
0137291 | Laag | Slibverwerking Zwanenburg | Groot onderhoud CF Slibontwatering2-Centrifuge1(CE2) | Werk uit inspectie | 2019-03-12 09:40 | ZB-027-00001-CE8230 | • Machine type : NX 4560 • Serienummer : 5020181 • Itemnummer klant : Centrifuge 2 • Laatst uitgevoerde onderhoud : Elders • Volgend uit te voeren onderhoud : In te plannen
0137289 | Laag | Slibverwerking Zwanenburg | Groot onderhoud CF en ombouw ABC naar ASC controller Slibontwatering1-Centrifuge1(CE1) | Werk uit inspectie | 2019-03-12 09:36 | ZB-027-00001-CE8130 | • Machine type : NX 4560 • Serienummer : 5020180 • Itemnummer klant : Centrifuge 1 • Laatst uitgevoerde onderhoud : Elders • uitgevoerd onderhoud : In te plannen en  ASC kit ABC-DC/VFD 6124 6507 80  1 Field service engineer gedurende 1dag t.b.v. de installatie, inbedrijfstelling en inregeling.**
0135586 | Hoog | Slibverwerking Zwanenburg | Backdrive CF 1 | Storing oplossen | 2019-01-02 09:28 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: Backdrive werkt niet. Geeft I2 T Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Gecontroleerd Wat is de impact op het bedrijfsproces? maar 2/3 van slibverwerking mogelijk Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog
0133297 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Centrifuge 2 | Storing oplossen | 2018-09-07 09:17 | ZB-027-00001-SO2-CE1 | Plas, C.A. van der, dinsdag 11 september 2018 16:10 R‌ichard, graag wel eerst controleren of trommel helemaal vrij is van slib. Zo niet geef mij even een seintje. Omschrijf het probleem: De centrifuge zit vast. Is tijdens draaien gestopt en zit nu geen beweging meer in. Elektromotor of trommel vastgelopen. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Gecontroleerd met de hand Wat is de impact op het bedrijfsproces? 1 cf buiten bedrijf impact laag Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Middel
0131887 | Hoog | Slibverwerking Zwanenburg | Regeling CF2 | Storing oplossen | 2018-07-10 07:58 | ZB-027-00001-CE8230 | Omschrijf het probleem: Geen toerentalverschil bij op of doorstarten van de centrifuge. Er komt geen storingsmelding. Er gaat gewoon slib en PE de cf in. Er wordt geen koppel meer opgebouwd of gehandhaafd. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Gecontroleerd Wat is de impact op het bedrijfsproces? Te weinig slibafvoer Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Hoog
0129200 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Trommelmotor | Storing oplossen | 2018-03-14 16:04 | ZB-027-00001-SO2-CE1 | Omschrijf het probleem: Geeft storing Hoofdstroom en laat zich niet resetten. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Niets Wat is de impact op het bedrijfsproces? Geen Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Middel
0127061 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Vervolgjob: centrifuge testen | Storing oplossen | 2017-11-29 13:42 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | storing zat hem waarschijnlijk in de encoder. toen deze functie uit stond draaide de motor naar behoren. vervolg job voor het testen ven de centrifuge.
0126944 | Urgent | Slibverwerking Zwanenburg | Centrifuge regelt niet meer op toerenverschil | Storing oplossen | 2017-11-22 14:13 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: Centrifuge 1 was vanmorgen uitgevallen op pinion hoog en na een nieuwe opstart deed deze het weer. Echter zojuist geeft de centrifuge een toerenverschil van 17rpm ipv 1,5 tot 4 rpm en valt dus geheel buiten zijn werkgebied waardoor deze geen koppel meer opbouwt. Morgen komt Willem Houwaard voor centrifuge 3, in ieder geval willen we graag 2 centrifuges in bedrijf voor komend weekend. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? Centrifuge opnieuw opgestart. Wat is de impact op het bedrijfsproces? Momenteel geen slibontwatering meer beschikbaar. Wat is de onderbouwing van de prioriteit? URGENT ivm geen beschikbare slibontwatering, tevens het langere tijd niet beschikbaar zijn van centrifuge 2 door revisie en een defect aan centrifuge 3 sinds een aantal dagen. Hierdoor achterstand in het spuien van slib.
0126530 | Urgent | Slibverwerking Zwanenburg | Centrifuge 1 komt niet op koppel | Storing oplossen | 2017-11-03 12:49 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Omschrijf het probleem: Centrifuge 1 is op zaterdag in het weekend na wisselen van een bak niet meer terug op koppelgekomen. Hierdoor is het slib niet ontwaterd in de slibverlading terechtgekomen (veel overlast). Na reiniging en inspectie van centrifuge 1 is deze vandaag (3-11-17) getracht op te starten waarbij dit probleem nog steeds aanwezig is. Er is een technisch defect aan de centrifuge waardoor deze niet op koppel komt. Toerenverschil blijft op 1,5toeren en koppel komt niet hoger dan 1,7Nm. Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? gereinigd en inspectie Wat is de impact op het bedrijfsproces? te kort aan slibontwaterings capaciteit Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Urgent ivm ontbreken centrifuge 2 voor onderhoud is slechts centrifuge 3 beschikbaar en te kort.
0124130 | Laag | Slibverwerking Zwanenburg | Vervolgjob uit Job: 0124091 lekkende leiding centrifuge | Werk uit inspectie | 2017-06-14 11:29 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Toevoerleiding gefilterd effluent water naar centrifuge 1 toe is bijna doorgerot leidingwerk vernieuwen, zie foto's.
0124111 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | onvoldoende werking Centrifuge slibontwatering Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2017-06-13 07:24 | ZB-027-00001-CE8230
0123051 | Hoog | Slibverwerking Zwanenburg | Centrifuge 2 komt niet in bedrijf bij opstart | Storing oplossen | 2017-04-11 08:19 | ZB-027-00001-SO2-CE1 | Omschrijf het probleem: Tijdens opstart geeft de aandrijving (motor) een ACOF melding en valt daarmee in storing Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? meerdere malen opnieuw opgestart Wat is de impact op het bedrijfsproces? tekort slibafvoer (ontwatering) en daarmee ophoping in het systeem Wat is de onderbouwing van de prioriteit? Urgent omdat er nu slechts 1 centrifuge (3) beschikbaar is
0122240 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | pulley,s zijn slecht | Werk uit inspectie | 2017-03-08 13:15 | ZB-027-00001-CE8330 | .pulleys vervangen van de aandrijving.
0121135 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | V snaren centrifuge 3 | Storing oplossen | 2016-12-14 13:55 | ZB-027-00001-CE8330 | Omschrijf het probleem: V snaren gebroken door onjuiste spoel cyclus en beschadiging aan de poullie Wat heb je zelf gedaan om dit te verhelpen? melden bij pa en onderhoud Wat is de impact op het bedrijfsproces? nog 1 centrifuge tot beschikking Wat is de onderbouwing van de prioriteit? binnen een week, centrifuge 2 staat ook al stil
0119230 | Laag | Slibverwerking Zwanenburg | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge | Periodiek onderhoud | 2016-08-29 13:24 | ZB-027-00001-CE8230 | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge
0119229 | Laag | Slibverwerking Zwanenburg | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge | Periodiek onderhoud | 2016-08-29 13:23 | ZB-027-00001-CE8130 | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge
0119228 | Laag | Slibverwerking Zwanenburg | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge | Periodiek onderhoud | 2016-08-29 13:10 | ZB-027-00001-CE8330 | Onderhouds en reparatiewerken centrifuge
0118846 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | V snaren | Storing oplossen | 2016-08-15 14:13 | ZB-027-00001-CE8330 | V snaren liggen er na twee dagen al af, problemen met centrifuge spoeling groot onderhoud gewenst problemen spelen al veel langer, deze centrifuge zo spoedig mogelijk weg.
0115809 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Vervolgjob: onvoldoende werking Slibontwatering3-Centrifuge1(CE3) Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2016-04-26 16:07 | ZB-027-00001-SO3-CE1 | P8320 komt niet aan debiet bij ingestelde vrachten Overhalen van p 8320 en vs 8320 op korte termijn gewenst ivm mogelijke slib uit Velsen, Versnijder al geinspecteerd, en is totaal versleten, nog 2 centrifuges beschikbaar bij eventuele storing grotere urgentie. Witmond, R.P., donderdag 21 april 2016 11:18 Ad als je met deze job gaat beginnen vooraf contact opnemen met John van Diepen.
0115715 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | onvoldoende werking Slibontwatering3-Centrifuge1(CE3) Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2016-04-18 08:15 | ZB-027-00001-SO3-CE1 | P8320 komt niet aan debiet bij ingestelde vrachten Overhalen van p 8320 en vs 8320 op korte termijn gewenst ivm mogelijke slib uit Velsen, Versnijder al geinspecteerd, en is totaal versleten, nog 2 centrifuges beschikbaar bij eventuele storing grotere urgentie. Witmond, R.P., donderdag 21 april 2016 11:18 Ad als je met deze job gaat beginnen vooraf contact opnemen met John van Diepen.
0095232 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | Werk uit inspectie Slibontwatering1-Centrifuge1(CE1) Slibverwerking Zwanenburg | Werk uit inspectie | 2015-07-01 11:14 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Waarom is er geen jaarlijks 2e lijns PO beschreven voor de centrifuges?
0089510 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | beschadiging Centrifuge Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2015-04-08 07:57 | ZB-027-00001-CE8230 | ABC Controller geeft geen teken van leven verder staan alle beveiliging automaten ingeschakeld.
0057946 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | onvoldoende werking Slibontwatering3-Centrifuge1(CE3) Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2014-03-31 10:11 | ZB-027-00001-SO3-CE1 | Voor de vierde keer melding pinion speed high daarna knalt de centrifuge eruit op hoofdstroom waarschijnlijk is het zinvol om alva lava erbij te gaan halen we blijven zo de melding continu herhalen draaien in een cirkel en komen er niet uit
0057945 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | onvoldoende werking Slibontwatering2-Centrifuge1(CE2) Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2014-03-31 10:07 | ZB-027-00001-SO2-CE1 | stuurstroom vetpomp deze automaten staan in, toch een stuurstroom storing waardoor de centrifuge niet aan de startvoorwaarden voldoet Vetsmering 8265
0055576 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | onvoldoende werking Slibontwatering3-Centrifuge1(CE3) Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2014-03-03 13:38 | ZB-027-00001-SO3-CE1 | Wederom het oude problem high pinion speed, alfa laval is hier voor geweest en hebben een nieuwe controller, het probleem is er nog steeds en de rekening ook al denk ik , ik zet de storing niet al urgent erin, maar we zitten heel hoog in de droge stof en als er een andere machine uitvalt hebben we direct een probleem.
0050589 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | onvoldoende werking Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2014-01-07 14:38 | ZB-027-00001-CE8330 | Centrifuge 3 gaat uit op pinion speed high vervolgens gaat de centrifuge er uit op de hoofdstroom automaat divers malen gespoeld en centrifuge open gehad en schoongemaakt lijkt op probleem met de back drive.
0043015 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | lekkage Slibontwatering1-Centrifuge1(CE1) | Storing oplossen | 2013-10-02 14:46 | ZB-027-00001-CE8130 | Lekage centrifuge 1, het vermoeden bestaat dat de labyrint afdichting lek is.
0042983 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | onvoldoende werking Centrifuge Slibontwatering3-Centrifuge1(CE3) Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2013-10-01 09:57 | ZB-027-00001-CE8330 | Centrifuge draait zeer slecht, gelieve deze machine aan leveren voor revisie , nu een zeer hoog PE verbruik en energie verbruik.
0030624 | Hoog | Slibverwerking Zwanenburg | lekkage Slibontwatering3-Centrifuge1(CE3) Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2013-05-13 07:41 | ZB-027-00001-SO3-CE1 | storing centrifuge 3, terugslagklep lek en spuit slib in de centrifuge omkasting.
0028169 | Laag | Slibverwerking Zwanenburg | Periodiek Onderhoud Slibontwatering1-Centrifuge1(CE1) Slibverwerking Zwanenburg | Periodiek onderhoud | 2013-04-23 12:04 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | Groot onderhoud centrifuge 1 op basis van draaiuren volgens schema.
0023736 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | beschadiging Centrifuge Slibontwatering2-Centrifuge1(CE2) Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2013-02-22 10:38 | ZB-027-00001-CE8230 | De backdrive op Centrifuge 2 is kapot. De centrifuge is nu uit bedrijf.
0002352 | Middel | Slibverwerking Zwanenburg | onvoldoende werking Slibontwatering1-Centrifuge1 Slibverwerking Zwanenburg | Storing oplossen | 2011-11-23 19:46 | ZB-027-00001-SO1-CE1 | stator versleten van PE doseerpomp P-8150