


Bijlage 1

Marktconsultatie voor de aanschaf van een IMS-apparaat.

Als onderdeel van het marktconsultatie voor de aanschaf van Desktop IMS-apparatuur hebben we de laatste informatie uit de markt nodig. Deze informatie proberen wij te verkrijgen door uw antwoorden op onderstaande vragen. Indien het een gesloten vraag betreft middels "Ja of Nee", kunt u het juiste antwoord omcirkelen of het verkeerde antwoord doorstrepen.

Indien u leverancier bent van verschillende toestellen of van verschillende producenten, gelieve dan de vragen voor alle toestellen in kwestie in te vullen.


Q1: 	Wat is de naam / model van het IMS-apparaat en wie is de producent?

Antwoord naam / model apparaat:				

Producent:


Q2-a: Gebruikt het apparaat een stralingsbron voor ionisatie?

Antwoord:       Ja       /       Nee


Q2-b: Is het apparaat gebaseerd op een bewezen driftbuis IMS-technologie?

Antwoord:       Ja       /       Nee


Q3-a: Is het plasmagram zichtbaar op het apparaat?

Antwoord:       Ja       /       Nee


Q3-b: Als Q3-a Ja is:
Is het plasmagram van elke replica van een meting in één oogopslag 
zichtbaar op het apparaat?

Antwoord:       Ja       /       Nee

Q3-c	Als Q3-a Ja is: 
Geeft het plasmagram weer welke stoffen waar verwacht worden?

Antwoord:       Ja       /       Nee


Q4: 	Is het mogelijk om een ​‘​swab’ te controleren op de aanwezigheid van verontreinigingen, door het als een monster te analyseren?

Antwoord:       Ja       /       Nee




Q5-a:	Als er een meting is gedaan en er wordt niets gedetecteerd:
Is het dan mogelijk om deze swab opnieuw te gebruiken? En zo ja:
Geef een ruwe schatting hoe vaak de swab kan worden hergebruikt?

	Antwoord:       Ja       /       Nee

	Indien ja: Aantal keer herbruikbaar_______________
 


Q5-b: Start de IMS de meting automatisch na het inzetten van
de swab, zonder tussenkomst van de gebruiker?

Antwoord:       Ja       /       Nee


Q6: 	Kan de gebruiker nieuwe stoffen toevoegen aan de bibliotheek zonder tussenkomst van de producent of leverancier en dit nieuwe bibliotheekitem gebruiken tijdens een meting?
	Antwoord:       Ja       /       Nee


Q7:	Controleert het IMS-instrument de kalibratie altijd automatisch?

Antwoord:       Ja       /       Nee


Q8-a:	Kan de IMS verdovende middelen EN explosieven tegelijkertijd
detecteren, (positieve en negatieve polariteit) in hetzelfde monster in een enkele run?
 
Antwoord:       Ja       /       Nee


Q9: 	Is het mogelijk om het apparaat in Nederland te testen?

Antwoord:       Ja       /       Nee


Q10: 	Wat is de catalogusprijs in euro’s exclusief BTW van een nieuw apparaat?

Antwoord: ______________________EURO’s




Q11:	Wat is de catalogusprijs voor een jaarlijks onderhoudscontract?
Onderhoud omvat werkuren, vervanging van onderhoudsgevoelige componenten (filters, doteringen, O-ringen etc.), reis- en verblijfkosten.
Voeg een voorbeeld van de mogelijke overeenkomst(en) toe in een apart document.

Antwoord: _________________________EURO’s


Q12:	Zijn er software-updates te verwachten tijdens de levensduur van het
apparaat? En indien ja: zijn er kosten verbonden aan deze updates?

Antwoord, SW updates verwacht:	Ja       /       Nee

Wat zijn de te verwachten kosten 	: _________________________EURO’s


Q13-a: Is het apparaat al op de markt??
 
Antwoord:       Ja       /       Nee


Q13-b: Is het apparaat verkocht en is het al in gebruik in Europa?

Antwoord:       Ja       /       Nee


Q14: 	Wat is de gebruikelijke levertijd (in maanden) van het apparaat?

Antwoord: __________maanden





Q15:	Is er een service organisatie voor het verhelpen van correctief onderhoud en storingen? En indien ja: waar deze organisatie gevestigd?

Antwoord, service organisatie			:	Ja       /       Nee

Waar is de service organisatie gevestigd	: _________________________


Q16: Wat de minimale / maximale reactietijd van de service organisatie in uren?
 
Reactietijd minimaal in uren	: _________________________

Reactietijd maximaal in uren	: _________________________



Q17: 	Wat is de garantietermijn van het apparaat in maanden?

Antwoord: __________maanden



Q18: 	Is het voor uw organisatie interessesant om in te schrijven op een opdracht van deze omvang
	Zie omvang van de opdracht in §2.3.2 van de leidraad.

Antwoord: ____________________________________________________________




Q19:	Indien de stoffen in onderstaande tabel aanwezig zijn in de standaardbibliotheek van het IMS-apparaat. Ligt de detectiegrens (in "nanogram absoluut”) dan boven of “op/onder” het aangegeven detectieniveau?

	Stofnaam
	Detectieniveau
in nanogram absoluut
	Hoger of Lager
voor uw IMS

	Amphetamine
	0.5
	

	Cocaine
	1
	

	Heroin
	2
	

	Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-trizaine(RDX)
	1
	

	Hexamethylene triperoxide diamine (HMTD)
	20
	

	Methamphetamine
	0.5
	

	Methylenedioxiamphetamine (MDA)
	0.5
	

	Methylenedioxiethylamphetamine (MDEA)
	0.5
	

	Methylenedioximethamphetamine (MDMA)
	0.5
	

	Nitroglycerin (NG)
	2
	

	Pentaerythritol tetranitrate (PETN)
	1
	

	Tetrahydrocannabineel (THC)
	1
	

	Tetryl
	5
	

	Trinitrotoluene (TNT)
	1
	



	Indien gewenst kunt U hier andere stoffen vermelden met de daarbij behorende detectiegrens. (U kunt indien nodig meer rijen toevoegen)

	Stofnaam
	Detectiegrens in nanogram absoluut

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Q20: 	Ruime voor eigen inbrengen  ?

Antwoord: ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________
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