## Blad1
Prijzenboek regio Zuid
[5 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029
[7 empty] | Indexering | 1 | Indexering | 1 | Indexering | 1 | Indexering | 1 | Indexering | 1 | Indexering | 1 | Indexering | 1
| Blok |  | Eenheid | Aantallen (fictief per jaar) | Verrekenprijs (per eenheid) | Prijs (aantal x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) |  | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs)
| 10 | Preventief Onderhoud volgens Keuringsplan
Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j
1 | 10.1 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | stuks |  | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0
2 | 10.2 | Periodieke inspectie kabelverdeelkast 1j | stuks |  | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0
Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting Hoogspanning_Laagspanning 1j
3 | 10.3 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting hoogspanningsruimte 1j | stuks |  | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0 | 233 | 0
Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j
4 | 10.4 | Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j | stuks |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0
5 | 10.5 | Periodieke inspectie kabelverdeelkast 8j | stuks |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0
6 | 10.6 | Onderhoud SVS (Eaton) | stuks |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0
7 | 10.7 | Onderhoud Magnificx MD en MF (Eaton) | stuks |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0
8 | 10.8 | Onderhoud Capitole Vast (Eaton) | stuks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10.9 | Onderhoud Capitole Uitrijdbaar (Eaton) | stuks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
10 | 10.10 | Onderhoud Xiria (Eaton) | stuks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10.11 | Onderhoud FMX (Eaton) | stuks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10.12 | Onderhoud 8DJ10, 8DJH en 8DJH 12 Blue GIS (Siemens) | stuks |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0
13 | 10.13 | Onderhoud RM6 (Schneider) | stuks |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10.14 | Onderhoud Safering (ABB) | stuks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.15 | Transformator oliegevuld | stuks |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0
16 | 10.16 | Transformator giethars | stuks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 10.17 | Meting LS kabel | stuks |  | 0 | 0 | 320 | 0 | 215 | 0 | 130 | 0 | 50 | 0 | 225 | 0 | 380 | 0 | 455 | 0
18 | 10.18 | Meting HS kabel | stuks |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0
19 | 10.19 | Noodstroomaggregaat 100 KVA zonder synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
20 | 10.20 | Noodstroomaggregaat 250 KVA zonder synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0
21 | 10.21 | Noodstroomaggregaat 400 KVA zonder synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0
22 | 10.22 | Noodstroomaggregaat 630 KVA zonder synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0
23 | 10.23 | Noodstroomaggregaat 100 KVA met synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
24 | 10.24 | Noodstroomaggregaat 250 KVA met synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0
25 | 10.25 | Noodstroomaggregaat 400 KVA met synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0
26 | 10.26 | Noodstroomaggregaat 630 KVA met synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0
27 | 10.27 | Synchronisatie set | stuks |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
28 | 10.28 | Onderhoud vermogensschakelaar ≤ 630 A | stuks |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0
29 | 10.29 | Onderhoud vermogensschakelaar > 630A ≤1000A | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
30 | 10.30 | Onderhoud vermogensschakelaar > 1000 ≤1600A | stuks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementatie vergoeding
31 | 10.31 | Implementatie vergoeding | stuks |  | 15000 | 0 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Preventief Onderhoud |  |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | Uurtarief voor het herstellen van Manco's en uitvoeren van projecten (o.a. COVO's, monodisciplinaire projecten en vervangingen) |  | uren
1 | 20.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur |  | 0 | 0 | 432 | 0 | 419 | 0 | 373 | 0 | 285 | 0 | 506 | 0 | 728 | 0 | 757 | 0
2 | 20.2 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % |  | 15% | 0 | 86 | 0 | 84 | 0 | 75 | 0 | 57 | 0 | 101 | 0 | 146 | 0 | 151 | 0
3 | 20.3 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % |  | 25% | 0 | 86 | 0 | 84 | 0 | 75 | 0 | 57 | 0 | 101 | 0 | 146 | 0 | 151 | 0
4 | 20.4 | Toeslag op uurtarief van 20.1 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % |  | 35% | 0 | 86 | 0 | 84 | 0 | 75 | 0 | 57 | 0 | 101 | 0 | 146 | 0 | 151 | 0
| 30 | Uurtarief voor het herstellen van storingen
1 | 30.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
2 | 30.2 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % |  | 15% | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
3 | 30.3 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % |  | 25% | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
4 | 30.4 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % |  | 35% | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
| 45 | Kortingspercentage materiaal * |  |  | Korting %
1 | 45.1 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Draad en Kabel | % | 0 | 30% | 0 | 2000 | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400
2 | 45.2 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Industriele Elektrotechniek | % | 0 | 30% | 0 | 6000 | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200
3 | 45.3 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Kabeldraagsystemen | % | 0 | 30% | 0 | 500 | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350
4 | 45.4 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Schakel-en stekkermateriaal | % | 0 | 30% | 0 | 1000 | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700
5 | 45.5 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Data, communicatie & (Brand)beveiliging | % | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 45.6 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Verdeelinrichtingen & E-mobility | % | 0 | 30% | 0 | 25000 | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500 |  | 17500
7 | 45.7 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Overig | % | 0 | 30% | 0 | 1000 | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700
8 | 45.8 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verlichting, Verlichtingsarmaturen | % | 0 | 30% | 0 | 5000 | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500
9 | 45.9 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verlichting, Noodverlichting | % | 0 | 30% | 0 | 15000 | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500 |  | 10500
10 | 45.10 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Overige assortiment | % | 0 | 30% | 0 | 500 | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350
|  | Subtotaal |  | 0 |  | 0 | 56000 | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200
[6 empty] | 0 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200
| 65 | Nulmeting
| 65.1 | Invullen bijlage W.15a, uitgangspunt is twee noodverlichtingsarmaturen per transformatorstation | stuks |  | 0 |  | 241 | 0
| 75 | Vergoeding voor niet uit te voeren werkzaamheden en wachturen
1 | 75.1 | Vergoeding bij status niet gekeurd | stuks |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
2 | 75.2 | Vergoeding voor opnemen volledige gegevens nieuwe componenten | stuks |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
3 | 75.3 | Wachturen | uur |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0
| 100 | Verrekenprijzen voor herstellen van onderdelen / vervangwerkzaamheden
1 | 100.1 | Sterpunt transformator zichtbaar aarden | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 100.2 | Sterpunt transformator dubbel geaard aanpassen naar enkel zichtbaar aarden | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 100.3 | Vervangen silicagel korrels van silicagel droger transformator | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 100.4 | Aanbrengen afschermkap HS-zijde | stuks |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
5 | 100.5 | Aanbrengen afschermkap LS-zijde | stuks |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
6 | 100.6 | Aarding metalen onderdeel incl. aardleiding HVD 16 mm2 in buis (5m) in HS ruimte | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
7 | 100.7 | Aanbrengen aardlitze tussen metalen deur en metalen kozijn in HS ruimte | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
8 | 100.8 | Aanbrengen veiligheidsaarding HVD 50 mm2 in buis (5m) in HS ruimte | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
9 | 100.9 | Lekkende eindsluiting herstellen | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10 | 100.10 | Bijvullen eindsluiting | stuks |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
11 | 100.11 | Maken kabeldoorvoer met bijbehorende afdichtdeksels rond 250 mm in muur dik 100 mm t.b.v. NSA | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
12 | 100.12 | Vervangen noodverlichting door LED decentraal met zelftest en paraatstelling op afstand IP 55 | stuks |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0
13 | 100.13 | Tekeningen set aanbrengen in tekeninghouder in HS-, Ls-,ruimte of kabelverdeelkast | stuks |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
14 | 100.14 | Aarden kastdeur kabelverdeelkast | stuks |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
15 | 100.15 | Waarschuwingsbord / sticker aanbrengen op toegangsdeur HS-, of LS-ruimte | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
16 | 100.16 | Extra schoonmaakbeurt HS ruimte incl. ventilatie roosters en verdeler | stuks |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
17 | 100.17 | Extra schoonmaakbeurt LS ruimte incl. ventilatie roosters, verdelers en verwarmingselement | stuks |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
18 | 100.18 | Vervangen kWh meter door een slimme kWh meter met pulsuitgang | stuks |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
19 | 100.19 | Vervangen TL-buis + starter | stuks |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0
20 | 100.20 | Vervangen accu noodverlichting | stuks |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
| 140 | Tekenwerk digitaal
1 | 140.1 | Symbool (vakgebied W of E) toevoegen of aanpassen, bij méér dan 40 symbolen per tekening | stuks |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
2 | 140.2 | Omzetten tekening van MicroStation naar AutoCAD | stuks |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
Compleet nieuwe tekening (conform Werkomschrijving paragraaf 5.9)
3 | 140.3 | A0 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 140.4 | A1 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 140.5 | A2 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
6 | 140.6 | A3 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0
7 | 140.7 | A4 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks |  | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0
[5 empty] | Manco's | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 54200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200 |  | 39200
|  | * Zie paragraaf 6.4.2.2 van de aanbestedingsleidraad voor toelichting. | [16 empty] | 7 jaar | 289400