## Sheet1
Project |  | Rijk Zuid-West
Document
Datum |  | 2022-04-14
Id | ID Compone | Component | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Nr | Gebouwnaam | Bvo | Bouwjaar | Vermogen Trafo' s | Olie of Droog trafo 1 | HS-schakelaar "fabrikant" | HS-Schakelaar "type " | HS-Velden | Voorstel uitvoeringsjaar | Opmerkingen
1 | 100890G01 | 31 | Hoogspanning in gebouw | Leiden | Pesthuislaan | 7 | Museum | 28094 | 1997 | 630 kVA. Aantal 3 stuks | Oliegevuld | Eaton | SVS | KKTTT | 2018 | Naturalis is verbouwd en heeft nu twee 1000KVA transformatoren in een lease constructie met Kenter
2 | 100887G02 | 31 | Hoogspanning in gebouw | Rotterdam | Wilhelminaplein | 100 | gerechtsgebouw |  | 1996 | 1000 + 630 + 630kVA | Giethars | Merlin Gerin | RM6 | KKT en KKTT | 2018 | Spanning 23 kV Wilhelminaplein 100 Wilhelminaplein 125 Laan op Zuid 45 In één ring op Stedin station
3 | 100887G01 | 31 | Hoogspanning in gebouw | Rotterdam | Wilhelminaplein | 125 | gerechtsgebouw | 32652 | 1996 | 1000 kVA | Giethars | Merlin Gerin | RM6 | KKT | 2018 | Spanning 23 kV
4 | 100884G01 | 31 | Hoogspanning in gebouw | Rotterdam | Laan op Zuid | 45 | Kantoorgebouw | 44299 | 1996 | 1000 kVA, 5 stuks | Giethars | Merlin Gerin | RM6 (3x) en SM6 | KKT en KKK | 2018 | Spanning 23 kV
5 | 101001G01 | 31 | Hoogspanning in gebouw | s-Gravenhage | Laan van Ypenburg | 6 | Kantoorgebouw | 31352 | 2004 | 1600 kVA, 3 stuks | Giethars | ABB Uniswitch | Uniswitch (SF6 schakelaar ) | KTTT | 2018 | NFI Spanning 23 kV
6 | 100947G02 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 's Gravenhage | Kalvermarkt | 32 | Kantoorgebouw | 4031 | 1846 | 1000 kVA, 2 stuks | Oliegevuld | Eaton | Xiria | KTT | 2018
7 | 100994G01 | 31 | Hoogspanning in gebouw | s-Gravenhage | Rijnstraat | 50 | Kantoorgebouw | 68168 | 2003 | 630 kVA, 9 stuks | Giethars | Merlin Gerin | RM6 (4x) |  | 2018 | In PPs contract
8 | 100896G01 | 31 | Hoogspanning in gebouw | s-Gravenhage | Bezuidenhoutseweg | 73 | Kantoorgebouw | 59594 | 1958 | 1600 kVA, 3 stuks | Oliegevuld | Eaton | SVS | KTTT | 2018 | Huurtrafo's
9 | 100166G01 | 31 | Hoogspanning in gebouw | s-Gravenhage | Prins Willem-Alexanderhof | 5 | bibliotheek | 79686 | 1979 | 630 kVA, 8 stuks | Giethars | Eaton | Capitole IC4 en Xiria | KKKTTTT / KKTTTT | 2018
10 | 100911G01 | 31 | Hoogspanning in gebouw | s-Gravenhage | Anna van Hannoverstraat | 4 | Kantoorgebouw | 60190 | 1990 | 630 kVA, 5 stuks | Giethars | Eaton | Capitole IC4 en Xiria (2x) |  | 2018 | Object is verkocht
11 | 100168G11 | 31 | Hoogspanning in gebouw | s-Gravenhage | Pompstationsweg | 32 | Penitentiaire inrichting | 12046 | 1998 | 630 kVA, 3 stuks | Oliegevuld | Eaton | SVS | KTTT | 2018
12 | 100772G04 | 31 | Hoogspanning in gebouw | Zoetermeer | Europaweg | 4 | Kantoorgebouw | 60753 | 1984 | 630 kVA, 7 stuks | Oliegevuld | Eaton | SVS + MF (3x) | KKTT / KKTT | 2018