## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object
Component
Regio
Contract | 1282613HS.1 - Bundel Elektrische installaties HS P1 Noord
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
31 | Hoogspanning in gebouw | 94

## 31
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Fabrikant | Type | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | DVD-code | Schijnbaar vermogen | Vulling transformator | Fabrikant schakelaar | Type schakelaar | Bouwjaar schakelaar | Schakelaar gekoppeld | Aantal gekoppelde trafos | HS Velden | Aantal kabelverdeelkasten | Compactstation | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld
900036343 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 15 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO Breda |  | 02504-08 |  |  | 1986 |  | 1 | 100 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KTK | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036344 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 9 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Lahmeyer | 50/10 | 73206 |  |  | 1987 |  | 1 | 50 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KTK | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036345 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 02G02 | SB MARNEWAARD |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 9 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Lahmeyer | 50/10 | 73205 |  |  | 1987 |  | 1 | 50 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036346 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 02G04 | UTC MARNEHUIZEN |  | Transformator | Transformatorgebouw | 14 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | NB |  |  |  |  | 2002 |  | 1 | 100 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036347 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS |  | Wachtgebouw | Wachtgebouw | 70 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Holec | RD 410 | 398988101 |  |  | 1996 |  | 1 | 100 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036348 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 10 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Smit Nijmegen | PE14 | 87250508 |  |  | 1987 |  | 1 | 100 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 1 |  | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036353 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Kamp De Keeg , Centrum | Transformatorgebouw | 46 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO | NB | 411113 |  |  | 1981 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 |  | 5 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036354 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Kamp De Keeg , Centrum | Transformatorgebouw | 46 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | IEO | NB | 0250805 |  |  | 1986 |  | 2 | 250 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036355 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Aansluiting Vliegtuigen | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO Breda |  | 411114 |  |  | 1981 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | KKKT | 6 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036356 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Verkeerstoren | Transformatorgebouw | 29 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO |  | 0273509 |  |  |  | Oliegevuld | 1 | 400 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036359 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw TACAN | Transformatorgebouw | 13 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO Breda |  | 634918 |  |  | 1977 |  | 1 | 315 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036360 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator 501 | Transformatorgebouw | 9 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO Breda |  | 411115 |  |  | 1981 | Alleen trafo, schakelaar in gebouw T18A | 1 | 400 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Nee |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036361 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator 500 | Transformatorgebouw | 12 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO | Dyn 5 | 0256815 |  |  | 1987 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036362 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Hangars | Transformatorgebouw | 17 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Smit Nijmegen |  | 92195001 |  |  | 1992 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036363 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator H15 | Transformatorgebouw | 29 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO Breda |  | 02695-05 |  |  | 1989 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036364 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Bedrijfsrestaurant | Transformatorgebouw | 22 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Smit Nijmegen |  | 91165004 |  |  | 1991 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | KTK | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036365 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Oost | Transformatorgebouw | 17 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Smit Nijmegen |  | 91352501 |  |  | 1991 |  | 1 | 250 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036366 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Zuid | Transformatorgebouw | 17 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Smit Nijmegen |  | 91363503 |  |  | 1991 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | TKK | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036367 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Afs Noord | Transformatorgebouw | 17 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Smit Nijmegen | Dyn 5 | 91322511 |  |  | 1991 |  | 1 | 250 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | TKK | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036369 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Log Oost | Transformatorgebouw | 16 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO Breda |  | 0518118 |  |  | 2001 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | TKK | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036370 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Noord | Transformatorgebouw | 14 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO |  | 05261001 |  | nabij C167 nabij 1.02 | 2003 | Oliegevuld | 1 | 250 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036371 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Vliegveldverlichting | Transformatorgebouw | 41 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | SGB | DOT 250 H/10 | 429825 |  |  | 2005 |  | 1 | 250 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | KKT | 6 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036373 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Kamp De Keeg | Transformatorgebouw | 44 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO |  | 361113 |  |  | 1979 |  | 1 | 315 | Olie | Eaton | Capitole |  | Ja | 1 | KKKKK | 5 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036374 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Vliegveldverlichting | Transformatorgebouw | 67 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DYN 5 | 95082517 |  |  | 1995 |  | 1 | 250 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKKT | 4 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036377 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Hangars , Aansluiting Kas | Transformatorgebouw | 112 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 2 | 1 | IEO | DYN 5 | 16524320 |  |  | 2016 |  | C2 | 400 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Nee |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036378 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Hangars , Aansluiting Kas | Transformatorgebouw | 112 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO | DYN 5 | 16524319 |  |  | 2016 |  | C1 | 400 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 2 | KKTT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036379 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Run-up | Transformatorgebouw | 33 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO Breda |  | 535807 |  |  | 1974 |  | 1 | 160 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036380 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Keuken , Eetzaal , Kantinegebouw | Eetzaal met keuken | 5549 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | Magnefix MY | 02655 11 |  |  | 1988 | Oliegevuld | 1 | 400 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 2 | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036381 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Keuken , Eetzaal , Kantinegebouw | Eetzaal met keuken | 5549 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 2 | 1 | IEO |  | 02655 10 |  |  | 1988 |  | 2 | 400 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036382 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Werkplaats , Wapenonderhoudsgebouw | Werkplaats algemeen | 1578 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO Breda |  | 02643 15 |  |  | 1988 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036383 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Inkoopstation | Installatiegebouw algemeen | 246 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit |  | 88113501 |  |  | 1988 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | Xiria |  | Nee | 1 | KTKKKK | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036384 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Transformator Munitiecomplex | Transformatorgebouw | 15 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO |  | 02579 20 |  |  | 1988 |  | 1 | 500 | Olie | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036387 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 54 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK 12/160 | 81-3390 |  |  | 1981 |  | 1 | 160 | Giethars | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036388 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK 12/160 | 81-3386 |  |  | 1981 |  | 1 | 160 | Giethars | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KKKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036389 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK 12/250 | 81-3389 |  |  | 1981 |  | 1 | 250 | Giethars | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036390 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12B06 | MC OUDEMOLEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK 12/160 |  |  |  | 1981 |  | 1 | 160 | Giethars | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036391 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Generatorgebouw | Noodstroomgebouw | 226 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | TM14 | 94122505 |  |  | 1994 |  | 1 | 250 | Olie | Siemens | 8DJ10 |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036392 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Generatorgebouw | Noodstroomgebouw | 167 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK/400 | 78-0461 |  |  | 1980 |  | 1 | 400 | Giethars | Siemens | 8DJ10 |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036393 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Drukketelgebouw | Noodstroomgebouw | 329 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLN 10/169 | 78-0462 |  |  | 1980 |  | 1 | 160 | Giethars | Siemens | 8DJ10 |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036395 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Installatiegebouw | Installatiegebouw algemeen | 105 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | SBG, Neumark |  |  |  |  | 1997 |  | 1 | 400 | Olie | Siemens | 8DJ10 |  | Ja | 2 | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036396 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Installatiegebouw | Installatiegebouw algemeen | 105 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 2 | 1 | SBG, Neumark |  |  |  |  | 1997 |  | 2 | 400 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036397 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Keuken , Eetzalen | Eetzaal met keuken | 2589 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | Dyn 5 | 20523 01 |  |  | 1989 |  | 1 | 630 | Olie | Siemens | 8DJ10-16 |  | Ja |  | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036398 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | DYH5 | 20486 01 |  |  | 1989 |  | 1 | 400 | Olie | Siemens | 8DJ10-16 |  | Ja |  | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036400 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | DYN5 | 20486 02 |  |  | 1989 | Oliegevuld | 1 | 400 | Olie | Siemens | 8DJ10-81 |  | Ja |  | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036401 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | DYN5 | 20627 01 | T6 |  | 1990 |  | 1 | 400 | Olie | Siemens | 8DJ10-16 |  | Ja |  | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036402 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit |  | 96255015 | T7 |  | 1996 | Oliegevuld | 1 | 630 | Olie | Siemens | 8DJ10 |  | Ja |  | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900036403 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK 10/250 | 72.156682 |  | nabij R1 | 1972 |  | 1 | 250 | Giethars | Eaton | SVS |  | Ja | 2 | KKTT | 5 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900051601 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation | Transformatorgebouw | 22 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | Dyn 5 | 2048603 |  |  | 1989 |  | 1 | 400 | Olie | Siemens | 8DJ10-81 |  | Ja | 2 | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900051602 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation | Transformatorgebouw | 22 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 2 | 1 | IEO | Dyn 5 |  |  |  | 1989 |  | 2 | 400 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900071345 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 24 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | NB | 0257801 | NB |  | 1987 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja |  | KKT | 5 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900071354 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 2 | 1 | Smit | DLK 10/250 | 72.156683 |  | nabij R1 | 1973 |  | 2 | 250 | Giethars | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900071357 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK.10/400 | 79.1925 | NB |  | 1979 |  | 1 | 400 | Giethars | Eaton | SVS |  | Ja |  | K | 4 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900071367 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 17 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK 10/400 | T2-156684 |  |  | 1972 |  | 1 | 400 | Giethars | Eaton | SVS |  | Ja |  | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900071411 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK10/400 | 16.5818 | NB |  | 1975 |  | 1 | 400 | Giethars | Eaton | Xiria |  | Ja |  | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900071429 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | KEK-gebouw | Eetzaal met keuken | 4982 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit | NB | 97105404 |  | nabij ruimte 1.33 | 1997 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 2 | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900071525 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | KEK-gebouw | Eetzaal met keuken | 4982 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 2 | 1 | Smit | NB | 96293514 |  | nabij ruimte 1.33 | 1996 |  | 2 | 400 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900083046 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE |  | Commandopost | Verbindingscentrum | 915 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Resitra (Holec) | RD450.1 | NB |  |  | 2002 |  | 1 | 630 | Giethars | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085775 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Legeringsgebouw | Complex gebouw | 5056 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | DYN-5 | 2062702 | T5 |  | 1990 |  | 1 | 400 | Olie | Siemens | 8DJ10-16 |  | Ja |  | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085782 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12C01 | MMC VEENHUIZEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 18 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | SBG Neumark |  |  |  |  | 1999 |  | 1 | 160 | Olie | Siemens | 8DJ10 |  | Ja | 1 | KKT | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900085785 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06F06 | ZENDERCOMPLEX BURUM |  | Zendergebouw | Datacenter | 737 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | 1 | 1 | Holec | [5 empty] | Giethars | 1 | 1000 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 1 |  | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086057 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 02G04 | UTC MARNEHUIZEN |  | Transformator | Transformatorgebouw | 14 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | NB | NB | NB |  |  | 2000 |  | 1 | 100 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 |  | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086058 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN |  | Transformator | Transformatorgebouw | 16 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO | NB | 0515419 |  |  | 2000 |  | 1 | 160 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086059 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Kamp De Keeg , Centrum | Transformatorgebouw | 46 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 3 | 1 | IEO | NB | 0268314 |  |  | 1989 |  | 3 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086959 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G04 | OT HAVELTE WEST |  | Pompstation & Pompschacht | Pompgebouw | 124 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | IEO | NB | 99010501 |  |  | 1999 |  | 1 | 100 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja |  | KT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086960 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G06 | LC STEENWIJK |  | Magazijn , Kantoorgebouw | Magazijn algemeen | 17523 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit | NB | 148713 |  |  | 1987 |  | 1 | 400 | Olie | Siemens | 8DJ10 |  | Ja |  | KKKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086961 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 13 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit |  | 84415101 |  |  | 1984 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja |  | KKTT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086962 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 13 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 2 | 1 | Smit |  | 84415102 |  |  | 1984 |  | 2 | 630 | Olie | Eaton |  |  | Nee |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086964 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Holec | 64343501 |  |  |  | 1984 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja |  | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086967 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Holec |  | 84343502 |  |  | 1984 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja |  | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900086968 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 22E06 | MMC COEVORDEN |  | Transformator | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit |  | 85010501 |  |  | 1985 |  | 1 | 100 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja |  | KT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087643 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 27H01 | LC LETTELE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Smit | XW 14 | 0215001 |  |  | 2000 |  | 1 | 630 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KT | 6 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087644 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 23 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK 10/250 | 168538 |  |  | 1976 |  | 1 | 250 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 | KVVV | 1 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087645 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 12 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Smit | DLK 10/250 | 168536 |  |  | 1976 |  | 1 | 250 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087649 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 27H05 | LC BATHMEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | IEO |  | 0513420 |  |  | 2000 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087651 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Holec |  | 84163504 |  |  | 1984 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087652 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Holec |  | 84163502 |  |  | 1984 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087653 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 13 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 2 | 1 | Holec |  | 84285001 |  |  | 1984 |  | 2 | 630 | Olie | Nader te bepalen | MD4 |  | Nee |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087654 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 13 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Holec |  | 84285002 |  |  | 1984 |  | 1 | 630 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 2 |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900087655 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 6 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | Holec |  | 84163503 |  |  | 1984 |  | 1 | 400 | Olie | Eaton | MD4 |  | Ja | 1 | KT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900105847 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 22E05 | MC COEVORDEN |  | Elektra inkoopstation | Installatiegebouw algemeen | 32 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0.1 | Niet van toepassing | Eaton |  |  | Nee |  | KMVVVVV |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900106261 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Trafo | Transformatorgebouw | 36 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | Schneider |  |  |  |  | 2010 |  | 1 | 160 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112806 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator West | Transformatorgebouw | 15 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO |  | 0280420 |  |  | 1991 |  | 1 | 250 | Olie | Nader te bepalen |  |  | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112869 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 7 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | N.V.T | N.V.T |  |  |  |  | Dit is de hoofdverdeler die hoort bij HS gebouw 18 | 1 | 0.1 | Niet van toepassing | Eaton | MY |  | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112872 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE |  | Transformatorstation | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0.1 | Niet van toepassing | Siemens | 8AA10 |  | Nee |  | KKT | 4 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112874 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 36 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0.1 | Niet van toepassing | Eaton | Xiria |  | Nee |  | KVV |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112881 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 27H01 | LC LETTELE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 33 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0.1 | Niet van toepassing | Eaton | MD4 |  | Nee |  | K |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112883 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 31 |  |  | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-N | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 0.1 | Niet van toepassing | Eaton | Xiria |  | Nee | 1 | K |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112885 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 28H16 | COMPLEX TWENTE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 16 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 315 | Olie | Eaton | SVS | 1995 | Ja | 1 | KKT |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900112886 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 28H16 | COMPLEX TWENTE |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 22 |  |  | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-N | 1 | 1 | IEO | [6 empty] | 1 | 250 | Olie | Eaton | Xiria | 2009 | Ja | 1 | KKV | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129401 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformator Oost | Transformatorgebouw | 19 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO |  |  |  |  | 1991 |  |  | 145 | Olie | Eaton | SVS |  | Ja | 1 | KKT | 2 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900129402 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Transformatorgebouw | Transformatorgebouw | 32 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO |  |  |  |  | 1980 |  | 1 | 315 | Olie | Eaton | Xiria |  | Ja | 1 | KKT | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900132510 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Stafgebouw 322 SQN | Kantoorgebouw | 7974 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | IEO | 1000 KVA N09 |  |  | Inpandig trafostation van buitenaf bereikbaar | 2019 |  | 1 | 1000 | Olie | Eaton | Xiria | 2019 | Ja |  | 3 |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900135618 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN |  | Hangar 322 SQN | Hangar onderhoud | 5094 |  |  | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-N | 1 | 1 | TRAFO ELETTRO | TES-ORR3 | 10078 |  | Schakelaar HS ruimte 1.55 | 2019 |  | 1 | 1000 | Nader te bepalen | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  |  | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee
900146735 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 12D03 | KC ASSEN |  | Installatiegebouw | Installatiegebouw algemeen | 16 |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-N | 1 | 1 | Nader te bepalen | [5 empty] | Betreft registratie t.b.v. onderhoud kabelverdeelkasten | 1 | 0.1 | Niet van toepassing | Nader te bepalen |  |  | Ja |  |  | 3 | Nee | Ja, vastgoedbeh. | Nee