## Hoogspanning in gebouw
Update Componentenlijst 8.0 - Componentenblad 61.40.01.00 versie 6.8 dd 11-01-2021
Hoogspanning in gebouw
Datadefinitie | Hoogspanning in gebouw is de installatie in een gebouw waarmee hoogspanning wordt omgevormd naar laagspanning. De installatie kan bestaan uit een of meerdere transformatoren en een of meerdere schakelaars, of alleen uit een of meerdere schakelaars.
Inwin instructie | Elke transformator dient als separate installatie te worden geregistreerd. Dit geld ook voor de schakelaars. Van de schakelaar dient het veld 'Schijnbaar vermogen" te worden gevuld met een fictieve waarde van 0,1. Op sommige objecten wordt de hoogspanning in het inkoopstation zonder tussenkomst van een transformator verdeeld. In deze gebouwen dienen alleen een of meerdere schakelaars te worden geregistreerd.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als er nieuwe of bestaande componenten gekeurd / onderhouden zijn, die niet in Keuringsplan en Componentenlijst voorkomen ( Extra Keuring ).
Extra Keuring | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Fabrikant | Type | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | DVD-code | Schijnbaar vermogen | Vulling transformator | Fabrikant schakelaar | Type schakelaar | Bouwjaar schakelaar | Schakelaar gekoppeld | Aantal gekoppelde trafos | HS Velden | Aantal kabelverdeelkasten | Compactstation | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Naam pdf | Vervangt oude ComponentenID
Extra Keuring 1 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 2 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 3 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 4 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 5 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 6 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 7 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 8 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 9 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 10 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 11 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 12 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 13 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 14 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring 15 | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
etc…… | 31 | Hoogspanning in gebouw | [33 empty] | Naam Pdf wordt automatisch gegenereerd
Extra Keuring
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op gebruik tekst - en getalwaarde ).
Door aannemer in te vullen conform de componentenlijst bijlage 5. ( Let op dit is een verplicht in te vullen veld tbv registratie RBI).
Hoeft niet door aannemer ingevuld te worden.
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
Onderstaande tabel door aannemer in te vullen als mutatie(s) van toepassing is/zijn op betreffende componentID.
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | GebouwSoort | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Fabrikant | Type | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | DVD-code | Schijnbaar vermogen | Vulling transformator | Fabrikant schakelaar | Type schakelaar | Bouwjaar schakelaar | Schakelaar gekoppeld | Aantal gekoppelde trafos | HS Velden | Aantal kabelverdeelkasten | Compactstation | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Component vervallen
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxxxxx | 31 | Hoogspanning in gebouw
etc….. | 31 | Hoogspanning in gebouw
xxxxxxxx
Maak een kopie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [10 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Extra door aannemer in te vullen informatie, zie invulinstructie door op de betreffende cel te gaan staan met cursor.
xxxxxxxx
Maak een kopie van regel van de betreffende component uit de componentenlijst bijlage 5.
Ook gaat het om waarden, die in meegeleverde componentenlijst bijlage 5 niet ingevuld zijn.
Alle waarden die wel juist zijn in zwarte tekst.
| Waarden die aangepast c.q. aangevuld moeten worden in rode tekst bijvoegen gescheiden door een / teken. | [12 empty] | Bv bestaande waarde / nieuwe waarde
Regio
RVB Regio Buitenland
RVB Regio CARIB
RVB Regio Noord
RVB Regio Noord-West
RVB Regio Oost
RVB Regio Zuid
RVB Regio Zuid-West
Pick list Ja - Nee
Ja
Nee
Onderhoudsplicht
Ja, onderhoudsplicht RVB
Ja, onderhoudsplicht derden
Nee
fabrikant schakelaar
ABB
COQ
Eaton
Krone
Nader te bepalen
Schneider
Siemens
Vulling transformator
Oliegevuld
Giethars
Niet van toepassing
Nader te bepalen
Note on AF9: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG9: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF10: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG10: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF11: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG11: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF12: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG12: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF13: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG13: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF14: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG14: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF15: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG15: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF16: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG16: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF17: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG17: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF18: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG18: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF19: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG19: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF20: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG20: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF21: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG21: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF22: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG22: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF23: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG23: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF24: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG24: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF38: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG38: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF39: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG39: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF40: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG40: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF41: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG41: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF42: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG42: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF43: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG43: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF44: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG44: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF45: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG45: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF46: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG46: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF47: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG47: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF48: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG48: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF49: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG49: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF50: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG50: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF51: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG51: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF52: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG52: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on AF53: Toelichting: De velden van een schakelaar worden aangeduid met een K voor kabelveld en T voor transformatorveld. Inwin instructie: Aangeven hoeveel en welk type velden (K= kabelveld en T =trafoveld) aan de verdeler zijn gekoppeld. (Voorbeeld KKTT betekent 2 x kabelveld en 2 x trafoveld)
Note on AG53: Aantal kabelverdeelkasten - Inwin instructie: De initiele opgave zal door REA worden verstrekt. - Toelichting: Voor de uitvoering van het contract is het van belang om het aantal kabelverdeelkasten dat gekoppeld is aan een trafostation te registreren.
Note on M58: Extra uitleg: De gekopieerde data uit de componenlijst moet in zwart weergegeven worden. Data die niet correct is moet in rood toegevoegd worden aan de originele data in dezelfde cel gescheiden door een scheidingsteken (/). Extra informatie die nog niet op de componentenlijst stond moet ook in rood worden toegevoegd.