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	Vergaderdatum:
	3 mei 2022	(10:00-12:00)

	Vergaderplaats :

	Putten

	
	Aanwezig:
RVB:
Harm Tjaarda,	Projectleider
Anesa Nalbantic, Inkoper
Margot Korswagen, Contract manager
Rene Wolters, Technisch adviseur
Gerard Trommelen, Technisch adviseur
Hans Kleefsman, Adviseur cluster keuringen
Robert van Hout, Adviseur cluster keuringen
Ahmet Güçlü, Notulist

Afwezig: 
Ehsan Baharvand, Technisch manager



	
	

	
	


1. Opening
Harm Tjaarda opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn vertegenwoordigers van verschillende bedrijven aanwezig.


2. Presentatie 
De presentatie wordt doorgenomen. Er is gelegenheid om vragen te stellen tijdens de presentatie. Alle vragen en antwoorden in dit verslag zijn informeel en juridisch niet bindend. Juridisch bindende antwoorden kunnen alleen verkregen worden door het (opnieuw) stellen van vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen via de vragen en antwoorden module van TenderNed.

Sheet 	1 	Informatiebijeenkomst (Harm)
Sheet 	2 	Welkom (Harm)
Sheet 	3 	Agenda (Harm)
Sheet 	4 	Doel informatiebijeenkomst (Harm)
Sheet 	5	(Anesa)
Sheet 	6 	Juridische context informatiebijeenkomst (Anesa)
Sheet 	7	Aanbestedingsproces (Anesa)
Sheet 	8 	Fases aanbestedingsproces (Anesa)
Sheet 	9 	Kenmerken aanbesteding (Anesa)
Sheet 	10 	Looptijd en perceelindeling (Anesa)
Sheet 	11	Planning aanbestedingsprocedure (Anesa)
Sheet 	12 	Inlichtingen (Anesa)
Sheet 	13 	Aandachtspunten inschrijving (Anesa)
Sheet 	14 	Aandachtspunten inschrijving (Anesa)
Sheet 	15 	Aandachtspunten inschrijving (Anesa)
Sheet 	16 	Aandachtspunten inschrijving (Anesa)
Sheet 	17 	Het aanbestedingsproces (Anesa)
Sheet 	18 	Het beoordelen van de inschrijving (Anesa)
Sheet 	19	Het beoordelen van de inschrijving (Anesa)
Sheet 	20 	Het beoordelen van de inschrijving (Anesa)
Sheet 	21 	Het beoordelen van de inschrijving (Anesa)
Sheet 	22 	Gunningsbeslissing (Anesa)
Sheet 	23 	Vragen (Anesa)
Sheet 	24	(Margot) 
Sheet 	25 	Agenda contract management (Margot)
Sheet 	26 	Tijdslijnen, (Focus: implementatie) (Margot)
Sheet 	27 	Implementatieplanning en datums leveren documenten
		 (Margot)
			Het onderwerp circulariteit is door Harm Tjaarda nader toegelicht. Circulariteit is iets waar we, als onderhoudscontractant en Rijksvastgoedbedrijf, samen invulling aan moeten geven. Hier zal in de loop van het contract steeds meer aandacht voor moeten worden ingeruimd. 
Sheet 	28 	Werkwijze KPI’s (Margot)
Sheet 	29 	Overleggen (Margot)
Sheet 	30 	Vragen (Margot)
			Ook voor storingen is er wat veranderd. Er is hiervoor een speciale storingsafdeling ingericht die in Assen is gevestigd.
Sheet 	31 	Techniek (Agenda uitvoering) (Harm)
Sheet 	32	Scope werkzaamheden (Harm)
Sheet 	33 	Technische en administratieve werklast (Harm)
Sheet 	34 	Prijzenboek (Harm) 
Sheet 	35	Aantal rapporten per perceel (Harm) 
Sheet 	36 	Prijzenboek (Harm)
Sheet 	37 	Prijzenboek (Harm)
			Niet voorkomende items in een perceel zijn oranje en geblokkeerd.
Sheet 	38 	Vragen (Harm) 
Sheet 	39 	Werkomschrijving bijlage R.03 (Rene) 
Sheet 	40 	Scope  (Rene)
Sheet 	41 	Componenten en Activiteiten (Rene)
Sheet 	42 	Verschil t.o.v. lopend contract (Rene)
Sheet 	43	Vragen (Rene)
Sheet 	44 	Proces keuringen (Hans)
Sheet 	45 	Onderdeel van de scope van de opdracht; (her)keuringen en inspecties (Hans)
Sheet 	46 	(Hans) 
Sheet 	47 	In control (Hans)
Sheet 	48 	Plenaire afsluiting (Harm)
Sheet 	49 	Vragen (Harm)


3. Afsluiting (Harm)
Harm dankt allen en sluit de presentatie af. 

4. Gestelde vragen en gegeven antwoorden tijdens de informatiebijeenkomst.

Vraag 1:
Vindt er een overdracht plaats van de huidige onderhoudscontractant naar de nieuwe onderhoudscontractant?

Antwoord:
Er vindt géén overdracht plaats tussen de huidige onderhoudscontractant en de nieuwe onderhoudscontractant. 
Vraag 2:
Is de componentenlijst reeds geheel geüpdatet? 

Antwoord:
Deze zijn bijgewerkt tot datum van aanmaak. Tijdens de implementatie worden er geüpdate keuringsplannen en componenten lijsten verstrekt.

Vraag 3:
Is de nulmeting van het inmeten van de kabelverdeelkasten apart opgenomen in het prijzenboek?

Antwoord:
Het prijzenboek wordt hier op aangepast en zal bij de nota van inlichtingen worden toegevoegd.

Vraag 4:
Wat wordt bedoeld met de tekst vervangen van accu’s in de werkomschrijving? “Welke accu betreft dit”?

Antwoord:
Accu’s hebben we niet nader specifiek beschreven. Er is gekozen voor een gemiddelde prijs.

Vraag 5:
Hoe is de toegankelijkheid tot HS en LS ruimten geregeld? Gaat dit via netbeheerders?

Antwoord:
Toegang tot HS en LS ruimten gaat via de installatieverantwoordelijke van de opdrachtgever. Deze persoon stelt de sleutel beschikbaar aan de werkverantwoordelijke. 

Vraag 6:
Hoe zit het met het afschakelen van het inkoopstation, dient de onderhoudscontractant te schakelen?

Antwoord: 
Het afschakelen van de voedende kabel naar het inkoopstation gebeurt door het nutsbedrijf.
De onderhoudscontractant kan gevraagd worden te ondersteunen bij het schakelen.



Vraag 7:
In het contract staat tekst beschreven over aanwezigheid van asbest. Wordt er van de aannemer verwacht dat er een onderzoek moet plaats vinden bij aanwezigheid asbest?

Antwoord:
Het behoort niet tot dit contract en valt onder het asbest contract. Het enige dat geldt is dat door de opdrachtnemer melding gemaakt moet worden, indien asbest aanwezig is. Dit betreft standaard tekst en zal ook in het contract blijven staan.

Vraag 8: 
Krijgen we bij de overdracht huidige contract naar nieuwe de bestaande onderhoudsrapportages, zodat we het tijdig kunnen oppakken?

Antwoord:
Hiervoor zal een samenwerkruimte worden ingericht, waarbij samen vervolgafspraken gemaakt dienen te worden. Ook wordt de werkverantwoordelijke en installatieverantwoordelijke ingeschakeld waarmee vervolgafspraken worden gemaakt. Het is van belang dat er in de implementatie periode vooraf overleggen plaats vinden met de werkverantwoordelijke en onze installatieverantwoordelijke. Verder wordt de asbest rapportage gedeeld met de partij die de gunning krijgt. 

Vraag 9:
In PO-activiteit: Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning, Laagspanning 8j zit ‘opgesloten’ de PO-activiteit: Periodieke inspectie Hoogspanning, Laagspanning 1j.
De vraag is of er één of twee rapporten aangeleverd dienen te worden?

Antwoord
Het antwoord wordt gegeven bij de mededelingen van de directie in de Nota van inlichtingen. 

Vraag 12:
Registratie kabelverdeelkasten (middels Rijksdriehoeksmeting) is dit een jaarlijkse activiteit? 

Antwoord:
In het eerste jaar dient de positie van de verdeelkasten in kaart gebracht te worden, volgens coördinatenstelsel van de driehoekverdeling. Dus alleen de positiebepaling aanduiding is van kracht. Het moet opgenomen worden in de rapportage. Registratie kabelverdeelkasten betreft laagspanningskasten en moet opgenomen worden in de rapportage. 

Waar of hoe de kosten van de Rijksdriehoeksmeting moeten worden opgenomen wordt als mededeling van de directie in de Nota van inlichtingen opgenomen. 
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