## NvI vragen
BIJLAGE C01, Standaard Template vraagstelling Inschrijver
Aanbestedingsleidraad 2022 FPL/INK 74
Datum: |  | 2022-10-12
Inschrijver: |  | TNO
Contactpersoon: |  | Peter Kuiper
Tel.nr:
E-mail:
Vragen indienen per e-mail uiterlijk op : Peter.Kuiper@tno.nl
Vraag | naam Inschrijver | Hoofdstuknr. / onderwerp (keuzemenu) | vraagstelling | Antwoord
1 | TNO | 8.16 Facturatieschema 34 | Alternatief facturatie schema voorstellen zonder betaling bij opdracht en bank garantie maar 80% bij levering en 20% na acceptatie kan hiermee akkoord gegaan worden? | Akkoord en in goed overleg na definitieve gunning
2 | TNO | 8.3 Vacuümsysteem 30 | 8.3.2. . Klopt het dat het hier niet uitsluitend gaat om het schoonmaken van de bron en sprayer shield of sampling cone, maar ook om het eerste gedeelte wat in de MS (dus al in de vacuum regio) zit?. Dit gedeelte kan ook bij elke MS vervuild worden en dient gereinigd te worden. Tevens om geen kostbare meettijd te verliezen is het belangrijk ook dit gedeelte te kunnen reinigen, zonder het vacuum te verbreken. | Het gaat hier wel uitsluitend om het schoonmaken van de bran zoals sprayer shield of sampling cone.
3 | TNO | 8.4 Ionenbron / koppeling randapparatuur 30 | 8.4.1. Wat is de reden dat perse een lage flow als eis is opgenomen? Dus van 5 tot 50ul/min? Welke applicaties gaat TNO in die gebied toepassen? Is het mogelijk de eis aan te passen vanaf 50ul/min? | De eis wordt aangepast naar 50 µL/min.
4 | TNO | 1 Aanbestedende Dienst en opdracht 6 | Er zijn 3 versies van het document Bijlage A05 Conformiteitenlijst Programma van Eisen. Welke versie van het bestand is geldig? | De juiste is toegevoegd bij deze NVI. Bijlage A05 - Conformiteitenlijst Programma van Eisen correcte versie.
8 | TNO | Bijlage C03 | 22.2 De standaar garantie op onderdelen bedraagd 3 maanden. Onderdelen zijn wel volledig afgedekt gedurende de garantie perionde van het systeem. Bij een Essential en Premium Service contracten zijn alle onderdelen inclusief en dus de gehele looptijd van het service contract afgedekt, Is dit afdoende? | Ja
9 | TNO | Bijlage C03 | 23.1 / 24.1 Maximale aansprakelijkheid. Graag zouden wij met betrekking tot aansprakelijkheid het volgende artikel willen laten gelden: LEVERANCIER beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid -ongeacht de aard daarvan- tot een maximum van € 1.000.000,- (exclusief b.t.w.), met dien verstande dat aansprakelijkheid voor gevolgschade integraal wordt uitgesloten. Hetgeen LEVERANCIER aldus ter zake schadevergoeding verschuldigd is wordt verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding. Indien de aansprakelijkheid van LEVERANCIER betrekking heeft op enig product, enig onderdeel of software dat zij van een derde betrekt, is haar aansprakelijkheid, in afwijking van hetgeen hiervoor is gesteld, beperkt tot de overdracht door haar aan koper van haar aanspraken op die derde. | Akkoord
10 | TNO | 8.2 Infrastructuur 30 | Eis 8.2.3 Is de footprint van toepassing op alleen het MS systeem, de MS + HPLC of MS + HPLC + PC? | Footprint is MS + HPLC
11 | TNO | 8.7 Kalibratie 31 | Eis 8.6.1. Graag deze eis laten vervalen. Geautomatiseerde interne calibrant is gebruikelijk bij HRAM. Vanwege de lange stabiliteit is dit niet bij de triple quadropole nodig. Daar volstaat 1 a 2 keer per jaar. | Het gaat niet om een interne kalibrant maar om de introductie van een kalibratie mix of standaard met behulp van een infusie pomp die vanuit de software bediend kan worden (dus geïntegreerd)
12 | TNO | Bijlage C03 | Eis 8.14.1 Gezien economische situatie en schaarste op de markt op het gebied van grondstoffen en personeel zouden wij graag de levertermijn willen aanpassen van 90 naar 120 dagen na verstrekking definitieve opdracht. | Akkoord
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

## Validatie (hidden)
Tips: | onderstaande validatie lijst eenvoudig tot stand laten komen dmv het gewoonweg incopieren hier in deze spreadsheet van je INHOUDSOPGAVE van je Leidraad.
| je krijgt bij het incopieren de hoofdstuk nummers en de benaming ervan wel in twee verschillende kolommen!!. D.m.v. het SAMENVOEGEN van de twee kolommen krijg je ondertsaande cellen tot stand zijn de de "lijst-verwijzing" in je eerste tabblad | ps. Samenvoegen doe je met de formule functie (fx) hier boven in je invoerbalk. Let op: voor het samenvoegen moet je een nieuwe kolom slecteren
Massa Spectrometer
1 Aanbestedende Dienst en opdracht 6
1.1 TNO 6
1.2 TNO organisatie 6
1.3 Doelstelling van de opdracht 7
1.3.1 Huidige situatie, visie op toekomstige situatie 7
1.3.2 Omvang en inhoud van de beoogde opdracht 7
1.3.3 Percelen 7
1.4 Maatschappelijk verantwoord inkopen 7
2 Aanbestedingsprocedure 8
2.1 Planning van de Aanbestedingsprocedure 8
2.2 Aanbestedingsvoorwaarden 8
2.2.1 Instemming 8
2.2.2 Formats 8
2.2.3 Eigen Verklaring (UEA) 8
2.2.4 Rangorde Aanbestedingsstukken 9
2.2.5 Contactpersoon en communicatie 9
2.2.6 Taal 9
2.2.7 Eenmaal inschrijven 9
2.2.8 Combinatie 9
2.2.9 Onderaanneming 10
2.2.10 (geen) Beroep op middelen Derde 12
2.2.11 Varianten 13
2.2.12 ‘Of gelijkwaardig’ 13
2.2.13 Voorbehouden TNO 13
2.2.14 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 14
2.2.15 Concurrentievervalsing 14
2.2.16 Terugtrekking door Inschrijver 14
2.2.17 Gestanddoeningstermijn 14
2.2.18 Contractvoorwaarden 14
2.2.19 Voorwaardelijke Inschrijving 15
2.2.20 Rechtsgeldige ondertekening 15
2.2.21 Vergoeding kosten Inschrijving 15
2.2.22 Opgave van prijzen en kosten 15
2.2.23 Site Acceptance Test (SAT) 15
2.2.24 Publiciteit 16
2.2.25 Intellectueel eigendom 16
2.2.26 Logo TNO 16
2.3 Nadere inlichtingen (vragen) 16
2.4 Toepasselijk recht en geschillen 17
2.5 Indienen van de Inschrijving 17
2.5.1 Digitaal inschrijven 18
2.5.2 Versturen en indeling Inschrijving 18
3 Beoordeling van de Inschrijvers en de Inschrijvingen 19
3.1 Beoordelingsteam 19
3.2 Procedure van beoordeling 19
4 Beoordeling op tijdige indiening, vormvereisten en compleetheid 20
4.1 Beoordelen op tijdige indiening 20
4.2 Beoordelen op vormvereisten en compleetheid 20
5 Beoordeling op Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen 21
5.1 Beoordelen op Uitsluitingsgronden 21
5.2 Beoordelen op Geschiktheidseisen 22
5.2.1 Financiële en economische draagkracht 22
5.2.2 Technische- en beroepsbekwaamheid 23
5.2.3 Beroepsbevoegdheid 23
6 Beoordeling Gunningscriterium 25
6.1 Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) 25
6.1.1 Sub-gunningscriterium Prijs (TP) 25
6.1.2 Sub-gunningscriterium Kwaliteit (KW) 26
6.2 Gunning 27
6.2.1 Mededeling van de Gunningsbeslissing 27
6.2.2 Bezwaar 27
6.2.3 Definitieve gunning 27
7 Beoordeling bewijs- en andere stukken voorgenomen begunstigde 28
7.1 Opvragen (bewijs)stukken voorgenomen begunstigde 28
7.2 Overeenkomst onder opschortende voorwaarde 28
8 Minimumeisen inzake de uitvoering van de opdracht (Programma van Eisen en Wensen) 29
8.1 Massa spectrometer 29
8.2 Infrastructuur 30
8.3 Vacuümsysteem 30
8.4 Ionenbron / koppeling randapparatuur 30
8.5 Additionele hardware 30
8.6 Ion Mobility 31
8.7 Kalibratie 31
8.8 Massascheiding/fragmentatie 31
8.9 Scanparameters 31
8.10 Meetprestaties 32
8.11 Software 32
8.12 Garantie / Service 33
8.13 Opleiding / training 33
8.14 Documentatie 33
8.15 Levering / acceptatie 34
8.16 Facturatieschema 34
Bijlage A01
Bijlage A02
Bijlage A03
Bijlage A04
Bijlage A05
Bijlage A06
Bijlage B01
Bijlage B02
Bijlage B03
Bijlage B04
Bijlage C01
Bijlage C03