## Blad 1
adres | bouwjaar pand | kans op asbest | opmerking
Adastraat 6 | 2005 | nee | Geen Asbest aanwezig, PV
Apollolaan 1, Eninver | 2006 | nee
Appelstraat 17 | 1941 | ja
Appelstraat 23 | 1941 | ja
Appelstraat 25 | 1941 | ja
Beverdamlaan 9 | 1971 | ja
Bevrijdingslaan 5 | 1992 | ja
Biezenstraat 15a | 1968 | ja | Rapport uit 2020 in pandmap, ca. 100 m2 asbesthoudend dakbeschot aanwezig
Binnenhof 51, wijkcentrum de Schelf | 1095 | ja | Bouwjaar is volgens mij ergens rond 1970, PV
Bleskolksingel 7, grondbank | 2000 | nee
Boddenstraat 78, RK kerktoren | 1901 | ja
Bornerbroeksestraat 19, De Kolk | 1903 | ja
Bosrand 33, Erve Noordik | 1860 | ja
Burcht 4 | 1997 | nee
Catharina van Renneslaan 128 | 1979 | ja | Rapport uit 2019 in pandmap, ca. 11 m2 bij entree's (binnenzijde) en 1 vlakke plaat op deur CV ruimte.
Catharina van Renneslaan 128a | 1979 | ja | Rapport uit 2019 in pandmap, ca. 2 m2 bij entree (buitenzijde)
Cesar Franckstraat 1 | 1967 | ja | AI rapport uit 2014 in pandmap, geeft div. asbesthoudende bronnen aan, VvD
Cesar Franckstraat 1b | 1967 | ja | AI rapport uit 2014 in pandmap, geeft div. asbesthoudende bronnen aan, VvD
Cesar Franckstraat 1d | 1991 | ja | AI rapport uit 2014 in pandmap, geeft div. asbesthoudende bronnen aan, VvD
Clematisstraat 2, 2-1, 2-2, De Schöppe | 1995 | ja | Gebouw is uit 1995? Werd tot ca. 1994 (formeel 1/7/1993) asbest toegepast, dus wel of niet verdacht? VvD
Corridor 10 | 1962 | ja
Corridor 12 | 1962 | ja
Corridor 14 | 1962 | ja
Corridor 16 | 1962 | ja
Corridor 18 | 1962 | ja
Corridor 20 | 1962 | ja
Corridor 22 | 1962 | ja
Corridor 24 | 1962 | ja
Corridor 26 | 1962 | ja
Corridor 28 | 1962 | ja
Corridor 30 | 1962 | ja
Corridor 8 | 1962 | ja
De Rotsduif 24 |  | ja
Deldensestraat 205 | 1933 | ja
Egbert Gorterstraat 7, t Torentje |  | ja
Elisabethhof 10, Kreatief Centrum | 1960 | ja | Zie asbestinventarisatie rapport uit 2014. Zit asbest in de kelder (BN)
Elisabethhof 2, Muziekschool | 1960 | ja
Elisabethhof 4, Hof 88 | 1960 | ja
Elisabethhof 6, kunsthal | 1960 | ja
Grotestraat 80, 't Wetshuys | 1690 | ja
Hagenstraat 5 t/m 93 en Marktplein 25, Markenhof | 1985 | ja
Haghoeksweg 39 | 1969 | ja
Hantermansstraat 46 | 1921 | ja | Bouwjaar is volgens mij later, PV
Haven Noordzijde 39, RMD gebouw | 1976 | ja | Asbest veelvuldig aanwezig. AI rapport niet te vinden, echter emailconversatie met Fons (Reekers, uit 2019) heb ik (VvD) het e.e.a. opgesomd.
Haven Noordzijde 67, Houtstek jachthaven | 1800 | ja
Haven Zuidzijde 30, Stadhuis | 2015 | nee
Havenpassage 1 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 10 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 12 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 18 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 20 (Havenpassage | 1990 | ja
Havenpassage 22 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 3 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 4 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 5 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 6 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 7 (Havenpassage) | 1990 | ja
Havenpassage 8 (Havenpassage) | 1990 | ja
Hofkampstraat 96, trefpunt | 1960 | ja
Jan Steenstraat 69 | 1967 | ja
Jan Tooropstraat 27, wijkcentrum de Driehoek | 1971 | ja
Jan Tooropstraat 53 | 1960 | ja
Jan Wiegerslaan 19, Muziekkoepel | 1910 | nee | rapport 2022 geeft aan dat er GEEN verdachte materialen zijn geconstateerd
Jan Wiegerslaan 23, Koetshuis | 1900 | ja
Johanna van Burenlaan 111a | 1983 | Nee | AI rapport uit 2012 geeft GEEN verdachte materialen weer, wordt in september 2022 geactualiseerd in opdracht van projectgroep ontwikkeling Huize Alexandra
Kamperfoeliestaat 5 | 1985 | ja
Kerkplein 17, NH kerktoren |  | ja
Klara Zetkinstraat 81 (Havenpassage) | 1990 | ja
Klara Zetkinstraat 85 (Havenpassage) | 1990 | ja
Kloosterhofpad 2 (parkeerkelder P13 Havenpassage) | 1990 | ja
Koedijk 1a | 1981 | ja
Kolthofsingel 15, Naxt | 1948 | ja
Korte Prinsenstraat 2 | 1985 | ja
Ledeboerslaan 1, 't Theehuis | 1980 | ja
Ledeboerslaan 3, stadsboerderij Beeklust | 1890 | Nee | Ai rapport uit 2017 geeft aan dat er GEEN verdachte materialen aanwezig zijn, VvD
Leemhorst 5, sporthal Windmolenbroek | 1981 | ja | Zie asbestinventarisatie rapport uit 2014. Waarschijnlijk ook asbest in de spouw ter ondersteuning lood. (BN)
Leemhorst 9, wijkcentrum Moll'nwiek | 1981 | ja | Zie asbestinventarisatie rapport uit 2014. Waarschijnlijk ook asbest in de spouw ter ondersteuning lood. (BN)
Marktplein 33 | 1975 | ja
Marktplein 35 | 1975 | ja
Marktplein 51 (Havenpassage) | 1990 | ja
Marktplein 53 (Havenpassage) | 1990 | ja
Marktplein 55 (Havenpassage) | 1990 | ja
Marktplein 57 (Havenpassage) | 1990 | ja
Mooie Vrouwenweg 34 | 1920 | ja | Rapport uit 2022 in pandmap, ca. 370 m2 asbest aanwezig. SLOOP IN VOORBEREIDING, 10/08/2022 VvD
Mooie Vrouwenweg 38 | 1908 | ja
Nieuwstraat 71a, Molen de Hoop | 1860 | ja
Ootmarsumsestraat 374 | 1962 | ja
Platanenstraat 3, Parkwachtersgebouw | 1992 | ja
Platanenstraat 38, wijkcentrum Goossenmaat | 1952 | ja
Prinsenstraat 13 | 1656 | ja
Rappersweg 74 | 2001 | nee
Reeststraat 15 | 2011 | nee
Rietstraat 224 | 1960 | ja
Robbenhaarsweg 11 | 1978 | ja
Rosa Luxemburgstraat 1 (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 11 (Havenpassge) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 13 (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 15 (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 15b (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 17 (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 19 (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 1a (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 3 (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 5 (Havenpassage) | 1990 | ja
Rosa Luxemburgstraat 9 (Havenpassage) | 1990 | ja
Sluiskade Noordzijde 126, sportcentrum | 1965 | ja
Stadhuisplein 10 | 1988 | ja
Stadhuisplein 14 | 1988 | ja
Stadhuisplein 2 | 1988 | ja
Stadhuisplein 2a, parkeergarage Stadsbaken P9 | 1988 | ja
Stadhuisplein 4 | 1988 | ja
Stadhuisplein 6 | 1988 | ja
Stadhuisplein 8 | 1988 | ja
Stadionlaan 60, sportcentrum IISPA | 2010 | nee
Stationsstraat 10, parkeergarage Javapark P12 | 2012 | nee
Steffensweg 5 | 2000
Steffensweg 5, Sportpark de Riet | 2000 | nee | Na brand enkele jaren terug is gebleken dat er geen asbest in pand zat, PV
Stins 2, Sporthal | 1972 | ja | Zie asbestinventarisatie rapport uit 2014. Waarschijnlijk ook asbest in de spouw ter ondersteuning lood. (BN)
Sumatraplein 1, wijkcentrum 't Dok | 1982 | nee | AI rapport uit 2014, eveneens in 2014 alle asbest uit rapport gesaneerd, daarmee geen asbestverdachte materialen meer aanwezig, VvD.
Thorbeckelaan 186 | 1957 | ja
Turfkade 15, Twente Milieu | 1955 | ja
Turfkade 17, Gebouw TS | 1955 | ja
Veenelandenweg 34, Sportpark Schelfhorst | 1977 | ja
Volkerinksstraat 34 | 1958 | ja | Zie asbestinventarisatie rapport uit 2015. (BN)
Vriezenveenseweg 170 | 1985 | ja | Rapport uit 2021 in pandmap, ca. 15 st. asbestpakkingen in CV aanwezig
Welgelegen 10 |  | ja | AI Rapport in opdracht gegeven, gebouw wordt 30/08/2022 geinspecteerd (projectgroep verkoop Welgelegen/Acacialaan), VvD.
Welgelegen 6 | 1975 | ja | AI Rapport in opdracht gegeven, gebouw wordt 30/08/2022 geinspecteerd (projectgroep verkoop Welgelegen/Acacialaan), VvD.
Welgelegen 8 | 1985 | ja | AI Rapport in opdracht gegeven, gebouw wordt 30/08/2022 geinspecteerd (projectgroep verkoop Welgelegen/Acacialaan), VvD.
Westerstraat 4 | 1925 | ja
Wierdensestraat 140 | 1867 | ja | AI rapport uit 2015 geeft aan dat er (beperkt) asbest aanwezig is, VvD
Wierdensestraat 32 | 1925 | ja
Wierdensestraat 32a | 1925 | ja
Willem de Clercqstraat 23a | 1982 | ja
Willem de Clerqstraat 93 | 1996 | nee
Windmolenbroeksweg 24 | 1950 | ja | AI rapport uit 2015 geeft aan dat er asbest aanwezig is, VvD
Winkelsteeg 82, parkeergarage Oosterborgh P5 | 1999 | nee
Zwanenbelt 2 | 1910 | ja