## IO bezetting
|  | LMX400 |  |  |  |  | Modbus
Type | Kanaal | Naam | Bron | Module | soort | I-O kanaal | Registertype | hex
|  |  | Crevis |  | GN-9273, RS485
Ai | 21 | Instroompeil 1 niveaumeting | Crevis | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ai | 22 | Krooshekpeil 1 niveaumeting | Crevis | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ai | 101 | Pomp 1 frequentie | Crevis | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai | 103 | Pomp 1 motorstroom | Crevis | 1 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
Ai | 24 | Instroompeil 2 niveaumeting | Crevis | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ai | 25 | Krooshekpeil 2 niveaumeting | Crevis | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ai | 201 | Pomp 2 frequentie | Crevis | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai | 203 | Pomp 2 motorstroom | Crevis | 2 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
Ai | 29 | Boezempeil niveaumeting | Crevis | 3 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ai |  |  | Crevis | 3 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ai |  |  | Crevis | 3 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ai | 700 | Stuw standmeting | Crevis | 3 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
Ao | 4 | Benedenpeil (naar TMX.1269_Ai4) | Crevis | 4 | GT-3114, 4 x Ai | 1 | Holding Register
Ao | 9 | Boezempeil (naar TMX.1269_Ai9) | Crevis | 4 | GT-3114, 4 x Ai | 2 | Holding Register
Ao | 100 | Pomp 1 frequentie | Crevis | 4 | GT-3114, 4 x Ai | 3 | Holding Register
Ao | 200 | Pomp 2 frequentie | Crevis | 4 | GT-3114, 4 x Ai | 4 | Holding Register
|  |  | Crevis | 5 | GT-7641 Power Module
Di | 1 | Netspanning storing | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 2 | Overspanningsbeveiliging storing | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 3 | Reset storing | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 4 | Lamptest | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 5 | Monteur op locatie | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di |  |  | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di |  |  | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di |  |  | Crevis | 6 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 101 | Pomp 1 automatisch | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 102 | Pomp 1 handbediend | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 103 | Pomp 1 5 minuten start | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 104 | Pomp 1 werkschakelaar ingeschakeld | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 105 | Pomp 1 in bedrijf | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 106 |  | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 107 | Pomp 1 hoofdstroom storing | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 108 |  | Crevis | 7 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 109 | Pomp 1 F.O storing | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 110 | Pomp 1 clixon storing | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 111 |  | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 112 | Pomp 1 droogloop elektrode | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 113 |  | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 114 |  | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 115 |  | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 116 |  | Crevis | 8 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 501 | Reiniger 1 automatisch | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 502 | Reiniger 1 handbediend | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 503 | Reiniger 1 noodstop | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 504 | Reiniger 1 werkschakelaar ingeschakeld | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 505 | Reiniger 1 in bedrijf | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 507 | Reiniger 1 hoofdstroom storing | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 508 |  | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 509 | Reiniger 1 momentstoring | Crevis | 9 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 201 | Pomp 2 automatisch | Crevis | 10 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 202 | Pomp 2 handbediend | Crevis | 10 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 203 | Pomp 2 5 minuten start | Crevis | 10 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 204 | Pomp 2 werkschakelaar ingeschakeld | Crevis | 10 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 205 | Pomp 2 in bedrijf | Crevis | 10 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 206 |  | Crevis | 10 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 207 | Pomp 2 hoofdstroom storing | Crevis | 10 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 208 |  | Crevis | 10 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 209 | Pomp 2 F.O storing | Crevis | 11 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 210 | Pomp 2 clixon storing | Crevis | 11 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 211 |  | Crevis | 11 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 212 | Pomp 2 droogloop elektrode | Crevis | 11 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 213 |  | Crevis | 11 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 214 |  | Crevis | 11 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 215 |  | Crevis | 11 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 216 |  | Crevis | 11 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 551 | Reiniger 2 automatisch | Crevis | 12 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 552 | Reiniger 2 handbediend | Crevis | 12 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 553 | Reiniger 2 noodstop | Crevis | 12 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 554 | Reiniger 2 werkschakelaar ingeschakeld | Crevis | 12 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 555 | Reiniger 2 in bedrijf | Crevis | 12 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 557 | Reiniger 2 hoofdstroom storing | Crevis | 12 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 558 |  | Crevis | 12 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 559 | Reiniger 2 overbelastingstoring | Crevis | 12 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 701 | Stuw automatisch | Crevis | 13 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 702 | Stuw handbediend | Crevis | 13 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 703 | Stuw remote | Crevis | 13 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 704 | Stuw werkschakelaar ingeschakeld | Crevis | 13 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 705 | Stuw in bedrijf omhoog | Crevis | 13 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 706 | Stuw in bedrijf omlaag | Crevis | 13 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 707 | Stuw hoofdstroom storing | Crevis | 13 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 708 | Stuw momentstoring omhoog | Crevis | 13 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
Di | 709 | Stuw momentstoring omlaag | Crevis | 14 | GT-1238, 8 x Di | 1 | Discrete Input
Di | 710 | Stuw clixon storing | Crevis | 14 | GT-1238, 8 x Di | 2 | Discrete Input
Di | 711 | Stuw hoogste stand | Crevis | 14 | GT-1238, 8 x Di | 3 | Discrete Input
Di | 712 | Stuw laagste stand | Crevis | 14 | GT-1238, 8 x Di | 4 | Discrete Input
Di | 713 |  | Crevis | 14 | GT-1238, 8 x Di | 5 | Discrete Input
Di | 714 |  | Crevis | 14 | GT-1238, 8 x Di | 6 | Discrete Input
Di | 715 |  | Crevis | 14 | GT-1238, 8 x Di | 7 | Discrete Input
Di | 716 |  | Crevis | 14 | GT-1238, 8 x Di | 8 | Discrete Input
|  |  | Crevis | 15 | GT-7641 Power Module
Do | 5 | Lamp Monteur aanwezig | Crevis | 16 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do |  |  | Crevis | 16 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do | 100 | Pomp 1 aansturen | Crevis | 16 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do |  |  | Crevis | 16 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 137 | Lamp Pomp 1 in bedrijf | Crevis | 16 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 138 | Lamp Pomp 1 bedrijfsgereed | Crevis | 16 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do | 139 | Lamp Pomp 1 storing | Crevis | 16 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do | 501 | Reiniger 1 aansturen | Crevis | 16 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Do | 9 | Gemaal in bedrijf (naar TMX.1269_Di9) | Crevis | 17 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do |  |  | Crevis | 17 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do | 200 | Pomp 2 aansturen | Crevis | 17 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do |  |  | Crevis | 17 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 237 | Lamp Pomp 2 in bedrijf | Crevis | 17 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 238 | Lamp Pomp 2 bedrijfsgereed | Crevis | 17 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do | 239 | Lamp Pomp 2 storing | Crevis | 17 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do | 551 | Reiniger 2 aansturen | Crevis | 17 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Do | 700 | Stuw aansturen omhoog | Crevis | 18 | GT-2328, 8 x Do | 1 | Coil
Do | 701 | Stuw aansturen omlaag | Crevis | 18 | GT-2328, 8 x Do | 2 | Coil
Do |  |  | Crevis | 18 | GT-2328, 8 x Do | 3 | Coil
Do | 721 | Lamp Stuw in bedrijf omhoog/hoogste stand | Crevis | 18 | GT-2328, 8 x Do | 4 | Coil
Do | 722 | Lamp Stuw in bedrijf omlaag/laagste stand | Crevis | 18 | GT-2328, 8 x Do | 5 | Coil
Do | 723 | Lamp Stuw bedrijfsgereed | Crevis | 18 | GT-2328, 8 x Do | 6 | Coil
Do | 724 | Lamp Stuw storing | Crevis | 18 | GT-2328, 8 x Do | 7 | Coil
Do |  |  | Crevis | 18 | GT-2328, 8 x Do | 8 | Coil
Config TMX_0626_de Hoelm
Voeding - LMX420
Module: 1 - LMX401 (Processor, Modem, Ai x4, Di x12, Du x4)