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[bookmark: _Toc114663136]1.	Inleiding
Voor u ligt de offerteaanvraag behorende bij een Europese aanbesteding volgens de Openbare aanbestedingsprocedure voor het project ‘Inrichting van het nieuw te realiseren proefdiercentrum in gebouw Schoolwerktuinen’. 
1.1 [bookmark: _Toc114663137] 	De opdracht
De opdracht betreft de inrichting van het nieuw te realiseren proefdiercentrum in gebouw Schoolwerktuinen, onderverdeeld in 3 percelen:

· [bookmark: _Hlk114655486]Perceel 1: Laminaire flow hemels ten behoeve van de operatiekamers i.c.m. operatietafels. Met oog op de striktere arbowetgeving is vermindering van blootstelling aan proefdierallergenen een kernpunt van de bedrijfsvoering in het nieuwe proefdiercentrum. De laminaire flow hemels in de operatiekamers dienen erin te voorzien dat alle handelingen aan proefdieren op een veilige wijze plaatsvinden, waarbij zowel dier als operator beschermd is.
· Perceel 2: Operatiemicroscopen. Op de operatiekamers zijn operatiemicroscopen voorzien voor het opereren van ratten en muizen
· Perceel 3: Changing stations. t.b.v. het verschonen van ratten en muizen.

Bovenstaande onderdelen zijn nader uitgewerkt in Hoofdstuk 4 van deze Offerteaanvraag.

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met een [1] opdrachtnemer per perceel. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van de levering en de bedrijfsmatige oplevering. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2023. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen en wensen die in onderhavige Offerteaanvraag en de bijbehorende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, de dienstverlening en de voorwaarden.
1.2 [bookmark: _Toc114663138] 	De Vrije Universiteit
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een innovatieve universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en  ondersteunende diensten. Op de campus, aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs en werken ca. 2.750 wetenschappelijke personeelsleden en 1.900 personeelsleden in niet-wetenschappelijke functies. 
 
De VU wil groeien, zowel in kwaliteit van onderwijs en onderzoek als in aantrekkingskracht op studenten, wetenschappelijke medewerkers en maatschappelijke partners. Daarbij staan de kernwaarden voorop: betrokken bij de maatschappij, zorgvuldig in de omgang met elkaar en ambitieus in onderwijs en onderzoek.

De Stichting VU is de rechtspersoon waarbinnen de Vrije Universiteit haar werk verricht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. 

Voor meer informatie over de VU, zie www.vu.nl.

De VU gaat op de Campus in Amsterdam nieuwbouw realiseren als onderdeel van een upgrade van de Campus. Met de transformatie van de huidige Campus tot een aantrekkelijke stadscampus wil de VU haar groei en ambitie vorm geven. De bestaande gebouwen zijn niet alleen sterk verouderd. Ook past de VU met haar ruim 7.000 medewerkers en 24.500 studenten niet meer in de beschikbare gebouwen.

Momenteel wordt de laatste fase van de nieuwbouw van het Onderzoeksgebouw op de plot van de (voormalige) School Werk Tuinen van de VU campus in Amsterdam-Zuid (Zuidas Kenniskwartier) gerealiseerd. De nadruk van het gebruik van het gebouw zal komen te liggen op (laboratorium) onderwijs en onderzoek.

In het gebouw komen lab ruimtes van diverse afmetingen, onderwijsfuncties, kantoren en onderzoeksruimten. De realisatie wordt als complex aangeduid voortkomend uit de integraliteit van het ontwerp en de verschillende ontwerpdisciplines: architectuur, installatietechniek en constructie.

In totaal beslaat het gebouw circa 25.000 m² BVO. (verdeeld over 1 kelderlaag en 13 bouwlagen bovengronds) De omvang van de labs is ca. 10.000m2 BVO.
In het Onderzoeksgebouw wordt tevens een nieuw proefdiescentrum gerealiseerd, het Amsterdam Animal Research Center (AARC).

[bookmark: _Hlk111191930]In het AARC / proefdiercentrum werken de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC samen aan onderzoek.

Onderzoek van het proefdiercentrum is gericht op de preventie, diagnose en behandeling van diverse ziekten en het welzijn van mensen en dieren. De primaire taak van het AARC is het faciliteren van onderzoek en de optimale verzorging en huisvesting van de dieren. Dit alles binnen de kaders van de Wet op de Dierproeven en volgens de 3V-methode: verfijning, vervanging en vermindering.
1.3 [bookmark: _Toc114663139]Contact 
Correspondentie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.

De algemene contactgegevens van de VU voor deze aanbesteding zijn:

Bèta Faculteit / Financiën-afdeling Inkoopmanagement
POSTADRES: de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam 
BEZOEKADRES: Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam, Gebouw Transitorium.

Onder POSTADRES wordt verstaan:  adresinformatie die dient te worden gebruikt voor de fysieke bezorging van post bij de Vrije Universiteit door een lokale postautoriteiten.
Onder BEZOEKADRES wordt verstaan: de locatie waar de afdeling is gevestigd die de poststukken fysiek in ontvangst neemt.

Indien u een e-mail wilt sturen kunt u die richten aan: aanbestedingen.fpc@vu.nl

Wij verzoeken u bij al uw correspondentie de naam van de aanbesteding ‘Inrichting van het nieuw te realiseren proefdiercentrum in gebouw Schoolwerktuinen’ en het TenderNed Kenmerk: 380328 te vermelden.
1.4 [bookmark: _Toc114663140]Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De afdeling Inkoopmanagement is binnen de VU partner voor duurzame inkooptrajecten, die resulteren in diensten, producten en werken die geen schade aan mens, dier of milieu veroorzaken; nu en in de toekomst. Duurzame inkooptrajecten dienen het bedrijfsbelang van de VU en versterken het positieve imago van de VU. 

Deze inkooptrajecten worden gekenmerkt door:
· voorzien in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee die voor de toekomstige generaties in gevaar te brengen;
· het milieubewuster inkopen en verwerken van diensten, leveringen en werken door rekening te houden met energie- en waterbeheer, het gebruik van wasmiddelen, afvalverwerking en materialen;
· aandacht voor ARBO-aspecten, zoals veiligheid;
· rekening te houden met sociale aspecten, waaronder het tegengaan van kinderarbeid.

Maatregelen zijn:
· ge- en verbruiksartikelen die de VU inkoopt, dienen na gebruik te kunnen worden teruggekeerd in de technosfeer (recycling) of af te worden gebroken in de biosfeer (biologisch afbreekbaar), zonder daarbij schadelijke effecten te veroorzaken of grote hoeveelheden energie te verbruiken.
· tijdens de looptijd van overeenkomsten wordt samen met de leverancier gezocht naar oplossing om afvalstromen te beperken of te zoeken naar oplossingen die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. 

Voor actuele kenmerken van duurzaam inkopen wordt verwezen naar de ‘menukaarten’ die zijn opgesteld door RVO (voorheen AgentschapNL) via (http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/criteria)
1.5 [bookmark: _Toc251937804][bookmark: _Toc114663141]Verantwoordelijkheden
De opdrachtgever van deze aanbesteding is de VU, namens deze de directeur bedrijfsvoering Bèta Faculteit. In opdracht van de Faculteit wordt deze aanbesteding uitgevoerd door de Dienst Financiën/ Afdeling Inkoopmanagement.
1.6 [bookmark: _Toc251937805][bookmark: _Toc114663142]Verdeling in percelen (indien van toepassing)
De opdracht is verdeeld in 3 percelen, te weten:

Perceel 1: Laminaire flow hemels ten behoeve van de operatiekamers i.c.m. operatietafels. Met oog op de striktere arbowetgeving is vermindering van blootstelling aan proefdierallergenen een kernpunt van de bedrijfsvoering in het nieuwe proefdiercentrum. De laminaire flow hemels in de operatiekamers dienen erin te voorzien dat alle handelingen aan proefdieren op een veilige wijze plaatsvinden, waarbij zowel dier als operator beschermd is.

Perceel 2: Operatiemicroscopen. Op de operatiekamers zijn operatiemicroscopen voorzien voor het opereren van ratten en muizen

Perceel 3: Changing stations. t.b.v. het verschonen van ratten en muizen.
1.7 [bookmark: _Toc170278129][bookmark: _Toc114663143]Voorbehoud
De VU wil deze aanbestedingsprocedure succesvol afronden. Indien zich echter situaties voordoen die er toe leiden dat de VU besluit het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten dan hebben de Inschrijvers die meedingen geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook. Door een aanbieding te doen stemt de Inschrijver volledig en expliciet in met dit voorbehoud.
1.8 [bookmark: _Ref198436681][bookmark: _Ref198437502][bookmark: _Ref198438778][bookmark: _Ref198438963][bookmark: _Ref205626088][bookmark: _Toc114663144][bookmark: _Toc61937825][bookmark: _Toc159056626][bookmark: _Toc161554131]Planning
Deze aanbesteding is op 06-09-2022 aangemeld bij www.TenderNed.nl.

De planning van de aanbesteding ziet er als volgt uit:
	Fase
	Omschrijving
	Planning

	Startfase
	Publicatie opdracht en aanbestedingsdocumenten op www.TenderNed.nl
	03-10-2022

	
	Uiterste datum Indienen vragen uiterlijk 23:59 uur
	01-11-2022

	
	Versturen Nota van Inlichtingen (Uiterlijk 6 kalenderdagen voor de Sluitingsdatum)
	03-11-2022

	Offertefase
	Sluitingsdatum indienen Aanbieding, uiterlijk 12:00 uur (minimaal 40 kalenderdagen vanaf datum publicatie)
	14-11-2022

	
	Beoordeling van de Offertes
	13-12-2022

	Beoordelingsfase
	(intern) Gunningsbesluit
	14-12-2022

	Gunningsfase
	Versturen voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven
	15-12-2022

	
	Binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief overleggen van de gevraagde bewijsstukken door de voorlopig geselecteerde Inschrijver(s)
	21-12-2022

	
	Definitieve gunning (minimaal 20 kalenderdagen Standstill-termijn)
	27-01-2023

	
	Startdatum contract
	01-02-2023

	Gunning
	
	

	
	
	


[bookmark: _Ref215288979][bookmark: _Ref215288999][bookmark: _Ref151902528]TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. 
Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet verplicht alle aanbestedende diensten in Nederland om al hun openbare aanbestedingen eerst op TenderNed te publiceren. De overheid bevordert zo dat ondernemers alle aanbestedingen van de overheid op één plek zijn te vinden. 

TenderNed maakt voor het registreren en inloggen van ondernemers gebruik van eHerkenning. Vanaf 27  juni 2015 is inloggen en registreren met eHerkenning verplicht voor àlle gebruikers van Nederlandse ondernemingen. U kunt vanaf deze datum niet meer inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Voor het inloggen en registreren in TenderNed is een eHerkenningsmiddel nodig. Voor meer informatie over eHerkenning zie ook het Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed:
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/In%20zes%20stappen%20digitaal%20inschrijven%20op%20overheidsopdrachten%20via%20TenderNed_0.pdf

Het downloaden van documenten via TenderNed is mogelijk zonder te zijn ingelogd.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de Europese Commissie richtlijnen heeft vrijgegeven waarin staat dat aanbestedingsdocumenten vrij toegankelijk moeten zijn zonder inlogdrempel. 
Daarnaast schrijft de nieuwe Europese richtlijn voor dat de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van een aanbesteding bij de ondernemer ligt. 

Een aanbestedende dienst heeft aan zijn verplichting tot gelijke behandeling voldaan als deze alle werkelijk geïnteresseerde ondernemers op de hoogte heeft gebracht van wijzigingen in een aanbesteding via bijvoorbeeld de Nota van Inlichtingen.

Indien u de aanbestedingsdocumenten via TenderNed download zonder te zijn ingelogd wordt u niet automatisch geïnformeerd over aanvullende informatie in deze aanbesteding.

TenderNed biedt de mogelijkheid u zelf te ‘koppelen’ aan een aanbesteding zonder te zijn ingelogd. 
Met behulp van de groene button: ‘houd mij op de hoogte van deze aanbesteding’, blijft u geïnformeerd. Doet u dit niet en logt u ook niet in, dan zult u niet automatisch worden geïnformeerd over aanvullende informatie.
1.9 [bookmark: _Toc114663145]Gunningscriterium
Het van toepassing zijnde gunningscriterium voor onderhavige opdracht is beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV). De gunningscriteria worden nader toegelicht en uitgewerkt in Hoofdstuk 5 van deze Offerteaanvraag. 
De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:
Perceel 1
· 40% Kwaliteit [Plan van Aanpak, service/ ondersteuning].
· 60% Prijs [vaste en variabele kosten, onderhoudskosten.
Percelen 2 & 3
· 20% Kwaliteit [service/ ondersteuning].
· 80% Prijs [vaste en variabele kosten, onderhoudskosten.

Varianten zijn niet toegestaan.
1.10 [bookmark: _Toc114663146]Inschrijfkosten
[bookmark: _Toc352858546][bookmark: _Toc352858620]De VU biedt geen vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.

[bookmark: _Toc114663147]
2.  	Voorschriften
2.1 [bookmark: _Toc114663148][bookmark: _Toc198454552]Aanbestedingsvoorschriften
Alleen offertes, welke met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften zijn opgemaakt 
en ingezonden, kunnen in behandeling worden genomen. Afwijkende offertes worden terzijde gelegd.

· Voor de VU is de contactpersoon voor deze aanbesteding te bereiken op het e-mailadres aanbestedingen.fpc@vu.nl. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen onder vermelding van ‘Vraag aanbesteding ‘Inrichting van het nieuw te realiseren proefdiercentrum in gebouw Schoolwerktuinen’. 
· Indien Inschrijver besluit om geen aanbieding in te dienen, dan wordt deze verzocht dit aan de contactpersoon van de VU te melden en de aanbestedingsdocumenten te vernietigen.
· Inschrijver is gehouden de door VU verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure bij schending daarvan. Inschrijver legt deze verplichting eveneens op aan de door hem in te schakelen derden. VU zal eveneens de door Inschrijver verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
· Aanbiedingen en correspondentie worden na afloop niet aan de Inschrijver geretourneerd.
· Inkoop, levering- en betalingsvoorwaarden, branchevoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van Inschrijver zijn nadrukkelijk niet van toepassing. De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden vastgelegd in de definitieve overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU.
· Deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. De VU verwacht een proactieve houding van de Inschrijver, hetgeen betekent dat de Inschrijver eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk voor de aanbiedingsdatum schriftelijk bij de contactpersoon moet melden. Heeft Inschrijver dit niet tijdig op de voorgeschreven wijze gemeld dan vervallen de rechten van de Inschrijver jegens de aanbesteder met betrekking tot (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht en wordt de Inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. 
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, teksten en indelingen van de aanbestedingsdocumenten te wijzigen dan wel aan te vullen.
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, in te schrijven onder voorwaarden.
· Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen – daar onder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
· De voorlopige gunning wordt schriftelijk aan allen die een Aanbieding hebben ingediend gelijktijdig bekend gemaakt.
[bookmark: _Ref225907860]

2.2 [bookmark: _Toc114663149]Voorschriften voor het indienen van een Aanbieding 
Aan het indienen van een Inschrijving stelt de VU de volgende eisen, de consequenties indien niet wordt voldaan aan deze eisen, zijn vermeld in paragraaf 2.1 – ‘Aanbestedingsvoorschriften’ van deze Offerteaanvraag.

· Inschrijving in te dienen voor de sluitingsdatum zoals vermeld in Hoofdstuk 1  – ‘Planning’.
· Alle gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen te worden aangeleverd in de Nederlandse taal. Tevens dienen alle correspondentie en werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst plaatsvinden in de Nederlandse taal te worden opgesteld c.q. uitgevoerd. 
· Het verstrekken van onjuiste gegevens kan te allen tijde tijdens het aanbestedingsproces tot uitsluiting leiden en kan ook na contracteren tot ontbinding van de overeenkomst leiden, onverlet een eis tot schadevergoeding die de VU kan stellen.
· De Inschrijving dient overzichtelijk te zijn en te zijn ingedeeld in overeenstemming met de wijze waarop dit in TenderNed is vastgelegd.
· Alle communicatie rond deze aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.
· In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluitingstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de Inschrijvingen nog niet zijn geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst.
· De opening van de digitale kluis in TenderNed vindt plaats door twee medewerkers van de VU. Inschrijvers zijn niet uitgenodigd om de opening bij te wonen. Op verzoek zal een kopie van het proces-verbaal van opening worden toegestuurd.
· Een per fax of e-mail ingediende Inschrijving wordt niet geaccepteerd.
· Inschrijvingen die na de sluitingstermijn worden ontvangen neemt de VU niet in behandeling. De Inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van de Inschrijving. 
2.3 [bookmark: _Toc170278136][bookmark: _Toc114663150]Vragen over de aanbesteding
Aan het stellen van vragen over de Aanbesteding stelt VU de volgende eisen:

· Vragen over de aanbesteding kunnen via de vraag-en-antwoord module van TenderNed worden gesteld tot de datum genoemd in de ‘Planning’ (zie Hoofdstuk 1 – ‘Planning’).
· De antwoorden op vragen die binnen de hierboven gestelde termijn worden ontvangen, worden in een digitale geanonimiseerde nota van inlichtingen, conform de in Hoofdstuk 1 – ‘Planning’ genoemde sluitingsdatum bekendgemaakt via TenderNed. De nota(‘s) van inlichtingen zijn onderdeel van deze Offerteaanvraag en daarmee onderdeel van de opdracht.
· Het is niet toegestaan personen uit de VU-organisatie anders dan via de berichtenmodule van TenderNed of het algemene correspondentieadres van de VU in verband met deze aanbesteding te benaderen, dit op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
· Inzake de beoordeling van de Inschrijving is de VU niet verplicht interne (aanbestedings)documenten, zoals resultaten van evaluaties, processen-verbaal, adviezen aangaande kwalificatie aan Inschrijver bekend te maken.
2.4 [bookmark: _Toc114663151][bookmark: _Toc170278138]Vragen en klachtenafhandeling 
Als u in algemene zin vragen of opmerkingen heeft over het aanbestedingsbeleid van de VU, of als u meent dat u tijdens enige aanbestedingsprocedure van de VU onjuist bent of wordt behandeld of uw vragen niet naar behoren zijn beantwoord,  kunt u contact op met de Inkoopmanager  van de VU via e-mail r.stel@vu.nl . U ontvangt een bevestiging van uw vraag of klacht inclusief een te verwachten afhandeltermijn.
[bookmark: _Toc114663152]
3.	Selectieprocedure
[bookmark: _Toc114663153]3.1	Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het selectieproces op hoofdlijnen beschreven. Tevens bevat dit hoofdstuk de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
3.2 [bookmark: _Toc114663154] 	Aanmelding, wijze van beoordelen
Bij deze Offerteaanvraag is als Bijlage  het elektronisch formulier ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (UEA) gevoegd om maximale vergelijkbaarheid van de door Inschrijvers opgeleverde informatie te bewerkstelligen.
Het UEA is in TenderNed opgesteld. De Inschrijver opent het betreffende UEA via de UEA-module in TenderNed, vult deze in en voegt het bestand, via de module, toe aan de Inschrijving. TenderNed genereert hiervan automatisch een XML- en een PDF-bestand.
De Inschrijving door Inschrijver geschiedt door het indienen van het ingevulde en ondertekende ‘UEA’ inclusief de daarbij behorende overige te verstrekken gegevens. Door Inschrijving en ondertekening van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ geeft de Inschrijver tevens te kennen akkoord te gaan met de procedure van aanbesteden.

In de Aanbestedingswet is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan ondernemers alleen het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ mogen vragen, in plaats van alle bewijsstukken. In de wet is opgenomen dat het model voor deze verklaring wordt vastgesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur is het Aanbestedingsbesluit. In het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en dit is dan ook het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ die ondernemers en aanbestedende diensten op grond van de wet moeten gebruiken.

In het UEA wordt een aantal keer verwezen naar de eisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. Onder aanbestedingsstukken worden alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de aanbestedende dienst in de procedure zijn gebracht, verstaan. Voorbeelden van ingebrachte documenten in een procedure zijn de aankondiging en het daarbij behorende bestek (ook wel offerteaanvraag genoemd), de Nota van Inlichtingen of een beschrijving van de organisatie van de aanbestedende dienst. Eventuele wijzigingen in de Nota van Inlichtingen bij de aanbestedingsprocedure gaan voor op de eisen zoals gesteld in de aankondiging of het bestek. Voorts kunnen Algemene voorwaarden en een conceptovereenkomst deel uitmaken van de aanbestedingsstukken. Correspondentie via e-mail en dergelijke, waarin mededelingen worden gedaan, valt niet onder het begrip aanbestedingsstukken. 

Aanvullend stelt de Aanbestedingswet ook een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) verplicht voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure. De GVA geldt als bewijs dat voor een Inschrijver of inschrijver bepaalde uitsluitingsgronden welke opgenomen zijn in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ niet van toepassing zijn. Deze uitsluitingsgronden hebben betrekking op veroordelingen van een Inschrijver of inschrijver voor bepaalde misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht (o.a. deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, fraude, omkoping), overtreding van beroepsgedragsregels of ernstige beroepsfouten, (waaronder zware en zeer zware overtredingen van de Mededingingswet indien aan de beboete onderneming geen clementie is verleend).

Als de opdracht voorlopig aan u wordt gegund, dient u binnen 5 dagen de bewijsstukken uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen. 

Het is verstandig om een gedragsverklaring aanbesteden aan te vragen geruime tijd vóór het einde van de wettelijke geldigheidsduur van de verklaring omtrent het gedrag en/of ruim voor de datum van voorlopige gunning van de aanbesteding waar u op inschrijft, omdat de termijn waarbinnen een gedragsverklaring aanbesteden door het bevoegd gezag daadwerkelijk zal worden afgegeven, afhangt van de omstandigheden die betrekking hebben op de aanvrager, en de natuurlijke personen die bestuurder van de onderneming zijn (geweest). 

De gedragsverklaring aanbesteden kan worden aangevraagd via onderstaande link:
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/
[bookmark: _Toc114663155][bookmark: _Ref231362424]3.3	Inschrijving; beoordelingsaspecten
De Inschrijving wordt beoordeeld op:
1. [bookmark: _Ref231362420]juistheid en volledigheid;
2. verplichte uitsluitingsgronden;
3. facultatieve uitsluitingsgronden;
4. geschiktheidseisen;
5. gunningeisen en -wensen.
[bookmark: _Ref231288272][bookmark: _Toc114663156]3.3.1	Toets van de juistheid en volledigheid
1. Is de Inschrijving conform het gestelde in deze Offerteaanvraag aangeboden? Indien dit niet het geval is kan de Inschrijver uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure.
2. Conformeert de Inschrijver zich aan de voorwaarden uit de Offerteaanvraag? De Inschrijver dient dit aan te tonen door het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ voor akkoord te ondertekenen en deze bij zijn Inschrijving te voegen als bijlage. Indien de Inschrijver of een lid van het samenwerkingsverband zich met één of meerdere artikelen niet akkoord verklaart of de tekst wijzigt dan wordt de Inschrijver uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

Het ontbreken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of het ontbreken van een rechtsgeldige ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zal tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure leiden.
[bookmark: _Ref231288301][bookmark: _Toc114663157]3.3.2	Toets van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden
De uitsluitingsgronden welke zijn vermeld in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ zijn allen van toepassing op deze aanbesteding. Inschrijvers die voldoen aan een of meer van de uitsluitingsgronden (opgenomen in het UEA) zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.
[bookmark: _Toc114663158][bookmark: _Ref231288350]3.3.3	Toets van de geschiktheidseisen
Om te beoordelen of de Inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren heeft de VU geschiktheidseisen opgesteld.

Het niet voldoen aan één of meer van de geschiktheidseisen leidt tot uitsluiting van de betreffende inschrijver aan de aanbestedingsprocedure.
Om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dient Inschrijver het Deel IV van het UEA in te vullen.
De geschiktheidseisen hebben betrekking op de volgende onderdelen:
[bookmark: _Toc114663159][bookmark: _Toc198442482]3.4	Geschiktheidseisen 
Geschiktheidseisen zijn minimumeisen, wat betekent dat aan de eisen voldaan moet worden. 
Belangrijk is dat de geschiktheidseisen die aan een onderneming en eventuele onderaannemer worden gesteld, direct terug te voeren zijn op de betreffende opdracht, en inspelen op competenties die concreet  nodig zijn om de betreffende opdracht goed te kunnen uitvoeren.
[bookmark: _Toc114663160][bookmark: _Ref215915510][bookmark: _Ref215915514]3.4.1	Financiële en economische draagkracht 
(artikel 2.91 AW2012)
Door het akkoord verklaren van Deel IV UEA, verklaart Inschrijver aan onderstaande geschiktheidseisen te voldoen.

Eis 1 Continuïteit
De accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening van de onderneming van Inschrijver, mag geen continuïteitsparagraaf bevatten, waarin de accountant een voorbehoud maakt of zorg uit met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering;

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband (combinatie), verklaart Inschrijver dat bij geen van de deelnemers van de combinatie sprake is van een continuïteitsparagraaf in de accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening.
Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd, bovenstaand bewijs te overleggen.

Na voorlopige gunning zal de VU de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:
Een kopie van de betreffende accountantsverklaring of een separate (bevestigende) verklaring, afgegeven door een accountant.

Eis 2 Verzekering
Inschrijver dient aan te tonen, op het moment van gunning, op adequate wijze verzekerd te zijn De Inschrijver dient te verklaren dat zijn onderneming adequaat is verzekerd en verzekerd zal blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst tegen bedrijfsaansprakelijkheid van tenminste EURO 1.000.000,- per jaar, en na voorlopige gunning een recente kopie van de verzekeringspolis te overleggen of een verklaring van de verzekeraar met daarin opgenomen:

· de dekking; en
· de maximale dekking per verzekeringsjaar; en
· de geldigheidsduur van de verzekering.

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd na voorlopige gunning, bovenstaand bewijs te overleggen.
[bookmark: _Toc114663161]3.4.2	Beroepsbevoegdheid
(artikel 2.98 AW 2012)

Eis 3 rechtsgeldige Inschrijving
De Inschrijver dient te verklaren dat hij conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. Binnen Nederland volstaat hiertoe een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel dient niet ouder te zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Offerte, gerekend vanaf de sluitingsdatum indiening Offerte. Het uittreksel wordt opgevraagd bij voorlopige gunning. In het geval dat Inschrijver ervoor kiest personen te machtigen zijn onderneming voor de aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen, dient dit te worden aangegeven in de UEA deel II.B.

Indien de Offerte wordt ingediend door een samenwerkingsverband (combinatie), dient ieder lid van het verband een recent bewijs van Inschrijving van de onderneming in het nationale Beroeps- of Handelsregister in te dienen na voorlopige gunning.
[bookmark: _Toc114663162]3.4.3	Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid
(artikel 2.93 AW2012)

Eis 4 Ervaring (competenties, referenties)
Om aan te tonen dat de Inschrijver over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot de opdracht dient de Inschrijver referenties te overleggen van vergelijkbare opdrachten. Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan te voldoen aan de gevraagde ervaringseisen. Daarnaast dient Inschrijver per referentie het format – ‘Referentieopdracht’ (Bijlage 1) in te vullen voor nadere toelichting.

De Inschrijver dient 1 referentie per perceel met opdrachten van vergelijkbare aard en omvang te overleggen die in de afgelopen 3 jaar zijn uitgevoerd en afgerond of die nog in uitvoering zijn. Projecten die langer dan 3 jaar geleden zijn afgerond zijn niet toegestaan.

Onder vergelijkbare opdrachten verstaat de VU voor alle referenties:
· vergelijkbare onderdelen van de opdracht;
· vergelijkbare omgeving;
· uitgevoerd als hoofdopdrachtnemer;

[bookmark: _Hlk111198376]Referentie 1 (Perceel 1):

· Het betreft de levering, montage, gebruiksgerede oplevering en validatie van LAFkasten met een opdrachtwaarde van minimaal 250.000 euro (excl. BTW).

Referentie 2 (perceel 2):
· Het betreft de levering, montage, gebruiksgerede oplevering en validatie van Laboratorium mocroscopen met een opdrachtwaarde van minimaal   100.000  (excl. BTW) 

Referentie 3 (Perceel 3):
· Het betreft de levering, montage, gebruiksgerede oplevering en validatie van changing statione met een opdrachtwaarde van minimaal   100.000  (excl. BTW) 

De inschrijver gebruikt voor de beschrijving van de referenties Bijlage 1 referenties en voegt deze toe bij de inschrijving.
 
De Inschrijver stemt er zonder voorbehoud mee in dat de VU contact opneemt met de opgegeven contactpersonen zonder dat de VU Inschrijver hiervan op de hoogte hoeft te stellen.

Indien op meerdere percelen wordt ingeschreven mag gebruik worden gemaakt van 1 en dezelfde referentie.

Eis 4 Kwaliteitszorg- en borging 
(artikel 2.96 AW2012)
De Inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm 
NEN-EN-ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', of een daaraan gelijkwaardig systeem of een eigen kwaliteitssysteem waarbij er sprake is van gelijkwaardige maatregelen, welke betrekking heeft op de aard van de opdracht, en deze na voorlopige gunning kunnen overleggen
a) Het certificaat moet zijn afgegeven door een daartoe bevoegde certificeringinstantie.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht moet de Inschrijver een kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat overleggen. Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat; in het geval dat afzonderlijke certificaten worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de opdracht.
b) De Inschrijver die beschikt over een eigen kwaliteitssysteem dient in maximaal drie vel A4, of door middel van een inhoudsopgave aan te tonen welke maatregelen zijn onderneming heeft genomen om de gevraagde kwaliteit te waarborgen..

Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan hieraan te voldoen. 
Na voorlopige gunning dient Inschrijver een kopie van het desbetreffende certificaat (bewijsstukken) te overleggen.
[bookmark: _Toc182107229] 
 
[bookmark: _Toc114663163]

4.	Programma van Eisen 
[bookmark: _Toc114663164]4.1  	Algemeen
[bookmark: _Toc311453900][bookmark: _Toc352858641]Dit hoofdstuk beschrijft het Programma van Eisen welke de VU stelt aan de opdracht.

De VU heeft geen voorkeur voor bepaalde inschrijvers, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Als er wordt gerefereerd aan bepaalde fabricaten, merken, typen, specifieke standaarden en dergelijke, dan dient dit te worden gelezen met de toevoeging “of daaraan gelijkwaardig”.
[bookmark: _Toc114663165]4.2  	Operatiekamers knaagdierfaciliteit  (Perceel 1)
	LAF hemels 

	Introductie
[image: ]In de nieuwe proefdierfaciliteit van de VU worden operatiekamers gerealiseerd t.b.v. het opereren van ratten en muizen. Om blootstelling aan proefdierallergenen zo ver mogelijk te realiseren, aseptisch werken te optimaliseren en een veilige werkomgeving voor het werken op DM-I en DM-II inperkingsniveau te realiseren is de wens om onder laminaire flow te werken. Een deel van de operaties kan vanwege complexiteit niet in een biosafetycabinet plaatsvinden, waardoor een situatie gecreëerd dient te worden waarbij zowel de operator als de werkbench onder laminaire flow geplaatst wordt. Onderstaand een situatieschets van de operatiekamers, met de ruimtereservering voor de laminaire flow hemels. 

























Figuur 1: Situatieschets OK ruimtes 3e en 4e verdieping (m.u.v. 3A-131). Ruimtes 3A-069, 3A-070, 4A-025 en 4A-073 hebben een vergelijkbare afmeting en gewenste indeling, mogelijk wel gespiegeld. De indeling aan de linkerzijde voor bovengenoemd voorbeeld is niet meer te wijzigen en bestaat uit een spoelbak, laboratoriumbench en biosafetycabinet.

[image: ]
Figuur 2: Situatieschets OK ruimte 3A-131. De indeling bij binnenkomst van de ruimte in bovengenoemd voorbeeld is niet meer te wijzigen en bestaat uit een spoelbak, laboratoriumbench en biosafetycabinet.

Aantal gevraagde operatieplekken/LAF hemels: 10 stuks

Technische specificaties:
Maatvoering per operatiekamer (diepte x breedte x hoogte):
· 3A-069: 4725 x 5500 x 3830 mm
· 3A-070: 4725 x 5570 x 3830 mm
· 3A-131: 7200 x 3985 x 3830 mm
· 4A-025: 4700 x 6600 x 3830 mm
· 4A-073: 4700 x 6200 x 3830 mm
2 LAF hemels per operatiekamer
Gevraagde maatvoering LAF hemel:
· Breedte per LAF hemel: 
· 8 stuks: min 2.00m - max 2.20m 
· 2 stuks: min 1.70m - max 1.90m (ruimte 3A-131)
· Diepte per LAF hemel: max 2.50m (allen)
Beschikbare aansluitingen (buitenzijde LAF hemel):
· LIMS
· GKW 2500W
Aansluitingen (onder LAF hemel, vanuit de bouw worden deze voorzieningen aan de wand gemonteerd, deze dienen doorgevoerd te worden naar de binnenzijde van de LAF hemel):
· 8x WCD
· 2x Data
· 2x perslucht
· 2x zuurstof
· 1x koolstof
· 1x carbogeen
Afzuigcapaciteit:
· Max 900 m3/h 50Pa per LAF hemel

Overige eisen:
· Geluidsniveau op werkstand: max 60 dB
· Temperatuur: 20-24 graden Celsius in actieve stand, gemeten onder de LAF hemel t.h.v. de operatietafel
· HEPA gefilterd
· Geschikt voor werk op ML-II niveau

Overige wensen:
· Mogelijkheid tot het koppelen van 2 LAF hemels tot 1 grote LAF hemel 

	

	Operatietafel

	Onder iedere LAF hemel dient een operatietafel geplaatst te worden over de gehele breedte van de LAF hemel.

Specificaties operatietafel (per LAF hemel):
Technische specificaties:
Afzuiging:
· Afgezogen aan de onderzijde om veilig te kunnen werken met dampvormige anesthesie
· Afzuigcapaciteit: max 400 m3/h 50Pa voor operatietafel

Aansluitingen:
· Op benchniveau dienen de volgende aansluitingen gerealiseerd te kunnen worden:
· Elektra
· Data
· Gasaansluitingen (zuurstof, perslucht, koolstof)

Overige eisen
· De bench dient voorzien te zijn van een voorfilter voor het opvangen van haren, zaagsel en stof

Overige wensen:
· In hoogte verstelbaar
· Mogelijkheid tot het bevestigen van anesthesie apparatuur aan de wand
· Mogelijkheid tot wandmontage microscoop
· Mogelijkheid tot het bevestigen van een koudlichtbron aan de wand



[bookmark: _Toc114663166]4.3 	Operatiemicroscopen (Perceel 2)
	Operatiemicroscopen 

	5x verrijdbare microscoop
4x wandgemonteerde microscoop

Algemene specificaties
· Geïntegreerde LED verlichting
· Uitgasbaar met H2O2
· In hoogte verstelbaar waardoor een werkafstand van 20 cm tussen werkveld en microscoop bereikt kan worden
· Voor de verrijdbare operatiemicroscopen: inclusief camera 
· Mogelijkheid tot desinfectie en sterilisatie

Optioneel:
· Voetpedaal bediening
· Meekijkoptie



[bookmark: _Toc114663167]4.4 	Changing stations (Perceel 3)
	Changing stations

	11 changing stations t.b.v. het verschonen van ratten en muizen.

Algemene specificaties:
· Materiaal werkbench: RVS
· Licht: dimbaar, wisselbaar tussen rood en wit licht
· In hoogte verstelbaar
· Geschikt voor het verschonen van rattenkooien met afmeting 61x42x28 cm (lxbxh): minimaal formaat werkblad 130x60 cm
· Dichte zijkanten
· Uitgasbaar met H2O2en formaline
· Bestand tegen Ethanol 70%, H2O2 3%, chloor en zeepachtige schoonmaakmiddelen
· Makkelijk verrijdbaar + op rem te zetten
· Intern stopcontact
· Inclusief voorfilter, welke goed bereikbaar is t.b.v. schoonmaak
· Flexibel sluitbare achterzijde zodat deze bij verschoning van ratten gesloten kan worden maar bij werken met 2 personen geopend kan worden 
· Mogelijkheid tot het aanhangen van een zijtafel

Optioneel:
· Mogelijkheid tot het aanhangen van een foodhopper
· UV licht
· Mogelijkheid tot aanhangen automatische dispenser voor handendesinfectie



[bookmark: _Toc114663168]4.5 	Documentatie (Alle Percelen)
· De door de opdrachtnemer aan te leveren documentatie dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en te bestaan uit, voor zover van toepassing en beschikbaar:

· Technische documentatie
· Bedieningshandleiding
· Gebruikershandleiding
· Onderhoud- en reparatiehandleiding
· Inspectie/ keuringseisen met bijbehorende waarden en keuringswijze
· Reservedelen lijst met detaillijst
· Lijst met eventueel speciaal gereedschap

· De documentatie dient met een set handboeken en optioneel in een digitale versie, PDF formaat, aangeleverd te worden.

















[bookmark: _Toc114663169]5.	Gunningsprocedure
[bookmark: _Toc114663170]5.1	Inleiding
In dit hoofdstuk is het gunningproces beschreven. De gunning zal plaatsvinden op basis van de Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).
[bookmark: _Toc114663171]5.2	Algemeen
[bookmark: _Toc114663172]5.2.1	Minimumeisen: uitgebreide omschrijving van de opdracht
De in hoofdstuk - ‘Programma van Eisen’ van deze Offerteaanvraag weergegeven uitgebreide omschrijving van de opdracht geldt in zijn totaliteit, dus met alle aspecten, als minimumeis, tenzij specifiek anders is aangegeven.
Indien aan het gestelde in hoofdstuk - ‘Programma van Eisen’ niet wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.
[bookmark: _Toc114663173]5.2.2	Minimumeisen: Algemene Inkoopvoorwaarden VU en conceptovereenkomst
Bijlage [2] en [3] bevatten de conceptovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU (AIV). Ten aanzien van de overeenkomst en de inkoopvoorwaarden kunnen, in de fase tot het verzenden van de Nota van Inlichtingen door de VU, slechts (eventuele) wijzigingen van ondergeschikte aard worden aangegeven. Ingeval van op- en aanmerkingen dient inschrijver een tegenvoorstel te doen onder vermelding van het artikelnummer. De VU is niet verplicht de aangeboden wijzigingsvoorstellen over te nemen. Indien er wijzigingen in de (concept)overeenkomst worden aangebracht, zal een definitieve overeenkomst na voorlopige gunning worden toegezonden. Blijkens het indienen van een offerte geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met de definitieve overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden VU.
Indien aan het voorgaande niet wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.

Voor het akkoord gaan met de minimumeisen vult inschrijver de bijlage ‘Format conformiteitenlijst eisen’ in en voegt deze toe aan de inschrijving.
[bookmark: _Toc114663174]5.3	Gunningscritera en weging
De hierna genoemde aspecten gelden niet als minimumeisen maar als wensen. Indien daaraan niet wordt voldaan, vindt geen uitsluiting van de aanbesteding plaats. Er kunnen op deze aspecten punten gescoord.
De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:
· Kwaliteit [Plan van Aanpak, service/ ondersteuning].
· Prijs [vaste en variabele kosten, onderhoudskosten.

De wegingsfactoren zijn:
	Gunningscriterium
	Punten score
	Gewicht
	Maximum score

	[bookmark: _Hlk114657975]1.	Plan van Aanpak Implementatie Laf Hemels 3D tekening Perceel 1
	0-10
	0,5
	20

	[bookmark: _Hlk114658536]2.	Service en onderhoud. Alle percelen
	0-10
	0,5
	20

	3. Prijs Perceel 1
	0- 60
	nvt
	60

	3.	Prijs Percelen 2 & 3
	0- 80
	nvt
	80

	Totaal
	
	
	100 per perceel


[bookmark: _Toc500333711][bookmark: _Toc500337544][bookmark: _Toc500415921][bookmark: _Toc29562845][bookmark: _Toc29813797][bookmark: _Toc29817665][bookmark: _Toc30587136][bookmark: _Toc37859265][bookmark: _Toc39672401][bookmark: _Toc40175296][bookmark: _Toc76639071][bookmark: _Toc79667474][bookmark: _Toc79927528][bookmark: _Toc80013203][bookmark: _Toc114663175]Naast de wegingsfactoren zijn de gunningscriteria voorzien van een waarderingsfactor (Gewicht). De scores per gunningscriterium worden vermenigvuldigd met deze waarde-indicaties.
[bookmark: _Toc114663176]5.3.1	kwaliteit
De inschrijvingen die voldoen aan alle eisen worden aan de hand van de beschreven beantwoording van de kwaliteitscriteria beoordeeld op de mate waarin c.q. de wijze waarop zij aan de wensen voldoen.

De beoordeling zal plaatsvinden op basis van de criteria zoals hieronder beschreven. De beantwoording zal hierbij gescoord worden door individuele beoordelaars met een geheel cijfer tussen 0 en 10 punten per criterium. Vervolgens worden de rapportcijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. Het uiteindelijke getal wordt afgerond naar een heel cijfer.

De cijfers hebben de volgende betekenis:

10 = 	uitmuntend; er is sprake van een zeer positief onderscheidend vermogen ten opzichte van 
de overige inschrijvingen en overtreft de verwachtingen
8  = 	goed; er is sprake van een positief onderscheidend vermogen ten opzichte van de overige 
inschrijvingen en voldoet ruimschoots aan de verwachtingen
6 = 	voldoende; dekt het criterium af en voldoet aan de verwachtingen, concreet en inzichtelijk
4 = 	onvoldoende; inhoudelijk niet (geheel) relevant en/of concreet en voldoet niet aan het criterium. De toelichting geeft onvolledige informatie
2 = 	slecht; (een deel van) de gevraagde informatie ontbreekt, of inhoudelijk niet relevant en voldoet geheel niet aan het criterium
0 =	geen antwoord op de vraag

(Tussenliggende waarden zijn mogelijk)

Plan van Aanpak Implementatie Laf Hemels 3D tekening Perceel 1.
Na het ondertekenen van de overeenkomst start de levering, de implementatie en (bedrijfs)klaar opleveren van het nieuw te realiseren proefdiercentrum. De VU gaat ervan uit dat de Inschrijver met zijn ervaring van dit soort trajecten de leiding neemt in deze fase en zorgt voor de aansturing. Deze fase moet leiden tot een volledig functionerende en gevalideerde huisvestingsomgeving voor proefdieren. Het is voor de VU van belang om haar onderzoeks- en onderwijsprocessen zo ongestoord als mogelijk doorgang te laten vinden gedurende deze implementatiefase. Het is daarbij tevens van belang, dat de dan afgesproken deadlines worden gehaald. Uitgaande van de in het Programma van Eisen beschreven gewenste situatie en doelstellingen dient Inschrijver daarom een (concept) Plan van Aanpak uit te werken binnen de randvoorwaarden van de VU, waarbij rekening wordt gehouden dat het bestellen van de te leveren onderdelen start per 1 februari 2023 en de nieuw te realiseren huisvestingsomgeving bedrijfsklaar wordt opgeleverd uiterlijk per 1 januari 2024. Dit plan dient de stappen te bevatten die de Inschrijver onderneemt om de implementatie uit te voeren, welke randvoorwaarden en uitgangspunten worden gehanteerd, de communicatie wordt onderhouden. Voor een overtuigende beschrijving mag Inschrijver gebruikmaken van eerdere succesvol toegepaste praktijkvoorbeelden.
De beschrijving van Inschrijver bevat minimaal de volgende onderdelen:
· De inschrijver geeft een voorlopig stappenplan inclusief een 3D Tekening, waarin hij beschrijft hoe het proces van bestellen, leveren en bedrijfsklaar opleveren er uit ziet. 
· Beschrijf uw productie-, montage-, en oplevermethode op hoofdlijnen en beargumenteer uw keuze van de inrichting en de uitvoeringsvolgorde van de implementatie.
· [bookmark: _Hlk114658270]Vermeld voor welke leveringen of diensten u een beroep doet op leveranciers of onderaannemers. Geef daarbij ook aan wat de mogelijkheden voor nalevering op de lange termijn zijn;
· [bookmark: _Hlk114658292]Beschrijf op welke wijze u uw proces van testing, commissioning en oplevering inricht en hoe u daarmee samenwerkt met medewerkers van de VU. Ten minste dient Inschrijver in dit onderdeel in te gaan op: 
· Hoe ziet Inschrijver de relatie en communicatie met de betrokken medewerkers binnen de VU?
· Welke inzet verwacht Inschrijver van de VU tijdens de implementatie?
· Wat Inschrijver als mogelijke risico's aanmerkt en welke beheersmaatregelen Inschrijver voorstelt om deze te voorkomen.
[bookmark: _Hlk114659166]De VU beoordeelt de beschrijving op de volgende aspecten:
1. de mate waarin de beschrijving volledig en concreet is,
2. de mate waarin de geboden planning realistisch is,
3. de wijze van aansturen van de bij de implementatie betrokken partijen in relatie tot de doelstellingen,
4. de mate waarin Inschrijver zijn aanpak voor de implementatie overtuigend beschrijft, onder meer met (elementen van) één of meerdere succesvol toegepaste praktijkvoorbeelden.
[bookmark: _Hlk114659079]Inschrijvers dienen de beschrijving aan te leveren in maximaal 4 A4 (uitgezonderd de planning en 3D Tekening), enkelzijdig met een normaal leesbaar lettertype. Dit concept plan van aanpak zal worden beoordeeld door minimaal 3 beoordelaars met een geheel rapportcijfer tussen 0 en 10 punten per aspect. Vervolgens worden de rapportcijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. Het uiteindelijke getal wordt afgerond naar een heel cijfer per aspect.
Gelet op het aantal onderdelen van 4 en een maximum score van 10 punten per onderdeel kan voor dit gunningcriterium maximaal 40 X Gewicht (0,5) = 20 punten worden behaald.
Service en onderhoud. Alle Percelen
Onderdeel van de opdracht is een meerjarig onderhoudscontract. De onderhoudswerkzaamheden garanderen een doelgerichte en efficiënte bedrijfsvoering op de lange termijn en beperken de risico’s op schade en/of uitval. 

Aan Inschrijver wordt gevraagd een onderhoudsvoorstel of een model meerjarig onderhoudscontract aan te leveren waarin minimaal de volgende onderwerpen zijn benoemd: 

· Een beschrijving van het periodiek preventief onderhoud , inclusief een overzicht van de te onderhouden componenten en de onderhoudsmomenten (jaarlijks/tweejaarlijks);
· [bookmark: _Hlk114659319]Een beschrijving van de service- en storingsdiensten inclusief beschikbaarheid van een helpdesk en een reparatieteam (met responstijden);
· Een beschrijving van de benodigde materialen (in scope van het onderhoud);
· Indien van toepassing, van welke onderaannemers gebruik zal worden gemaakt en voor welke onderdelen van het onderhoud;
· Buitencontractuele verrekentarieven;
· Een voorstel voor KPI’s waarop het onderhoud kan worden beoordeeld.

De VU beoordeelt de beschrijving op de volgende aspecten:
1. de mate waarin de beschrijving volledig en concreet is,
2. de mate waarin de KPI’s realistisch is,
3. de wijze van waarop  de service- en storingsdiensten inclusief beschikbaarheid van een helpdesk en een reparatieteam functioneert en is beschreven.
4. de beschrijving van de benodigde materialen.
Inschrijvers dienen de beschrijving aan te leveren in maximaal 4 A4 (exclusief een model meerjarig onderhoudscontract), enkelzijdig met een normaal leesbaar lettertype. Dit concept onderhoudsvoorstel zal worden beoordeeld door minimaal 3 beoordelaars met een geheel rapportcijfer tussen 0 en 10 punten per aspect. Vervolgens worden de rapportcijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. Het uiteindelijke getal wordt afgerond naar een heel cijfer per aspect.
Gelet op het aantal onderdelen van 4 en een maximum score van 10 punten per onderdeel kan voor dit gunningcriterium maximaal 40 X Gewicht (0,5) = 20 punten worden behaald.
[bookmark: _Toc114663177]5.3.2	Prijs
Op het Prijzenblad (Bijlage 5) worden prijscomponenten beoordeeld. 
De prijscomponenten bestaan uit:

Perceel 1:
· Operatieplekken/LAF hemels min 2.00m - max 2.20m 
· Operatieplekken/LAF hemels min 1.70m - max 1.90m
· Operatietafel
· Service en onderhoud (optioneel)
· Materialen en onderdelen
· Buitencontractuele verrekentarieven

Perceel 2:
	· Verrijdbare microscoop
· Wandgemonteerde microscoop

	· Optioneel:

	· Voetpedaal bediening

	· Meekijkoptie

	· Service en onderhoud (optioneel)
· Materialen en onderdelen
· Buitencontractuele verrekentarieven


	

	Perceel 3:
	· Changing stations

	· Optioneel:

	· Mogelijkheid tot het aanhangen van een foodhopper

	· UV licht

	· Mogelijkheid tot aanhangen automatische dispenser voor handendesinfectie

	· Service en onderhoud (optioneel)
· Materialen en onderdelen
· Buitencontractuele verrekentarieven







De Inschrijver met de laagste prijs per perceel krijgt hiervoor het maximaal te behalen aantal punten per perceel. De score van de tweede en volgende inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving gerelateerd aan de laagste inschrijving. In formulevorm wordt dit als volgt weergegeven:

[image: ]

Er worden geen prijsonderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door de Inschrijving. Concreet houdt dit in dat de Inschrijver slechts bij Inschrijving de gelegenheid krijgt om met een zo optimaal mogelijke prijs- en kwaliteitsverhouding in te schrijven. Alle prijzen dienen in euro’s excl. btw te worden opgegeven. De prijzen zijn vast en mogen niet gedurende de uitvoering worden verhoogd, tenzij sprake is van Btw-verhogingen.
De bedragen uit de Inschrijving vormen als onderdeel van de ondertekende Overeenkomst de maximaal door de Opdrachtnemer in rekening te brengen bedragen.

De Vrije Universiteit wil niet geconfronteerd worden met een abnormaal lage prijsstelling. 
Inschrijver dient uit te gaan van reële marktconforme prijzen/tarieven. De Vrije Universiteit wenst hierbij het volgende aan te geven: Strategische inschrijvingen worden geaccepteerd op basis van redelijkheid en billijkheid (dit ter beoordeling aan de Vrije Universiteit) onder de voorwaarde dat Inschrijver een reëel (realistisch) tarief/prijs aanbiedt. Een realistisch tarief/prijs dient ‘in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid’ en in het geval van gunning te worden waargemaakt. Indien de aangeboden lage prijs niet kostendekkend kan zijn en een substantieel grote afwijking van 40% vertoont met de gemiddeld gewogen tarieven/prijzen van alle Inschrijvers kan er in de ogen van de Vrije Universiteit gesproken worden van een niet marktconforme prijs en zal de Vrije Universiteit dit interpreteren als een manipulatieve Inschrijving. De Vrije Universiteit accepteert geen manipulatieve Inschrijvingen en zal deze dan ook als ‘abnormaal laag’ ongeldig verklaren.

[bookmark: _Toc114663178]5.4	Weging eindresultaat
Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een eerste keuze van de Inschrijver. In eerste instantie is dat de Inschrijver met het hoogste puntentotaal. Indien meerdere Inschrijvers een gelijke score hebben behaald, wordt door loting de winnende Inschrijver bepaald.
[bookmark: _Toc114663179]5.5	Gunningsbeslissing
De Inschrijver krijgt een bericht van de voorgenomen gunning en wordt uitgenodigd voor de  verificatie van gegevens. Tot definitieve gunning kan pas worden overgegaan als van de winnende Inschrijver de juistheid van de “UEA” door middel van overlegging van bewijsstukken heeft gestaafd binnen de door de VU opgegeven termijn van 5 werkdagen en de Standstill-termijn (20 kalenderdagen) is verlopen zonder dat een procedure is aangespannen.
De Inschrijvers die niet in aanmerking komen, krijgen hiervan bericht. Voor hen bestaat de mogelijkheid nadere inlichtingen te vragen en  bezwaar te maken. De fatale termijn voor het indienen van een bezwaar, middels een kopie van de dagvaarding, wordt door de VU gesteld op 20 dagen na verzending van voornoemd bericht. Indien niet op de aangegeven wijze tijdig bezwaar is gemaakt, dan vervalt elk recht van Inschrijver om nog enig bezwaar te maken. 
[bookmark: _Toc114663180]
6. 	Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Offerteaanvraag:

[bookmark: _Toc114663181]Bijlage 1	Format ‘Referenties’
[bookmark: _Toc114663182]Bijlage 2	Conceptovereenkomst
[bookmark: _Toc114663183]Bijlage 3	Algemene Inkoopvoorwaarden VU
[bookmark: _Toc114663184]Bijlage 4	Format ‘Conformiteitenlijst eisen’
[bookmark: _Toc114663185]Bijlage 5	Prijzenblad

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van uw Offerte (Inschrijving):

· Tabblad 1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
· Tabblad 2	Referentieopdrachten

· Tabblad 3 Kwaliteitssysteem
· Tabblad 4 Uittreksel KvK waaruit rechtsgeldige ondertekening blijkt.
· Tabblad 5 Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)
· Tabblad 6 Verklaring belastingdienst aangaande Belasting/sociale premies
· Tabblad 7 Kopie verzekeringsbewijs/-certificaat

· Tabblad 8 	Conformiteitenlijst eisen 
· Tabblad 9	Beantwoording wensen (dit mag ook als onderdeel van Conformiteitenlijst eisen worden aangeleverd)
· Tabblad 10	Prijzenblad

De gevraagde informatie achter Tabblad 3 t/m 7 betreft bewijsstukken welke na voorlopige gunning mogen worden aangeleverd.
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