## Vragen_en_antwoorden_281427_ins
Nota van Inlichtingen | 22768 Ombouw KMA t.b.v. aansluiting warmtenet Breda | Versie 8 april 2021
| Vraag | Antwoord
| Hoeveel werkruimte is er beschikbaar voor het graven van sleuven, mede vanwege de perken. | Op de detailtekening is het sleufprofiel terug te vinden, er zal per stuk tracé gekeken moeten worden naar de directe omgeving. Het gedeelte na de zinker (tussen geb J en K) betreft voornamelijk middels een toepassen van sleufbekisting ivm de bomen.
| Waar komt de gasleiding centraal binnen? | Naast de huidige warmtenetleiding in gebouw F. Echter gaat deze naar de andere technische ruimte in het gebouw die zich aan de Noordkant bevindt.
| Zijn er gasleiding overzichten en afsluiters buiten? | Ja, onze gegevens worden hiervoor beschikbaar gesteld. Er bevindt zich tevens een gedeelte oude gasleiding in het terrein die loos is.
| Om in gebouw J de technische ruimte te bereiken moet je naar de zolder is hier een lift aanwezig voor eventuele aan-afvoer? | Correct, er bevindt zich een kleine personen lift in het pand die naar de 2e etage (zolder) gaat. De technische ruimte is via een smallere gang bereikbaar.