## W+E
WILLEMS Contractmanagement
BIJLAGE 2 ELEMENTENLIJST VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES
Project | Gemeente Berkelland |  |  |  | Door: | MKO / JSW
Projectnr. | 15G121 |  |  |  | Datum: | 2021-08-10
[5 empty] | Gecontroleerd: | JSW
[5 empty] | Datum: | 2021-08-10
ELEKTROTECHNISCHE- & WERKTUIGKUNDIGE GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES
[7 empty] | Huurders instal- latie | Instal. niet in contract | Open begroting prijs
NL-Sfb | Omschrijving | Fabrikaat / type | Capaciteit/inhoud/dimensie | Bouwjaar | Aantal | Eenh.
1. Begraafplaats Ruurlo
51.31 | Elektrische radiator | Stiebel Eltron |  | 2012 | 1 | Stuks
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1993 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1993 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1993 | 1 | Post
53.21 | Elektrische boiler | Close-in/up | 10 liter | 2006 | 1 | Stuks
57.21 | Ventilatiebox | MV Orcon |  | 2012 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting | Hager |  | 1993 | 2 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | TLD-armatuur |  | 1993 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | PL-armatuur |  | 1993 | 4 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2012 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2012 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 1993 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2004 | 1 | Stuks
2. Openbare begraafplaats Neede
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1987 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1987 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1987 | 1 | Post
53.21 | Elektrische boiler | Daalderop Close-in 2,2 KW | 10 liter | 2017 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting | Hager | Aardlek 40A / 3 groepen | 1987 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
61.20 | Elektrische radiator | Mobiele |  | 1987 | 1 | Stuks
61.20 | Elektrische radiator | ETNA | Toilet | 1987 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 36W TLD | 1987 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 36W TLD | 1987 | 2 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x PL 13W | 1987 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1987 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2009 | 1 | Stuks
3. Begraafplaats Haaksbergseweg, Eibergen
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1995 | 1 | Post
51.11 | Gaskachel | Pelgrim |  | 2019 | 2 | Stuks
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1995 | 1 | Post
53.23 | Geiser | Vaillant |  | 2019 | 1 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2005 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2005 | 1 | Stuks
4. Begraafplaats "de Sprakelberg" |  |  |  |  | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 2021 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1975 | 1 | Stuks
5. Kerktoren Rekken |  |  |  |  | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 1992 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1992 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1992 | 8 | Stuks
6. Kerktoren Eibergen |  |  |  |  | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 1992 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1992 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1992 | 8 | Stuks
7. Kerktoren Neede |  |  |  |  | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 1973 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1973 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1973 | 8 | Stuks
8. Kerktoren Geesteren |  |  |  |  | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 1960 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1960 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1960 | 8 | Stuks
9. Kerktoren Borculo
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 1960 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1960 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 1960 | 8 | Stuks
10. Brandweerkazerne Ruurlo
51.21 | Gaswandketel | Atag Q38C | 38 kW | 2013 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat | Flexcon | 25 liter | 2013 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2013 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1987 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1987 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1987 | 1 | Post
56.10 | Warmtedistributie | Verdeler | 3 groepen | 1992 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Wilo |  | 2013 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 1997 | 5 | Stuks
56.31 | Luchtverhitter | Thermagas |  | 2019 | 1 | Stuks
57.21 | Ventilatiebox | MV |  | 2013 | 1 | Post
58.21 | Legionella spoelinrichting |  |  | 2013 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  | 14 groepen | 1987 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | Phillips Coreline 27W | 2021 | 12 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | LED paneel 36W | 2021 | 4 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | LED spotje | 2021 | 25 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | Phillips Coreline 27W NV | 2021 | 2 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur buiten | VEGA 1264 | 2021 | 3 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur buiten |  | 2021 | 2 | Stuks
74.11 | Douchecombinatie |  |  | 2005 | 2 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2004 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2009 | 1 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 2013 | 2 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2013 | 1 | Stuks
11. Brandweerkazerne Neede
51.21 | Gaswandketel | Remeha Quinta 65 | 65 kW | 2020 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat | Flexcon |  | 2020 | 2 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Siemens |  | 2020 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2001 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 2001 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 2001 | 1 | Post
53.10 | Circulatiepomp | Grundfos |  | 2020 | 1 | Stuks
53.22 | Indirect gestookte boiler | Nibe PUB 160 DDS | 160 liter | 2011 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie | Verdeler | 3 groepen | 2001 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Wilo E30/1-3 |  | 2011 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Wilo StarRS25/6 |  | 2011 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 2001 | 10 | Stuks
57.21 | Ventilatiebox | MV |  | 2001 | 1 | Stuks
57.41 | Luchtverhitter | Mark |  | 2001 | 1 | Stuks
57.52 | Luchtbehandelingskast | AL-KO Therm AT2 / V-352 |  | 2001 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Siemens |  | 2001 | 1 | Post
58.21 | Legionella spoelinrichting |  |  | 2001 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  | 46 groepen | 2001 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 18W PL | 2001 | 32 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Wandarmatuur | 1x 18W PL | 2001 | 7 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 36W TLD | 2001 | 13 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur opbouw | 2x 58W TLD | 2001 | 26 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur opbouw | 1x 58W TLD | 2001 | 3 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 58W TLD | 2001 | 9 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 50W Halogeenspot | 2001 | 5 | Stuks
74.11 | Douchecombinatie |  |  | 2001 | 5 | Stuks
74.11 | Douchecombinatie |  |  | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2001 | 3 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 2001 | 3 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2001 | 2 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2001 | 1 | Stuks
12. Brandweerkazerne Eibergen
51.21 | Gaswandketel | Remeha Quinta Pro | 45 kW | 2019 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat | Flexcon | 35 liter | 2013 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Landis & Gyr |  | 2019 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1997 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1997 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1997 | 1 | Post
53.22 | Indirect gestookte boiler | Nefit | 40 kW, 120 liter | 2013 | 1 | Stuks
55.12 | Splitsysteem | Mitsubishi SRC71ZE-S1 / SRK71ZE-S1 |  | 2010 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatorverdeler | 6 groepen | 1997 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 1997 | 6 | Stuks
57.41 | Luchtverhitter | Direct gestookt |  | 2019 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling warmtapwateropwekking | Cenvax |  | 2013 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  | 26 groepen | 1997 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
61.34 | Ventilator |  |  | 1997 | 2 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | TLD36W | 2019 | 25 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | TLD58W | 2019 | 46 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | Spot | 2019 | 10 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Instar | 105 2220 PH wit Hallp | 2019 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Phillips | TCS214 2x36W | 2019 | 12 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Phillips | TMX200U 2x36W 830 | 2019 | 9 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Phillips | QVF415WB PH | 2019 | 3 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Phillips | TMX200U 2x58W 830 | 2019 | 6 | Stuks
74.11 | Douchecombinatie |  |  | 2007 | 7 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2001 | 2 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 1997 | 2 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1997 | 3 | Stuks
74.11 | Wastrogcombinatie |  |  | 1997 | 1 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 1997 | 4 | Stuks
13. Politiebureau Borculo
51.21 | Gaswandketel | Remeha Quinta 45 | 45 kW | 2020 | 2 | Stuks
51.21 | Expansievat | Flexcon | 50 liter | 2020 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Priva |  | 2021 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2001 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 2001 | 1 | Post
53.22 | Indirect gestookte boiler | Nibe PCU 80/80 | 80 liter | 2011 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 2001 | 1 | Post
56.10 | Warmtedistributie | Vloerverwarmingsverdeler | 3 groepen | 2001 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 25-80 |  | 2001 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 32/60 |  | 2001 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 2001 | 35 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir | VDA 160/2EC | 2001 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir | VDA 180/4EC | 2001 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir | VDA 225/4EC | 2001 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator |  |  | 2020 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir | VDA 450/6EC | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Douchecombinatie |  |  | 2011 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2001 | 2 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2001 | 3 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2001 | 3 | Stuks
14. Brandweerkazerne Borculo
51.21 | Gaswandketel | Remeha pro | 45kw | 2015 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Priva |  | 2021 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2001 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 2001 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 2001 | 1 | Post
53.22 | Indirect gestookte boiler |  | 120 liter | 2012 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 2001 | 1 | Post
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 2001 | 8 | Stuks
56.31 | Luchtverhitter | Kampmann | 23,3 kW | 2001 | 2 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 200/4-8D |  | 2001 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 280/6EC |  | 2001 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 355/6-12D |  | 2001 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 10 groepen | 2001 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
61.41 | Luchtbehandelingskast | (WTW) Orcon | WTU-1000-EC | 2015 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 58W TLD opbouw | 2001 | 14 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 14W TL5 | 2001 | 2 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 36W TLD | 2001 | 16 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 18W PL | 2001 | 14 | Stuks
74.11 | Douchecombinatie |  |  | 2011 | 5 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2001 | 3 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2001 | 3 | Stuks
74.11 | Wastrogcombinatie |  | 120 cm | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2001 | 2 | Stuks
15. GGD/Rode Kruis Borculo
51.21 | Gaswandketel | Remeha Calenta | 24 kW | 2020 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 18 liter | 2020 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Cenvax / Remeha | Werkt nu op thermostaat | 2002 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2002 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 2002 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 2002 | 1 | Post
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 2002 | 1 | Post
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 2002 | 9 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Cenvax / Remeha |  | 2001 | 1 | Post
56.31 | Luchtverhitter | Kampmann | 23,3 kW | 2001 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 250/4EC |  | 2002 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 250/6EC |  | 2002 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 2002 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 50W Halogeen | 2002 | 4 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 18W PL | 2002 | 4 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 36W TLD | 2002 | 7 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 18W PL | 2002 | 2 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 58W TLD | 2002 | 2 | Stuks
74.11 | Douchecombinatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2002 | 3 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2002 | 3 | Stuks
16. Regenboogschool, Lariksweg 25, Eibergen
17. Gymzaal "Noord" Borculo
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2009 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1985 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1985 | 1 | Post
53.21 | Direct gestookte boiler | AO Smith | 265 liter | 2005 | 1 | Stuks
56.31 | Luchtverhitter | Mark | Fohn | 2008 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaat installatie | Mark | Tbv luchtverhitter | 2008 | 1 | Post
57.21 | Dakventilator |  |  | 2020 | 1 | Stuks
58.21 | Legionella spoelinrichting |  |  | 2008 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  | 9 groepen | 1985 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | 58W TLD | 2008 | 40 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | 60W | 2008 | 6 | Stuks
74.11 | Douchekoppen (vast) |  |  | 2008 | 18 | Stuks
74.11 | Douchemengkraan |  |  | 2008 | 2 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2008 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2008 | 3 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2008 | 3 | Stuks
18. Gymzaal Rekstok Eibergen
51.21 | Gaswandketel | Remeha Quinta Ace | 90Kw | 2021 | 2 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 50L | 2021 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Landis & Gyr |  | 2020 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2012 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1983 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1983 | 1 | Post
53.21 | Direct gestookte boiler | Sentry | 185 liter | 2009 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 1987 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 40-80 |  | 2011 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos PL 8827 |  | 2011 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 1987 | 6 | Stuks
56.11 | Stralingspanelen |  |  | 1987 | 4 | Stuks
58.21 | Legionella spoelinrichting |  |  | 2005 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting | Hager | 7 groepen | 1983 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | TL | 1980 | 60 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | Spot | 1980 | 7 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | PL | 1980 | 4 | Stuks
74.11 | Douchekoppen (vast) |  |  | 2009 | 10 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 1983 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2009 | 2 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2009 | 2 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2009 | 1 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2009 | 1 | Stuks
19. Gymzaal Dumasweg
51.21 | Gaswandketel | Atag XL105 | 105 kW | 2012 | 1 | Stuks
51.21 | Gaswandketel | Atag Q38S | 38 kW | 2015 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 18 liter | 2015 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 35 liter | 2012 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Landis & Gyr / Siemens |  | 1985 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2011 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1985 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1985 | 1 | Post
53.22 | Indirect gestookte boiler |  | 150 liter | 2013 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 1985 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Biral Redline L502 |  | 2006 | 3 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Ledenradiatoren |  | 1985 | 3 | Stuks
57.21 | Ventilator |  |  | 2014 | 2 | Stuks
57.51 | Ventilatierooster |  |  | 2011 | 2 | Stuks
57.52 | Luchtbehandelingskast | Wolf WK101 | 10.000 m3/h | 1999 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 8 groepen | 1985 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | TL | 2005 | 40 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | Spot | 2005 | 10 | Stuks
74.11 | Douchekoppen (vast) |  |  | 2005 | 8 | Stuks
74.11 | Douchemengkraan |  |  | 2005 | 2 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2005 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2005 | 4 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2005 | 3 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2005 | 1 | Stuks
20. Gymzaal Rekken
51.21 | Gaswandketel | Remeha Quinta Ace | 90Kw | 2021 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 50 liter | 2021 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Cenvax VAG 5000 |  | 2021 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2011 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1987 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1987 | 1 | Post
53.22 | Indirect gestookte boiler | NIBE PUB 300 DDS | 270 liter | 2001 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 1987 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 25-60 180 |  | 2011 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UP 15-138 |  | 2011 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren |  |  | 1987 | 1 | Post
58.21 | Legionella spoelinrichting |  |  | 2012 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  | 8 groepen | 1987 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | Hal | 2017 | 20 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | Kleedkamers/apparaten opslag | 2019 | 9 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | Gloeilamp | 1987 | 8 | Stuks
63.42 | Verlichtingsarmaturen |  | Tribune | 1987 | 6 | Stuks
74.11 | Douchekoppen (vast) |  |  | 2012 | 12 | Stuks
74.11 | Douchemengkraan |  |  | 2012 | 2 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 1993 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1993 | 3 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 1993 | 1 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 1993 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 1993 | 3 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 1993 | 3 | Stuks
21. Muziekkoepel Ruurlo
61.10 | Verdeelinrichting |  | 5 groepen 1x kracht | 2009 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | Spots | 2019 | 9 | Stuks
22. Bibliotheek Ruurlo
51.21 | Gasketel | Remeha Quinta Pro 90 |  | 2012 | 1 | Stuks
51.21 | Gaswandketel | Remeha Tzerra 24Kw |  | 2019 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 18 liter | 2019 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 50 liter | 2012 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Sharp |  | 2012 | 1 | Post
58.21 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2019 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2011 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1990 | 1 | Post
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 1990 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp |  |  | 2012 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 1990 | 18 | Stuks
57.21 | Muurventilator |  |  | 2013 | 2 | Stuks
61.41 | Luchtbehandelingskast | Nedair (WTW) | Ecucomfort 950 | 2018 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting | Hager | 14 groepen | 1990 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | Spots | 2020 | 70 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 1987 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1987 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1998 | 1 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 1987 | 2 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 1987 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 1998 | 1 | Stuks
23. Woonwagenstandplaats Ruurlo
51.11 | Gaskachel | Lincar |  | 2011 | 1 | Stuks
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1997 | 1 | Post
53.23 | Geiser | Fasto spaargeiser |  | 1997 | 1 | Stuks
53.23 | Geiser |  |  | 2011 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 4 groepen | 1997 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
24. Boerderij "Vuurever"
56.31 | Luchtverhitter | Brink B26 VRX | Direct gestookt | 2020 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 4 groepen | 2020 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 36W TLD | 1995 | 4 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 58W TLD | 1995 | 15 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 58W TLD | 1995 | 2 | Stuks
25. Voorz. huisje woonwagenstandplaats, haarloseweg 14, Borculo
26. Brandweermuseum
51.21 | Gaswandketel | Nefit Ecomline HR | 28,4 kW | 2001 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2001 | 1 | Post
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2020 | 1 | Post
51.21 | Gaswandketel | Remeha Quinta Ace | 65 kW | 2020 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 25 liter | 2010 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 35 liter | 2014 | 1 | Stuks
51.21 | Luchtverhitter | Gasgestookt |  | 1995 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 1995 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2008 | 1 | Post
56.10 | Warmtedistributie | Biddle |  | 2004 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos 25-80 |  | 1995 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting | Holec | 12 groepen + kracht | 2004 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armaturen | TL | 1995 | 138 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armaturen | Spot | 1995 | 39 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armaturen | Opbouw | 1995 | 39 | Stuks
27. Museum Scheper
51.20 | Elektrische ketel | ACV E - Tech 09 | 9,6 kW | 2005 | 1 | Stuks
51.21 | Gaswandketel | Atag Q |  | 2010 | 2 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 25 liter | 2009 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 35 liter | 2010 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Siemens / Landis & Staefa | Tbv electrische ketel | 2005 | 1 | Post
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Siemens / Landis & Staefa | Tbv gas ketel | 2006 | 1 | Post
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Siemens / Landis & Staefa | Tbv naregeling | 2005 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2011 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1993 | 1 | Post
55.12 | splitsysteem | York HEJB09FS-AAA | 2,6 kW | 2007 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 1998 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 25-60 180 |  | 1993 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 40-80 F 250 |  | 1993 | 1 | Stuks
56.10 | Warmte wisselaar | Tegenstroomapparaat |  | 2005 | 2 | Stuks
57.21 | Ventilatorbox | JE StorkAir CML 14/3-5-15 |  | 2011 | 1 | Stuks
57.52 | Luchtbehandelingskast | Biddle PS-B-21-R4 (cv + glycol, dx koeling) |  | 2005 | 1 | Stuks
57.60 | Luchtbevochtiger | Compactsteam | 1,6 kg/h | 2005 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 30 groepen | 1993 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | LED-spot | 1993 | 80 | Stuks
65.40 | MIVA roepinstallatie |  |  | 1993 | 1 | Post
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2001 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1993 | 3 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 1993 | 2 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 1993 | 1 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 1993 | 1 | Stuks
28. Molen "De Ster" Geesteren
51.20 | Electrische boiler |  |  | 1990 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1990 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 1990 | 1 | Stuks
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1960 | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
29. Molen "De Hollandsche molen"
51.20 | Electrische boiler |  |  | 2010 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1990 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 1990 | 1 | Stuks
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1960 | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
30. Parkeergarage Eibergen
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1981 | 1 | Post
52.10 | Circulatie pomp |  |  | 2011 | 2 | Stuks
57.21 | Afzuigventilator | SystemAir AXC 450-10/20-2 | 5.244 m3/h | 2003 | 1 | Stuks
57.40 | Stuwventilator | SystemAir Jet Fan |  | 2003 | 3 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 24 groepen | 2003 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 18W TLD nood | 2009 | 4 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 36W TLD | 2009 | 62 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 18W TLD | 2009 | 3 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 18W TLD | 2009 | 3 | Stuks
65.35 | CO-/LPG detectie | LUTO + sensor |  | 2010 | 3 | Stuks
31. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
51.21 | Gaswandketel | Nefit Ecomline HR | 21,6 kW | 2002 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 25 liter | 2012 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2002 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2002 | 1 | Post
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 2002 | 1 | Post
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiatoren |  | 2002 | 6 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 6 groepen | 2002 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2002 | 2 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie (kleuter) |  |  | 2002 | 3 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
32. Sportzaal Oranjelaan Neede
51.21 | Gasketel | Remeha GAS 210 ECO | 181 kW | 2005 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 80 liter | 2015 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Priva Compri HX |  | 2005 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2011 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1990 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1990 | 1 | Post
53.10 | Circulatiepomp | Grundfos UP 20-15 N 150 |  | 1990 | 1 | Stuks
53.21 | Direct gestookte boiler | A.O. Smith | 50,3 kW, 357 liter | 2013 | 1 | Stuks
53.21 | Elektrische boiler | Daalderop Close-up | 10 liter | 2008 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 1990 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Wilo |  | 2015 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Wilo |  | 2015 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiator |  | 1990 | 10 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Ledenradiator |  | 1990 | 3 | Stuks
57.21 | Dakventilator |  |  | 2005 | 4 | Stuks
57.21 | Dakventilator |  |  | 2011 | 1 | Stuks
57.52 | Luchtbehandelingskast | Svenska Flaektfabriken VKBA | Let op revisie 2018 | 2018 | 1 | Stuks
58.21 | Legionella spoelinrichting | De Melker |  | 2000 | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1987 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  | 15 groepen | 1987 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | 36W TLD | 2020 | 13 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | 58W TLD | 2020 | 40 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 2016 | 34 | Post
63.41 | Noodverlichting | Armatuur |  | 2016 | 9 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2011 | 2 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1990 | 4 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2014 | 1 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 1990 | 3 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 1982 | 1 | Stuks
74.11 | Douchekoppen (vast) |  |  | 2010 | 14 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2005 | 1 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 1990 | 1 | Stuks
33. Sporthal Sonders Beltrum
51.21 | Gasketel | Remeha GAS 210 ECO | 200 kW | 2006 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 18 liter | 2006 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 50 liter | 2006 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 80 liter | 2006 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Siemens / Bepacom |  | 2006 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1982 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1982 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1982 | 1 | Post
53.10 | Circulatiepomp | Grundfos UP 20-15 N 150 |  | 1982 | 1 | Stuks
53.21 | Direct gestookte boiler | ACV boiler | 20 kW, 300 liter | 2010 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 1982 | 1 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Wilo P50/125 PN6 |  | 2006 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos Magna3 |  | 2006 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 25-60 180 |  | 2006 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiator |  | 1982 | 4 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Ledenradiator |  | 1982 | 2 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2006 | 1 | Post
56.31 | Luchtverhitter | Kampmann TOP 46---- |  | 2006 | 3 | Stuks
56.31 | Luchtverhitter | ThermoAir | 18 kW, 1.500 m3/h | 1982 | 2 | Stuks
57.21 | Dakventilator | Kleventa KDV 4E30 |  | 2012 | 2 | Stuks
57.21 | Ventilator | Stork |  | 2003 | 1 | Stuks
57.21 | Ventilator | Stork |  | 2019 | 1 | Stuks
58.21 | Legionella spoelinrichting | VSH |  | 2008 | 1 | Post
58.21 | Legionella spoelinrichting | Siemens (koudwaterspoeling) |  | 1982 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  | 18 groepen | 1982 | 1 | Stuks
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 1982 | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 14000-840 ETDD | 2017 | 48 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 4x 18W TLD | 2009 | 20 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 18W PL | 2009 | 31 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 18W PL | 2009 | 20 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 36W TLD | 2009 | 2 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 58W TLD | 2009 | 2 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1982 | 6 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 1982 | 9 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 1982 | 1 | Stuks
74.11 | Douchekoppen (vast) |  |  | 2007 | 30 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 1982 | 2 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 1982 | 1 | Stuks
34. Sporthal Pickerhal
51.21 | Gasketel | Nefit ecoline HR 65 | 65 kW | 2004 | 8 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 18 liter | 2009 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 200 liter | 2000 | 2 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Priva Compri HX |  | 2016 | 1 | Post
58.20 | Regelklep |  |  | 2004 | 5 | Post
58.20 | Regelklep |  |  | 2020 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1992 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 1992 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1992 | 1 | Post
53.10 | Circulatiepomp | Grundfos UP 20-15 N 150 |  | 1992 | 1 | Post
53.22 | Direct gestookte boiler | Buderus | 105 kW, 1000 liter | 2000 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 1992 | 2 | Post
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 32-80 180 |  | 2014 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 50-60/4 |  | 2014 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 50-30/4F |  | 2014 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Grundfos UPS 32-80 180 |  | 2014 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | Wilo P 50/125 PN6 |  | 2014 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren | Radiator |  | 1992 | 13 | Post
56.11 | Radiatoren en convectoren | Ledenradiator |  | 1992 | 1 | Post
56.11 | Stralingspanelen |  |  | 1992 | 1 | Post
56.31 | Luchtverhitter | Biddle VKHB2 | 1.430 m3/h | 2020 | 2 | Stuks
56.31 | Luchtverhitter | Biddle VKHB2 | 1.280 m3/h | 2020 | 1 | Stuks
56.31 | Luchtverhitter | Hal DEF |  | 2020 | 2 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 225/4D | 1.430 m3/h | 2021 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 225/4D | 1.430 m3/h | 2012 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 225/4D | 1.280 m3/h | 2012 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 225/4EC |  | 2012 | 1 | Stuks
57.21 | Dakventilator | StorkAir VDA 225/6EC |  | 2012 | 2 | Stuks
57.50 | Dakventilator | Wolf |  | 2021 | 1 | Stuks
57.50 | Toevoerventilator | ThermoAir DS-10/4 |  | 2000 | 2 | Stuks
57.50 | Toevoerventilator | ThermoAir DTU-9 (9-9-9) |  | 2020 | 1 | Stuks
58.21 | Legionella spoelinrichting | Protherm |  | 2008 | 2 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  | 43 groepen | 1992 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Trilux / Actison G3 RSX3 | 14000-840 ETDD | 2019 | 96 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Trilux / Actison G3 RSX3 | 9300-840 ETDD | 2019 | 6 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Trilux / Siella G3 M46 OTA22 | 3400-840 ET | 2019 | 6 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Trilux / Ridos OT | 4000-840 ET | 2019 | 3 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Akalight led paneel 60x60 IP65 | 40W 4000K | 2018 | 4 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 4x 18W TLD | 1992 | 53 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | NORTON SPSO-PB 84 2 | 12000LM | 2020 | 75 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 58W TLD opbouw | 1992 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 2x 58W TLD opbouw | 1992 | 2 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 1x 58W TLD opbouw | 1992 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | 50W Halogeenspot | 1992 | 40 | Stuks
65.40 | MIVA roepinstallatie |  |  | 1992 | 1 | Post
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2012 | 12 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 1992 | 2 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2012 | 14 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 1992 | 2 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2012 | 2 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2012 | 1 | Stuks
74.11 | Douchekoppen (vast) |  |  | 2012 | 32 | Stuks
74.11 | Douchekoppen (vast) |  |  | 2012 | 10 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
35. Woning begraafplaatsbeheerder Ruurlo
51.21 | Gasketel | Remeha Calenta | 24 kW | 2021 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  | 18 liter | 2021 | 1 | Stuks
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1995 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1995 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting | Hager | 11 groepen | 1995 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 1998 | 1 | Stuks
36. Voorm. Hoofdmeesterwoning Schoolweg 9 Noordijk
51.21 | Gaskachel | Benraad |  | 1995 | 1 | Stuks
51.21 | Gaskachel | Dru |  | 2021 | 1 | Stuks
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 1995 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 1995 | 1 | Post
53.21 | Elektrische boiler | Daalderop | 50 liter | 2019 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 6 groepen | 1995 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2008 | 1 | Stuks
37. Gemeentewerf kantoor / werkplaats / terrein Neede
51.21 | Gasketel | Atag |  | 2002 | 1 | Stuks
56.31 | luchtverhitter | GEA |  | 2002 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Ketel |  | 2002 | 1 | Post
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Luchtverhitter |  | 2002 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2002 | 1 | Stuks
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 2002 | 1 | Stuks
53.10 | Drinkwater installatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
56.10 | Circulatiepomp | UPS 25-40 130 |  | 2002 | 1 | Stuks
55.12 | Splitsysteem | Mitsubishi |  | 2021 | 1 | Stuks
56.11 | Radiatoren en convectoren |  |  | 2002 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 2002 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmatuur | Armatuur | Downlighter 15W | 2020 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmatuur | Armatuur | Ledpaneel 295x1195 | 2020 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmatuur | Armatuur | Downlighter 9W | 2020 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmatuur | Armatuur | Norton Plafond AXL | 2020 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmatuur | Armatuur | Led breedstraler 50W | 2020 | 1 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmatuur | Armatuur | Led breedstraler 10W | 2020 | 1 | Stuks
74.11 | Fonteincombinatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2002 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2002 | 3 | Stuks
38. Gemeentewerf kantoor / werkplaats / terrein Borculo
51.51 | Lucht-water warmtepomp | Daikin EKHBH008BA / RXYQ14P7W1BA |  | 2010 | 1 | Stuks
51.51 | Expansievat |  | 18 liter | 2011 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie | Daikin |  | 2012 | 1 | Post
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2010 | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  | 2010 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 2010 | 1 | Post
53.21 | Direct gestookte boiler | A.O. Smith Twister TWI | 129 liter, 34 kW | 2011 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 2012 | 1 | Post
56.10 | Verdeelinrichting | vloerverwarming | 6 groepen | 2012 | 1 | Post
57.52 | Luchtbehandelingskast | Daikin VAM1500FA8VE1 |  | 2010 | 2 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 2 vk 59 groepen | 2012 | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | Spot | 2012 | 39 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | TL | 2012 | 22 | Stuks
63.41 | Verlichtingsarmaturen | Armatuur | Hanglamp | 2012 | 9 | Stuks
65.40 | MIVA roepinstallatie |  |  | 2013 | 1 | Stuks
74.11 | Douchecombinatie |  |  | 2013 | 3 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2013 | 3 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 2013 | 4 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2013 | 1 | Stuks
74.11 | Wastrogcombinatie |  |  | 2013 | 2 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2013 | 1 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2013 | 5 | Stuks
39. Gemeentewerf wagenstalling en zoutopslag
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2011 | 1 | Post
56.31 | Luchtverhitter | Reznor |  | 2011 | 2 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  | 9 groepen | 2011 | 1 | Stuks
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  | TL | 2011 | 76 | Stuks
40. Bakspieker Vlearmoesplein 1 Neede
51.20 | Electrische radiator |  |  | 2008 | 1 | Stuks
53.21 | Electrische boiler | Daalderop Close-up | 10 liter | 2008 | 1 | Stuks
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  | 2008 | 1 | Stuks
52.30 | vuilwaterafvoer |  |  | 2008 | 1 | Stuks
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  | 2008 | 1 | Stuks
57.21 | Ventilatiebox |  |  | 2008 | 1 | Stuks
61.10 | Verdeelinrichting |  |  | 2008 | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  | 2021 | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen | armatuur |  | 2008 | 1 | Stuks
41. Gemeentehuis vleugel A
51.21 | Gasketel | Remeha GAS 210 ECO |  | 2012 | 2 | Stuks
51.21 | Gasketel | Remeha GAS 310 ECO |  | 2012 | 1 | Stuks
51.21 | Gasketel | Remeha GAS 210 ECO |  | 2012 | 4 | Stuks
51.21 | Gasketel | Remeha GAS 610 ECO |  | 2012 | 1 | Stuks
51.21 | Expansievat |  |  |  | 1 | Stuks
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  |  | 1 | Post
52.36 | Vuilwaterpompen |  |  | 2012 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  |  | 1 | Post
53.21 | Elektrische boiler | Close-in/up boiler | 15 liter | 2012 | 1 | Post
55.12 | Splitunit |  |  | 2012 | 1 | Stuks
55.21 | Compressiekoelmachine |  |  | 2012 | 1 | Stuks
55.21 | Expansievaten |  |  | 2012 | 1 | Post
55.21 | Condensor |  |  | 2012 | 1 | Stuks
55.31 | Koudedistributie |  |  | 2012 | 1 | Post
55.31 | Buffervat |  |  | 2012 | 1 | Stuks
55.31 | Pompen |  |  | 2012 | 1 | Post
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 2012 | 1 | Post
56.10 | Tegenstroomapparaten |  |  | 2012 | 2 | Stuks
56.10 | Buffervat |  |  | 2012 | 1 | Stuks
56.10 | Pompen |  |  |  | 1 | Post
56.31 | Luchtverhitter |  |  | 2012 | 2 | Stuks
57.51 | Brandklep |  |  |  | 1 | Post
57.51 | Geluiddemper |  |  |  | 1 | Post
57.52 | Luchtbehandelingskast |  |  | 2012 | 1 | Post
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2012 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  |  | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 2012 | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  |  | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  |  | 1 | Post
65.40 | MIVA roepinstallatie |  |  | 2012 | 1 | Post
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2012 | 12 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2012 | 9 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  |  | 3 | Stuks
74.13 | Spiegel en planchet |  |  | 2012 | 9 | Stuks
41. Gemeentehuis vleugel B
51.21 | Gasketel | Remeha GAS 610 ECO |  | 2012 | 1 | Stuks
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  |  | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  |  | 1 | Post
53.21 | Elektrische boiler | Close-in/up boilers | 15 liter | 2012 | 6 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  |  | 1 | Post
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2012 | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 2013 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  |  | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  |  | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 2012 | 1 | Post
65.40 | MIVA roepinstallatie |  |  | 2012 | 1 | Post
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2012 | 1 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2012 | 14 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2012 | 9 | Stuks
74.13 | Spiegel en planchet |  |  | 2012 | 9 | Stuks
74.13 | Jet handdroger |  |  | 2012 | 9 | Stuks
41. Gemeentehuis vleugel C
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  |  | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  |  | 1 | Post
53.21 | Elektrische boiler | Close-in/up boilers | 15 liter | 2012 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  |  | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  |  | 1 | Post
61.25 | Aarding bliksemafleiding |  |  | 2013 | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  |  | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 2012 | 1 | Post
66.10 | Lift |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.13 | Spiegel en planchet |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.13 | Jet handdroger |  |  | 2012 | 3 | Stuks
41. Gemeentehuis vleugel D
52.10 | Hemelwaterafvoer |  |  |  | 1 | Post
52.30 | Vuilwaterafvoer |  |  |  | 1 | Post
52.36 | Vuilwaterpompen |  |  | 2012 | 1 | Post
53.10 | Drinkwaterinstallatie |  |  |  | 1 | Post
54.11 | Gasinstallatie |  |  | 2012 | 1 | Post
55.12 | Splitunit |  |  | 2012 | 1 | Stuks
55.21 | Compressiekoelmachine |  |  | 2012 | 1 | Stuks
56.10 | Warmtedistributie |  |  | 2012 | 1 | Post
56.10 | Vacuüm ontgasser |  |  | 2012 | 1 | Stuks
58.20 | Regeling klimaatinstallatie |  |  | 2012 | 1 | Post
61.10 | Verdeelinrichting |  |  |  | 1 | Post
61.20 | NEN3140 |  |  |  | 1 | Post
63.41 | Verlichtingsarmaturen |  |  | 2012 | 1 | Post
65.40 | MIVA roepinstallatie |  |  | 2012 | 2 | Stuks
66.10 | Lift |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Mivaclosetcombinatie |  |  | 2012 | 2 | Stuks
74.11 | Aanrechtcombinatie |  |  | 2012 | 1 | Stuks
74.11 | Urinoircombinatie |  |  | 2012 | 3 | Stuks
74.11 | Closetcombinatie |  |  | 2012 | 9 | Stuks
74.11 | Uitstortgootsteencombinatie |  |  | 2013 | 1 | Stuks
74.11 | Wastafelcombinatie |  |  | 2012 | 10 | Stuks
74.13 | Schaamschot |  |  | 2013 | 2 | Stuks
74.13 | Spiegel en planchet |  |  | 2012 | 10 | Stuks
74.13 | Jet handdroger |  |  | 2012 | 9 | Stuks