## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 6 AANBESTEDING Geluidsinstallatie Theater a/d Parade |  | Datum: 19-10-2022
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
Aanbestedende Dienst denkt uit de de vraagstellingen van mogelijke Inschrijvers op te maken, dat er onder marktpartijen de beleving bestaat dat de Aanbestedende Dienst een voorkeursleverancier kent als het gaat om de levering van een elektro-akoestisch systeem voor het Theater aan de Parade en dat zij naar deze vermeende voorkeur op directe danwel indirecte wijze toewerkt middels proceskeuzes en/of fabricaat / type gebonden vraagspecificaties. De Aanbestedende Dienst neemt nadrukkelijk afstand van deze perceptie, voor zover deze bij marktpartijen zou mogen leven. De Aanbestedende Dienst heeft nadrukkelijk geen voorkeursleverancier en noch zij, noch haar adviseurs werken op directe danwel indirecte wijze toe naar enige specifieke leverancier. De Aanbestedende Dienst zal het elektro-akoestisch systeem separaat aanbesteden middels een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, conform het vigerende gemeentelijk inkoopbeleid. Deze aanbesteding zal na gunning van de nu lopende aanbesteding “theatergeluidinstallatie” plaats vinden. De Aanbestedende Dienst heeft nog geen keuze gemaakt welke partijen voor deze meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure zullen worden uitgenodigd, anders dan dat zij besloten heeft de leverancier van het vorige elektro-akoestische systeem van Theater aan de Parade (SIAP) hiervoor niet uit te nodigen, noch als onderaannemer in genoemde procedure toe te staan. Potentiële leveranciers kunnen eventuele interesse in deze meervoudig onderhandse aanvraag bij de aanbestedende dienst kenbaar maken. De onderhavige aanbesteding beoogt derhalve op geen enkele wijze naar een specifieke leverancier van een elektro-akoestisch systeem toe te schrijven. Voor zover in onderhavige aanbesteding fabricaten en/of typen worden genoemd, staat het inschrijvers nadrukkelijk vrij om alternatieven aan te bieden zolang wordt voldaan aan de omschreven vraagspecificatie (minimumeisen, aantallen en (inbouw)posities, etc.) en voor zover deze in de aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. Daarbij geeft de Aanbestedende Dienst ten overvloede aan dat de omschreven vraagspecificatie op onderdelen ook bepaald wordt door niet-akoestische aspecten van de opgave, zoals bijvoorbeeld esthetische afwegingen of projectspecifieke aspecten als het hergebruik van delen van de oorspronkelijke zaal(constructie), met alle mogelijke beperkingen van dien.
| Nieuwe versie prijsspecificatie | Bij deze nota is een nieuwe versie Bijlage 6 Prijsspecificatie V3.0 toegevoegd. Hier zijn tekstuele aanpassingen gedaan in cel B24 en B62. Deze prijspecificatie gebruiken bij inschrijving.
| Planning | De planning van de aanbestedingsprocedure blijft ongewijzigd aangezien er in deze nota van inlichtingen niets is veranderd t.o.v. de uitvraag.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | NvI 5 | In vraag 4 en 5 geeft u aan dat de bepaling is aangepast. De aanpassing hebben wij echter nog niet ontvangen. Kunt u die alsnog verstrekken en de uiterste inschrijvingsdatum overeenkomstig verlengen? Zo niet, waarom niet? | Het antwoord op vraag 4 en 5 van NvI 5 is niet correct. Het correcte antwoord op beide vragen is: “de bepaling is niet aangepast, zie antwoord op vraag 3”. Daarbij verwijst "vraag 3" vanzelfsprekend naar vraag 3 in NvI 5.
2 | NvI 5 | Minstens zo belangrijk, feitelijk nog belangrijker, is dat de aanbestedende dienst in het antwoord (op vraag 3) aangeeft dat het 3D effect / nagalm verbeteringssysteem los onderhands zal worden vergeven. Nog los van de vraag of die keuze rationeel kan worden verklaard (het is complexer voor de aanbestedende dienst, er zijn meerdere contractanten, meerdere aanspreekpunten, meerdere overeenkomsten terwijl het systeem zo evident onlosmakelijk met de rest is verbonden, zie ook paragraaf 1.4 Beschrijvend document), merkt inschrijver op dat die handelwijze aanbestedingsrechtelijke niet is toegestaan. Inschrijver maakt daartegen uitdrukkelijk bezwaar. Hiermee wordt een deel, en een zeer wezenlijk deel, van de opdracht immers gesplitst om daarmee een Europese aanbestedingsverplichting te voorkomen. Het is alsof de auto wordt aanbesteed zonder motor. De onderdelen van de uitvraag, inclusief het 3D effect / nagalm verbeteringssysteem, vervullen tezamen zowel een technische als een economische functie. Bij andere aanbestedingen wordt dit ook als geheel aanbesteed. Ook in de landen om ons heen (bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Zweden, Polen en Noorwegen) is het 3D effect / nagalm verbeteringssysteem standaard onderdeel van de aanbestede opdracht. Inschrijver herinnert eraan dat het uitdrukkelijk is verboden een opdracht te splitsen, zoals onder andere blijkt uit artikel 1.10a en artikel 2.14 van de Aanbestedingswet, zoals duidelijk wordt uit de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet (MvT TK 2015-2015, 34 329, nr. 3, p 25) en de Gids Proportionaliteit (2022), p. 23. Dat deze handelwijze niet is toegestaan, blijkt ook overduidelijk uit Europese rechtspraak (Bijvoorbeeld Gerecht, 29 mei 2013, ECLI:EU:T:2013:277) en nationale uitspraken (Rb. Rotterdam 2 april 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2622, Rb. Groningen 10 juni 2011, ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ8211,) en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts (bijvoorbeeld advies 94). De huidige aanbestedingsopzet voldoet dus (waarschijnlijk onbedoeld maar) evident niet aan de aanbestedingsregels. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst terug te komen op de keuze het 3D effect / nagalm verbeteringssysteem geen onderdeel te laten zijn van deze aanbestedingsprocedure. Gaat u daartoe over? | Nee, de Aanbestedende dienst gaat daartoe niet over. Daarnaast is er in de ogen van de Aanbestedende dienst geen sprake van een oneigenlijke splitsing van percelen die in strijd zou zijn met de Europese aanbestedingsrichtlijnen of bewust wordt ingegeven om voor het onderhavig onderdeel de Eurpese aanbestdingsrichtlijn te ontlopen. Zie ook het gestelde in de algemene toelichting - verduidelijking van deze NvI. Een elektro akoestische Systeem (EAS) is in de ogen van de Aanbetedende dienst een zeer specialistische/specifieke discipline die in de meeste gevallen dan ook geleverd wordt door een zogenaamde EAS systeemleverancier en behoort (in tegenstelling tot hetgeen u stelt) in de regel juist niet standaard tot het leveringspakket van een “theatergeluid leverancier”. De EAS processor is vaak door de leverancier zelf ontwikkelt en is hierdoor in staat om in samenspraak met de akoestisch adviseur en eindgebruiker specifieke instellingen te maken, instellingen welke in de meeste gevallen niet gemaakt kunnen worden door een leverancier van de nu lopende “theatergeluidinstallatie”. In dit licht wil de opdrachtgever dat de EAS systeemleverancier te allen tijde de rechtstreekse eindverantwoordelijkheid heeft voor zowel levering van de EAS processor, de inregeling, de (akoestische) prestaties, als het eindresultaat. De nagalmtijdverlenging maakt immers integraal deel uit van het bouwkundig akoestisch ontwerp van de zaal dat door Peutz in samenspraak met de architect (NOAHH) gemaakt is. Door het EAS separaat (meervoudig onderhands) uit te vragen kan daarnaast een specifieke technische bekwaamheidseis worden gesteld, opdat de leverancier voldoende ervaring heeft om tot dit resultaat te komen. Het is om voorgaande redenen dat dit soort elektro akoestisch ondersteunende systemen in Nederland zelden worden uitgevraagd als onderdeel van het “theatergeluid”. De gemeente ’s-Hertogenbosch (Aanbestedende Dienst) volgt deze reguliere lijn. In aanvulling hierop, geven wij u nog de volgende toelichting. In de lopende aanbesteding “theatergeluid” wordt gevraagd om een systeem welke het mogelijk maakt om door de zaal geluid weer te geven. Hiervoor worden o.a. in de grote zaal 128 gelijkmatig over de ruimte verdeelde inbouwluidsprekers gevraagd. Daarnaast worden hierbij versterkers met Dante gevraagd welke het in combinatie met het zaalweergeefsysteem en de Mengtafels met Dantekaart mogelijk maakt om als één geheel geluid weer te geven. Wij benadrukken nogmaals dat de in antwoord 7 van NvI 5 benoemde merken en types slechts voorbeelden zijn en geen voorkeuren en worden om deze reden niet dwingend voorgeschreven. Het aanbieden van een alternatief is dan ook toegestaan zolang wordt voldaan aan de omschreven minimumeisen, aantallen en inbouwposities zoals deze in de aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. Mogelijk heeft het niet wijzigen van de algemene tekst onder 2.3.2 en 2.4.2 verwarring gegeven, om helderheid te geven worden deze teksten als volgt aangepast: De volgende tekst uit paragraaf 2.3.2 komt volledig te vervallen: “Er dient een systeem van luidsprekers te worden voorzien, die zowel gebruikt dienen te worden als 3D theater-effectgeluid-systeem, als voor een 3D elektronisch-akoestisch nagalmverbeteringssysteem (levering derde).” En wordt vervangen door: “Er dient een systeem van luidsprekers en versterkers met Dante technologie te worden voorzien, die samen met de mengtafels met Dante technologie (van theater of bezoekende gezelschappen) één geheel vormt. Er wordt geen effectprocessor gevraagd.” De volgende tekst uit paragraaf 2.4.2 komt volledig te vervallen: “Er dient een systeem van luidsprekers te worden voorzien, die zowel gebruikt dienen te worden als 2D theater-surround-systeem, als voor een toekomstig 3D effectgeluid/elektronisch-akoestisch nagalmverbeteringssysteem (in dat laatste geval dienen te zijner tijd door derden daarvoor ook plafondluidspekers en podiumluidsprekers te worden toegevoegd).” En wordt vervangen door: “Er dient een systeem van luidsprekers en versterkers met Dante technologie te worden voorzien, die samen met de mengtafels met Dante technologie (van theater of bezoekende gezelschappen) één geheel vormt. Er wordt geen effectprocessor gevraagd.”
Er zijn geen verdere vragen meer gesteld