# Formulier 5 – Verklaring omtrent Programma van Eisen

Behoort bij aanbesteding Calamiteiten Afvalwatertransportleidingen (AWTL) – INK2022.085.

| Nr. | Omschrijving | Ja/Nee ¹ |
| --- | --- | --- |
| Inhoudelijke eisen gesteld aan de uitvoering van de opdracht |  |  |
| E1 | U verklaart grondig kennis te hebben genomen van de opdracht. |  |
| E2 | U verklaart uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de inhoud en de uitgangspunten, eisen en voorbehouden die zijn opgenomen in het beschrijvend document, de bijlagen en de nota van inlichtingen. |  |
| E3 | U verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met alle vigerende wet- en regelgeving die relevant met betrekking tot de opdracht, en voert de opdracht conform die regelgeving uit. |  |
|  | Consignatiedienst |  |
| E4 | Opdrachtnemer zorgt voor het 24/7 stand by hebben van een uitvoerder, een basisploeg (één voorman en één vakman) en één kraan (graafmachine t/m 0,8 m3 incl. bediening en brandstof); na melding calamiteit dienen zij binnen één uur aanwezig te zijn op de calamiteitenlocatie. De basisploeg dient de beschikking te hebben over een bestelbus met gereedschap, klein materiaal en veiligheidsmiddelen. |  |
| E5 | Er is 24/7 een calamiteitennummer beschikbaar voor afdeling OTI van Delfland. |  |
| E6 | Om te werken aan én op zuiveringstechnische objecten is het van belang om te werken volgens de toe te passen veiligheidsvoorschriften van Delfland. Daarom moet er zo snel mogelijk na aanvang van de werkzaamheden een werkvergunning door de wachtdienst afgegeven worden. Deze vergunning wordt door de aanvrager (aannemer) ingevuld en na overleg met de CPI ter beoordeling naar de wachtdienst gezonden die dan ondertekend als verlener, de aanvrager blijft verantwoordelijk om de bij de beschreven risico’s beheersmaatregelen te nemen. |  |
|  | Uitvoering bij calamiteit |  |
| E7 | Opdrachtnemer dient personeel en materieel achter de hand te hebben voor opschaling. |  |
| E8 | Alle materialen (‘specials’ en voorraadartikelen) dienen binnen 2 tot maximaal 4 uur aanwezig te zijn op de locatie van de calamiteit. |  |
| E9 | Afhankelijk van de situatie ter plekke zullen de uitvoerder van opdrachtnemer en de medewerker van afdeling OTI gezamenlijk bepalen welke machine-inzet benodigd is, alsmede de aanvoer van materialen zoals bemaling, damwanden, sleufbekisting, dragline schotten, rijplaten, rioolstoppen e.d |  |
| E10 | In het kader van de WIBON zijn er verplichtingen gesteld aan het in kennis stellen van netbeheerders bij calamiteiten. Opdrachtnemer dient als grondroerder een calamiteitenmelding (Klic-melding) te doen via www.kadaster.nl. Computerapparatuur met software om een Klic-melding te doen en de gegevens te ontvangen moet te allen tijde beschikbaar en up-to-date zijn.Na afloop van de calamiteit dient opdrachtnemer deze af te melden bij het Agentschap Telecom. |  |
| E11 | De AC, NGY en betonnen leidingen die niet te herstellen zijn door middel van een reparatieklem dienen altijd vervangen te worden door een kunststofleiding. Ook dan geldt hetgeen hierboven is vermeld met betrekking tot het verrekenen van de prijzen. |  |
|  | Voorraad |  |
| E12 | Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij beschikt over alle reparatiematerialen om leidingen uit Bijlage G – Overzicht transportleidingen Waterketen Zuid tot een diameter van 1000 mm te kunnen repareren, zowel de verbindingen als een compleet leidingdeel. Deze voorraad dient continu op peil worden gehouden. |  |
| E13 | De opdrachtnemer continu opslagruimte ter beschikking heeft voor de voorraad ‘specials’ van Delfland die in eigendom zijn van Delfland. |  |
| E14 | De ‘specials’ van Delfland dienen geconditioneerd opgeslagen te worden op een terrein van de opdrachtnemer. Onder geconditioneerd wordt verstaan: - Reparatiesets in een afgesloten ruimte, beschermd tegen UV licht; - GVK leidingen op buitenterrein beschermd tegen UV licht en weersomstandigheden; - Alle specials voorzien van label met eigenaar en kenmerken van het artikel; - Jaarlijkse controle van rubbers. |  |
| E15 | De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het juiste beheer van de ‘specials’ en draagt voor eigen kosten zorg voor zo spoedig mogelijke vervanging bij diefstal, brand en schade. |  |
| E16 | Als ‘specials’ gebruikt zijn ten behoeve van een calamiteit, dient de opdrachtnemer de gebruikte ‘specials’ in overleg met en na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever te leveren. |  |
| E17 | De beschikbaarheid van alle voorraadartikelen en de geconditioneerde opslagruimte voor de 'specials' dienen uiterlijk op 1 maart 2022 in orde te zijn. Delfland zal op 1 maart 2023 de voorraad in eigen beheer bij opdrachtnemer controleren, alsmede de omstandigheden (geconditioneerde opslag) waarin de ‘specials’ zullen worden opgeslagen. De opdrachtgever wil gedurende de looptijd van de overeenkomst tijdens kantooruren onaangekondigd toegang kunnen verkrijgen tot de voorraad in eigen beheer en de ‘specials’ om (steekproef)controles te kunnen uitvoeren. De opdrachtnemer dient hieraan mee te werken. |  |
|  | Facturatie |  |
| E18 | Facturen stuurt u als e-factuur zoals opgenomen Bijlage D – e-Facturatie. |  |
| E19 | Op de factuur vermeld u het in de overeenkomst/ opdrachtbrief opgenomen inkoopordernummer. |  |
| E20 | Op de factuur moet als factuuradres zijn opgenomen: Phoenixstraat 32, 2611 AL DELFT |  |
| E21 | Voor zowel de ‘specials’ als de voorraadartikelen geldt dat de prijzen markconform dienen te zijn. Deze materialen mogen alleen op basis van kostprijs worden verrekend, opgehoogd met het door opdrachtnemer bij inschrijving aangeboden percentage algemene kosten, winst en risico. |  |
| E22 | Delfland behoudt zich het recht voor om opdrachten in relatie tot het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden als gevolg van de calamiteit en/of het inkopen van ‘specials’ buiten de raamovereenkomst om in opdracht te geven aan een andere marktpartij indien de geoffreerde prijzen niet marktconform en/ of onregelmatig zijn. |  |
| ¹ Ja = Conform Nee = Niet Conform –> Knock-out |  |  |

Aldus naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend:

| Naam onderneming |  |
| --- | --- |
| Naam tekenbevoegde |  |
| Handtekening |  |
| Datum |  |