## Gebruikerstest
Bijlage 12b: Invulformulier gebruikerstest hybride couveuse oplossing
Fabrikant & type couveuse:
Type test: Klinisch/ Niet klinisch (doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam tester:
Functie tester:
Afdeling tester:
Datum:
Locatie test:
nr |  | Kruis aan hoe de hybride couveuse oplossing ervaren wordt per genoemd aspect. 0: voldoet niet 3: voldoet matig 7: voldoet redelijk 10: voldoet uitstekend |  |  |  | wegingsfactor | totaal punten in te vullen door gunning- commissie | Toelichting bij score 0 of 3
|  | 0 | 3 | 7 | 10
1. Het verplaatsen van de hybride couveuse-oplossing inclusief transporttrolley ( leeg of vol* ) * doorhalen wat nvt is
1.1 | De hybride couveuse inclusief aangekoppelde transportrolley, voorzien van de benodigde apparatuur, is eenvoudig/licht te besturen over het transporttraject van verloskamer/OK Sophia naar NC-8 |  |  |  |  | 2
2. Het instellen van de hybride couveuse-oplossing
2.1 | Het wegen en het nullen van de patient gaat op eenvoudige en patientvriendelijke manier |  |  |  |  | 2
2.2 | Het herwegen en het nullen van de patient gaat op eenvoudige en patientvriendelijke manier
3. Het klaarleggen van snoeren en slangen
3.1 | Snoeren en slangen zijn eenvoudig door te voeren en te bevestigen |  |  |  |  | 2
3.2 | Het aantal doorvoeropeningen, inclusief plaats/hoogte en diameter , is voldoende om een werkbare situatie te creeeren |  |  |  |  | 2
3.3 | De verdeling van de doorvoeropeningen over de zijden van de couveuse is voldoende om een werkbare situatie te creeeren
4. Het bevestigen van lijnen
4.1 | De bevestiging van alle benodigde arteriële lijnen, incl. werking hoogteverstellingis dusdanig dat dit een werkbare situatie creeert
4.2 | Het bevestigen van de voedingsspuit is gebruiksvriendelijk |  |  |  |  | 2
4.3 | Het bevestigingen van de urinekatheter (CAD,met lage opvangzak) is gebruiksvriendelijk |  |  |  |  | 2
5. Het inleggen en uithalen van het kind
5.1 | Het instellen van de matrasstand (Trendelenburg/anti-Trendelenburg, uitwendige bediening) is eenvoudig te bedienen |  |  |  |  | 2
5.2 | De Trendelenburg- als de anti-trendelenburgstand zijn eenvoudig via 1-handeling op te heffen
5.3 | Het matras past in de couveuse zonder dat open randen ontstaan
5.4 | Het aantal bevestigingsmogelijkheden voor materialen aan binnenzijde couveuse is dusdanig dat dit het comfortabel werken bevordert. |  |  |  |  | 2
5.5 | De sluitingen van de toegangspoorten zijn makkelijk te bedienen |  |  |  |  | 2
5.6 | Het openen/sluiten toegangspoorten couveuse is gebruikersvriendelijk |  |  |  |  | 2
5.7 | De couveusekap is makkelijk te plaatsen en te verwijderen |  |  |  |  | 2
6. Observatie
6.1 | Er is voldoende zicht op het kind (met minimale weerkaatsing/ vervorming) |  |  |  |  | 2
6.2 | De bereikbaarheid van het kind via de deuren in verschillende matrasstanden: normaal, Trendelenburg, anti-Trendelenburg is dusdanig dat dit het comfortabel werken bevordert.
6.3 | De couveuse kan voldoende worden afgedekt met de beschikbaar gestelde doeken |  |  |  |  | 2
6.4 | Er is voldoende zicht op kind en werking couveuse bij gebruik van de Bili-lamp |  |  |  |  | 2
6.5 | Er is voldoende beschikbare (knie)ruimte onder couveuse (voldoende voor rolstoel)
6.6 | Het uitnemen van het kind is makkelijk, ook bij buidelen |  |  |  |  | 2
7. Het bedienen en bijstellen hybride couveuse oplossing
7.1 | Er is duidelijke signalering en zichtbaarheid van de alarmen
7.2 | Het alarm is eenvoudig te onderdrukken |  |  |  |  | 2
8. Transport
8.1 | Er zitten voldoende bevestigingsmogelijkheden voor beademingsapparaat, monitor, pompen, lucht/zuurstoflessen e.d. aan de transportoplossing |  |  |  |  | 2
8.2 | Het rijklaar maken voor transport (IC patient met alle bijbehorende apparatuur) is gemakkelijk |  |  |  |  | 2
8.3 | De schokdemping is duisdanig dat bij hoogteverschillen zoals bij een lift de trillingen minimaal zijn
9. Het uitvoeren van ingrepen in hybride couveuse oplossing
9.1 | De werkdiepte biedt goede bereikbaarheid vanaf zowel de assistentiezijde als de verpleegzijde tijdens ingreep
9.2 | De zorgprofessional kan in ergonomisch verantwoorde houding werken |  |  |  |  | 2
9.3 | De bediening van de röntgenlade, via beide zijden, is eenvoudig
9.4 | De bodemplaat met het matras is dusdanig te draaien naar dwarsligging, o.a.bij reanimatie dat dit comfortabel werkt. Wat is het effect op slangpositie etc ? |  |  |  |  | 2
9.5 | De bilirubine lamp is makkelijk en veilig te plaatsen boven/op de couveuse |  |  |  |  | 2
530