- Retrofit unit tbv Rechlaternen 1928 UC 343 - LED 3000K

- 1 x Utrecht LED Module compleet
Type: ONDER-69 Oraled 1.2 3K ERS 550mA DALI
Kleurtemperatuur: 3000K (of lager)
Lens: type ERS product code 7771301420
T.b.v. Royal Pyke Koch 1928 UC 343
Excl. Installeren en monteren in bestaand armatuur
Excl. nieuwe heldere lichtkap incl. anti-condens ventiel
Incl. grote draagplaat volgens CAD05380