## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 2 Aanbesteding: Lichtinstallatie Theater a/d Parade |  | Datum: 29-11-2022
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
| paragraaf 5.8 | Hierbij een aanpassing in paragraaf 5.8 LED fix beam moving head (type 8) Leveren, installeren en bedrijfsvaardig opleveren van een LED armatuur, beam, uitvoering moving head, met de volgende kenmerken: Robe, Martin, of aantoonbaar gelijkwaardig.
| Wijziging inschrijf datum | Vanwege de antwoorden in deze nota van inlichtingen wordt de inschrijfdatum verplaatst naar vrijdag 9 december (11.00u). De planning in TenderNed zal hierop worden aangepast.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | NvI 1 vraag 10 | Paragraaf 5.1 LED-zoomprofiel armatuur, moving head profile (type1). Genoemde 3 voorbeeldmerken: Robe, JB Lighting Vari*Lite. 1. Alleen Robe voldoet aan de eisen. 2. JB Lighting voldoet NIET aan eis 1: multicolor LED engine, JB Lighting heeft geen moving head profile met multicolor LED engine (in de gevraagde vermogens bandbreedte), maar voldoet wel aan de functionele eisen. 3. Vari*Lite voldoet NIET aan eis 1: multicolor LED engine, Vari*Lite heeft ook geen moving head profile met multicolor LED engine in het pakket. | Aanpassingen voor paragraaf 5.1 LED-zoomprofiel type 1: Led engine: wit, multicolor Lensdiameter: n.v.t. Kleurmixing: CMY, RGB, RGB ( met toevoeging W, A, L, Y) Wattage (W): 1000W +/-25% Opgenomen vermogen: 1400W +/-20%
| NvI 1 vraag 10 | Paragraaf 5.2 LED zoomprofielarmatuur statisch (type 2). Genoemde 2 voorbeeldmerken: ETC, Robert Juliat. 1. Alleen ETC voldoet aan de eisen. 2. Robert Juliat voldoet NIET aan eis 1: multicolor LED engine met tenminste 7 kleuren. Robert Juliat heeft alleen LED zoomprofielarmaturen met maximaal 4 kleuren. | Aanpassingen voor paragraaf 5.2 LED-zoomprofiel statisch type 2: ETC, Infinity of aantoonbaar gelijkwaardig Wattage (W): 220W +/-25% Fixture total Output (lm) ≥ 4.400
| NvI 1 vraag 10 | Paragraaf 5.3 LED zoomprofiel armatuur, moving head profile (type 3). Genoemde 4 voorbeeldmerken: Robe, JB Lighting, Vari*Lite, Martin. 1. Alleen Robe voldoet aan de eisen. 2. JB Lighting voldoet NIET aan eis 1; heeft geen multicolor LED engine in de moving head profiles (in de gevraagde vermogens bandbreedte). 3. Vari*Lite voldoet NIET aan eis 1, om dezelfde reden. 4. Martin voldoet NIET aan eis 2: Wattage 550 +/- 10%. Wattage van de Martin kandidaat is 420W. | Aanpassingen voor paragraaf 5.3 LED-zoomprofiel type 3: Led engine: wit, multicolor Lensdiameter: n.v.t. Kleurmixing: CMY, RGB, RGB (met toevoeging W, A, L, Y) Wattage (W): 550W +/-25% Opgenomen vermogen: 800W +/-20%
| NvI 1 vraag 10 | Paragraaf 5.4 LED PC, moving head (type 4). Genoemde 3 voorbeeldmerken: Robe, Martin, JB Lighting. 1. Alleen Robe voldoet aan de eisen. 2. Martin voldoet NIET aan de vermogenseis van 550W +/- 10%, is 420W. 3. JB Lighting voldoet NIET aan eis 1: multicolor LED engine (in de gevraagde vermogens bandbreedte). Ook geen PC. | Aanpassingen voor paragraaf 5.4 LED-PC armatuur type 4: Leveren, installeren en bedrijfsvaardig opleveren van een LED armatuur met PC of fresnel eigenschappen....... Led engine: wit, multicolor Lensdiameter: n.v.t. Kleurmixing: CMY, RGB, RGB (met toevoeging W, A, L, Y) Wattage (W): 550W +/-25% Opgenomen vermogen: 800W +/-20%
| NvI 1 vraag 10 | Paragraaf 5.5 LED wash/beam moving head (type 5). Genoemde 3 voorbeeldmerken: Robe, Martin, JB Lighting. 1. Alleen Robe voldoet aan de eisen. 2. Martin voldoet NIET aan de vermogenseis van 480W +/- 10%, is 420W. 3. JB Lighting voldoet NIET aan eis 1: multicolor LED engine (in de gevraagde vermogens bandbreedte). | Aanpassingen voor paragraaf 5.5 LED-zoomprofiel type 5: Led engine: wit, multicolor Wattage (W): 625W +/-25% Opgenomen vermogen: ≥ 800W
| NvI 1 vraag 10 | De JB Lighting moving heads die genoemd worden als voorbeeld bij type 1, 3, 4 en 5 – en die wij graag wilden aanbieden - voldoen ons inziens royaal aan de gestelde functionele eisen aan de performance, maar helaas dus niet aan de hele specifieke technische eisen. Wij vernemen graag waarom JB Lighting dan toch 4 keer als voorbeeld wordt genoemd? | Aangepast, zie voorgaande opmerkingen.
Er zijn geen verdere vragen meer gesteld