## Inschrijfstaat Matr No Zu samen
zaaknr Z/22/061504
Inschrijfstaat Materiaallijst NOORD en ZUID samen op Preventief Onderhoud Pompinstallaties
Perceel NOORD en ZUID samen
| Omschrijving | eenheid | hoeveelheid (verrekenbaar) | Prijs per stuk € | Totaalbedrag €
Voor alle onderdelen geld: inclusief installeren en demonteren te vervangen onderdelen en afvoeren vrijkomende materialen naar erkende verwerker. Hoeveelheden zijn verrekenbaar.
Pompen
1 | Flygt MP3069 HT 254 1,7kW | st | 6
2 | Flygt MP3069 HT 250 2,4kW | st | 5
7 | Xylem (Flygt) MP3068.170 HT 1,7 kW | st | 4
8 | Xylem (Flygt) MP3085.171 HT 2,4 kW | st | 3
9 | Landustrie DSP 22-04BE 2,6 kW | st | 4
10 | Landustrie DSP 22-04BD 2,2 kW | st | 30
11 | Landustrie DSP 22-04BB 1,5 kW | st | 7
12 | HOMA GRP16D 0,9 kW | st | 45
13 | HOMA GRP26D 1,9 kW | st | 40
14 | HOMA GRP36D 3,1 kW | st | 16
15 | Grundfos SEG.40.15.E.2.50B AUTOadapt 1,5 kW | st | 12
16 | ABS AS0840 S17/2D 1,7 kW | st | 6
Onderdelen
17 | Hijsketting 0,2 ton = per mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | m | 275
18 | Hijsketting 0,5 ton = per mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd. | m | 55
19 | Slot RONIS nr opvragen bij directie | st | 25
20 | radarmeting Vegawell C11 | st | 9
21 | Niveausensor Vegawell 52 0 -4 m | st | 3
22 | Niveauwipper (vlotter) | st | 55
23 | Openbel+Slang+Openbel koppeling (complete set) | st | 60
41 | Overgangsplaat voor verschillende types/merken | st | 50
42 | Wippergewicht 10 kg met RVS staaldraad <10m (compleet) | st | 20
43 | Accu t.b.v. uitval rioolgemalen en BBB, 24V 4Ah | st | 28
44 | Geleidestang minigemaal rvs a4 | st | 4
45 | Geleidestangen minigemaal xylem rvs a4 | st | 1
46 | Geleidebuishouder minigemaal rvs a4 | st | 4
47 | Bevestigingmateriaal kabelophanging rvs a4 | st | 4
48 | Pompkabel L=10m 4x1,5 mm2 | st | 4
49 | Pompkabel L=10m 7x1,5 mm2 | st | 4
50 | Pompkabel grundfoss | st | 4
51 | Muurdoorvoer 2" in betonput | st | 20
52 | Voetbocht 2" rvs | st | 20
53 | Balkeerklep 2" rvs | st | 20
54 | Stelring 80x80x5 tbv gietijzerafdekking rond 52cm | st | 4
55 | Gietijzeren putafdekking rond 52 cm (klasse D) incl. beluchting | st | 4
56 | Rode led storingslamp (vandaalbestendig) | st | 4
57 | magneetschakelaars max 3 kW | st | 20
58 | magneetschakelaar ster diehoek 7,5 kW | st | 2
59 | Thermischblok 2-4,5 A | st | 25
60 | Thermischblok 4-7 A | st | 17
61 | Thermischblok 6-10 A | st | 9
62 | Antenne GPRS | st | 4
Renovatie /vervanging
63 | Leveren en monteren leidingwerk 2"RVS in drukrioolunit (compleet). - Voetbocht 2” gietijzer inclusief bevestigingsmaterialen. - Zeskantnippel 2”rvs a4. - Balkeerklep 2 “ rvs a4 (gietijzer). - 2x puntstuk + E-las mof 2”x 63 PE (overgangskoppeling en overgangsknie). - Persleiding Ø 63 SDR17 PE. - Kogelkraan met volle doorlaat 2”a4. - Persleiding 2”a4. - Overgangskoppeling 2” 50 mm of 63 mm - 2x geleidebuizen ¾ “ inclusief bevestigingsbeugel rvs a4. - Inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen a4. | st | 65
64 | Buitenopstellingskast drukriool (moeder), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 20
65 | Buitenopstellingskast drukriool (dochter), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 45
66 | besturingskast minigemaal (dochter) conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 20
67 | besturingskast minigemaal (moeder) conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 45
Divers |  |  | 0
| Olie pomp vervangen | liter | 10
| Mantelbuis rode ribbuis 50 mm, 4 m | st | 8
| Ophalen pomp op gemeentewerf en installeren op locatie | st | 16
| Aanvragen en coordinatie Energiebedrijf | st | 4
Totaal materiaal (exl. BTW) per jaar

## inschrijfstaat ond No Zu samen
zaaknr Z/22/061504
Inschrijfstaat perceel NOORD en ZUID samen op Preventief Onderhoud Pompinstallaties
inschrijfstaat perceel Noord en Zuid samen
Besteks- post | Omschrijving | Een- heid | hoeveelheid verrekenbaar | Prijs per eenheid | totaalbedrag
Reiniging (hoofdstuk 7)
1 | Reiniging minigemaal (1 pomps) extreem vervuild met combi | st | 60
2 | Reiniging Rioolgemaal (1-pomp) | st | 15
3 | Reiniging Rioolgemaal (2-pompen) | st | 77
4 | Reiniging Rioolgemaal (3-pompen) | st | 2
5 | Reiniging Rioolgemaal (4-pompen) | st | 12
6 | Reiniging Randvoorziening met ( 1-pomp) | st | 8
7 | Reiniging Randvoorziening met (2-pompen) | st | 19
8 | Reiniging Randvoorziening met (3-pompen) | st | 2
9 | Reiniging Randvoorziening met (4-pompen) | st | 1
10 | Vijzelgemaal | st | 3
11 | Beluchtingsputten vijver | st | 2
12 | Beluchtingsputten drukriolering | st | 61
13 | Fonteinen | st | 7
14 | Meerprijs voor afdalen in besloten ruimte | st | 8
Preventief onderhoud (hoofdstuk 6)
15 | Preventief onderhoud minigemaal (1 pomps) 1keer/2jaar | st | 1874
16 | Preventief onderhoud rioolgemaal (1 pomps) | st | 15
17 | Preventief onderhoud rioolgemaal (2 pomps) | st | 77
18 | Preventief onderhoud rioolgemaal (3-pompen) | st | 2
19 | Preventief onderhoud rioolgemaal (4-pompen) | st | 12
20 | Preventief onderhoud randvoorziening met ( 1-pomp) | st | 8
21 | Preventief onderhoud randvoorziening met (2-pompen) | st | 19
22 | Preventief onderhoud randvoorziening met (3-pompen) | st | 2
23 | Preventief onderhoud randvoorziening met (4-pompen) | st | 1
24 | Vijzelgemaal | st | 3
25 | Beluchtingsputten vijver | st | 2
26 | Beluchtingsputten drukriolering | st | 61
27 | Fonteinen | st | 7
Correctief onderhoud (hoofdstuk 6)
28 | Urgente storingen per installatie | st | 250
29 | Niet urgente storingen per installatie | st | 250
Overig
30 | Uurtarief monteur plus bus inclusief reiskosten voor aanvullende werkzaamhden | st | 120
31 | Afvoeren en storten vrijgekomen slib | ton | 70
Totaal Onderhoud (excl. BTW) per jaar

## inschrijfstaat materiaal No
zaaknr Z/22/061504
Inschrijfstaat Materiaallijst NOORD op Preventief Onderhoud Pompinstallaties
Perceel NOORD
| Omschrijving | eenheid | hoeveelheid (verrekenbaar) | Prijs per stuk € | Totaalbedrag €
Voor alle onderdelen geld: inclusief installeren en demonteren te vervangen onderdelen en afvoeren vrijkomende materialen naar erkende verwerker. Hoeveelheden zijn verrekenbaar.
Pompen
1 | Flygt MP3069 HT 254 1,7kW | st | 4
2 | Flygt MP3069 HT 250 2,4kW | st | 4
7 | Xylem (Flygt) MP3068.170 HT 1,7 kW | st | 2
8 | Xylem (Flygt) MP3085.171 HT 2,4 kW | st | 2
9 | Landustrie DSP 22-04BE 2,6 kW | st | 2
10 | Landustrie DSP 22-04BD 2,2 kW | st | 20
11 | Landustrie DSP 22-04BB 1,5 kW | st | 5
12 | HOMA GRP16D 0,9 kW | st | 35
13 | HOMA GRP26D 1,9 kW | st | 20
14 | HOMA GRP36D 3,1 kW | st | 8
15 | Grundfos SEG.40.15.E.2.50B AUTOadapt 1,5 kW | st | 2
16 | ABS AS0840 S17/2D 1,7 kW | st | 4
Onderdelen
17 | Hijsketting 0,2 ton = per mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | m | 125
18 | Hijsketting 0,5 ton = per mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd. | m | 30
19 | Slot RONIS nr opvragen bij directie | st | 5
20 | radarmeting Vegawell C11 | st | 4
21 | Niveausensor Vegawell 52 0 -4 m | st | 1
22 | Niveauwipper (vlotter) | st | 30
23 | Openbel+Slang+Openbel koppeling (complete set) | st | 30
41 | Overgangsplaat voor verschillende types/merken | st | 25
42 | Wippergewicht 10 kg met RVS staaldraad <10m (compleet) | st | 10
43 | Accu t.b.v. uitval rioolgemalen en BBB, 24V 4Ah | st | 14
44 | Geleidestang minigemaal rvs a4 | st | 2
45 | Geleidestangen minigemaal xylem rvs a4 | st | 1
46 | Geleidebuishouder minigemaal rvs a4 | st | 2
47 | Bevestigingmateriaal kabelophanging rvs a4 | st | 2
48 | Pompkabel L=10m 4x1,5 mm2 | st | 2
49 | Pompkabel L=10m 7x1,5 mm2 | st | 2
50 | Pompkabel grundfoss | st | 2
51 | Muurdoorvoer 2" in betonput | st | 10
52 | Voetbocht 2" rvs | st | 10
53 | Balkeerklep 2" rvs | st | 10
54 | Stelring 80x80x5 tbv gietijzerafdekking rond 52cm | st | 2
55 | Gietijzeren putafdekking rond 52 cm (klasse D) incl. beluchting | st | 2
56 | Rode led storingslamp (vandaalbestendig) | st | 2
57 | magneetschakelaars max 3 kW | st | 10
58 | magneetschakelaar ster diehoek 7,5 kW | st | 1
59 | Thermischblok 2-4,5 A | st | 10
60 | Thermischblok 4-7 A | st | 7
61 | Thermischblok 6-10 A | st | 4
62 | Antenne GPRS | st | 2
Renovatie /vervanging
63 | Leveren en monteren leidingwerk 2"RVS in drukrioolunit (compleet). - Voetbocht 2” gietijzer inclusief bevestigingsmaterialen. - Zeskantnippel 2”rvs a4. - Balkeerklep 2 “ rvs a4 (gietijzer). - 2x puntstuk + E-las mof 2”x 63 PE (overgangskoppeling en overgangsknie). - Persleiding Ø 63 SDR17 PE. - Kogelkraan met volle doorlaat 2”a4. - Persleiding 2”a4. - Overgangskoppeling 2” 50 mm of 63 mm - 2x geleidebuizen ¾ “ inclusief bevestigingsbeugel rvs a4. - Inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen a4. | st | 35
64 | Buitenopstellingskast drukriool (moeder), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 10
65 | Buitenopstellingskast drukriool (dochter), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 25
66 | besturingskast minigemaal (dochter) conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 10
67 | besturingskast minigemaal (moeder) conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 25
Divers
| Olie pomp vervangen | liter | 5
| Mantelbuis rode ribbuis 50 mm, 4 m | st | 4
| Ophalen pomp op gemeentewerf en installeren op locatie | st | 8
| Aanvragen en coordinatie Energiebedrijf | st | 2
Totaal materiaal (bedrag exclusief BTW)

## inschrijfstaat onderhoud No
zaaknr Z/22/061504
Inschrijfstaat perceel Noord op Preventief Onderhoud Pompinstallaties
inschrijfstaat perceel Noord
Besteks- post | Omschrijving | Een- heid | hoeveelheid verrekenbaar | Prijs per eenheid | totaalbedrag
Reiniging (hoofdstuk 7)
1 | Reiniging minigemaal (1 pomps) extreem vervuild met combi | st | 30
2 | Reiniging Rioolgemaal (1-pomp) | st | 9
3 | Reiniging Rioolgemaal (2-pompen) | st | 44
4 | Reiniging Rioolgemaal (3-pompen) | st | 2
5 | Reiniging Rioolgemaal (4-pompen) | st | 7
6 | Reiniging Randvoorziening met ( 1-pomp) | st | 1
7 | Reiniging Randvoorziening met (2-pompen) | st | 13
8 | Reiniging Randvoorziening met (3-pompen) | st | 1
9 | Reiniging Randvoorziening met (4-pompen) | st | 0
10 | Vijzelgemaal | st | 3
11 | Beluchtingsputten vijver | st | 2
12 | Beluchtingsputten drukriolering | st | 0
13 | Fonteinen | st | 7
14 | Meerprijs voor afdalen in besloten ruimte | st | 4
Preventief onderhoud (hoofdstuk 6)
15 | Preventief onderhoud minigemaal (1 pomps) 1keer/2jaar | st | 845
16 | Preventief onderhoud rioolgemaal (1 pomps) | st | 9
17 | Preventief onderhoud rioolgemaal (2 pomps) | st | 44
18 | Preventief onderhoud rioolgemaal (3-pompen) | st | 2
19 | Preventief onderhoud rioolgemaal (4-pompen) | st | 7
20 | Preventief onderhoud randvoorziening met ( 1-pomp) | st | 1
21 | Preventief onderhoud randvoorziening met (2-pompen) | st | 13
22 | Preventief onderhoud randvoorziening met (3-pompen) | st | 1
23 | Preventief onderhoud randvoorziening met (4-pompen) | st | 0
24 | Vijzelgemaal | st | 3
25 | Beluchtingsputten vijver | st | 2
26 | Beluchtingsputten drukriolering | st | 0
27 | Fonteinen | st | 7
Correctief onderhoud (hoofdstuk 6)
28 | Urgente storingen per installatie | st | 125
29 | Niet urgente storingen per installatie | st | 125
Overig
30 | Uurtarief monteur plus bus inclusief reiskosten voor aanvullende werkzaamhden | st | 60
31 | Afvoeren en storten vrijgekomen slib | ton | 35
Totaal onderhoud (excl. BTW) per jaar

## inschrijfstaat onderhoud Zu
zaaknr Z/22/061504
Inschrijfstaat perceel ZUID op Preventief Onderhoud Pompinstallaties
inschrijfstaat perceel Noord
Besteks- post | Omschrijving | Een- heid | hoeveelheid (verrekenbaar) | Prijs per eenheid | totaalbedrag
Reiniging (hoofdstuk 7)
1 | Reiniging minigemaal (1 pomps) extreem vervuild met combi | st | 30
2 | Reiniging Rioolgemaal (1-pomp) | st | 6
3 | Reiniging Rioolgemaal (2-pompen) | st | 33
4 | Reiniging Rioolgemaal (3-pompen) | st | 0
5 | Reiniging Rioolgemaal (4-pompen) | st | 5
6 | Reiniging Randvoorziening met ( 1-pomp) | st | 7
7 | Reiniging Randvoorziening met (2-pompen) | st | 6
8 | Reiniging Randvoorziening met (3-pompen) | st | 1
9 | Reiniging Randvoorziening met (4-pompen) | st | 1
10 | Vijzelgemaal | st | 0
11 | Beluchtingsputten vijver | st | 0
12 | Beluchtingsputten drukriolering | st | 61
13 | Fonteinen | st | 0
14 | Meerprijs voor afdalen in besloten ruimte | st | 4
Preventief onderhoud (hoofdstuk 6)
15 | Preventief onderhoud minigemaal (1 pomps) 1keer/2jaar | st | 1029
16 | Preventief onderhoud rioolgemaal (1 pomps) | st | 6
17 | Preventief onderhoud rioolgemaal (2 pomps) | st | 33
18 | Preventief onderhoud rioolgemaal (3-pompen) | st | 0
19 | Preventief onderhoud rioolgemaal (4-pompen) | st | 5
20 | Preventief onderhoud randvoorziening met ( 1-pomp) | st | 7
21 | Preventief onderhoud randvoorziening met (2-pompen) | st | 6
22 | Preventief onderhoud randvoorziening met (3-pompen) | st | 1
23 | Preventief onderhoud randvoorziening met (4-pompen) | st | 1
24 | Vijzelgemaal | st | 0
25 | Beluchtingsputten vijver | st | 0
26 | Beluchtingsputten drukriolering | st | 61
27 | Fonteinen | st | 0
Correctief onderhoud (hoofdstuk 6)
28 | Urgente storingen per installatie | st | 125
29 | Niet urgente storingen per installatie | st | 125
Overig
30 | Uurtarief monteur plus bus inclusief reiskosten voor aanvullende werkzaamhden | st | 60
31 | Afvoeren en storten vrijgekomen slib | ton | 35
Totaal Onderhoud (excl. BTW) per jaar

## inschrijfstaat materiaal Zu
zaaknr Z/22/061504
Inschrijfstaat Materiaallijst ZUID op Preventief Onderhoud Pompinstallaties
Perceel Zuid
| Omschrijving | eenheid | hoeveelheid verrekenbaar | Prijs per stuk | Totaalbedrag
Pompen
1 | Flygt MP3069 HT 254 1,7kW | st | 2
2 | Flygt MP3069 HT 250 2,4kW | st | 1
7 | Xylem (Flygt) MP3068.170 HT 1,7 kW | st | 2
8 | Xylem (Flygt) MP3085.171 HT 2,4 kW | st | 1
9 | Landustrie DSP 22-04BE 2,6 kW | st | 2
10 | Landustrie DSP 22-04BD 2,2 kW | st | 10
11 | Landustrie DSP 22-04BB 1,5 kW | st | 2
12 | HOMA GRP16D 0,9 kW | st | 10
13 | HOMA GRP26D 1,9 kW | st | 20
14 | HOMA GRP36D 3,1 kW | st | 8
15 | Grundfos SEG.40.15.E.2.50B AUTOadapt 1,5 kW | st | 10
16 | ABS AS0840 S17/2D 1,7 kW | st | 2
Onderdelen
17 | Hijsketting 0,2 ton = per mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | m | 150
18 | Hijsketting 0,5 ton = per mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd. | m | 25
19 | Slot RONIS nr opvragen bij directie | st | 20
20 | radarmeting Vegawell C11 | st | 5
21 | Niveausensor Vegawell 52 0 -4 m | st | 2
22 | Niveauwipper (vlotter) | st | 25
23 | Openbel+Slang+Openbel koppeling (complete set) | st | 30
41 | Overgangsplaat voor verschillende types/merken | st | 25
42 | Wippergewicht 10 kg met RVS staaldraad <10m (compleet) | st | 10
43 | Accu t.b.v. uitval rioolgemalen en BBB, 24V 4Ah | st | 14
44 | Geleidestang minigemaal rvs a4 | st | 2
45 | Geleidestangen minigemaal xylem rvs a4 | st | 0
46 | Geleidebuishouder minigemaal rvs a4 | st | 2
47 | Bevestigingmateriaal kabelophanging rvs a4 | st | 2
48 | Pompkabel L=10m 4x1,5 mm2 | st | 2
49 | Pompkabel L=10m 7x1,5 mm2 | st | 2
50 | Pompkabel grundfoss | st | 2
51 | Muurdoorvoer 2" in betonput | st | 10
52 | Voetbocht 2" rvs | st | 10
53 | Balkeerklep 2" rvs | st | 10
54 | Stelring 80x80x5 tbv gietijzerafdekking rond 52cm | st | 2
55 | Gietijzeren putafdekking rond 52 cm (klasse D) incl. beluchting | st | 2
56 | Rode led storingslamp (vandaalbestendig) | st | 2
57 | magneetschakelaars max 3 kW | st | 10
58 | magneetschakelaar ster diehoek 7,5 kW | st | 1
59 | Thermischblok 2-4,5 A | st | 15
60 | Thermischblok 4-7 A | st | 10
61 | Thermischblok 6-10 A | st | 5
62 | Antenne GPRS | st | 2
Renovatie /vervanging
63 | Leveren en monteren leidingwerk 2"RVS in drukrioolunit (compleet). - Voetbocht 2” gietijzer inclusief bevestigingsmaterialen. - Zeskantnippel 2”rvs a4. - Balkeerklep 2 “ rvs a4 (gietijzer). - 2x puntstuk + E-las mof 2”x 63 PE (overgangskoppeling en overgangsknie). - Persleiding Ø 63 SDR17 PE. - Kogelkraan met volle doorlaat 2”a4. - Persleiding 2”a4. - Overgangskoppeling 2” 50 mm of 63 mm - 2x geleidebuizen ¾ “ inclusief bevestigingsbeugel rvs a4. - Inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen a4. | st | 30
64 | Buitenopstellingskast drukriool (moeder), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 10
65 | Buitenopstellingskast drukriool (dochter), conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 20
66 | besturingskast minigemaal (dochter) conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 10
67 | besturingskast minigemaal (moeder) conform PvE rioolgemalen Land van Cuijk | st | 20
Divers
| Olie pomp vervangen | liter | 5
| Mantelbuis rode ribbuis 50 mm, 4 m | st | 4
| Ophalen pomp op gemeentewerf en installeren op locatie | st | 8
| Aanvragen en coordinatie Energiebedrijf | st | 2
Totaal Materiaal (bedrag exclusief BTW)

## Inschrijfstaat Totaal
Bijlage 1
zaaknr Z/22/061504 | Preventief Onderhoud Pompinstallaties Land van Cuijk
Overzicht Totalen inschrijfstaten
| Perceel Noord [€] | Perceel Zuid [€] | Perceel Noord en Zuid samen [€]
Inschrijving onderhoud
Inschrijving Materiaal
Totaal inschrijving