|  |  |  |  | ### Bijlage 13A: Productspecificaties Perceel A – Blinden en Slechtzienden ### Europese aanbesteding Communicatiehulpmiddelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inschrijver moet alle hulpmiddelen uit de categoriën en subcategoriën kunnen leveren. Maatwerk Er kan bij uitzondering sprake zijn van Maatwerk wanneer een hulpmiddel wel past in een subcategorie, maar het voor de Klant nodig is om een andere uitvoering te leveren dan die in de Catalogus is opgenomen. Voor een Maatwerk hulpmiddel levert Opdrachtnemer altijd een offerte. In de kolom Maatwerk is per subcategorie aangegeven of dit van toepassing kan zijn (), of niet (n.v.t.). |  |  |  |  |  |  |
|  | Categorie |  | Subcategorie |  | Productspecificaties | Maatwerk |  |
|  | 1. Braille |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Brailleleesregel stationair |  | Dit betreft een leesregel voor een stationaire werkplek. De leesregel moet bediend kunnen worden met commercieel gangbare screenreaders. Navigatie van de leesregel kan zowel via de brailleleesregel zelf als via het toetsenbord plaatsvinden. Bevat 80 cellen. |  |  |
|  |  | 1.2 | Brailleleesregel meeneembaar regulier |  | Dit betreft een leesregel voor een mobiele werkplek. De leesregel moet bediend kunnen worden met commercieel verkrijgbare screenreaders. Navigatie van de leesregel kan zowel via de brailleleesregel zelf als via het toetsenbord plaatsvinden. Bevat 40 cellen. Gewicht is maximaal 800 gram. |  |  |
|  |  | 1.3 | Onderhoud aan de brailleleesregel stationair |  | Onderhoud van braillepunten, 80 cellen. Preventief (schoonmaken en prepareren ter voorkoming van storingen) en correctief (vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen bij normaal gebruik). | n.v.t. |  |
|  |  | 1.4 | Onderhoud aan de brailleleesregel meeneembaar regulier |  | Onderhoud van braillepunten, 40 cellen. Preventief (schoonmaken en prepareren ter voorkoming van storingen) en correctief (vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen bij normaal gebruik). | n.v.t. |  |
|  | 2. Beeldschermloep en tweede camera |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Beeldschermloep, meeneembaar, met spraak |  | Een elektronische handloep die het beeld op een eigen beeldscherm vergroot weergeeft en door zijn lage gewicht gemakkelijk mee te nemen is. Bovendien is het niet noodzakelijk om de beeldschermloep meeneembaar te koppelen aan het lichtnet. - HD kwaliteit - Scherm > 8 inch - Vergroting tot minimaal 20 x - Gewicht < 600 gram - Met spraak in taal naar keuze (minimaal Nederlands/ Engels) |  |  |
|  |  | 2.2 | Beeldschermloep, meeneembaar, zonder spraak |  | - HD kwaliteit - Scherm > 7 inch - Vergroting tot minimaal 20 x - Gewicht < 600 gram |  |  |
|  |  | 2.3 | Beeldschermloep stationair, met spraak |  | Een voorziening waarmee het voor slechtzienden mogelijk wordt om te kunnen lezen en schrijven. Een beeldschermloep bestaat uit een miniatuurcamera, een beweegbaar leesplateau en een (afzonderlijk af te nemen) monitor. Wanneer een document op het leesplateau wordt gelegd, wordt het gefilmd door de camera en geprojecteerd op de monitor. Op die manier wordt het beeld van de te lezen tekst of illustratie(s) vergroot weergegeven op het beeldscherm. - Monitor 24 inch - Bruikbaar met kleinere of grotere monitor - Instelbaar op kleur en contrast - Vergroting van 2,5 tot minimaal 50 x - Vergroting in kleur - Met spraak in taal naar keuze (minimaal Nederlands/ Engels) |  |  |
|  |  | 2.4 | Beeldschermloep stationair, zonder spraak |  | - Monitor 24 inch - Bruikbaar met kleinere of grotere monitor - Instelbaar op kleur en contrast - Vergroting van 2,5 tot minimaal 50 x - Vergroting in kleur |  |  |
|  |  | 2.5 | Monitor 22” Ten behoeve van beeldschermloep |  | Dit zijn monitoren, speciaal benodigd voor een beeldschermloep, om de specifieke problemen van de slechtziende Klant te compenseren, bijvoorbeeld kokerkijken. Monitoren worden geleverd inclusief monitorstandaard. - HD of hoger - Hoog contrast - IPS/TN | n.v.t. |  |
|  |  | 2.6 | Monitor 27” Ten behoeve van beeldschermloep |  | - HD of hoger - Hoog contrast - IPS/TN | n.v.t. |  |
|  |  | 2.7 | Tweede camera, stationair, met spraak |  | Een beeldschermloep die te gebruiken is in combinatie met het beeldscherm van een computer. De tweede camera kan worden gebruikt als beeldschermloep, maar ook in samenwerking met de vergrotingssoftware. Daardoor is het mogelijk om de informatie van de beeldschermloep en van de software gelijktijdig (split screen) te bekijken. De tweede camera is tevens inzetbaar als schoolbordcamera. - Vergroting van 2,5 tot minimaal 50 x - Vergroting in kleur - Instelbaar op kleur en contrast - Met spraak in taal naar keuze (minimaal Nederland/Engels) |  |  |
|  |  | 2.8 | Tweede camera, stationair, zonder spraak |  | - Vergroting van 2,5 tot minimaal 50 x - Vergroting in kleur - Instelbaar op kleur en contrast |  |  |
|  |  | 2.9 | Tweede camera meeneembaar, met spraak |  | - Vergroting van 2,5 tot minimaal 50 x - Vergroting in kleur - Instelbaar op kleur en contrast - Gewicht < 1200 gram - Met spraak in taal naar keuze (Minimaal Nederlands/Engels) |  |  |
|  |  | 2.10 | Tweede camera, meeneembaar, zonder spraak |  | - Vergroting van 2,5 tot minimaal 50 x - Vergroting in kleur - Instelbaar op kleur en contrast - Gewicht < 1200 gram |  |  |
|  |  | 2.11 | Onderwijscamerasysteem |  | Het onderwijscamerasysteem is een combinatie van een beeldschermloep met schoolbordcamera. Dit systeem beschikt over twee verschillende camera’s, waarvan één camera gebruikt wordt als beeldschermloep en de andere camera (zogenoemde bord- of ruimtecamera) gebruikt wordt om naar het bord, de leerkracht, medeleerlingen en voorwerpen aan de muur van het klaslokaal te kijken. Met de twee camera’s is het mogelijk om het beeld van de beeldschermloepcamera en bordcamera gelijktijdig (in split screen) te bekijken. |  |  |
|  |  | 2.12 | Verhuizing van een beeldschermloep, -camera of onderwijscamerasysteem |  | Het verplaatsen van een hulpmiddel naar een andere ruimte of andere locatie. Verhuizing is alleen van toepassing als hiervoor specifieke handelingen nodig zijn van de opdrachtnemer zoals de- en montage en of installatie. Voor een verhuizing wordt een offerte opgevraagd. | n.v.t. |  |

|  | 3. Voorleesmachine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1 | Voorleesmachine, koppelbaar aan een computer of laptop | De voorleesmachine leest documenten voor en kan worden aangesloten op een computer of laptop. De voorleesmachine moet kunnen inscannen en voorlezen en het beschikt over zowel de Nederlandse als Engelse taal. Het apparaat is geschikt voor verschillende stemmen en talen. |  |  |
|  | 4. Wearables |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Bril met camera | Wearable voor blinden en slechtzienden die beelden van de omgeving beter zichtbaar maakt door in te zoomen en het contrast te verhogen. |  |  |
|  |  | 4.2 | Bril met camera en voorleesfunctie | Wearable voor blinden en slechtzienden. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan deze zowel gedrukte als digitale tekst voorlezen, gezichten herkennen en producten identificeren. |  |  |
|  | 5. Software |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Vergrotingssoftware | De software is geschikt voor de huidige besturingssystemen (Windows, OS X). Ondersteunt OCR techniek (optische teken herkenning). Inclusief noodzakelijke updates, benodigd om de functionaliteit van de software te garanderen (patches). |  |  |
|  |  | 5.2 | Vergrotingssoftware met spraakuitvoer | Eenvoudige spraakuitvoer als ondersteuning naast de vergroting. De software is geschikt voor de huidige besturingssystemen (Windows, OS X). Ondersteunt OCR techniek (optische teken herkenning). Inclusief noodzakelijke updates, benodigd om de functionaliteit van de software te garanderen (patches). Inclusief standaard stemmenpakket bestaande uit Nederlands en Engels en geschikt voor andere in het onderwijs gebruikte talen en andere stemkeuze. |  |  |
|  |  | 5.3 | Vergrotingssoftware met schermlezer en spraakuitvoer | Schermlezer in combinatie met vergrotingssoftware. De software is geschikt voor de huidige besturingssystemen (Windows, OS X). Ondersteunt OCR techniek (optische teken herkenning). Inclusief noodzakelijke updates, benodigd om de functionaliteit van de software te garanderen (patches). Inclusief standaard stemmenpakket bestaande uit Nederlands en Engels en geschikt voor andere in het onderwijs gebruikte talen en andere stemkeuze. |  |  |
|  |  | 5.4 | Schermlezer met braille uitvoer | Schermlezer geschikt voor volledig non-visueel werken. De software is geschikt voor de huidige besturingssystemen (Windows, OS X). Ondersteunt OCR techniek (optische teken herkenning). Inclusief noodzakelijke updates, benodigd om de functionaliteit van de software te garanderen (patches). Inclusief standaard stemmenpakket bestaande uit Nederlands en Engels en geschikt voor andere in het onderwijs gebruikte talen en andere stemkeuze. |  |  |
|  |  | 5.5 | Stempakket in taal naar keuze t.b.v. schermuitleessoftware | Betreft de stemmen bij schermuitlees- of vergrotingssoftware met spraakuitvoer. Het gaat hierbij om het kunnen gebruiken van andere natuurlijk klinkende stemmen in andere talen dan Nederlands en Engels, bijvoorbeeld Frans, Duits of Spaans. De stem bij de taal moet gekozen kunnen worden door de gebruiker, zodat deze voor de gebruiker goed hoorbaar is. |  |  |
|  |  | 5.6 | Software Upgrades | Dit betreft een opwaardering of aanpassing van de software als gevolg van een, voor de gebruiker noodzakelijke, geheel nieuwe versie van het besturingssysteem. Vanwege de diversiteit in het aanbod wordt voor een upgrade een offerte opgevraagd. | n.v.t. |  |

|  | 6. Hardware |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.1 | Laptop, basis | Basis laptop die geschikt is voor gebruik zonder software aanpassingen in basis onderwijs en voortgezet onderwijs. - Voorzien van de meest recente versie van het Windows besturingssysteem; - Voorzien van een i5 processor (of gelijkwaardig) of hoger; - Minimaal 4 Gb intern geheugen; - Voorzien van een SSD-schijf: minimaal 128 Gb; - Leverbaar in schermgrootte: 15,6 inch; - Voorzien van de draadloze communicatie opties WiFi en Bluetooth; Netwerk Connectiviteit: RJ45 Gigabit Ethernet - Audio: Voorzien van speakers en audio aansluitingen; Onboard webcam en microfoon, -3,5mm audio aansluiting voor een headset - USB poorten: minimaal 3 USB poorten; - gewichtsklasse: < 2,2 kg. - HDMI aansluiting - Accuduur 4 uur - Toetsenbordindeling QWERTY - Mousepad | n.v.t. |  |
|  |  | 6.2 | Laptop 15,6” Geschikt voor gebruik van specifieke software | Laptop die geschikt is voor gebruik van zwaardere software. - Voorzien van de meest recente versie van het Windows besturingssysteem; - Voorzien van een i7 processor (of gelijkwaardig) of hoger; - Minimaal 8 Gb intern geheugen, uitbreidbaar; - Voorzien van een SSD-schijf: minimaal 256 Gb; - Leverbaar in schermgrootte: 15,6 inch; - Voorzien van de draadloze communicatie opties WiFi en Bluetooth; Netwerk Connectiviteit: RJ45 Gigabit Ethernet - Audio: Voorzien van speakers en audio aansluitingen; Onboard webcam en microfoon, -3,5mm audio aansluiting voor een headset - USB poorten: minimaal 3 USB poorten; - Gewichtsklasse: < 2,4 kg. - HDMI aansluiting - Accuduur minimaal 4 uur - Toetsenbordindeling QWERTY - Mousepad | n.v.t. |  |
|  |  | 6.3 | Laptop 17,3” Geschikt voor gebruik van specifieke software | Laptop die geschikt is voor gebruik van zwaardere software. - Voorzien van de meest recente versie van het Windows besturingssysteem; - Voorzien van een i7 processor (of gelijkwaardig) of hoger; - Minimaal 8 Gb intern geheugen, uitbreidbaar; - Voorzien van een SSD-schijf: minimaal 256 Gb; - Leverbaar in schermgrootte: 17,3 inch; - Voorzien van de draadloze communicatie opties WiFi en Bluetooth; Netwerk Connectiviteit: RJ45 Gigabit Ethernet - Audio: Voorzien van speakers en audio aansluitingen; Onboard webcam en microfoon, -3,5mm audio aansluiting voor een headset - USB poorten: minimaal 3 USB poorten; - Gewichtsklasse: < 2,5 kg. - HDMI aansluiting - Accuduur minimaal 4 uur - Toetsenbordindeling QWERTY - Mousepad | n.v.t. |  |
|  |  | 6.4 | Laptop, licht | Laptop die licht van gewicht is, in verband met energetische beperkingen bij dragen en verplaatsen. - Voorzien van de meest recente versie van het Windows besturingssysteem; - Voorzien van een i5 processor (of gelijkwaardig) of hoger; - Minimaal 4 Gb intern geheugen, uitbreidbaar; - Voorzien van een SSD-schijf: minimaal 256 GB - Leverbaar in schermgrootte: minimaal 13,3 inch; - Voorzien van de draadloze communicatie opties WiFi en Bluetooth; Netwerk Connectiviteit: RJ45 Gigabit Ethernet - Audio: Voorzien van speakers en audio aansluitingen; Onboard webcam en microfoon, -3,5mm audio aansluiting voor een headset - USB poorten: minimaal 3 USB poorten; - gewichtsklasse: Max. 1,5 kg. - HDMI aansluiting - Accuduur minimaal 4 uur - Toetsenbordindeling QWERTY - Mousepad | n.v.t. |  |
|  |  | 6.5 | Hybride device Windows (laptop/tablet) klein | - Voorzien van de meest recente versie van het Windows besturingssysteem; - Voorzien van een i5 processor (of gelijkwaardig); - Minimaal 4 Gb intern geheugen, uitbreidbaar; - Voorzien van een SSD-schijf: minimaal 128 Gb; - Met een draaibaar/omkeerbaar en/of afneembaar scherm; - Leverbaar in schermgrootte: 12,2 inch; - Voorzien van de draadloze communicatie opties WiFi en Bluetooth; Netwerk Connectiviteit: RJ45 Gigabit Ethernet - Audio: Voorzien van speakers en audio aansluitingen; Onboard webcam en microfoon, -3,5mm audio aansluiting voor een headset - USB poorten: minimaal 3 USB poorten; - Gewichtsklasse: < 1,1 kg. - HDMI aansluiting - Accuduur minimaal 4 uur - Toetsenbordindeling QWERTY - Mousepad | n.v.t. |  |
|  |  | 6.6 | Hybride device Windows (laptop/tablet) groot | - Voorzien van de meest recente versie van het Windows besturingssysteem; - Voorzien van een i5 processor (of gelijkwaardig); - Minimaal 4 Gb intern geheugen, uitbreidbaar; - Voorzien van een SSD-schijf: minimaal 256 GB - Met een draaibaar/omkeerbaar en/of afneembaar scherm; - Leverbaar in schermgrootte 14 inch; - Voorzien van de draadloze communicatie opties WiFi en Bluetooth; Netwerk Connectiviteit: RJ45 Gigabit Ethernet - Audio: Voorzien van speakers en audio aansluitingen; Onboard webcam en microfoon, -3,5mm audio aansluiting voor een headset - USB poorten: minimaal 3 USB poorten; - Gewichtsklasse: < 1,4 kg. - HDMI aansluiting - Accuduur minimaal 4 uur - Toetsenbordindeling QWERTY - Mousepad | n.v.t. |  |
|  |  | 6.7 | Tablet iOS, klein | Een handheld computer met touchscreen. - Voorzien van actueel IOS besturingssysteem; - Minimaal 4 Gb intern geheugen; - Minimaal 64 Gb opslaggeheugen; - Leverbaar in schermgrootte: 10,5 inch; - Voorzien van de draadloze communicatie opties WiFi en Bluetooth. | n.v.t. |  |
|  |  | 6.8 | Tablet iOS, groot | Een handheld computer met touchscreen - Voorzien van actueel IOS besturingssysteem; - Minimaal 4 Gb intern geheugen; - Minimaal 64 Gb opslaggeheugen; - Leverbaar in schermgrootte: 12,9 inch; - Voorzien van de draadloze communicatie opties WiFi en Bluetooth. | n.v.t. |  |
|  |  | 6.9 | Laptopstandaard | - Verstelbaar en opvouwbaar; - Geschikt voor de grootte van de geleverde of beschikbare laptop; - De hoogte van het scherm van de laptop kan op de juiste kijkhoogte worden ingesteld; - Kan eenvoudig worden meegenomen in de rugzak of laptoptas; - Gewicht < 450 gram. | n.v.t. |  |
|  |  | 6.10 | Rugtas voor laptop | Rugtas, geschikt voor de geleverde of beschikbare laptop. | n.v.t. |  |
|  |  | 6.11 | Cover voor tablet | Cover, geschikt voor de geleverde of beschikbare tablet. Vanwege de diversiteit in het aanbod wordt voor een cover een offerte opgevraagd. | n.v.t. |  |
|  |  | 6.12 | Standaard muis | Een standaard muis. | n.v.t. |  |
|  |  | 6.13 | Standaard toetsenbord | Een standaard toetsenbord. | n.v.t. |  |
|  | 7. Specials |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 | Specials | Alle middelen die niet onder bovenstaande categorieën vallen maar die wel binnen de reikwijdte van deze aanbesteding vallen. | n.v.t. |  |
|  | 8. Diensten |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 | Extern consult, per uur | De AD wint informatie in d.m.v. een extern consult bij Inschrijver, wanneer dat nodig is t.b.v. zijn werkplekonderzoek. Een extern consult is het op verzoek van de AD van UWV ter plaatse uitvoeren van onderzoek naar de werkplek / les- of studieomgeving. Het kan zich bijvoorbeeld ook op de omgevingsfactoren richten omdat deze invloed kunnen hebben op de beoogde oplossing. De uitkomst van het externe consult is het door Inschrijver formuleren van een mogelijke oplossingsrichting. Een extern consult hoeft niet te leiden tot het afnemen van een product. | n.v.t. |  |
|  |  | 8.2 | ## Systeemtoegankelijkheidsonderzoek, per uur | Hierbij onderzoekt Inschrijver de (bedrijfs)applicaties die door de Klant op zijn werk- of onderwijsplek worden gebruikt, met als resultaat een advies over een passend communicatiehulpmiddel. Het toegankelijkheidsonderzoek hoeft nog niet te leiden tot de afname van een product. Leidt dit wel tot afname van een product dan kunnen daarbij geen aanvullende onderzoekskosten meer in rekening worden gebracht. | n.v.t. |  |
|  |  | 8.3 | Scripting, per uur | Een script wordt door Inschrijver geschreven (scripting) om een specifiek programma te kunnen bedienen middels de door Inschrijver geleverde schermuitlees- of vergrotingssoftware. De scripting zorgt er voor dat de geleverde software optimaal functioneert met de specifieke programma’s waar de gebruiker mee werkt. UWV gaat ervan uit dat levering van eerder geschreven scripts minder tijd in beslag zal nemen dan scripts die voor de eerste maal geschreven worden. | n.v.t. |  |
|  |  | 8.4 | Training, per uur | Het leren omgaan met de specifieke software, rekening houdend met de Klant specifieke omstandigheden en het leren omgaan met aanpassingen van de software indien nodig. | n.v.t. |  |
|  |  | 8.5 | Reparatie | Reparatie van de door Inschrijver geleverde hulpmiddelen, na het verstrijken van de garantietermijn. Voor reparatie wordt een offerte opgevraagd. | n.v.t. |  |