## NvI
Nota van Inlichtingen 1
Betreft: EU aanbesteding Onderhoud buitenterreinen en gladheidsbestrijding
Datum: 05-07-2022
Vraagnr. | Nummer NVI | Referentie (paragraaf of artikelnaam) | Vraag | Antwoord
1 | 1 | Bestek deel 3 01 26 02 | Zijn de toegangstags locatie en/of persoons gebonden? Oftewel is het mogelijk om met één toegangstag alle terreinen te betreden en zijn de toegangstags uitwisselbaar tussen personen? | Voor alle terreinen is er maar één soort tag nodig. Deze wordt bij voorkeur op persoonsniveau uitgegeven.
2 | 1 | Bestek deel 3 01 26 02 | Is er een limiet aan het aantal beschikbare toegangstags ? | Er is een limiet, het aantal toegangstags wordt in overleg bij aanvang vastgesteld.
3 | 1 | Beschrijvend document Par 7.2 | Kunt u aangeven hoeveel klachten en/of meldingen de afgelopen drie jaar zijn gedaan ten aanzien van het onderhouden van de buitenruimte? | In het verleden zijn er een beperkt aantal klachten/meldingen geweest, ten tijde dat het onderhoud op frequentiebasis was. Tevens heeft de aannemer een rol in het constateren van terreingverbeteringen.
4 | 1 | Beschrijvend document Par 3.1 | Verantwoording voor de coordinatie hiervan ligt bij de Opdrachtnemer. Doelt u hier op de coördinatie van de uitvoering van de werkzaamheden? | Hier wordt zowel de coordinatie van de inzet als moment van uitvoeren van de bestrijdingsactie bedoeld. Zie hiervoor ook bepaling 50.01.01 in het bestek.
5 | 1 | Beschrijvend document Par 3.1 | Deze paragraaf beschrijft: "Hiervoor zullen ten minste de toegangswegen, toegangspaden en parkeerterreinen gladheidvrij gehouden moeten worden". Kunt u hieraan toevoegen: Binnen de perceelsgrenzen van het locatieadres? | Per locatie is een gladheidstekening bijgevoegd. Deze tekeningen zijn de leidraad voor de uit te voeren bestrijdingsacties.
6 | 1 | Beschrijvend document Par 3.1 | Deze paragraaf beschrijft: "Hiervoor zullen ten minste de toegangswegen, toegangspaden en parkeerterreinen gladheidvrij gehouden moeten worden". Kunt u de begrippen toegangswegen en toegangspaden nader definieren? | Per locatie is een gladheidstekening bijgevoegd. Deze tekeningen zijn de leidraad voor de uit te voeren bestrijdingsacties.
7 | 1 | Beschrijvend document Par 7.5 | Wordt de korting niet opgelegd indien de toezegging niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend? Mits hiervoor vooraf een schriftelijke goedkeuring is afgegeven door de directie | Inschrijver dient bij inschrijving realistische maatregelen op te nemen die passen bij de uitvraag en opgenomen werkzaamheden. Niet nakomen van gedane beloften kan leiden tot oplegging van korting.
8 | 1 | Beschrijvend document Par 7.5 | De korting geldt per gunningscriterium per keer toegekend. Betekent dit dat bij de beoordeling van het plan van aanpak alleen meerwaarde wordt toegekend aan toezeggingen waarvan duidelijk is wanneer deze plaats vindt? | De Inschrijver wordt gevraagd in de Inschrijving concreet, meetbaar en ondubbelzinnig te beschrijven wat hij aanbiedt (dus niet: ‘we kunnen...’ of ‘we doen mogelijk...’, maar: ‘we zullen...’ of ‘we doen...’). Onduidelijkheid in het beantwoorden van het gunningscriterium kunnen leiden tot een lagere beoordeling.
9 | 1 | Beschrijvend document Par 7.2 | Kunt u de areaalgegevens bij de nota van inlichtingen verstrekken om een beeld te krijgen van de hoeveelheden per locatie | Nadere beschrijving in bestek is per locatie uitgewerkt. De hoeveelheden zijn hier dan ook per locatie uit op te maken.
10 | 1 | Beschrijvend document Par 7.3 | Met welke software beheert opdrachtgever de areaalgegevens? | Arc GIS
11 | 1 | Beschrijvend document 3.6 planning | Kunt u na aanleiding van de eerste nota een tweede vragenronde toevoegen aan de planning? | Er volgt géén tweede vragenronde.
12 | 1 | Beschrijvend document Par 7.5 | De genoemde korting genoemd onder gunningscriterium 3 komt niet overeen met de korting zoals beschrijving in bestek deel 3 01 27 04 | Korting zoals bedoeld in deel 3 artikel 01.27.04 is gericht op het behalen van de minimale, en/of eventuele aanvullende toezegging van de inschrijver, Social Returnverplichting zoals in artikel 01.27.03 beschreven. De korting zoals opgenomen in paragraaf 7.5 van beschrijvend document is van toepassing op de gedane toezeggingen in plan van aanpak beantwoording gunningscriterium.
13 | 1 | Bestek deel 3 01 30 01 | Reactietijd voor uitvoering van een calamiteit is maximaal 2 uur na oproep. Betreft dit twee uur tussen de oproep en start uitvoering van medewerker op locatie zoals genoemd in Bijlage C1? | Dat is correct
14 | 1 | Beschrijvend document Par 7.2 | Gunningscriterium 3: "Opdrachtgever eist minimaal 5% van de loosom in te zetten aan medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt". Wordt de belofte van een hogere inzet ook als meerwaarde gewaardeerd bij de planbeoordeling? Zo ja, kunt u deze meerwaarde nader classificeren. | Hogere inzet wordt gewaardeerd. Echter hecht de opdrachtgever vooral ook waarde aan de wijze van invulling en begeleiding van de betreffende medewerkers. Meerwaarde ten aanzien van hogere inzet wordt niet nader geclassificeerd.
15 | 1 | Beschrijvend document Par 5.2 | Kunt u nader toelichten wat de invloed is van het verificatiegesprek op de kwaliteitsbeoordeling? | Het verificatiegesprek heeft geen invloed op de kwaliteitsbeoordeling. De beoordeling van de kwaliteit vind voorafgaand aan de voorlopige gunning plaats.
16 | 1 | Beschrijvend document Par 7.2 | Kunt u per onderdeel aangeven wat de vormvereisten zijn, bijvoorbeeld maximaal aantal woorden? | Maximaal twee A4 per guningscriterium, lettertype Arial, lettergrote 10. Alle extra pagina’s worden niet beoordeeld. Aantal pagina's is inclusief eventuele figuren, afbeeldingen en/of tabellen en exclusief voorblad en eventuele inhoudsopgave.
17 | 1 | Beschrijvend document Par 7.2 Ad 2 | Ad 2, u geeft aan dat na inschrijving wordt gecontroleerd op vormvereisten en volledigheid. Kunt u aangeven wat de vormvereisten zijn? | Zie antwoord vraag 16
18 | 1 | Bestek posten preventief sneeuw,-en/of ijsvrij maken | U schrijft hier Preventief sneeuw,- en/of ijsvrij maken terrein. Naar onze mening moet dit Curatief zijn is onze aanname juist? | Bedoeld wordt dat de aannemer verantwoordelijk is voor een tijdige uitvoering van de bestrijdingsacties en de wijze van bestrijding.
19 | 1 | Paragraaf 50 01 01 Bestrijding gladheid lid 01 en 07 | U schrijft dat de aannemer verantwoordelijk is voor een tijdige bestrijding van gladheid. Kunt u nader toelichten wat u bedoeld met tijdig? | Bedoeld wordt dat aannemer verantwoordelijk is voor een tijdige uitvoering van de bestrijdingsacties en de wijze van bestrijding. Zie hiervoor ook bepaling 50.01.01.
20 | 1 | Paragraaf 50 01 01 Bestrijding gladheid lid 05 | U schrijft in paragraaf 50 01 01 Bestrijding gladheid lid 05 dat er verrekend wordt op basis van volledig uitgevoerde bestrijdingsactie. Kunt u nader toelichten wat in uw ogen een volledig uitgevoerde bestrijdingsactie is? | Volledige bestrijdging gladheid conform bijgevoegde gladheidbestrijdingstekeningen
21 | 1 | Paragraaf 1.08 Wet natuurbescherming | Kunt u de Gedragscode soortbescherming gemeenten' van vereniging Stadswerk (publicatie 17-12-2020) verstrekken? | Gedragscode soortbescherming gemeente is op te vragen bij vereninging Stadswerk.
22 | 1 | Bestekposten Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding | Kunt u per bestekpost met de omschrijving 'Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding' aangeven van hoeveel obstakels wij uit dienen te gaan? | Obstakels zijn te zien op de bijgevoegde beheertekeningen.
23 | 1 | Bestekpost 140430 | De leverantie van de meststoffen staat niet nader omschreven in deze bestekpost kunt u kenbaar maken welke bemesting verwerkt dient te worden? | Korrelachtige meststof, na akkoord opdrachtgever, levering op stelpost
24 | 1 | Bestekpost 140430 | De leverantie van de meststof staat niet in de bestekpost, kunnen wij ervanuit gaan de dat opdrachtgever deze beschikbaar stelt? | Korrelachtige meststof, na akkoord opdrachtgever, levering op stelpost
25 | 1 | 5.1.2 Geschiktheidseis: Technische bekwaamheid | Mag de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als referentie gebruikt worden? | Elke referentie dient aan het gestelde in paragraaf 5.1.2 te voldoen.
26 | 1 | Onkruidbestrijding op verharding | U schrijft: 06 In aanvulling op de beeldmeetlatten wordt dood onkruid ook meegeteld in de beoordeling beeldkwaliteit. Kunt u aangeven welke schaalbalken hier allemaal op van toepassing zijn? | Dit betreft de beeldmeetlatten die van toepassing zijn op de onkruidbeheersing op alle type verharding en obstakels. Zie hiervoor ook nadere beschrjving bestek.
27 | 1 | Onkruidbestrijding op verharding | U schrijft 04 De aanwezige verhardingen kunnen lokaal verzakt zijn en/of uit verband zijn geraakt. Hierdoor kunnen lokaal bredere voegen voorkomen. Eventuele meerkosten als gevolg van de bredere voegen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid. U vraagt een B-niveau uit, conform de systematiek mogen wij ervan uitgaan dat de verhardingkwaliteit ook een B-niveau is. Kunt u aangeven op welke locaties dit aan de orde is? En eventueel voorzien van referentiebeelden? Om de juiste prijs per eenheid te bepalen hebben wij hiervoor wel de juiste gegevens nodig. | Exacte locatieaanduidigen zijn niet beschikbaar. Inschrijver kan er vanuit gaan dat bij <10% van het totaal van de verharding sprake is van verzakking en/of bredere voegen.
28 | 1 | 51 02 37 Verwijderen onkruid op verharding | U stelt hierin: 02 Onder onkruidvrij maken verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen; 03 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan. 05 In afwijking op artikel 51.82.01 lid 01 van de Standaard geldt: het verzamelen en verwijderen van dood en losliggende materialen dient direct te worden uitgevoerd. 06 In aanvulling op de beeldmeetlatten wordt dood onkruid ook meegeteld in de beoordeling beeldkwaliteit. Kunt u aangeven wat uw visie is op het bestrijden van het onkruid op de verhardingen? Deze passages conflicteren met elkaar en maken het erg lastig om een geschikte methode te bepalen die aan al uw eisen in het bestek voldoet. | Allereerst wil de opdrachtgever benadrukken dat op basis van het gestelde in de bepalingl 51 02 37 van het bestek, het gebruik van open vuur rondom gevels niet is toegestaan. Inschrijver dient zelf een werkmethode vast te stellen met genoemde bepalingen in acht genomen. Het direct verwijderen van dood onkruid is enkel van toepassing indien de beeldmeetlat wordt overschreden. In overleg en na schriftelijke akkoord van de opdrachtgever is op uitzonderingslocaties het gebruik van een bosmaaier toegestaan.
29 | 1 | 01 30 01 Calamiteiten | U schrijft: "01 Tijdens de contractperiode dient de aannemer 24/7 oproepbaar te zijn voor calamiteiten." Kunt u een bestekspost opnemen voor de kosten die hiermee gemoeid gaan? Daadwerkelijke uren worden vergoed op TBS, maar consignatie uren zijn hierin niet te calculeren. | Kosten ten aanzien van de oproepbaarheid tijdens de contractperiode dienen in de uitvoeringskosten te worden opgenomen.
30 | 1 | Onkruidbestrijding op verhardingen | U schrijft in de posten: "Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:{niet achterblijven en dienen te worden verwijderd." Kunt u aangeven hoe u dit ziet t.a.v. bestrijdingsmethodes als heet-water of hete lucht? | zie antwoord vraag 28
31 | 1 | deel 3 01 24 02 | U geeft aan: 01 In afwijking van artikel 01.24.07 lid 01 van de Standaard is dit artikel ook van toepassing op de posten met een anderen eenheid van 'week'. In de posten is geen reactietijd opgenomen, kunt u aangeven hoe u dit ziet? | Reactietijd na melding is 3 werkdagen.
32 | 1 | Beheersysteem | Werkt u al met een bepaald beheersysteem waarin u uw areaalgegevens beheert? En zo ja, welk systeem gebruikt u hiervoor? | Arc GIS
33 | 1 | Toezicht | Zijn de medewerkers die het toezicht gaan uitvoeren opgeleid in beeld systematiek en bekend met keuren? | Medewerkers zijn onderlegt en bekend met het werken op basis van beeld systematiek.
34 | 1 | Toezicht | Kunt u aangeven hoe u het toezicht gaat invullen tijdens het contract? | Er wordt een team samengesteld door de opdrachtgever bestaande uit de rollen directievoerder (tactisch- / strategischniveau) en toezichthouder(s) (operationeel niveau) . De exacte invulling wordt na gunning bekend gemaakt aan de gegunde inschrijver.
35 | 1 | Gladheid | Werkt u al met een bepaald softwaresysteem voor registraties en vastlegging t.b.v. gladheidsbestrijding? | Nee, er wordt niet met een bepaald softwaresysteem voor registraties en vastlegging t.b.v. gladheidsbestrijding gewerkt.
36 | 1 | Acceptatie areaal | Kunt u aangeven op welk beeldniveau per objectgroep, per locatie wij het areaal gaan overnemen of het wordt opgeleverd? | Inschrijver kan er vanuit gaan dat werkzaamheden op het te onderhouden niveau worden overgedragen. Indien sprake van een achterstand zal dit in overleg met de opdrachtgever worden afgestemd.
37 | 1 | Historie | Was de gladheidsbestrijding in het verleden ook onderdeel van dit contract? Of werd dit apart uitgevoerd? | Nee, dit werd separaat uitgevoerd
38 | 1 | Historie | Zijn de locaties in de afgelopen jaren ook op beeldniveau onderhouden? | Nee, het onderhoud heeft afgelopen jaren op frequentie plaatsgevonden.
39 | 1 | Historie | Kunt u inzicht geven in de wijze waarop de locaties voor de gevraagde werkzaamheden in het verleden zijn onderhouden, door 1 partij, meerdere? | Eén partij voor terreinbeheer. Gladheidsbestrijding is lokaal georganiseerd
40 | 1 | Spinel | Kunt u actuele foto's verstrekken van Spinel of is het mogelijk om als inschrijver ter plaatse het terrein te bekijken? Dit gezien het feit dat dit een groot terrein is dat niet toegankelijk is. | De beheertekening van de locaties is bijgevoegd. Indien een bezoek aan het terrein voor Spinel Veiligheidscentrum gewenst is, kan hievoor t/m 13 juli 12.00 uur, via de berichtenmodule een verzoek worden ingediend. Bezichtiging dient uiterlijk plaats te vinden vóór 22 juli 2022. | x
41 | 1 | Gladheidsbestrijding | Kunt u aangeven of u een responstijd hanteert per locatie voor de gladheidsbestrijding? En hanteert u 24 uur voor het sneeuw- en ijsvrij maken van alle locaties? | Geeist wordt: preventief strooien gedurende 24 uur (7 dagen per week) op initiatief van de aannemer, gebaseerd op meteorologische prognoses. (Meteoconsult o.g.) gericht op het voorkomen van gladheid. Hierin ziet de opdrachtgever ook graag uw visie in gunningscriterium 2 terugkomen.
42 | 1 | Reactietijd Gladheidsbestrijding | Verstaat u onder reactietijd de tijd tot aanvang van actie of de tijd waarbinnen de strooibeurt gedaan moet zijn op alle locaties? | Zie antwoord op vraag 41
43 | 1 | Gunningscriteria 2 | U vraagt te omschrijven hoe de toegang geregeld wordt. Wilt u aangeven hoe de reguliere toegang tot de terreinen geregeld is. Zijn zij vrij toegankelijk of afgesloten en ontvangen wij een sleutel of code om voor de onderhoudswerkzaamheden op de terreinen te komen. | In het kader van gunningscriterium 2 wordt u gevraagd uit te werken hoe u een veilige toegang tot de terreinen (in het kader van de gladheidsbestrijding) 24/7 gaat borgen. Daarnaast zie bepaling 01 26 02 voor het betreden van het terrein.
44 | 1 | Preventief sneeuw vrij maken | Deze posten zijn lastig af te prijzen gezien de niet te voorspellen hoeveelheid sneeuw en weer sneeuwval na schuiven. Wij stellen voor curatief, preventief is niet mogelijk, werk zoals schuiven van sneeuw af te rekenen tegen overeen te komen tarieven. Zo wordt dit op alle gladheidscontracten gedaan en levert voor zowel OG als ON geen risico op. Wilt u de posten op die wijze aanpassen? | Posten zullen niet worden aangepast. Inschrijver dient hiervoor een prijs per ronde af te geven. Zie ook antwoord op vraag 18
45 | 1 | Gunningscriteria 1 | Wilt u aangeven met welke systemen u werk waarin areaaldata is opgenomen zodat wij goed kunnen inspelen op de vraag hoe wij deze actueel houden. | Arc GIS
46 | 1 | Gunningscriteria 1 | U vraagt te beschrijven hoe de informatievoorziening plaats gaat vinden naar OG. Om hier goed invulling aan te kunnen geven weten wij graag hoe het team van OG eruit komt te zien. Wilt u aangeve: - hoe dit is georganiseerd? - Met wie krijgen wij te maken? - welke taken en verantwoordelijkheden hebben deze mensen? - Zijn dit voor alle objecten dezelfde mensen? | Zie antwoord vraag 34
47 | 1 | Materieel | bij gunningcriterium 3 spreekt u over eisen aan materieel in het bestek ten aanzien van CO2 reductie. Bedoelt u hiermee artikel 01.28.01? | Ja, verdere invulling is aan de inschrijver nader uit te werken in gunningscriterium 3.
48 | 1 | Verduurzaming | Verduurzaming bij gunningscriterium 3 is een breed begrip. Welke aspecten van duurzaamheid verwacht u hier te lezen? | Aannemer wordt gevraagd zijn expertise in te zetten op het gebied van mogelijke terreinverduurzaming.
49 | 1 | Calamiteiten | In artikel 01.30.01 stelt u dat ON 24/7 beschikbaar moet zijn voor Calamiteiten. Hiervoor is geen post opgenomen voor de beschikbaarheid zoals die wel opgenomen is voor de gladheidbestrijding. Wilt u posten opnemen om deze diens af te rekenen. | zie antwoord op vraag 29