## PvE
Programma van Eisen Cilindergassen Erasmus MC / 2022
Het niet voldoen aan een van de onderstaande eisen betekent, dat u wordt uitgesloten van deze aanbesteding. Het programma van eisen en het geaccordeerde programma van wensen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst
| nr. | Omschrijving | Doorhalen wat niet van toepassing is | Inschrijver moet bijlage aanleveren
A. Assortiment
| CIL_A1 | Inschrijver kan de gassen in cilinders leveren die in bijlage 3a Prijsinvulformulier en assortiment cilinders als KO vermeld staan. | Ja / Nee
| CIL_A2 | Inschrijver levert op aanvraag productieinformatie en specificaties van de aangeboden producten | Ja / Nee
| CIL_A3 | De door inschrijver geleverde cilinders voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in bijlage 3a Prijsinvulformulier en assortiment cilinders | Ja / Nee
| CIL_A4 | Inschrijver is bereid op aanvraag en specificatie van opdrachtgever gassen in cilinder te leveren buiten het assortiment zoals gedefinieerd in bijlage 3a. Inschrijver zal binnen 4 weken vanaf de aanvraag laten weten of inschrijver dit gas kan leveren en tegen welke prijs. Opdrachtgever is gerechtigd het gas af te nemen bij een andere leverancier, wanneer inschrijver niet binnen 4 weken een prijsopgaaf doet en/of wanneer deze prijs 50% hoger ligt dan de prijsopgaaf van een andere leverancier. Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de prijsopgaaf en levering door inschrijver, dan wordt dit gas toegevoegd aan het gecontracteerde assortiment. | Ja / Nee
| CIL_A5 | Producten buiten het gecontracteerde assortiment mogen pas na schriftelijke toestemming van de ziekenhuisapotheek worden geleverd en gefactureerd. | Ja / Nee
B. Logistiek en Voorraadbeheer
| CIL_B1 | Inschrijver maakt gebruik van een door Erasmus MC ter beschikking gestelde gassenberging op locatie Erasmus MC. Over de opgeslagen voorraad in deze centrale gassenberging rekent Inschrijver geen huur (zie ook Eis CIL_B10). Inschrijver en Opdrachtgever maken afspraken over de aan te houden voorraad in de centrale gassenberging. | Ja / Nee
| CIL_B2 | Inschrijver maakt gebruik van een door Erasmus MC ter beschikking gestelde gassenberging op de nevenlocaties (2022: het Mobiel Medisch Team te Rotterdam The Hague Airport). | Ja / Nee
| CIL_B3 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van de voorraad voor het ziekenhuis, het kinderziekenhuis en de faculteit. Inschrijver zorgt voor voldoende voorraad (op locatie Erasmus MC) om alle gassen uit het gecontracteerde assortiment binnen 4 uur te kunnen leveren aan de afdelingen, ongeacht waar de betreffende cilinder vandaan moet komen. | Ja / Nee
| CIL_B4 | Inschrijver is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de gassen in het gecontracteerde assortiment. In geval van onverhoopt niet voldoende kunnen leveren om de continuiteit te waarborgen spant Inschrijver zich aantoonbaar maximaal in om zorg te dragen voor de beschikbaarheid van een alternatief, dat alleen na toestemming van de ziekenhuisapotheker geleverd mag worden | Ja / Nee
| CIL_B5 | Inschrijver zorgt voor voldoende voorraad om alle gassen uit het gecontracteerde assortiment binnen 48 uur aan de nevenlocaties kunnen leveren, ongeacht waar de betreffende cilinder vandaan moet komen. Inschrijver levert de cilinders rechtstreeks aan de nevenlocaties. | Ja / Nee
| CIL_B6 | In geval van nood of spoed zal inschrijver zijn uiterste best doen om binnen 2 uur de betreffende gascilinder op de locatie van gebruik te krijgen. De Inschrijver levert een calamiteitenplan (bijlage leveren) op met belboom en bereikbaarheidsgegevens voor noodgevallen. | Ja / Nee | JA
| CIL_B7 | Cilinders en cryo-vaten zijn uniek genummerd, geregistreerd en traceerbaar. | Ja / Nee
| CIL_B8 | De houdbaarheid van de cilinder en het gas wordt geregistreerd in het track & trace systeem en door de inschrijver (via co-maker) bewaakt voor de locaties waar co-making actief is. Voor de nevenlocaties is Erasmus MC verantwoordelijk voor bewaking van vervaldatum. | Ja / Nee
| CIL_B9 | Inschrijver (via co-maker) zorgt er op eigen initiatief voor dat cilinders, waarvan de vervaldatum binnen 2 maanden bereikt wordt, vervangen worden door cilinders met dezelfde specificaties en gas. Inschrijver draagt deze verantwoordelijkheid voor zowel de cilinders in de centrale gassenberging als in de gassenbergingen van de afdelingen | Ja / Nee
| CIL_B10 | De huurperiode van de cilinders gaat in op het moment dat de cilinder het depot bij het Erasmus MC verlaat (de centrale gassenberging) en stopt wanneer de cilinder weer door de leverancier (in de centrale gassenberging of elders) ontvangen wordt. | Ja / Nee
| CIL_B11 | Inschrijver meldt de huurperiode van aan Opdrachtgever geleverde cilinders af op het moment deze cilinders via andere kanalen (zoals bijv. andere zorginstellingen of thuiszorg) bij Inschrijver worden ontvangen. | Ja / Nee
| CIL_B12 | Inschrijver draagt zorg voor 2x per jaar uitwisselen van "niet inschrijver gerelateerde" gascilinders met in Nederland opererende collegae. Indien na de periodieke uitwisseling van gascilinders tussen collega-leveranciers blijkt dat een gascilinder van de inschrijver alsnog niet getraceerd is, kunnen de kosten van het kwijtraken van cilinders na toestemming van Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De kosten van de zoekgeraakte cilinder(s) zullen afgerekend worden tegen het tarief dat in bijlage 3a Prijsinvulformulier en assortiment Cilinders is opgegeven door Inschrijver. | Ja / Nee
| CIL_B13 | Inschrijver inventariseert minimaal 1 keer per jaar alle cilinders in de centrale en decentrale gassenbergingen in het Erasmus MC (excl. de nevenlocatie). Deze inventarisatie heeft o.a. tot doel om zo vroeg mogelijk vast te stellen welke cilinders ontbreken en de huurperiode voor zoekgeraakte cilinders te beperken. | Ja / Nee
| CIL_B14 | Inschrijver adviseert t.b.v. de inventarisatie van eis CIL_B13 hoe het best de op dat moment in gebruik zijnde cilinders geinventariseerd kunnen worden. | Ja / Nee
| CIL_B15 | Bij beëindiging van het contract zal Inschrijver, zonder kosten, de cilinders gefaseerd ophalen in overleg met Opdrachtgever. | Ja / Nee
| CIL_B16 | Inschrijver maakt gebruik voor interne distributie van transportmiddel(en) van hetzelfde merk en type als de reeds in gebruikzijnde in het Erasmus MC (2022: Spijkstaal 303). Inschrijver kan een dergelijk transportmiddel tegen € 500,- per maand (prijspeil 2022) van Opdrachtgever huren. | Ja / Nee
C. Kwaliteit, veiligheid en milieu
| CIL_C1 | De Inschrijver voldoet aan alle vereiste wet - & regelgeving die van toepassing op de te leveren goederen en diensten cq. de Inschrijver voldoet aan de relevante vigerende wet- en regelgeving binnen Nederland en beschikt over de actuele en noodzakelijke vergunningen in het kader van opslag, transport en distributie van industriële en laboratoriumgassen en ziet toe dat de voorschriften worden nageleefd. LET OP; in de gunningsfase kan Opdrachtgever om inzicht cq. opgave van bovenstaande verzoeken. | Ja / Nee
| CIL_C2 | Inschrijver voldoet aan alle in de sector relevante NEN-kwaliteitsnormen, die betrekking hebben op de gecontracteerde diensten en producten | Ja / Nee
| CIL_C3 | Inschrijver beschikt als producent van medische gassen, over een farmaceutische productievergunning (leverancier verstrekt kopie) en een farmaceutische groothandelsvergunning. Indien Inschrijver medische gassen inkoopt bij een fabrikant: • garandeert de Inschrijver dat de fabrikant voldoet aan de eisen gesteld in de EU-GMP Annex 6: ‘Manufacture of Medicinal Gases’ en beschikt over een farmaceutische productvergunning (GMP). • dient de Inschrijver te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het GDP richtsnoer. | Ja / Nee | JA
| CIL_C4 | De kwaliteit van de te leveren medische gassen voldoet aan de eisen van de vigerende Europese Pharmacopee als er een monografie voor het betreffende gas bestaat. | Ja / Nee
| CIL_C5 | Inschrijver garandeert de houdbaarheid en zuiverheid van de geleverde gassen | Ja / Nee
| CIL_C6 | Inschrijver beschikt over (digitale) actuele veiligheidsbladen & productinformatiebladen en deze direct opvraagbaar en online ter beschikking voor Opdrachtgever. | Ja / Nee
| CIL_C7 | De cilinders voldoen aan alle meest recente vereisten m.b.t. veiligheid volgens de vigerende wet- & regelgeving. U dient toe te lichten in het beheersplan op welke wijze u dit geborgd heeft. | Ja / Nee | JA
| CIL_C8 | Opdrachtgever in bijvoorbeeld de rol apotheker of verantwoordelijke gassen heeft het recht tot een periodieke audit (o.a. productie- & verpakkingsproces) en Inschrijver verleent daar alle medewerking aan. Audit via Auditors van KNMP/NVZA met hieruit volgend het predicaat 'goedgekeurde leverancier KNMP/NVZA' voldoet ook. | Ja / Nee
| CIL_C9 | De vervaldata van het gas en van de cilinders worden bewaakt door het systeem ad. B8. De kortste vervaldatum van het gas en de cilinder is leidend. | Ja / Nee
| CIL_C10 | Inschrijver levert de cilindergassen conform de standaard gaskleurcode. | Ja / Nee
| CIL_C11 | Inschrijver draagt zorg dat de door hem geleverde cilinders, periodiek worden gekeurd door een erkende Keuringsinstantie. Dit (Europese) keurmerk dient door middel van een markeringssysteem duidelijk zichtbaar per cilinder te zijn. | Ja / Nee
| CIL_C12 | Bij twijfel over kwaliteit van het gas wordt de ziekenhuisapotheek direct geinformeerd en eventueel besluit de inschrijver om over te gaan tot recall van de batch. In geval van recall wordt de apotheek spoedig geïnformeerd en er worden acties door de inschrijver ondernomen om zo spoedig mogelijk de voorraad van de betreffende charge te vervangen. | Ja / Nee
| CIL_C13 | De 2 liter O2 cilinders zijn voorzien van een display waarop de gebruiksduur tot leeg is aangegeven in uren en minuten. | Ja / Nee
| CIL_C14 | De door te inschrijver in te zetten cilinders voor O2/lucht passen in de zogenaamde kritische opstellingen van Opdrachtgever. Kritische opstellingen zijn bijvoorbeeld transportmiddelen, waarop een uitsparing of houder is gemaakt voor een O2/lucht cilinder. Inschrijver krijgt de mogelijkheid om tijdens de schouw zijn O2/lucht cilinders te passen op deze kritische opstellingen. Wanneer de cilinders van Inschrijver niet op deze kritische opstellingen passen, krijgt Inschrijver de mogelijkheid om op zijn kosten deze opstellingen aan te laten passen. Totdat die aanpassingen gerealiseerd zijn gebruikt Opdrachtgever cilinders van een andere leverancier. De extra kosten van die cilinders zijn voor rekening van Inschrijver | Ja / Nee
| CIL_C15 | Inschrijver verzorgt op verzoek relevante trainingen aan (bijvoorbeeld) eindgebruikers en stelt (digitale) gebruikersinstructies beschikbaar. | Ja / Nee
| CIL_C16 | De te leveren volle cilinders zijn voorzien van een verzegeling. | Ja / Nee
| CIL_C17 | De door Inschrijver toegepaste etiketten dienen van een watervaste en permanent hechtende uitvoering en kwaliteit te zijn. | Ja / Nee
| CIL_C18 | De door Inschrijver in te zetten cilinders zijn voorzien van een chargesticker/aanduiding met vermelding van de vul- en de expiratiedatum. | Ja / Nee
| CIL_C19 | Bij de door Inschrijver in te zetten cilinders is vervuiling van de uitgang van de cilinderafsluiter niet mogelijk. De cilinderafsluiters moeten worden voorzien van een zgn. stofkap op de uitgang van de afsluiter. | Ja / Nee
| CIL_C20 | De door Inschrijver in te zetten cilinders moeten zonder ondersteuning rechtop kunnen staan (geen bolle onderkant) | Ja / Nee
| CIL_C21 | Inschrijver voegt bij geleverde niet geregistreerde medicinale gassen cilinders een analysecertificaat toe, voor geregistreerde gassen cilinders zijn deze opvraagbaar. | Ja / Nee
| CIL_C22 | De door Inschrijver in te zetten cilinders incl. restdrukafsluiters zijn geschikt voor hoge druk (200 tot 300 bar) en voorzien van CE-keurmerk. | Ja / Nee
| CIL_C23 | Op de door Inschrijver in te zetten cilinders zijn chargenummer (van het gas) en de vervaldatum (van het gas én van de cilinder) vermeld op het etiket / sticker van de cilinder. De vervaldatum van de cilinder dient ingeslagen te zijn in de cilinder. De cilinders zijn traceerbaar (uniek gekenmerkt). | Ja / Nee
| CIL_C24 | De door Inschrijver in te zetten cilinders zijn vrij van vuil en zonder aanvullende schoonmaakhandelingen direct inzetbaar in een zorgomgeving. | Ja / Nee
| CIL_C25 | Inschrijver en Opdrachtgever lopen eenmaal per tertiaal een ronde waarin zij gezamenlijk het voldoen aan PGS-15 controleren en afspraken maken voor vervolg als er zaken niet op orde zijn. Tijdens deze ronde wordt ook de actualiteit van HAZOP en uitvoering HAZOP acties besproken evenals gerapporteerde (bijna) incidenten. | Ja / Nee
| CIL_C26 | Inschrijver informeert medewerkers die voor Opdrachtgever de werkzaamheden uitvoeren regelmatig over veiligheidszaken in betrekking tot opslag gasflessen (bijvoorbeeld d.m.v. een maandelijkse toolbox). Tijdens de tertiaal ronde wordt verslag gedaan van deze veiligheid informatie verstrekking. | Ja / Nee
| CIL_C27 | Inschrijver rapporteert alle (bijna)incidenten die op het terrein van Opdrachtgever plaatsvinden aan Opdrachtgever en onderzoekt de incidenten waarbij emissies zijn vrijgekomen, persoonlijk letsel is ontstaan en bijna incidenten met een hoog potentieel. | Ja / Nee
| CIL_C28 | Inschrijver legt opleiding en ervaring vast van de medewerkers die voor Opdrachtgever de werkzaamheden uitvoeren. | Ja / Nee
| CIL_C29 | Inschrijver zorgt dat alle nieuwe medewerkers voldoende zijn geïnformeerd over de specifiek risico’s op het terrein van Opdrachtgever voordat zij te werk worden gesteld. Inschrijver legt schriftelijk vast op welke wijze deze inductie plaatsvindt en vraagt Opdrachtgever om reactie. | Ja / Nee
| CIL_C30 | Inschrijver beschikt over een klachtenprocedure. | Ja / Nee
| CIL_C31 | Fouten en klachten worden uiterlijk binnen een werkdag in behandeling genomen en zo spoedig mogelijk afgehandeld en gerapporteerd. Terugkoppeling van prognose van afhandeling binnen een werkdag; status van klachtafhandeling wordt regelmatig schriftelijk gerapporteerd. | Ja / Nee
| CIL_C32 | Het transport voldoet gedurende de contractperiode aan de actuele regelgeving van milieuzone Stad Rotterdam. | Ja / Nee
| CIL_C33 | Als in het Prijsinvulformulier en assortiment Cilinders (bijlage 3a) in de kolom "MRI compatibel" is aangegeven, dat de cilinder MRI compatibel moet zijn, is of op de cilinder zelf (fysiek) of in de aan de cilinder bevestigde gebruiksaanwijzing aangegeven dat de cilinder MRI compatibel is. | Ja / Nee
| CIL_C34 | De beschermkap/draagkap van de zuurstofcilinders is wit en de beschermkap van de persluchtcilinders is zwart. | Ja / Nee
| CIL_C35 | Inschrijver sluit bij zijn offerte het Sustainability report over 2021 toe dat gecontroleerd is door een accountant, dan wel het jaarverslag waarin het sustainability verslag is geintegreerd. Voorts beantwoordt Inschrijver in een document van maximaal 2 A4 (Arial 10) de volgende vragen: 1. Heeft u KPI's geformuleerd op de gebieden Milieu (Environment), Social en Governance van duurzaamheid?? 2. Welke KPI's heeft u geformuleerd en geef een beschrijving daarvan. Geef aan of deze KPI's en doelen gebaseerd zijn op de Science based targets van het Science based targets Initiative. 3. Op welke wijze monitort u die KPI's? | Ja / Nee | JA
| CIL_C36 | Inschrijver houdt zich aan de huisregels van Opdrachtgever en in het bijzonder aan die huisregels zoals vermeld in bijlagen 8 en 10. | Ja / Nee
| CIL_37 | Opdrachtgever wenst dat de gegevens over de aanwezigheid van cilindergassen in de (de)centrale opslaglocaties in het registratieprogramma voor gevaarlijke stoffen van het Erasmus MC (SOFOS) up to date gehouden worden bijvoorbeeld middels een (bestands)koppeling tussen de informatiesystemen van Inschrijver en SOFOS. Inschrijver werkt mee aan het tot stand brengen van een dergelijke koppeling en stelt, zolang die koppeling niet tot stand gebracht is, Opdrachtgever in de gelegenheid zelf een overzicht van de aanwezige cilindergassen in de (de)centrale opslaglocaties middels de systemen van Inschrijver te genereren. | Ja / Nee
D. Dienstverlening/gasmanagement
| CIL_D1 | Inschrijver stelt medewerker(s) (ook wel co-maker genoemd) ter beschikking ter uitvoering van de volgende taken voor het ziekenhuis en de faculteit: | Ja / Nee
| CIL_D2 | Controle, verwerken en uitleveren interne orders en cilinders, inclusief het transport naar de opslaglocatie van de interne aanvrager. Actief de interne aanvrager informeren over de verwachte levertermijn, wanneer een order langer dan een week openstaat | Ja / Nee
| CIL_D3 | Bewaken van de vervaldata van de cilinders en gassen en wanneer de vervaldatum binnen 2 maanden wordt bereikt, op eigen initiatief de cilinders vervangen door cilinders met dezelfde specificaties en een langere vervaldatum. | Ja / Nee
| CIL_D4 | Afvullen (mobiele) cryogene vaten, w.o. vloeibare stikstof | Ja / Nee
| CIL_D5 | Bestellen en ontvangen en controleren cilinders | Ja / Nee
| CIL_D6 | Bijhouden cilinders in registratiesysteem (tracing) | Ja / Nee
| CIL_D7 | Aansluiten cilinders op cilinderbatterijen | Ja / Nee
| CIL_D8 | Ophalen, controleren, registreren en retourneren retourcilinders van afdelingen | Ja / Nee
| CIL_D9 | Schoonhouden cilindermagazijnen en afsluiten | Ja / Nee
| CIL_D10 | Toezien op veilige en juiste gassenopslag, zowel in de centrale gassenbergingen als de decentrale gassenbergingen bij de afdelingen. Signaleren richting ziekenhuisapotheek en coordinator Interne logistiek, wanneer de gassenopslag niet veilig is dan wel verbeterd moet worden. Bijhouden van de zogenaamde Brandweerlijst, zoals vermeld in eis D20 en D21. | Ja / Nee
| CIL_D11 | Toezien op continue beschikbaarheid van de cilinders in de centrale cilinderopslag, alsmede de decentrale gassenopslag van de afdelingen van het ziekenhuis. | Ja / Nee
| CIL_D12 | Verzorgen veiligheidsrapporten binnen de afgesproken termijn en melden van incidenten, zoals vermeld in eis C27 | Ja / Nee
| CIL_D13 | Controle op gasverbruik per afdeling, zowel op locatie als via managementrapportage. Signaleren van afwijkingen aan gebruiker en ziekenhuisapotheek | Ja / Nee
| CIL_D14 | Advies uitbrengen aan het Erasmus MC t.a.v. cilindergebruik. | Ja / Nee
| CIL_D15 | Verbetervoorstellen indienen b.v. m.b.t. verbruik en formaat cilinders. | Ja / Nee
| CIL_D16 | Verzorgen van de gedelegeerde vrijgifte van de bulkgassen, wanneer deze tijdens kantooruren worden geleverd. | Ja / Nee
| CIL_D17 | Inschrijver draagt zorg voor de juiste opleiding en tijdige vervanging bij afwezigheid van de co-maker. De co-maker heeft een proactieve houding, erop gericht om Opdrachtgever en gebruikers te ontzorgen. Co-maker rapporteert functioneel aan de coordinator Interne Logistiek. Deze geeft input over het functioneren van de co-maker aan de Inschrijver. De co-maker draagt Erasmus MC kleding en houdt zich aan de gedragsnormen en rijregels van het Erasmus MC (zie bijlagen). | Ja / Nee
| CIL_D18 | De co-maker is tijdens kantooruren altijd telefonisch bereikbaar. | Ja / Nee
| CIL_D19 | Voorraadvaten vloeibare stikstof moet op het hele terrein direct naar een geventileerde, afsluitbare locatie met O2 detectie worden gebracht (dus niet in hallen nabij de liften plaatsen). Dit is de taak van de co-maker. Opdrachtgever wijst aan welke labs, zorgt dat daar detectie aanwezig is en zorgt dat de co-maker daar naar binnen kan om stikstof te halen en te brengen. | Ja / Nee
| CIL_D20 | Co-maker houdt een volledig en actueel overzicht van vloeibare stikstof/cryogene opslag/werkvoorraad bij (exacte locatie, hoeveelheden, volumes). Deze moet voldoen aan voorschrift 3.18.1 van de PGS-15:2011 (brandweerlijst). | Ja / Nee
| CIL_D21 | Co-maker houdt een volledig en actueel overzicht van gasflessen opslag/werkvoorraad bij (exacte locatie, hoeveelheden, volumes, type gas). Deze moet voldoen aan voorschrift 3.18.1 van de PGS-15:2011 (de zogenaamde ‘brandweerlijst’). | Ja / Nee
| CIL_D22 | Co-maker zorgt dat er per kast (decentrale gassenberging) niet meer wordt opgeslagen dan de maximaal toegestane hoeveelheid (deze is vastgelegd per kast i.s.m. Opdrachtgever). | Ja / Nee
| CIL_D23 | Co-maker is op de hoogte van de regels van PGS-15 (verpakte gevaarlijke stoffen) en stelt de eigenaar onmiddellijk op de hoogte als er in de dagelijkse operatie een afwijking wordt geconstateerd. | Ja / Nee
| CIL_D24 | De inpandige opslag van vloeibare stikstof dient te voldoen aan de eisen conform PGS-9. Co-maker is op de hoogte van de regels van PGS-9 en stelt de eigenaar onmiddellijk op de hoogte als er in de dagelijkse operatie een afwijking wordt geconstateerd. | Ja / Nee
| CIL_D25 | Comaker/Inschrijver zorgt dat aan alle veiligheidseisen is voldaan tijdens het transport in het Erasmus MC van cilinders en stikstofvaten. | Ja / Nee
Ja / Nee
E. Facturering en managementinformatie |  |  | Ja / Nee
| CIL_E1 | Inschrijver factureert onder vermelding van de door Opdrachtgever op te geven jaarinkoopordernummers: * de kosten voor de geleverde cilinders conform de overeengekomen prijs per levering of per maand * maandelijks de huurkosten van de cilinders conform de overeengekomen huuprijs per periode * per gebeurtenis de overeengekomen afkoopsom voor de cilinders waarvan Opdrachtgever heeft aangegeven, dat de huur wordt afgekocht. * maandelijks de verrekening van de energiekosten, zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.4.3. * maandelijks de kosten voor het gasmanagement (co-maker) De overeengekomen (huur)prijs is de prijs conform het prijsinvulformulier verhoogd met de overeengekomen indexaties. | Ja / Nee
| CIL_E2 | Inschrijver levert op verzoek specificaties van de gefactureerde bedragen. Deze specificaties sluiten aan bij de managementinformatie die Inschrijver (o.a. op grond van eis CIL_E5) aanlevert. | Ja / Nee
| CIL_E3 | Inschrijver faciliteert Opdrachtgever met informatie om ervoor te zorgen, dat zoveel mogelijk van de kosten kunnen worden verbijzonderd naar afdelingen (decentrale gassenbergingen) van Opdrachtgever. | Ja / Nee
| CIL_E4 | Alleen de daadwerkelijk geleverde producten en diensten worden in rekening gebracht. Alleen in het contract genoemde producten en diensten worden geleverd. De levering van diensten en producten dienen te kloppen met de bestellingen. Foutieve facturen worden direct hersteld en digitaal bevestigd. | Ja / Nee
| CIL_E5 | Inschrijver levert managementrapportages, die inzicht geven in de kosten en afname per cilindergas en per afdeling (decentrale gassenberging), en rapportages van het track & trace systeem op eigen initiatief in Excel maandelijks aan voor de 15de van de nieuwe maand en wanneer opdrachtgever daarom vraagt. Inschrijver is bereid het format aan te passen op de wensen van opdrachtgever en desgewenst ook de onderliggende detailgegevens aan te leveren. De bedragen in de managementrapportages sluiten aan bij de gefactureerde bedragen. | Ja / Nee
F. Communicatie
| CIL_F1 | Communicatie tussen Opdrachtgever en Inschrijver geschiedt te allen tijde in de Nederlandse taal. | Ja / Nee
| CIL_F2 | De Inschrijver wijst een vaste accountmanager toe, waarmee het Erasmus MC ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | Ja / Nee
| CIL_F3 | De vaste accountmanager heeft een proactieve houding en is er op gericht om Opdrachtgever te ontzorgen. Wanneer de accountmanager voor langere tijd afwezig is, verstrekt hij/zij Opdrachtgever de contactgegevens van de persoon die hem/haar tijdens die periode vervangt. | Ja / Nee
| CIL_F4 | Voor contact over de dagelijkse gang van zaken dient bij de Inschrijver een vast aanspreekpunt te zijn; deze is tijdens kantooruren rechtstreeks benaderbaar voor het Erasmus MC. | Ja / Nee
| CIL_F5 | De Inschrijver maakt de afspraken voor het kwartaaloverleg met Opdrachtgever en handelt de acties die van het overleg komen voor de afgesproken deadlines af. De Inschrijver maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen 5 werkdagen digitaal een kopie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | Ja / Nee
| CIL_F6 | Inschrijver rapporteert diverse Key Performance Indicators (KPI's) maandelijks aan het Erasmus MC (wo in ieder geval kosten van de geleverde gassen en diensten, leverbetrouwbaarheid, doorlooptijd, aantal meldingen, aantal klachten, aantal verlopen cilinders, aantal teruggenomen cilinders, aantal niet terug ontvangen cilinders naar afleverperiode, aantal gerealiseerde verbeteringen etc). De inhoud van de maandrapportage wordt in gezamenlijkheid vastgesteld. Projecten en deadlines m.b.t. continue verbetering worden onderling afgesproken. | Ja / Nee
| CIL_F7 | Inschrijver informeert Opdrachtgever onmiddellijk (Altijd eerst telefonisch én per e-mail, met afgesproken contactpersonen) zodra zich (structurele) problemen voordoen die van invloed kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. | Ja / Nee
Voor akkoord:
Datum ondertekening:
Handtekening:
Functionaris:

## PvW
Programma van Wensen Bulk en Cilindergassen Erasmus MC / 2022
Let op. Svp de gele velden invullen.
Uitleg |  | De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". De uiteindelijke waardering in de eindscore zal overeenkomstig zijn met de mate waarin de leverancier kan voldoen aan het PvW. Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld en zal onderdeel uitmaken van het af te sluiten contract.
| nr. | Omschrijving | aantal punten max | Voldoet Ja / Nee | Aantal punten
A. Assortiment
| A1 | Inschrijver kan ook gassen in cilinders in de gevraagde kwaliteit leveren die in bijlage 3a Prijsinvulformulier cilinders de aanduiding Wens hebben. Per gas met de aanduiding Wens is een aantal punten vermeld in het Prijsinvulformulier, dat Inschrijver krijgt op het moment dat Inschrijver met JA aangeeft dat gas in de minimaal benodigde kwaliteit kan leveren. Inschrijver kan extra punten krijgen voor 2 specifieke cilindergassen (zie prijsinvulformulier), wanneer deze per 1-7-2024 als geregistreerd geneesmiddel geleverd kunnen worden. Het aantal punten dat in het Prijsinvulformulier en assortiment in cel W70 staat, geldt als score op deze wens. | 275 |  | hier het aantal punten noteren, dat volgt uit het Prijsinvulformulier en Assortiment Cilinders, cel W70
| A2 | Inschrijver gaat er mee akkoord, dat de co-maker zijn taken, zoals beschreven in het onderdeel E van het Programma van Eisen, ook uitvoert voor de cilinders, die door andere leveranciers worden geleverd. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn ingeregeld. | 20 | JA/NEE | 0
| A3 | Op de cilinders, die MRI compatibel zijn, is fysiek op de cilinder zelf duidelijk aangegeven dat de cilinder MRI compatibel is. NB: Wanneer slechts in de aan de cilinder bevestigde gebruiksaanwijzing is te lezen, dat de cilinder MRI compatibel is, is niet aan deze wens voldaan. | 5 | JA/NEE | 0
|  | Totaal aantal punten |  |  | 0
Voor akkoord:
Datum ondertekening:
Handtekening:
Functionaris: