







[image: logo_stadskanaal]



[bookmark: _Hlk106778779]Offerteaanvraag ten behoeve van de Europese Aanbesteding
raamovereenkomst Rioolreiniging en inspectie 2022-2023/2025
		Gemeente Stadskanaal





Referentienummer gemeente: Z-22-103960






Definitief, 23-6-2022

[bookmark: _Toc106915837][bookmark: _GoBack]INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
INLEIDING	4
DEEL: I	BESCHRIJVING OPDRACHT	5
I.1	INHOUD VAN DE OPDRACHT	5
I.2	DE OVEREENKOMST	5
DEEL: II	PROCEDURE VAN AANBESTEDING	6
II.1	AANBESTEDINGSPROCEDURE	6
II.2	GEHEIMHOUDING	6
II.3	ELEKTRONISCHE MEDIUM: tenderned	6
II.4	COMMUNICATIE	6
II.5	PLANNING VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE	7
II.6	NOTA VAN INLICHTINGEN	7
II.7	INDIENEN INSCHRIJVINGEN	8
II.8	STORINGEN	8
II.9	BEOORDELINGSPROCEDURE	9
II.10	BESLUITVORMING OMTRENT DE GUNNING	10
II.11	GESTANDDOENING	10
II.12	AANSPRAKELIJKHEID GEMEENTE	11
II.13	ONDERAANNEMERS/COMBINATIE	11
II.14	SOCIAL RETURN	11
II.15	KLACHTEN AANBESTEDING	13
DEEL: III	PROGRAMMA VAN EISEN	14
III.1	Algemene eis	14
III.2	Tijdstip van uitvoering	14
III.3	Eisen aan de rioolreiniging	14
III.4	Eisen aan in te zetten materieel	14
III.5	Arbo en Milieu	15
III.6	Onvoorziene weersomstandigheden	15
III.7	Eisen aan rapportage reiniging	15
III.8	Eisen aan de afvalverwijdering	15
III.9	BEPALINGEN INZAKE BELASTINGEN, MILIEUBESCHERMING, ARBEIDSBESCHERMING, ARBEIDSVOORWAARDEN	16
III.10	CONCEPTOVEREENKOMST (BIJLAGE C)	16
III.11	ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN (BIJLAGE B)	16
III.12	Facturatie en betaling	16
DEEL: IV	GUNNINGSCRITERIUM EN BEOORDELING	17
IV.1	GUNNINGSCRITERIUM	17
IV.2	G1 PRIJS	17
IV.3	G2 Plan van aanpak	17
IV.4	Beoordelingsmatrix Plan van Aanpak	19
IV.5	AANBESTEDINGSSTUKKEN DIE NODIG ZIJN VOOR DEZE AANBESTEDING.	20

BIJLAGEN ZIJN SEPARAAT TOEGEVOEGD
BIJLAGE A:	UEA
BIJLAGE B:	Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal
BIJLAGE C:	Conceptovereenkomst
BIJLAGE D:	Inschrijfbiljet
BIJLAGE E:	Inschrijfstaat
BIJLAGE F:	Formulier klachten
BIJLAGE G:	Uniform Europees Aanbestedingsdocument
BIJLAGE H:	Veiligheids- en Gezondheidsplan




[bookmark: _Toc106915838]INLEIDING
Middels deze offerteaanvraag wordt u uitgenodigd een inschrijving in te dienen voor Europese Aanbesteding van een raamovereenkomst t.b.v. het reinigen van riolen en inspectie, gemeente Stadskanaal. Op deze aanbesteding is enkel van toepassing Deel 1 van de Aanbestedingswet 2012, zoals laatstelijk gewijzigd en gepubliceerd in het Staatsblad van 30 juni 2016, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (voorts: Aw 2012), met uitzondering van de artikelen 1.7 tot en met 1.13 Aw 2012.
De offerteaanvraag bestaat uit vier delen: 
· Deel I bevat informatie over de opdracht; 
· Deel II bevat de regels en voorschriften met betrekking tot de aanbestedingsprocedure; 
· Deel III bevat het programma van eisen;
· Deel IV bevat de gunningscriteria en de beoordeling hiervan.
Het is niet toegestaan informatie, welke door of namens de gemeente in het kader van deze offerteaanvraag wordt verstrekt, aan derden ter beschikking stellen. Indien u een onderaannemer wenst in te zetten, bent u gerechtigd de benodigde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze onderaannemers deze informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De gemeente zal de ingediende inschrijvingen vertrouwelijk behandelen.
De gemeente handelt tijdens de aanbestedingsprocedure onder het voorbehoud van goedkeuring door of namens eindverantwoordelijke, te weten het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal. De eindverantwoordelijke moet formeel instemmen met de conceptovereenkomst tussen de gemeente en de opdrachtnemer. Nadat deze instemming is verkregen en de bezwaartermijn is verstreken, kan de opdracht definitief gegund worden.









						
© Niets uit onderhavig document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Stadskanaal. 

1. [bookmark: _Toc106915839]BESCHRIJVING OPDRACHT
[bookmark: _Toc106915840]INHOUD VAN DE OPDRACHT
De dienstverlening van het reinigen van de riolen plus inspectie voor de gemeente Stadskanaal. Voor een periode van 2 jaren met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar.
[bookmark: _Toc106915841]DE OVEREENKOMST
Het doel van de aanbesteding is om op transparante wijze te komen tot één Raamovereenkomst per perceel met een leverancier, die het reinigen en onderhouden van de kolken uitvoert op basis van de in dit Beschrijvend Document omschreven eisen en voorwaarden. Hierbij wordt een proactieve rol van zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever verwacht. Contractvorming vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van dit Beschrijvend Document inclusief Bijlagen, de eventueel opgemaakte Nota(’s) van Inlichtingen en de winnende Inschrijving. De Raamovereenkomst wordt opgemaakt conform de concept Raamovereenkomst die als Bijlage C bij dit Beschrijvend Document is toegevoegd.
De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst. De planning van de start uitvoering dienstverlening is gepland op oktober 2022.


[bookmark: _Toc106915842]PROCEDURE VAN AANBESTEDING
[bookmark: _Toc106915843]AANBESTEDINGSPROCEDURE
De gemeente heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een Europese aanbesteding. 
De Europese aanbestedingsprocedure houdt in dat de door de gemeente geselecteerde gegadigden (hierna: inschrijver(s)) een inschrijving mogen indienen. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod éénmalig en definitief is en dat deze aanbestedingsprocedure géén ruimte biedt voor het voeren van onderhandelingsgesprekken.
De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aanbestedingsprocedure (tussentijds) stop te zetten of eenzijdig in te trekken. Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten en/of geleden schade.
Redenen om de aanbesteding stop te zetten, zijn bijvoorbeeld:
•	het ontbreken van positieve besluitvorming van de deelnemende gemeente over dit bestek of over de gunning;
•	onvoldoende financiële middelen;
•	aanpassing van de aanbesteding als gevolg van regelgeving of overheidsbeleid;
•	de aanbesteding is in strijd met wet- en regelgeving;
•	een rechterlijk oordeel geeft aanleiding om de aanbesteding te stoppen.

Bovenstaande opsomming is uitdrukkelijk niet als uitputtend bedoeld.

Inschrijvers ontvangen van de gemeente ook géén tegemoetkoming in de kosten voor het opstellen en indienen van hun inschrijving.
[bookmark: _Toc106915844]GEHEIMHOUDING
Een inschrijver zal alle informatie, welke door de aanbestedende dienst wordt verstrekt, als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen. Indien de inschrijver een onderaannemer wenst in te zetten, is de inschrijver gerechtigd de benodigde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze onderaannemers zich aan voorgenoemde houden.
De aanbestedende dienst merkt ontvangen inschrijvingen als vertrouwelijk aan en handelt conform artikel 2.57 lid 1 Aw 2012.
[bookmark: _Toc106915845]ELEKTRONISCHE MEDIUM: tenderned
In deze aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch medium digitaal ter beschikking gesteld. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van www.tenderned.nl.
[bookmark: _Toc106915846]COMMUNICATIE
Alle communicatie vindt uitsluitend via Tenderned plaats. 
Het is gedurende de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, m.u.v. hetgeen omschreven in paragraaf II.8, op andere dan de omschreven wijze contact op te nemen, op straffe van uitsluiting!
[bookmark: _Toc106915847]PLANNING VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE
[bookmark: _Hlk97726562][bookmark: _Hlk97726538]De planning van de procedure is globaal als volgt:
[image: ]
[bookmark: _Hlk97726655]De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de aangegeven tijdsplanning te wijzigen. Daarbij houdt hij rekening met de (minimum) termijnen die volgens wetgeving gelden.
[bookmark: _Toc106915848]NOTA VAN INLICHTINGEN
Er is ten behoeve van deze aanbesteding één vragenronde gepland. Derhalve wordt van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht. 
Vragen kunnen uiterlijk tot 30 juni 2022, 11:00 uur via tenderned ingediend worden. De datum en tijdstip waarop de vragen op Tenderned worden ingediend is leidend. Te laat ingediende vragen worden in principe niet beantwoord. Dit is enkel anders indien gemeente van mening is dat de vraag dermate essentieel is dat beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle inschrijvers.
De gemeente zal de geanonimiseerde vragen omstreeks 6 juli 2022 beantwoorden. De gemeente beantwoordt de gestelde vragen middels de nota van inlichtingen, welke gepubliceerd wordt op Tenderned.
Eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze offerteaanvraag in de nota van inlichtingen dient de inschrijver onvoorwaardelijk te accepteren, evenals het gegeven dat deze wijzigingen en aanvullingen prevaleren boven de bepalingen in deze offerteaanvraag. De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:
•	(Raam)overeenkomst;
•	Nota(‘s) van inlichtingen;
Indien er onverhoopt meerdere nota’s van inlichtingen noodzakelijk zijn, prevaleert in geval van tegenstrijdigheden tussen de nota’s van inlichtingen het bepaalde in de meest recente nota van inlichtingen, dus die met het hoogste nummer.
•	Algemene inkoopvoorwaarden;
•	Aanbestedingsstukken; 
•	Inschrijving;

[bookmark: _Toc106915849]INDIENEN INSCHRIJVINGEN
Uiterlijk 21 juli 2022, voor 11:00 uur dient uw inschrijving, inclusief alle vereiste documenten, ingediend te zijn. De inschrijving geschiedt via Tenderned. U dient hiertoe uw inschrijving te uploaden in de daarvoor bestemde digitale kluis. Andere of andersoortige inschrijvingen zullen (dan ook) niet in behandeling worden genomen.
Let op: Bij de sluitingsdatum/tijdstip voor indienen van inschrijvingen sluit de kluis op gestelde datum en tijdstip. Het is nadien niet meer mogelijk stukken aan te leveren en/of te wijzigen. Wij raden u aan om al uw stukken tijdig klaar te zetten voor het online indienen van uw inschrijving, zodat bij onvoorziene problemen bij de aanlevering de helpdesk van Tenderned u nog kan ondersteunen om alle informatie op de juiste wijze aan te leveren. Inschrijver blijft echter verantwoordelijk voor het tijdig en correct indienen van de inschrijving. 
De inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in deze offerteaanvraag inclusief bijlagen. De inschrijving dient op sluitingsdatum en -tijdstip op straffe van directe uitsluiting van de aanbestedingsprocedure en/of op straffe van ongeldigheid van de inschrijving, de navolgende documenten/bescheiden te (be-) omvatten:
Formele criteria inzake volledigheid en geldigheid:
· Uniform Europees Aanbestedingsdocument 	(Bijlage A)
· (Kopie van) bewijs van inschrijving KvK
· VCA-certificaten
· Verzekeringpolis (kopie)

Sub-gunningscriterium:	
· Prijsinvulformulier 				(Bijlage D en E)
· Plan van Aanpak	

De opening van de digitale kluis zal niet eerder plaatsvinden dan na afloop van de uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen en er geen sprake is van de situatie als beschreven in II.8. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.
Rechtsgeldige ondertekening
De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.
[bookmark: _Toc106915850]STORINGEN
Ingeval van een aantoonbare storing van Tenderned waardoor het indienen van de inschrijving voor het verstrijken van de uiterste termijn niet mogelijk is, kan de gemeente na afloop van de uiterste termijn besluiten deze termijn te verlengen. Dit betreft een eenzijdig recht van de gemeente en nadrukkelijk geen plicht. Het staat de gemeente niet vrij van dit recht gebruik te maken vanaf het moment waarop de kluis is geopend aangezien zij dan reeds kennis heeft kunnen nemen van de binnengekomen inschrijvingen. Inschrijver blijft zelfstandig verantwoordelijk voor het tijdig en op juiste wijze indienen van haar inschrijving.
Een gemeente zal een verzoek tot uitstel enkel in overweging nemen wanneer:
a) de potentiële inschrijver aantoont tijdig, uiterlijk binnen 15 minuten na het sluiten van de kluis, melding van de storing te hebben gemaakt bij Tenderned;
b) de potentiële inschrijver de gemeente direct per e-mail via inkoop@stadskanaal.nl - met als onderwerp ‘Storing Tenderned’ en verzonden met hoge prioriteit/urgentie - helder en concreet heeft geïnformeerd over de storing;
c) Tenderned de betreffende storing heeft bevestigd;
d) de storing nadrukkelijk een storing van Tenderned betreft en geen storing betreft welke binnen de ICT-applicaties, netwerk, etc. van de verzoeker ligt. Met andere woorden, het dient een storing te betreffen die alle potentiële inschrijvers en aanbestedingsprocedures raakt.
Indien de gemeente besluit de termijn te verlengen worden alle (potentiële) inschrijvers in kennis gesteld van de verlenging. De (potentiële) inschrijvers welke reeds een inschrijving (tijdig) hadden ingediend krijgen de gelegenheid om hun inschrijving binnen de gestelde verlengingsperiode te wijzigen of aan te vullen.
[bookmark: _Toc106915851]BEOORDELINGSPROCEDURE
De beoordeling van de ingediende inschrijvingen verloopt als volgt:
Stap 1 	Vaststellen volledigheid en geldigheid van de inschrijvingen
De inschrijving moet volledig en geldig zijn. Volledig betekent dat alle stukken die ingediend moeten worden, ook feitelijk en compleet worden overgelegd op de in deze offerteaanvraag voorgeschreven wijze. Een onvolledige inschrijving wordt uitgesloten van de verdere beoordelingsprocedure, tenzij het ontbreken van bepaalde informatie door de gemeente als een kennelijke omissie wordt aangemerkt. Het ontbreken van documenten in het kader van het gunningscriterium wordt niet aangemerkt als een kennelijke omissie. Geldig betekent dat daar waar gevraagd de stukken rechtsgeldig en door een uit het handelsregister blijkende bevoegde functionaris zijn ondertekend. Hiertoe dient de hardcopy met een zogenaamde “natte” handtekening ondertekend te zijn en volstaat het een digitale scan van deze hardcopy te gebruiken voor de inschrijving. De hardcopy dient als bewijsmiddel en is opvraagbaar en dient tijdens de verificatie overlegbaar te zijn.
Inschrijver dient, op straffe van uitsluiting een onvoorwaardelijke inschrijving in te dienen. Dat wil zeggen dat er geen ‘mitsen en maren’ aan de inschrijving kleven. Daarnaast dienen de standaardverklaringen in de bijlagen op de gevraagde manier te worden ingevuld en ondertekend. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan vaste tekst van standaardformulieren te wijzigen.
Een inschrijving onder voorwaarden c.q. voorbehouden dan wel een onvolledige en/of ongeldige inschrijving zal terzijde worden gelegd en uitgesloten worden van verdere beoordeling.

Stap 2	Beoordeling op het onvoorwaardelijk voldoen aan het programma van eisen
Aan alle eisen zoals gesteld in het programma van eisen dient te worden voldaan, dan wel deze dienen onvoorwaardelijk te worden geaccepteerd en te zijn inbegrepen bij de geoffreerde prijs, tenzij in de offerteaanvraag expliciet anders is vermeld. Het programma van eisen, eventueel aangepast door de nota van inlichtingen, is leidend en prevaleert boven eventuele bijlagen of toelichtingen bij de inschrijving.
Stap 3	Beoordeling op het gunningscriterium
Alle passende inschrijvingen worden afzonderlijk inhoudelijk beoordeeld op het genoemde gunningscriterium door de leden van de beoordelingscommissie volgens de methode zoals beschreven in Deel IV. Hetgeen geoffreerd bij de kwalitatieve gunningscriteria dient bij de geoffreerde prijs te zijn inbegrepen, tenzij expliciet anders vermeld in de offerteaanvraag.
Voor het gehele beoordelingsproces geldt dat de inschrijvingen worden beoordeeld op basis van hetgeen door inschrijvers is ingediend. Indien na beoordeling op het gunningscriterium blijkt dat inschrijvers een gelijk aantal punten hebben behaald, zal via loting door de notaris worden bepaald welke inschrijver voor gunning in aanmerking komt.
Indien een inschrijving bij stappen 1 t/m 2 enkel op (ondergeschikte) onderdelen vragen oproept kan gemeente besluiten om de inschrijving verder te beoordelen, en om navraag enkel uit te voeren bij de inschrijver die voor gunning van de opdracht in aanmerking komt. Indien uit navraag blijkt dat de inschrijving van de inschrijver niet voldoet zal deze alsnog als ongeldig ter zijde worden gelegd en wordt de als tweede geëindigde inschrijver als beoogde opdrachtnemer aangemerkt. Daarnaast kan gemeente besluiten om verificatievragen te stellen aan de beoogde opdrachtnemer.
[bookmark: _Toc106915852]BESLUITVORMING OMTRENT DE GUNNING
De inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd door de gemeente over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. 
Inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer de gemeente niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin de mededeling van de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland, vestiging Groningen door betekening van een kort geding dagvaarding op het adres van de gemeente binnen de genoemde termijn.
De gemeente kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteit verhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die nog steeds voldoet aan de gestelde eisen.
In het geval dat de beoogd opdrachtnemer niet (meer) aan de gestelde eisen voldoet dan wel in geval van een uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter, kan gemeente een nieuw voornemen tot gunning nemen. Dit nieuwe voornemen tot gunning zal gelijktijdig aan de overige inschrijvers worden verzonden. De gemeente zal de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver waaraan het nieuwe voornemen tot gunning is verzonden, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen kort geding procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt.
Indien in de situaties als bedoeld in bovenstaande tijdig een kort geding procedure aanhangig is gemaakt, zal de gemeente pas tot definitieve gunning overgaan na de eventuele uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter.
[bookmark: _Toc106915853]GESTANDDOENING
Inschrijvingen dienen voor de duur van 3 maanden, te rekenen vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen, gestand te worden gedaan. Een inschrijver die een inschrijving heeft ingediend kan zich niet meer terugtrekken. De inschrijving is onherroepelijk voor de duur van de gestanddoeningstermijn.
Mocht tegen onderhavige aanbesteding een kort geding worden aangespannen, dan zal de gestanddoeningstermijn van de inschrijvingen automatisch worden verlengd tot 14 kalenderdagen na de uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter. In overige gevallen behoudt de gemeente zich het recht voor de inschrijvers te verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen.
[bookmark: _Toc106915854]AANSPRAKELIJKHEID GEMEENTE
Deze offerteaanvraag, alsmede de hierbij behorende bijlagen, is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden opmerken, of menen dat het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of ongeoorloofd zijn, dan wel de wijze van beoordelen onduidelijk is, dan wel dit document geheel of ten dele strijdig zou zijn met het recht dan wel aanbestedingsbeginselen, dan dient inschrijver hierover een vraag te stellen in de nota van inlichtingen dan wel dit uiterlijk 5 kalenderdagen na verzending van de nota van inlichtingen, schriftelijk en gemotiveerd aan de gemeente uiteen te zetten, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen dit document te ageren vervalt.
Indien de reactie van de gemeente naar aanleiding van het in de voorgaande alinea gestelde niet leidt tot een aanpassing van dit document, dan wel tot een aanpassing die in de ogen van de inschrijver niet juist of onvoldoende is, dan dient uiterlijk 24 uur voor de sluitingstermijn een kort geding procedure aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient de gemeente hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de offerteaanvraag alsmede de bijbehorende bijlagen te ageren vervalt. Indien een kort geding aanhangig wordt gemaakt, kan de gemeente de aanbestedingsprocedure opschorten dan wel intrekken.
[bookmark: _Toc106915855]ONDERAANNEMERS/COMBINATIE
De inschrijver kan de werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht door één of meerdere onderaannemers laten uitvoeren. De aansprakelijkheid berust in dat geval volledig bij de inschrijver als opdrachtnemer. Het verschuiven van de aansprakelijkheid naar de onderaannemer is te allen tijde ongeoorloofd. Alle afspraken met betrekking tot de opdracht en overeenkomst zullen gemaakt worden met de inschrijver. Indien de inschrijver gebruik wenst te maken van onderaannemers dient dit in de aanbiedingsbrief te worden vermeld, waarbij in ieder geval wordt vermeld welke onderaannemer wordt ingezet en voor welke werkzaamheden. De inschrijver dient eveneens een schrijven van de onderaannemer aan de inschrijving toe te voegen waarin deze verklaart in staat, bereid en beschikbaar te zijn om de betreffende werkzaamheden uit te voeren.
Het is de inschrijver niet toegestaan als combinatie in te schrijven.
[bookmark: _Toc106915856]SOCIAL RETURN
De gemeente onderschrijft het belang van Social Return. Per 1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden. Deze wet heeft tot doel om meer mensen al dan niet met een beperking bij gewone werkgevers aan de slag te krijgen. De gemeente Stadskanaal verwacht van haar opdrachtnemers dat zij een bijdrage leveren aan deze doelstelling. We vinden het van belang dat we samen met de bedrijven die een opdracht gegund krijgen, op zoek gaan naar wat zij kunnen bijdragen aan het vergroten van kansen van groepen werkzoekenden (met en zonder beperking) en/of leerlingen.
Die oplossingen kunnen breder zijn dan alleen het bieden van banen aan uitkeringsgerechtigden. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een opleidingsprogramma of om het uitbesteden van een deel van het werk aan de sociale werkvoorziening (of het toekomstige ontwikkelbedrijf). We willen daarom al in een vroegtijdig stadium inzicht krijgen hoe de bijdrage van het bedrijf eruit komt te zien. Voor de invulling van de social return kunt u denken aan:
[image: ]
1.	De waarde van de doelgroep en premieblok is op basis van een fulltime jaarcontract (= 36 uur) en telt naar rato inzet op de opdracht mee. De waarde van de doelgroep is opgebouwd uit begeleidingskosten, vervangingskosten, arbeidskosten, eenvoudige scholing en werkgeverslasten.	
2.	De doelgroep Banenafspraak telt doorlopend mee mits ingeschreven in het landelijkDoelgroepregister.		
3.	Een BBL-leerling telt binnen de projectduur mee als Social Return kandidaat voor de duur van de opleiding.		
4. 	De BOL-stagiair telt binnen de projectduur mee als Social Return kandidaat voor de duur van de stage.		
5. 	Een persoon met een taalachterstand is iemand die op taalvlak niet goed functioneert op de werkvloer.		
6. 	Kan eenmalig per medewerker met een taalachterstand als kosten-verantwoording opgevoerd worden op de SR verplichting na een dienstverband van 6 maanden.		
7.	Kan eenmalig per medewerker als kosten-verantwoording opgevoerd worden bij uitkeringsonafhankelijkheid van de medewerker voor einde projectperiode.		

U kan en mag als opdrachtnemer zelf de verschillende SROI-inspanningen combineren in een bij uw bedrijfsvoering passende mix. Dat betekent ook dat de SROI-inspanning niet per definitie plaats hoeft te vinden binnen de aan u gegunde opdracht maar ook elders binnen uw organisatie invulling kan krijgen. Denk hierbij aan andere afdelingen zoals receptie, administratie, facilitaire dienstverlening, logistiek, etc, etc. Echter onder voorwaarde dat de werkzoekende en/of leerling staat ingeschreven in de gemeente Stadskanaal of regionaal gebonden is.
Voor de invulling van SROI zijn twee aspecten belangrijk voor de opdrachtgever. De inspanning van het bedrijf om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten integreren in het arbeidsproces en op welke wijze dit geborgd wordt binnen het bedrijf.
In het geval dat u de opdracht gegund krijgt stemt u ermee in dat u in samenspraak met de accountmanager van de gemeente Stadskanaal op enige wijze invulling geeft aan social return. 
Voor verdere informatie met betrekking tot de invulling van SROI kunt u contact opnemen met  de heer H. Wubs, werkgeversadviseur, Maatschappelijke Zaken. Hij is bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente Stadskanaal 0599-631790 of via email: h.wubs@stadskanaal.nl
[bookmark: _Toc106915857]KLACHTEN AANBESTEDING
Indien een partij een klacht heeft tegen de aanbestedingsprocedure dan wel tegen de handelswijze van de gemeente, dan dient deze gemotiveerd en onderbouwd aan te geven op welke punten/onderdelen van de aanbesteding zij het niet eens is.
Klachten met betrekking tot onderhavige aanbestedingsprocedure kunnen digitaal worden ingediend. Hiervoor is een webformulier beschikbaar op www.stadskanaal.nl. Dit webformulier kunt u inzenden via het mailadres: gemeente@stadskanaal.nl


[bookmark: _Toc106915858]PROGRAMMA VAN EISEN
[bookmark: _Toc102054409][bookmark: _Toc106915859]Algemene eis
· De inschrijver en het in te zetten personeel dient te beschikken over een VCA**-certificaat.
· De inschrijver dien in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10014 en de reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform BRL K10014 ‘reiniging riolen, putten en kolken’.
[bookmark: _Toc102054410][bookmark: _Toc106915860]Tijdstip van uitvoering
· De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7:00 uur en 17:00 uur. Werken buiten deze tijden is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
[bookmark: _Toc106915861]Eisen aan de rioolreiniging
· Het gereinigde riool dient schoon te zijn. Hieronder wordt verstaan dat alle losse delen, zoals zand, puin en andere losse zaken volledig verwijderd dienen te worden. Afzettingen, zoals spoelcement, wortelgroei en vet dienen alleen verwijderd te worden voor zover dat mogelijk is zonder aanvullend materieel. Ook de voegen moeten schoon zijn. Indien uit visuele controle door de gemeente of een door haar gemandateerde partij blijkt dat dit niet het geval is, kan de opdrachtnemer verplicht worden om de reiniging waar nodig alsnog kosteloos met het gewenste resultaat over te doen. De opdrachtnemer zal op het eerste verzoek gehoor geven aan de verbetering van de uitvoering;
· Wanneer blijkt dat reiniging niet mogelijk is vanwege obstakels, dient dit geregistreerd te worden op tekening;
· De werkzaamheden dienen per bemalingsgebied en per gemeente in een aaneengesloten periode voltooid te worden, waarbij gewerkt wordt in volle werkdagen;
· Van de putten dienen de putbodems zand- en slibvrij gemaakt te worden en dienen de putwanden tevens van vet en andere afzettingen ontdaan te worden;
· Bij reiniging in vrijverval riolering dienen, waar noodzakelijk, afsluiters toegepast te worden. Deze dient de opdrachtnemer ter beschikking te stellen en toe te passen voor zijn eigen werkzaamheden en voor de werkzaamheden van de opdrachtnemer van het inspectiecontract;
· Voor het verwijderen van obstakels mag geen kettingfrees worden gebruikt;
· Met slecht bereikbaar wordt bedoeld reiniging op een afstand van 10 meter vanaf de verharde weg en/of gebruik van 10 rijplaten. Er vindt geen verrekening plaats bij reiniging met haspelkar;
· Er kan niet vanuit worden gegaan dat het stelsel onder vrij verval leegloopt;
· Circa 25% van de inspectieputten bestaan uit zakputten;
· Het is voor de opdrachtgever van belang dat men de reinigingswerkzaamheden af kan stemmen op de inspectiewerkzaamheden en daarvoor één planning kan hanteren.
· Frequentie per 2 jaar van de te reinigen rioolvoorzieningen is opgenomen in de inschrijfstaat;
· Bijzuigen dient in de prijs inbegrepen te zijn.

[bookmark: _Toc102054411][bookmark: _Toc106915862]Eisen aan in te zetten materieel
· Het in te zetten materieel dient eventueel overlast in de vorm van stank tot een minimum te beperken;
· Het equivalente geluidsniveau van de in- en bij het werk te gebruiken materieel op de gevels man niet meer bedragen dan:
· 60 dB van 07:00 uur tot 19.00 uur
· 50 dB van 19:00 uur tot 23:00 uur
· 40 dB van 23:00 uur tot 07:00 uur
· Al het gereedschap dient te voldoen aan de NEN 3140.

[bookmark: _Toc102054412][bookmark: _Toc106915863]Arbo en Milieu
· De opdrachtnemer dient zich tijdens de uitvoering te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels op het gebied van Arbo en Milieu;
· Voor alle in te zetten voertuigen geldt minimaal een EURO5 emissienormering (Europese richtlijn 99/96/EC).

[bookmark: _Toc102054413][bookmark: _Toc106915864]Onvoorziene weersomstandigheden
Indien naar het oordeel van de directie of opdrachtnemer de uitvoering van werkzaamheden onderbroken dient te worden door slechte weersomstandigheden, vindt geen verrekening plaats. Dit dient altijd in samenspraak te gaan met de opdrachtgever.
[bookmark: _Toc106915865]Eisen aan rapportage reiniging
De opdrachtnemer dient de benodigde gegevens aan te leveren.
1. Tekening
De opdrachtnemer verstrekt na afloop van de werkzaamheden een set werktekeningen in DXF en PDF formaat met daarop aangegeven:
· Straatnaam, GBKN, BOB’s, putnummers, exacte diameter riolering;
· De geconstateerde ernstige gebreken aan de riolering;
· De niet te reinigen rioolstrengen en putten + onderbouwing waarom deze niet te reinigen zijn;
· De niet te verwijderen materialen in de rioolstrengen of putten;
· Onbekende rioolstrengen en (blinde) putten met exacte ligging;
· Diameter- en materiaalafwijkingen.

[bookmark: _Toc106915866]Eisen aan de afvalverwijdering
· Afvalstoffen die vrijkomen bij de reinigingsactiviteiten dienen door de opdrachtnemer afgevoerd te worden. Het vrijkomend slib en eventuele wortels dienen ontwaterd te worden en in een steekvaste vorm afgevoerd te worden naar de stortplaats Renewi, Industriestraat 34, 9502 EJ Stadskanaal, welke beschikt over alle benodigde milieuvergunningen. Het voorgaande zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Het % droge stofgehalte moet in ieder geval minimaal 80% zijn;
· De opdrachtnemer dient deze werkzaamheden, alsmede transport, overslag, lossen, opslag en verwerken uit te voeren of uit te laten voeren volgens de geldende richtlijnen. De opdrachtnemer draagt zorgt voor de benodigde afvalstroomnummers;
· De opdrachtnemer dient de voorwaarden rondom het verwerken van het vrijkomend afval van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) onverkort over te nemen;
· Weegbonnen van het afgevoerde afval dienen altijd en compleet beschikbaar te zijn. Tijdens het startoverleg worden afspraken gemaakt hoe en wanneer deze bonnen aan te leveren aan de directie. Op de weegbonnen (conform het wettelijk kader) dient minimaal de hoeveelheid slib, de datum van afgifte, de locatie waar het vandaan komt aangegeven te worden en het kenteken van het voertuig.
[bookmark: _Toc106915867]BEPALINGEN INZAKE BELASTINGEN, MILIEUBESCHERMING, ARBEIDSBESCHERMING, ARBEIDSVOORWAARDEN
Door een inschrijving in te dienen geeft de inschrijver aan respectievelijk verklaart hij, dat hij bij het opstellen van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichtingen worden uitgevoerd.
Inschrijvers kunnen informatie over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland verkrijgen via de navolgende organen:
· Met betrekking tot belastingen: Ministerie van Financiën, Den Haag (www.minfin.nl en/of www.belastingdienst.nl);
· Met betrekking tot milieubescherming: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag (http://www.minienm.nl);
· Met betrekking tot arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag (www.minszw.nl) en/of UWV (www.uwv.nl).
De gemeente zal in geval van niet-naleving van de toepasselijke verplichtingen op het gebied van arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden bij de uitvoering van een overheidsopdracht een melding verrichten bij de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
[bookmark: _Toc106915868]CONCEPTOVEREENKOMST (BIJLAGE C)
In de conceptovereenkomst, welke als Bijlage D is bijgevoegd, zijn de randvoorwaarden en –bepalingen voor deze opdracht neergelegd. Voor bepalingen in de conceptovereenkomst welke strijdig zijn met de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden geldt dat de bepalingen uit de conceptovereenkomst leidend zijn. Middels indiening van de inschrijving gaat de inschrijver uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van de conceptovereenkomst.
[bookmark: _Toc106915869]ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN (BIJLAGE B)
De gemeente wijst de algemene voorwaarden van inschrijver nadrukkelijk van de hand. De inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaal door zijn onderneming te hanteren voorwaarden niet van toepassing zijn. Uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden, welke als Bijlage B zijn bijgevoegd, zullen van toepassing zijn. Middels indiening van de inschrijving gaat de inschrijver uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.
[bookmark: _Toc106915870]Facturatie en betaling
De factuur zal binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring worden betaald. Elke factuur van de opdrachtnemer aangaande deze opdracht moet minimaal het betalingskenmerk Z-22-103960 hebben.
Tijdens het startoverleg worden er afspraken gemaakt over de aan te leveren (elektronisch)documenten ter controle aan de directie. Denk hierbij aan weeg- en stortbonnen, dagrapporten, uren, enz..


[bookmark: _Toc106915871]GUNNINGSCRITERIUM EN BEOORDELING
[bookmark: _Toc106915872]GUNNINGSCRITERIUM
De beoordeling van de ontvangen inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaats vinden op grond van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV). Hiervoor dienen de partijen een Plan van Aanpak in te leveren waarin een aantal kwaliteitsaspecten nader worden uitgewerkt. Voor de beoordeling van de kwaliteitsaspecten zal de gunnen op waarde methodiek worden toegepast, waarbij de inschrijver met de hoogst behaalde meerwaarde op het kwaliteitsaspect, de hoogste fictieve korting op de inschrijfprijs krijgt. De inschrijfprijs komt tot stand op basis van de in het PvE aangegeven fictieve aantallen en de inschrijftarieven.
Het Plan van Aanpak zal kwalitatief beoordeeld worden door een beoordelingsteam van 3 personen onder leiding van een voorzitter (de voorzitter zal zelf niet beoordelen). De voorzitter zal de ingediende Plannen van Aanpak op juistheid en volledigheid controleren, waaronder het voldoen aan de minimumeisen, en verstrekt deze vervolgens aan de leden van het beoordelingsteam verstrekken.
De beoordeling van het Plan van Aanpak zal afzonderlijk van de aanbiedingssom geschieden. Het beoordelingsteam bestaat uit 3 materiedeskundigen die werkzaam zijn in gemeente Stadskanaal.
[bookmark: _Toc106915873]G1 PRIJS
U dient uw prijs aan te bieden conform het aangeleverde prijsinvulformulier (Bijlage D en E). Inschrijver verklaart middels inschrijving dat alle eisen zoals vermeld in het programma van eisen, en zoals aangepast in de nota(’s) van inlichtingen door inschrijver verwerkt zijn in de geoffreerde prijzen. 
Het is inschrijver niet toegestaan een nulprijs te offreren. Het is wel toegestaan op onderdelen van een prijswens een nulprijs te offreren indien er sprake is van een optelsom. Het is onder geen beding toegestaan negatieve prijzen te offreren. Het niet invullen van (onderdelen van) een prijswens leidt tot ongeldigheid van de inschrijving. 
Indien gemeente gerede twijfel over c.q. gegronde vermoedens heeft te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de inschrijvingen, zal zij de betreffende inschrijvers hiervan op de hoogte stellen en hen de kans bieden de vermoedens gemotiveerd te weerspreken. Als de vermoedens van gemeente na respons van inschrijver(s) in stand blijven, kan zij de betreffende autoriteit op de hoogte stellen van haar vermoedens en besluiten de betreffende inschrijving(en) te ecarteren.
[bookmark: _Toc106915874]G2 Plan van aanpak
Algemeen:
Het plan van aanpak moet voldoen aan de onderstaande eisen:
· Plan van aanpak is qua uitwerking vormvrij;
· Het plan van aanpak welke bestaat uit verschillende onderdelen en moet beschreven worden in maximaal 5 pagina’s. Hoe veel ruimte qua tekst per onderdeel bepaald U zelf;
· Internet linkjes in de beschrijving zijn niet toegestaan;
· Door de visie SMART te formuleren;
· Door de visie te voorzien van concrete informatie en/of argumentatie, gerelateerd aan de voorliggende opdracht;
· Door zoveel mogelijk gebruik te maken van feitelijke en verifieerbare informatie en/of argumentatie.

Het Plan van Aanpak moet minimaal invulling geven aan de volgende kwalitatieve aspecten:
Kwaliteitsborging
Opdrachtgever heeft behoefte aan inbreng van kennis en ervaring van opdrachtnemer, waarbij sprake is van een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening. Het leveren van kwaliteit en een goede risicobeheersing zijn voor de opdrachtnemer daarom belangrijke kenmerken van de partij waarmee een overeenkomst wordt gesloten.
- Op welke pragmatische c.q. werkbare wijze worden op te leveren producten en diensten getoetst op kwaliteit en volledigheid door opdrachtnemer, alvorens zij worden verstrekt aan de opdrachtgever?
- Wie is verantwoordelijk voor deze kwaliteitsborging en wie voert deze daadwerkelijk uit.
- Welke beheersmaatregelen zijn er voorzien als blijkt dat de geleverde producten niet aan de gestelde kwaliteit voldoet. Met als uiteindelijk doel om de faalkosten zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering te voorkomen/beperken.
- Hoe proactief is de controle door inschrijver bij afwijkingen, knelpunten? Hoe gaat de inschrijver om met fouten van de opdrachtgever en hoe gaat hij om die van de opdrachtnemer?

Procesbeschrijving inspecteren en reinigen rioleringen
Op welke manier gaat u de samenwerking met de aanbestedende dienst vorm geven. Aanbestedende dienst is overtuigd dat een goede samenwerking voorwaarde is voor succesvolle projecten, zowel voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer als andere stakeholders. Aanbesteder wil met de Opdrachtnemer een relatie die verder gaat dan alleen een 'Opdrachtgever-Opdrachtnemer' relatie. Aanbesteder wil om deze reden gedurende de contractduur samenwerken met vaste teams (dedicated teams) van de Opdrachtnemer, zodat opgedane kennis breed ingezet en verder ontwikkelt kan worden. Flexibiliteit, continuïteit en het leveren van constante hoge kwaliteit zijn van essentieel belang.
- Wat zijn volgens de inschrijver de belangrijkste (rand-)voorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer? Hoe wordt hieraan door inschrijver invulling gegeven?
- Op welke wijze, vorm en frequentie communiceert u met de opdrachtgever.
- Op welke wijze deelt u documenten en producten met de opdrachtgever.
- Op welke wijze gaat inschrijver om met verschillende visies/opvattingen/werkwijzen binnen het projectteam en welke rol neemt de inschrijver hierin in?
Duurzaamheid en innovatie
Aanbestedende dienst hecht waarde aan duurzaamheid en innovatie. Dit betekent dat onder andere ingezet wordt op klimaatbewust inkopen en gekeken wordt naar innovatieve oplossingen voor zowel bestaande “producten en toepassingen” als het gebruik van volledig nieuwe manieren en materialen met betrekking tot duurzaamheid. Van inschrijver wordt verwacht dat deze innovatieve oplossingen kan aanbieden. Beschrijf en onderbouw (bijvoorbeeld met een (anonieme) referentie(s) en welke aantoonbare resultaten dit heeft opgeleverd) op welke wijze u duurzaamheid en innovatie een plek gaat geven. Geef weer hoe u ervoor zorg draagt dat u duurzame oplossingen en innovatie praktisch toepast gedurende deze opdracht. Hierbij is het van belang om concreet aan te geven op welke wijze Aanbestedende dienst profijt heeft van deze duurzame oplossingen.
- Op welke wijze worden (nieuwe) kennis, inzichten en ervaringen door de inschrijver gedeeld met de opdrachtgever?

[bookmark: _Toc106915875]Beoordelingsmatrix Plan van Aanpak
In deze aanbesteding wordt de ‘gunnen op waarde – systematiek’ toegepast. In deze systematiek wordt aan uw opgaves op kwaliteit een fictieve waarde toegekend. Deze fictieve waarde wordt van uw totale inschrijvingsprijs afgetrokken.
Op deze wijze wordt bepaald welke inschrijver de laagste fictieve inschrijvingsprijs heeft ingediend en daarmee de meeste waarde voor de prijs heeft aangeboden. Op deze wijze kan de aanbestedende dienst op de meest objectief mogelijke wijze bepalen welke inschrijver de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft aangeboden.
Onderstaand tabel geeft aan wat de maximale fictieve kortingswaarden per onderdeel is.
[image: ]
De volgende beoordelingsschaal zal door de beoordelingscommissie gebruikt worden om het Plan van Aanpak op de diverse onderdelen te waarderen. Het beoordelingsteam zal per aspect tot een consensus komen.
[image: ]

[bookmark: _Toc106915876]AANBESTEDINGSSTUKKEN DIE NODIG ZIJN VOOR DEZE AANBESTEDING.
Hieronder treft u aan een chequelist aan wanneer U de diverse aanbestedingsdocumenten moet aanleveren.
[image: ]
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Participatiewet €40.000,- 2 jaar

Doelgroep Banenafspraak €50.000,- Altijd2

Ww €20.000,- 2 jaar

WIA/WAO €40.000,- Altijd

MBO BBL €25.000,- Opleidingsperiode3
MBO BOL €15.000,- Opleidingsperiode4

Onder-aanneming SW-bedrijf en sociale

Daadwerkelijk gemaakte
arbeidskosten

Factuurwaarde inzet
medewerkers. Bij in dienst
nemen van een SW’er geldt

medewerker. doelgroep banenafspraak.
onderneming
NUG (Niet-uitkeringsgerechtigde) €10.000,- 2 jaar
Jongeren tot 27 jaar (Exclusief scholing/stage €10000, Eenmalig
doelgroep)
Werkzoekende 50+ €10.000,- Eenmalig
Personen met taalachterstand5 €10.000,- Eenmaligb
Vast dienstverband binnen projectperiode €10.000,- Eenmalig7





image4.emf
Gunningscriteria:

Maximaal te behalen fictieve 

waardevermindering

Fictief voorbeeld

GC1  Prijs  ingediende prijs 360.000,00 €                  

GC2   Plan van aanpak

Kwaliteitsborging 80.000,00 €                     

Procesbeschrijving inspecteren en 

reinigen rioleringen

80.000,00 €                     

Duurzaamheid en innovatie 80.000,00 €                     

Fictieve inschrijf prijs. (t.b.v. gunning) 120.000,00 €                  

Betreft op alle onderdelen een maximale fictieve waardevermindering.

Maximale fictieve korting op de 

ingediende inschrijfprijs
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Beoordelingsmatrix

Beoordeling Beoordeling omschrijving Fictieve korting

Uitstekend Het antwoord is uitstekend uitgewerkt aan de hand van het gestelde 

beoordelingscriterium, geeft vertrouwen en getuigt van maatwerk. Verder 

getuigt de uitwerking van grote mate van inleving op de opdracht, 

probleemstelling en oplossingsrichting. De uitwerking geeft meerwaarde 

voor de opdrachtgever en is aantoonbaar realiseerbaar en onderscheidend 

t.o.v. de andere inschrijvers.

80.000 €                              

Goed Het antwoord is goed uitgewerkt aan de hand van het gestelde 

beoordelingscriterium, geeft vertrouwen en getuigt van maatwerk. Verder 

getuigt de uitwerking van grote mate van inleving op de opdracht, 

probleemstelling en oplossingsrichting. De uitwerking is aantoonbaar 

realiseerbaar.

40.000 €                              

Voldoende Het antwoord is uitgewerkt aan de hand van het gestelde 

beoordelingscriterium, maar getuigt niet van maatwerk voor de 

opdrachtgever en voegt nagenoeg niets extra's toe. De uitwerking is 

aantoonbaar realiseerbaar.

20.000 €                              

OnvoldoendeHet antwoord is onvoldoende uitgewerkt aan de hand van het gestelde 

beoordelingscriterium. De geboden oplossing wordt niet concreet 

uitgewerkt of er is geen sprake van aantoonbare realiseerbaarheid.

- €                                          

Slecht Het antwoord is niet opgenomen of niet uitgewerkt aan de hand van het 

gestelde beoordelingscriterium.

Inschrijving wordt 

terzijde gelegd
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Onderwerp Bijlage Indieningsmoment

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)BIJLAGE: A Bij inschrijving

Uittreksel Kamer van Koophandel Bij inschrijving

Inschrijf biljet BIJLAGE: D

Bij inschrijving

Inschrijfstaat BIJLAGE: E

Bij inschrijving

Plan van Aanpak

Bij inschrijving

BRL K10015 (KIWA-certificaat) Bij inschrijving

Kopie Polis verzekering Bij inschrijving
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Datum Tijd Mijlpaal

donderdag 23 juni 2022 Aankondiging opdracht (www.tenderned.nl)

donderdag 30 juni 2022 11:00 Nota van inlichtingen (vragen stellen door leveranciers)

woensdag 6 juli 2022 Beantwoording  van vragen van leveranciers

donderdag 21 juli 2022 11:00 Inschrijving van opdracht

donderdag 21 juli 2022 11:15 Opening kluisop tendernedOpening kluis Tenderned

donderdag 28 juli 2022 Beoordeling gunningscriteria door beoordelingscommissie

woensdag 3 augustus 2022 Gunningsbeslissing (voorlopige gunning)

woensdag 24 augustus 2022 Definitieve gunning

Na definitieve gunning Contract tekenen / evaluatie gesprekken

Oktober / November Start uitvoering overeenkomst

Tot en met week 50 Oplevering opdracht


