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2e Nota van Inlichting
 ten behoeve van de Europese Aanbesteding
raamovereenkomst Rioolreiniging en inspectie 2022-2023/2025


Gemeente Stadskanaal





Referentienummer gemeente: Z-22-103960








Definitief, 04-08-2022


	Vraag
	Omschrijving

	1
	het is ons opgevallen dat de " rompteksten"  op de inschrijfstaat geen diameters vermelden. Hierdoor staan de RR-posten 111110 t/m 111270 allemaal gelijkluidend ( m.u.v. de vermelding "rond" en "ei-vormig") op de inschrijfstaat. Ook de RR-posten 211110 t/m 211360 en de Insp-posten 212110 t/m 212220 vermelden allemaal geen diameter/afmeting. Kunt u ter voorkoming van fouten een aangepast .rsx-bestand aanleveren met daarin de diameter/afmeting-vermelding van de te bewerken riolen?
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