## Bestek 2022.763.047 Raamovereen
| Groot onderhoud Elementenverhardingen |  |  |  | Naam inschrijver |  |  |  | Datum: | 2023-10-31
| Dienst Stadsbeheer afdeling Stedelijk Beheer Raamovereenkomst beheer en onderhoud elementenverhardingen Ingenieursbureau Den Haag, Besteknummer 2022.763.047 |  |  |  | Inschrijfprijs gemeente | groene velden = | Invoer door inschrijver
[6 empty] | Marge inschrijfprijs -50% | Inschrijfprijs door inschrijver | Marge inschrijfprijs +50% |  | Correcte inschrijving
[6 empty] | 50% |  | 150%
postnr | Omschrijving | eenheid | hoeveelhd |  | prijs | Minimale inschrijfprijs | Inschrijfprijs op 2 decimalen invoeren | Maximale inschrijfprijs | Bedrag
1 | VERHARDINGEN
11 | OPBREKEN VERHARDINGEN
111 | ELEMENTENVERHARDING | [9 empty] | GOED | NIET GOED
1110 | Opbreken straatbaksteen diverse formaten
111010 | Opbreken straatbaksteen tot 1,50 m | m2 | 375 | F | 4.02 | 2.01 |  | 6.03 | 0 | NIET GOED
111020 | Opbreken straatbaksteen vanaf 1,50 m | m2 | 12206 | F | 3.51 | 1.76 |  | 5.27 | 0 | NIET GOED
1112 | Opbreken betonstraatstenen diverse formaten
111210 | Opbreken betonstraatstenen tot 1,50 m | m2 | 100 | F | 3.42 | 1.71 |  | 5.13 | 0 | NIET GOED
111220 | Opbreken betonstraatstenen vanaf 1,50 m | m2 | 2594 | F | 3.41 | 1.71 |  | 5.12 | 0
1117 | Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm
111710 | Opbreken betontegels dik 50 tot 1,50 m | m2 | 1080 | F | 3.57 | 1.79 |  | 5.36 | 0 | NIET GOED
111720 | Opbreken betontegels dik 50 vanaf 1,50 m | m2 | 8826 | F | 2.67 | 1.34 |  | 4.01 | 0 | NIET GOED
1118 | Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm
111810 | Opbreken betontegels dik 80 tot 1,50 m | m2 | 38 | F | 3.6 | 1.8 |  | 5.4 | 0 | NIET GOED
111820 | Opbreken betontegels dik 80 vanaf 1,50 m | m2 | 1366 | F | 3.45 | 1.73 |  | 5.18 | 0 | NIET GOED
1119 | Opbreken overige elementenverhardingen
111910 | Opbreken Scoria Bricks | m2 | 200 | F | 1.8 | 0.9 |  | 2.7 | 0 | NIET GOED
111930 | Opbreken koperslakkeien | m2 | 100 | F | 1.4 | 0.7 |  | 2.1 | 0 | NIET GOED
112 | ASFALTVERHARDING
1121 | Zagen asfaltverhardingen
112110 | Zagen verharding asfalt diep gem 15 tot 20 cm | m | 105.5 | F | 8.1 | 4.05 |  | 12.15 | 0 | NIET GOED
112120 | Zagen verharding asfalt diep gem 21 tot 25 cm | m | 45 | F | 8.1 | 4.05 |  | 12.15 | 0 | NIET GOED
1125 | Opbreken asfaltverharding
112510 | Opbreken asfaltverharding tot 1,50 m | m2 | 50 | F | 2.4 | 1.2 |  | 3.6 | 0 | NIET GOED
112520 | Opbreken asfaltverharding vanaf 1,50 m | m2 | 3337 | F | 3 | 1.5 |  | 4.5 | 0 | NIET GOED
112530 | Opbr. asfaltver. met teerhoudend asfalt tot 1,50 m | m2 | 50 | F | 3 | 1.5 |  | 4.5 | 0 | NIET GOED
112540 | Opbr. asfaltver. met teerhoudend asfalt vanaf 1,50 | m2 | 120 | F | 3 | 1.5 |  | 4.5 | 0 | NIET GOED
112550 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfal | st | 10 | F | 1412.8 | 706.4 |  | 2119.2 | 0 | NIET GOED
1127 | Vervoeren vrijgekomen asfalt
112710 | Laden en vervoeren asfalt. | ton | 1000 | F | 7.68 | 3.84 |  | 11.52 | 0 | NIET GOED
1128 | Verwerkingskosten asfalt
112810 | Verwerkingskosten asfalt. | ton | 1470 | F | 9.17 | 4.59 |  | 13.76 | 0 | NIET GOED
112820 | Verwerkingskosten teerhoudend asfalt. | ton | 51 | F | 7.8 | 3.9 |  | 11.7 | 0 | NIET GOED
1129 | Aanbrengen koudasfalt
112910 | Aanbrengen van een laag koudasfalt. | ton | 0.15 | F | 1992.87 | 996.44 |  | 2989.31 | 0 | NIET GOED
113 | VERWIJDEREN MARKERINGEN
113010 | Aan- en afvoeren van frees machine (markering) | keer | 10 | F | 363.09 | 181.55 |  | 544.64 | 0 | NIET GOED
113020 | Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen | m2 | 28 | F | 28.01 | 14.01 |  | 42.02 | 0 | NIET GOED
114 | FUNDERINGS- EN VERHARDINGSLAGEN
1141 | Verwijderen funderingslaag
114110 | Verwijderen funderingslaag tot 1,50 m | m2 | 101 | F | 7.21 | 3.61 |  | 10.82 | 0 | NIET GOED
114120 | Verwijderen funderingslaag vanaf 1,50 m | m2 | 1446 | F | 5.92 | 2.96 |  | 8.88 | 0 | NIET GOED
114140 | Verwijderen laag zandcement vanaf 1,50 m | m2 | 263 | F | 4.89 | 2.45 |  | 7.34 | 0 | NIET GOED
1145 | Vervoeren vrijgekomen funderingsmateriaal
114510 | Betreft puin uit funderingslaag vrijgekomen bij | ton | 983.9 | F | 8.01 | 4.01 |  | 12.02 | 0 | NIET GOED
114520 | Laden en vervoeren puin tot 30% nevenbestanddelen | ton | 33 | F | 4 | 2 |  | 6 | 0 | NIET GOED
1146 | Verwerkingskosten funderingsmateriaal
114610 | Verwerkingskosten puin. | ton | 983.9 | F | 6.41 | 3.21 |  | 9.62 | 0 | NIET GOED
114620 | Verwerkingskosten puin. | ton | 33 | F | 4 | 2 |  | 6 | 0 | NIET GOED
115 | OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED
1151 | Opbreken trottoirbanden
115110 | Opbreken natuursteenbanden | m | 173 | F | 2.22 | 1.11 |  | 3.33 | 0 | NIET GOED
115120 | Opbreken betonbanden 18/20 op zand | m | 1822 | F | 3.91 | 1.96 |  | 5.87 | 0 | NIET GOED
1152 | Opbreken opsluitbanden
115210 | Opbreken betonbanden 10x20 op zand | m | 1335 | F | 2.39 | 1.2 |  | 3.59 | 0 | NIET GOED
115220 | Opbreken betonbanden 6x20 op zand | m | 406 | F | 1.91 | 0.96 |  | 2.87 | 0 | NIET GOED
115230 | Opbreken kantplanken op zand | m | 245 | F | 3.58 | 1.79 |  | 5.37 | 0 | NIET GOED
1153 | Opbreken inritbanden
115310 | Opbreken inritband diep 650 mm op zand | m | 45 | F | 8.91 | 4.46 |  | 13.37 | 0 | NIET GOED
115320 | Opbreken inritband diep 800 mm op zand | m | 45 | F | 8.87 | 4.44 |  | 13.31 | 0 | NIET GOED
1154 | Opbreken boomkransen
115410 | Opbreken boomkransen (stukken, 4 st.) | set | 72 | F | 3.2 | 1.6 |  | 4.8 | 0 | NIET GOED
115420 | Opbreken boomkransen (tussenstuk) | st | 424 | F | 1.62 | 0.81 |  | 2.43 | 0 | NIET GOED
115430 | Opbreken stalen boomkrans | set | 18 | F | 5.35 | 2.68 |  | 8.03 | 0 | NIET GOED
1155 | Opbreken rollagen van betonstraatstenen
115520 | Opbreken rollaag van betonstraatstenen op zand | m | 379 | F | 2.39 | 1.2 |  | 3.59 | 0 | NIET GOED
116 | OPBREKEN KANTOPSL. OP BETONFUND. MET STEUNR.
1161 | Opbreken trottoirbanden
116110 | Opbreken betonbanden 18/20 op fund. met steunrug | m | 805 | F | 7.01 | 3.51 |  | 10.52 | 0 | NIET GOED
116120 | Opbreken natuursteenbanden op fund. met steunrug | m | 33 | F | 4.87 | 2.44 |  | 7.31 | 0 | NIET GOED
116130 | Opbreken betonbanden 28/30 op fund. met steunrug | m | 138 | F | 8.64 | 4.32 |  | 12.96 | 0 | NIET GOED
1164 | Opbreken opsluitbanden van beton
116410 | Opbreken betonbanden 10x20 op fund. met steunrug | m | 45 | F | 3.17 | 1.59 |  | 4.76 | 0 | NIET GOED
1165 | Opbreken inritbanden van beton
116510 | Opbreken betonbanden diep 650 mm op fund./stenrug. | m | 45 | F | 11.39 | 5.7 |  | 17.09 | 0 | NIET GOED
117 | OPBREKEN KANTOPSL. IN SPECIE OP BETONFUNDERING
1174 | Opbreken rol-/streklagen van betonstraatstenen
117410 | Opbreken rollaag van betonstraatstenen op fund. | m | 187 | F | 2.39 | 1.2 |  | 3.59 | 0 | NIET GOED
117430 | Opbreken streklaag van betonstraatstenen op fund. | m | 940 | F | 1.8 | 0.9 |  | 2.7 | 0 | NIET GOED
117440 | Opbreken 2 streklagen koperslakkeien op fund. | m | 83 | F | 2.87 | 1.44 |  | 4.31 | 0 | NIET GOED
12 | VERVOEREN MATERIALEN
121 | VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN EIGEN DEPOT
1210 | Vervoeren straatbaksteen
121010 | Vervoeren straatbaksteen alle formaten | m2 | 7308 | F | 1.3 | 0.65 |  | 1.95 | 0 | NIET GOED
1211 | Vervoeren betonstraatstenen
121110 | Vervoeren betonstraatsteen alle formaten | m2 | 351 | F | 1.65 | 0.83 |  | 2.48 | 0 | NIET GOED
1212 | Vervoeren betontegels
121210 | Vervoeren betontegels dik 50 mm | m2 | 934 | F | 1.51 | 0.76 |  | 2.27 | 0 | NIET GOED
121220 | Vervoeren betontegels dik 80 mm | m2 | 200 | F | 2.27 | 1.14 |  | 3.41 | 0 | NIET GOED
1213 | Vervoeren opsluitingen
121310 | Vervoeren kantopsluitingen | m | 40 | F | 2.02 | 1.01 |  | 3.03 | 0 | NIET GOED
121320 | Vervoeren kantopsluitingen | m | 9 | F | 2.6 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | NIET GOED
1214 | Vervoeren scoriae bricks
121410 | Vervoeren scoriae bricks | m2 | 155 | F | 1.14 | 0.57 |  | 1.71 | 0 | NIET GOED
1216 | Vervoeren koperslakkeien
121610 | Vervoeren koperslakkeien | m2 | 85 | F | 1.13 | 0.57 |  | 1.7 | 0 | NIET GOED
122 | PALLETEREN EN VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN
1220 | Palleteren en vervoeren straatbaksteen
122000 | Palleteren straatbaksteen rijnformaat | m2 | 100 | F | 13.12 | 6.56 |  | 19.68 | 0 | NIET GOED
122010 | Palleteren straatbaksteen waalformaat | m2 | 500 | F | 13.12 | 6.56 |  | 19.68 | 0 | NIET GOED
122020 | Palleteren straatbaksteen dikformaat | m2 | 1870 | F | 10.49 | 5.25 |  | 15.74 | 0 | NIET GOED
122030 | Palleteren straatbaksteen keiformaat | m2 | 2951 | F | 8.74 | 4.37 |  | 13.11 | 0 | NIET GOED
122050 | Vervoeren straatbaksteen alle formaten | m2 | 5421 | F | 1.51 | 0.76 |  | 2.27 | 0 | NIET GOED
1221 | Palleteren en vervoeren betonstraatstenen
122130 | Palleteren betonstraatsteen keiformaat | m2 | 329 | F | 8.74 | 4.37 |  | 13.11 | 0 | NIET GOED
122150 | Vervoeren betonstraatsteen alle formaten | m2 | 200 | F | 6.56 | 3.28 |  | 9.84 | 0 | NIET GOED
1222 | Palleteren en vervoeren betontegels
122210 | Palleteren betontegels dik 50 mm | m2 | 1427 | F | 6.56 | 3.28 |  | 9.84 | 0 | NIET GOED
122220 | Palleteren betontegels dik 50 mm halve tegels | m2 | 209 | F | 8.74 | 4.37 |  | 13.11 | 0 | NIET GOED
122230 | Vervoeren betontegels dik 50 mm | m2 | 1636 | F | 1.51 | 0.76 |  | 2.27 | 0 | NIET GOED
122240 | Palleteren betontegels dik 80 mm | m2 | 86 | F | 6.56 | 3.28 |  | 9.84 | 0 | NIET GOED
122250 | Palleteren betontegels dik 80 mm halve tegels | m2 | 44 | F | 8.74 | 4.37 |  | 13.11 | 0 | NIET GOED
122260 | Vervoeren betontegels dik 80 mm | m2 | 130 | F | 1.52 | 0.76 |  | 2.28 | 0 | NIET GOED
1223 | Vervoeren opsluitingen
122310 | Vervoeren kantopsluitingen | m | 2981 | F | 1.82 | 0.91 |  | 2.73 | 0 | NIET GOED
122320 | Vervoeren kantopsluitingen | m | 294 | F | 2.02 | 1.01 |  | 3.03 | 0 | NIET GOED
1224 | Palleteren en vervoeren scoriae bricks
122410 | Palleteren scoriae bricks | m2 | 180 | F | 8.74 | 4.37 |  | 13.11 | 0 | NIET GOED
122420 | Vervoeren scoriae bricks | m2 | 50 | F | 1.51 | 0.76 |  | 2.27 | 0 | NIET GOED
1226 | Palleteren en vervoeren koperslakkeien
122610 | Palleteren koperslakkeien | m2 | 90 | F | 8.74 | 4.37 |  | 13.11 | 0 | NIET GOED
122620 | Vervoeren koperslakkeien | m2 | 30 | F | 1.15 | 0.58 |  | 1.73 | 0 | NIET GOED
123 | AFVOEREN BESTRATINGSMATEIRALEN / OPBRENGST
1230 | Afvoeren straatbaksteen / opbrengst
123010 | Afvoeren straatbaksteen waalformaat div. kleuren | m2 | 2000 | F | -10.95 | -5.48 |  | -16.43 | 0 | NIET GOED
123020 | Afvoeren straatbaksteen dikformaat div. kleuren | m2 | 2123 | F | -4.27 | -2.14 |  | -6.41 | 0 | NIET GOED
123030 | Afvoeren straatbaksteen keiformaat div. kleuren | m2 | 7200 | F | -2.59 | -1.3 |  | -3.89 | 0 | NIET GOED
123040 | Afvoeren bestratingsmateriaal >10% inboet. | ton | 32 | F | 15.56 | 7.78 |  | 23.34 | 0 | NIET GOED
123050 | Afvoeren bestratingsmateriaal >10% inboet. | ton | 72 | F | 17.72 | 8.86 |  | 26.58 | 0 | NIET GOED
1231 | Afvoeren betonstraatstenen / opbrengst
123120 | Afvoeren betonstraatsteen dikformaat div. kleuren | m2 | 231 | F | 1.42 | 0.71 |  | 2.13 | 0 | NIET GOED
123130 | Afvoeren betonstraatsteen keiformaat div. kleuren | m2 | 2194 | F | 1.42 | 0.71 |  | 2.13 | 0 | NIET GOED
1232 | Afvoeren betontegels / opbrengst
123210 | Afvoeren betontegels dik 50 mm div. kleuren | m2 | 7149 | F | 1.02 | 0.51 |  | 1.53 | 0 | NIET GOED
123220 | Afvoeren betontegels dik 80 mm div. kleuren | m2 | 1228 | F | 1.18 | 0.59 |  | 1.77 | 0 | NIET GOED
1233 | Afvoeren opsluitingen / opbrengst
123310 | Vervoeren bestratingsmateriaal | m | 70 | F | -6.41 | -3.21 |  | -9.62 | 0 | NIET GOED
123320 | Vervoeren bestratingsmateriaal | m | 70 | F | -10.91 | -5.46 |  | -16.37 | 0 | NIET GOED
123330 | Vervoeren bestratingsmateriaal | m | 4037 | F | 0.61 | 0.31 |  | 0.92 | 0 | NIET GOED
123340 | Vervoeren opsluitingen | m | 77 | F | 0.77 | 0.39 |  | 1.16 | 0 | NIET GOED
1234 | Afvoeren scoriae bricks / opbrengst
123410 | Afvoeren scoriae bricks | m2 | 90 | F | -15 | -7.5 |  | -22.5 | 0 | NIET GOED
1236 | Afvoeren koperslakkeien / opbrengst
123610 | Afvoeren koperslakkeien | m2 | 18 | F | -15.56 | -7.78 |  | -23.34 | 0 | NIET GOED
13 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN NA OPBREKEN
131 | BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND
131010 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond SBS. | m2 | 11323 | F | 3.94 | 1.97 |  | 5.91 | 0 | NIET GOED
131020 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond BSS. | m2 | 2425 | F | 3.47 | 1.74 |  | 5.21 | 0 | NIET GOED
131030 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond BT. | m2 | 1006 | F | 3.94 | 1.97 |  | 5.91 | 0 | NIET GOED
131040 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond scoriae bri | m2 | 180 | F | 3.94 | 1.97 |  | 5.91 | 0 | NIET GOED
131060 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond koperslakke | m2 | 90 | F | 3.94 | 1.97 |  | 5.91 | 0 | NIET GOED
132 | GESCHIKT MAKEN VOOR MACHINALE VERWERKING
132020 | Geschikt maken voor machinale verwerking sbs df | m2 | 2123 | F | 1.17 | 0.59 |  | 1.76 | 0 | NIET GOED
132030 | Geschikt maken voor machinale verwerking sbs kf | m2 | 3200 | F | 1.05 | 0.53 |  | 1.58 | 0 | NIET GOED
132050 | Geschikt maken voor machinale verwerking bss kf | m2 | 620 | F | 1.05 | 0.53 |  | 1.58 | 0 | NIET GOED
132060 | Geschikt maken voor machinale verwerking bt 50 | m2 | 1984 | F | 0.95 | 0.48 |  | 1.43 | 0 | NIET GOED
132070 | Geschikt maken voor machinale verwerking bt 80 | m2 | 130 | F | 0.95 | 0.48 |  | 1.43 | 0 | NIET GOED
16 | CUNET GRAVEN VOOR FUNDERINGSLAAG
160 | GRAVEN CUNET
1601 | Graven cunet t.b.v. funderingslaag
160110 | Grond ontgraven uit cunet | m3 | 120 | F | 3.18 | 1.59 |  | 4.77 | 0 | NIET GOED
160120 | Grond vervoeren naar erkende verw. afstand 10 km | m3 | 80 | F | 1.93 | 0.97 |  | 2.9 | 0 | NIET GOED
160130 | Grond vervoeren naar erkende verw. afstand 20 km | m3 | 40 | F | 2.31 | 1.16 |  | 3.47 | 0 | NIET GOED
161 | FUNDERINGSLAGEN OP ZANDBED
1611 | Aanbrengen verhardingslagen steenmengsel
161120 | Aanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,20 >2,00m | m2 | 1100 | F | 6.9 | 3.45 |  | 10.35 | 0 | NIET GOED
162 | STRAATLAAG
1621 | Aanbrengen straatlaag
162110 | Aanbrengen straatlaag. | m2 | 9839 | F | 2.75 | 1.38 |  | 4.13 | 0 | NIET GOED
17 | AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
170 | LEVEREN BETONBANDEN
1701 | Leveren trottoirbanden grijs18/20x25
170110 | Leveren rechte trottoirband van beton grijs. | st | 1441 | F | 7.7 | 3.85 |  | 11.55 | 0 | NIET GOED
170120 | Leveren gebogen trottoirband van beton grijs. | st | 205 | F | 11.86 | 5.93 |  | 17.79 | 0 | NIET GOED
170130 | Leveren hulpstuk van beton, hoekblok grijs | st | 46 | F | 12.69 | 6.35 |  | 19.04 | 0 | NIET GOED
170140 | Leveren hulpstuk van beton, verl.band grijs | st | 105 | F | 11.52 | 5.76 |  | 17.28 | 0 | NIET GOED
1702 | Leveren trottoirbanden 18/20x25 met
170210 | Leveren rechte trottoirband van beton nat. | st | 1684 | F | 12.7 | 6.35 |  | 19.05 | 0 | NIET GOED
170220 | Leveren gebogen trottoirband van beton nat. | st | 329 | F | 16.86 | 8.43 |  | 25.29 | 0 | NIET GOED
170230 | Leveren hulpstuk van beton, hoekblok nat. | st | 77 | F | 17.69 | 8.85 |  | 26.54 | 0 | NIET GOED
170240 | Leveren hulpstuk van beton, verl.band nat. | st | 67 | F | 13.71 | 6.86 |  | 20.57 | 0 | NIET GOED
1703 | Leveren trottoirbanden 28/30 antraciet |  |  | O
170310 | Leveren rechte trottoirband van beton 28/30 antra. | st | 135 | F | 30.15 | 15.08 |  | 45.23 | 0 | NIET GOED
170320 | Leveren gebogen trottoirband van beton 28/30 antr. | st | 17 | F | 36.15 | 18.08 |  | 54.23 | 0 | NIET GOED
170330 | Leveren hulpstuk van beton, hoekblok 28/30 antra. | st | 17 | F | 44.9 | 22.45 |  | 67.35 | 0 | NIET GOED
170340 | Leveren hulpstuk van beton, verl.band 28/30 antra. | st | 15 | F | 44.9 | 22.45 |  | 67.35 | 0 | NIET GOED
1704 | Leveren trottoirbanden 28/30 grijs. |  |  | O
170410 | Leveren rechte trottoirband van beton 28/30 gr. | st | 150 | F | 28.15 | 14.08 |  | 42.23 | 0 | NIET GOED
170420 | Leveren gebogen trottoirband van beton 28/30 gr. | st | 17 | F | 34.15 | 17.08 |  | 51.23 | 0 | NIET GOED
170430 | Leveren hulpstuk van beton, hoekblok 28/30 gr. | st | 17 | F | 42.9 | 21.45 |  | 64.35 | 0 | NIET GOED
170440 | Leveren hulpstuk van beton, verl.band 28/30 gr. | st | 17 | F | 42.9 | 21.45 |  | 64.35 | 0 | NIET GOED
1705 | Leveren opsluitbanden grijs
170510 | Leveren rechte opsluitband van beton grijs. | st | 1429 | F | 2.78 | 1.39 |  | 4.17 | 0 | NIET GOED
170520 | Leveren gebogen opsluitband van beton grijs | st | 84 | F | 6.53 | 3.27 |  | 9.8 | 0 | NIET GOED
170530 | Leveren hulpstuk opsluitband van beton grijs | st | 42 | F | 6.53 | 3.27 |  | 9.8 | 0 | NIET GOED
170550 | Leveren rechte opsluitband van beton grijs 60 br. | st | 173 | F | 2 | 1 |  | 3 | 0 | NIET GOED
170560 | Leveren gebogen opsluitband van beton grijs 60 br. | st | 9 | F | 6.16 | 3.08 |  | 9.24 | 0 | NIET GOED
170570 | Leveren hulpstuk opsluitband van beton grijs 60br. | st | 9 | F | 6.16 | 3.08 |  | 9.24 | 0 | NIET GOED
1706 | Leveren opsluitbanden met een
170610 | Leveren rechte opsluitband van beton nat. | st | 263 | F | 7.78 | 3.89 |  | 11.67 | 0 | NIET GOED
170620 | Leveren gebogen opsluitband van beton nat. | st | 19 | F | 11.94 | 5.97 |  | 17.91 | 0 | NIET GOED
170630 | Leveren hulpstuk opsluitband van beton nat. | st | 19 | F | 11.94 | 5.97 |  | 17.91 | 0 | NIET GOED
170650 | Leveren rechte opsluitband van beton nat. 60 br | st | 83 | F | 7 | 3.5 |  | 10.5 | 0 | NIET GOED
170660 | Leveren gebogen opsluitband van beton nat. 60 br | st | 9 | F | 11.16 | 5.58 |  | 16.74 | 0 | NIET GOED
170670 | Leveren hulpstuk opsluitband van beton nat. 60 br | st | 9 | F | 11.16 | 5.58 |  | 16.74 | 0 | NIET GOED
1707 | Leveren opsluitbanden antraciet
170710 | Leveren rechte opsluitband van beton antra. | st | 83 | F | 10.48 | 5.24 |  | 15.72 | 0 | NIET GOED
170720 | Leveren gebogen opsluitband van beton antra. | st | 9 | F | 14.64 | 7.32 |  | 21.96 | 0 | NIET GOED
170730 | Leveren hulpstuk opsluitband van beton antra. | st | 9 | F | 14.64 | 7.32 |  | 21.96 | 0 | NIET GOED
170750 | Leveren rechte gazonband van beton antra. | st | 83 | F | 6.22 | 3.11 |  | 9.33 | 0 | NIET GOED
170760 | Leveren gebogen gazonband van beton antra. | st | 9 | F | 15.3 | 7.65 |  | 22.95 | 0 | NIET GOED
170770 | Leveren hulpstuk gazonband van beton antra. | st | 9 | F | 16.5 | 8.25 |  | 24.75 | 0 | NIET GOED
1708 | Leveren rijwielpadband 30/120 x 200 mm grijs
170810 | Leveren rechte rijwielpadband strak glad grijs | st | 83 | F | 7.7 | 3.85 |  | 11.55 | 0 | NIET GOED
170820 | Leveren gebogen rijwielpadband strak glad grijs | st | 9 | F | 11.97 | 5.99 |  | 17.96 | 0 | NIET GOED
1709 | Leveren rijwielpadband 30/120 x 200 mm met een
170910 | Leveren rechte rijwielpadband natuursteensplittopl | st | 83 | F | 14.9 | 7.45 |  | 22.35 | 0 | NIET GOED
170920 | Leveren gebogen rijwielpadband natuursteensplitopl | st | 9 | F | 19.17 | 9.59 |  | 28.76 | 0 | NIET GOED
172 | LEVEREN BOOMKRANSEN
1720 | Leveren boomkransen grijs
172010 | Leveren boomkrans | set | 83 | F | 31.12 | 15.56 |  | 46.68 | 0 | NIET GOED
172020 | Leveren tussenstuk | st | 338 | F | 4.56 | 2.28 |  | 6.84 | 0 | NIET GOED
1721 | Leveren boomkransen met een natuursteensplitlaag
172110 | Leveren boomkrans | set | 42 | F | 38.9 | 19.45 |  | 58.35 | 0 | NIET GOED
172120 | Leveren tussenstuk | st | 173 | F | 7.68 | 3.84 |  | 11.52 | 0 | NIET GOED
1722 | Leveren boomkrans staal
172210 | Leveren stalen boomkrans | set | 9 | F | 180 | 90 |  | 270 | 0 | NIET GOED
173 | LEVEREN INRITBANDEN
1731 | Leveren inritbanden grijs
173110 | Lev. inritb. van beton diep 80 tussenstuk grijs. | m | 35 | F | 41.08 | 20.54 |  | 61.62 | 0 | NIET GOED
173120 | Lev. inritb. van beton diep 80 eindst. links grijs | m | 6 | F | 41.08 | 20.54 |  | 61.62 | 0 | NIET GOED
173130 | Lev. inritb. van beton diep 80 einds. rechts grijs | m | 6 | F | 41.08 | 20.54 |  | 61.62 | 0 | NIET GOED
173140 | Lev. inritb. van beton diep 65 tussenstuk grijs. | m | 15 | F | 26.48 | 13.24 |  | 39.72 | 0 | NIET GOED
173150 | Lev. inritb. van beton diep 65 eindst. links grijs | m | 2.5 | F | 26.48 | 13.24 |  | 39.72 | 0 | NIET GOED
173160 | Lev. inritb. van beton diep 65 einds. rechts grijs | m | 2.5 | F | 26.48 | 13.24 |  | 39.72 | 0 | NIET GOED
1732 | Leveren inritband met een natuursteensplittoplaag
173210 | Lev. inritb. van beton diep 80 tussenstuk nat. | m | 33 | F | 57.8 | 28.9 |  | 86.7 | 0 | NIET GOED
173220 | Lev. inritb. van beton diep 80 eindst. links nat. | m | 5 | F | 57.8 | 28.9 |  | 86.7 | 0 | NIET GOED
173230 | Lev. inritb. van beton diep 80 eindst. rechts nat. | m | 5 | F | 57.8 | 28.9 |  | 86.7 | 0 | NIET GOED
1733 | Leveren inritband antraciet
173310 | Lev. inritb. van beton diep 80 tussenstuk antra. | m | 20 | F | 65.52 | 32.76 |  | 98.28 | 0 | NIET GOED
173320 | Lev. inritb. van beton diep 80 eindst. links antra | m | 3.5 | F | 65.52 | 32.76 |  | 98.28 | 0 | NIET GOED
173330 | Lev. inritb. van beton diep 80 eindst rechts antra | m | 3.5 | F | 65.52 | 32.76 |  | 98.28 | 0 | NIET GOED
174 | KANTOPSLUITINGEN OP ZANDBED
1741 | Aanbrengen trottoirbanden
174120 | Aanbrengen trottoirbanden van beton 18/20. | m | 2729 | F | 11.75 | 5.88 |  | 17.63 | 0 | NIET GOED
174130 | Aanbrengen banden van natuursteen | m | 398 | F | 13.87 | 6.94 |  | 20.81 | 0 | NIET GOED
1742 | Aanbrengen opsluitbanden
174220 | Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x20. | m | 1639 | F | 6.1 | 3.05 |  | 9.15 | 0 | NIET GOED
174230 | Aanbrengen opsluitbanden van beton 6x20. | m | 368 | F | 6.86 | 3.43 |  | 10.29 | 0 | NIET GOED
1743 | Aanbrengen boomkransen
174310 | Aanbrengen boomkransen hoekstukken (set) | set | 83 | F | 31.12 | 15.56 |  | 46.68 | 0 | NIET GOED
174320 | Aanbrengen boomkransen tussenstukken | st | 338 | F | 3.11 | 1.56 |  | 4.67 | 0 | NIET GOED
174330 | Aanbrengen stalen boomkrans | set | 9 | F | 92.33 | 46.17 |  | 138.5 | 0 | NIET GOED
1745 | Aanbrengen molgoten van straatbaksteen
174510 | Aanbrengen molgoot. | m | 349 | F | 12.62 | 6.31 |  | 18.93 | 0 | NIET GOED
1747 | Aanbrengen streklagen van betonstraatstenen
174710 | Aanbrengen streklaag verkeerssteen wit. | m | 700 | F | 4.95 | 2.48 |  | 7.43 | 0 | NIET GOED
174720 | Zagen van bestrating. | m | 765 | F | 6.18 | 3.09 |  | 9.27 | 0 | NIET GOED
175 | KANTOPSL. OP BETONFUNDERING MET STEUNRUG
1751 | Aanbrengen trottoirbanden
175130 | Aanbrengen trottoirbanden van beton 18/20. | m | 59 | F | 19.73 | 9.87 |  | 29.6 | 0 | NIET GOED
175140 | Aanbrengen trottoirbanden van beton 28/30. | m | 272 | F | 28.56 | 14.28 |  | 42.84 | 0 | NIET GOED
1752 | Aanbrengen opsluitbanden
175210 | Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x20. | m | 90 | F | 17.36 | 8.68 |  | 26.04 | 0 | NIET GOED
1753 | Aanbrengen rijwielpadband 3/12 x 20
175310 | Aanbrengen rijwielpadband van beton 3/12 x 20 | m | 80 | F | 17.36 | 8.68 |  | 26.04 | 0 | NIET GOED
1755 | Aanbrengen inritbanden
175510 | Aanbrengen inritbanden van beton 80 cm. | m | 27 | F | 28.55 | 14.28 |  | 42.83 | 0 | NIET GOED
175540 | Aanbrengen inritbanden van beton 65 cm. | m | 9 | F | 28.58 | 14.29 |  | 42.87 | 0 | NIET GOED
176 | KANTOPSL. IN SPECIE OP BETONFUNDERING
1763 | Aanbrengen rol-/streklagen van betonstraatstenen
176310 | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. | m | 85 | F | 8.87 | 4.44 |  | 13.31 | 0 | NIET GOED
176320 | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. | m | 50 | F | 7.87 | 3.94 |  | 11.81 | 0 | NIET GOED
179 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN
1790 | Cunet graven voor kantopsluitingen
179010 | Grond ontgraven uit sleuf tbv plaatsen opsluiting | m | 1224 | F | 1.31 | 0.66 |  | 1.97 | 0 | NIET GOED
1791 | Pasmaken betonbanden d.m.v. zagen
179120 | Pasmaken van betonbanden 18/20. | st | 387 | F | 18.9 | 9.45 |  | 28.35 | 0 | NIET GOED
179170 | Pasmaken van betonbanden 10x20. | st | 182 | F | 13.23 | 6.62 |  | 19.85 | 0 | NIET GOED
18 | AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
180 | LEVEREN, VERWERKEN, VERDICHTEN EN PROFILEREN ZAND
1801 | Leveren zand
180110 | Leveren zand - zand voor zandbed | m3 | 2217 | F | 25.77 | 12.89 |  | 38.66 | 0 | NIET GOED
1802 | Verwerken zand in aanvulling
180210 | Zand verwerken in terrein | m3 | 2867 | F | 3.05 | 1.53 |  | 4.58 | 0 | NIET GOED
1803 | Verdichten grond
180310 | Afwerken zandbed. | m2 | 30920 | F | 1.05 | 0.53 |  | 1.58 | 0 | NIET GOED
1804 | Profileren oppervlakken
180410 | Profileren van oppervlakken. | m2 | 30920 | F | 1.64 | 0.82 |  | 2.46 | 0 | NIET GOED
181 | LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL
1811 | Leveren straatbaksteen
181110 | Leveren straatbakstenen rood df. | st | 296408 | F | 0.72 | 0.36 |  | 1.08 | 0 | NIET GOED
181120 | Leveren straatbakstenen rood kf. | st | 230000 | F | 0.98 | 0.49 |  | 1.47 | 0 | NIET GOED
181150 | Leveren straatbakstenen mangaan df. | st | 28875 | F | 0.8 | 0.4 |  | 1.2 | 0 | NIET GOED
181160 | Leveren straatbakstenen mangaan wf. | st | 29916 | F | 0.64 | 0.32 |  | 0.96 | 0 | NIET GOED
1812 | Leveren betontegels dik 50 mm grijs
181210 | Leveren betontegels 30x30 dik 50 mm grijs | st | 21987 | F | 1.02 | 0.51 |  | 1.53 | 0 | NIET GOED
181220 | Leveren betontegels 15x30 dik 50 mm grijs | st | 2597 | F | 0.6 | 0.3 |  | 0.9 | 0 | NIET GOED
1813 | Leveren betontegels dik 50 mm natuursteensplit
181310 | Leveren betontegels 30x30 dik 50 mm nat. | st | 27237 | F | 1.42 | 0.71 |  | 2.13 | 0 | NIET GOED
181320 | Leveren betontegels 15x30 dik 50 mm nat | st | 3570 | F | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 0 | NIET GOED
1814 | Leveren betontegels dik 80 mm grijs
181410 | Leveren betontegels 30x30 dik 80 mm grijs | st | 17278 | F | 1.38 | 0.69 |  | 2.07 | 0 | NIET GOED
181420 | Leveren betontegels 15x30 dik 80 mm grijs | st | 4050 | F | 0.78 | 0.39 |  | 1.17 | 0 | NIET GOED
1815 | Leveren betontegels dik 80 mm natuursteensplit
181510 | Leveren betontegels 30x30 dik 80 mm nat. | st | 16212 | F | 1.78 | 0.89 |  | 2.67 | 0 | NIET GOED
181520 | Leveren betontegels 15x30 dik 80 mm nat. | st | 6699 | F | 1.18 | 0.59 |  | 1.77 | 0 | NIET GOED
1816 | Leveren betontegels 40x40 dik 80 mm grijs
181610 | Leveren betontegels 40x40 dik 80 mm grijs | st | 200 | F | 2.97 | 1.49 |  | 4.46 | 0 | NIET GOED
1817 | Leveren betontegels 40x40 dik 80 mm nat.
181710 | Leveren betontegels 40x40 dik 80 mm nat. | st | 200 | F | 3.94 | 1.97 |  | 5.91 | 0 | NIET GOED
1818 | Leveren pastegel t.b.v. paal hagenaar
181810 | Leveren betontegel pastegel grijs | st | 57 | F | 10.52 | 5.26 |  | 15.78 | 0 | NIET GOED
181820 | Leveren betontegel pastegel natuursteensplit | st | 152 | F | 13 | 6.5 |  | 19.5 | 0 | NIET GOED
182 | AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
1820 | Aanbrengen straatbaksteen waalformaat
182010 | Aanbrengen straatbakstenen tot 1,5 m wf. | m2 | 1000 | F | 21.14 | 10.57 |  | 31.71 | 0 | NIET GOED
182020 | Aanbrengen straatbakstenen vanaf 1,5 m wf. | m2 | 2140 | F | 19.39 | 9.7 |  | 29.09 | 0 | NIET GOED
1821 | Aanbrengen straatbaksteen dikformaat
182110 | Aanbrengen straatbakstenen tot 1,5 m df. | m2 | 400 | F | 19.51 | 9.76 |  | 29.27 | 0 | NIET GOED
182120 | Aanbrengen straatbakstenen vanaf 1,5 m df. | m2 | 10000 | F | 18.14 | 9.07 |  | 27.21 | 0 | NIET GOED
1822 | Aanbrengen straatbaksteen keiformaat
182210 | Aanbrengen straatbakstenen tot 1,5 m kf. | m2 | 100 | F | 16.97 | 8.49 |  | 25.46 | 0 | NIET GOED
182220 | Aanbrengen straatbakstenen vanaf 1,5 m kf. | m2 | 8269 | F | 14.13 | 7.07 |  | 21.2 | 0 | NIET GOED
1823 | Aanbrengen betonstraatsteen dikformaat
182310 | Aanbrengen betonstraatstenen tot 1,5 m df. | m2 | 50 | F | 19.33 | 9.67 |  | 29 | 0 | NIET GOED
182320 | Aanbrengen betonstraatstenen vanaf 1,5 m df. | m2 | 300 | F | 15.76 | 7.88 |  | 23.64 | 0 | NIET GOED
1824 | Aanbrengen betonstraatsteen keiformaat
182410 | Aanbrengen betonstraatstenen tot 1,5 m kf. | m2 | 100 | F | 14.87 | 7.44 |  | 22.31 | 0 | NIET GOED
182420 | Aanbrengen betonstraatstenen vanaf 1,5 m kf. | m2 | 468 | F | 14.07 | 7.04 |  | 21.11 | 0 | NIET GOED
1825 | Aanbrengen betontegels dik 50 mm
182510 | Aanbrengen betontegels dik 50 mm tot 1,5 m | m2 | 405 | F | 14.63 | 7.32 |  | 21.95 | 0 | NIET GOED
182520 | Aanbrengen betontegels dik 50 mm vanaf 1,5 m | m2 | 6062 | F | 12.3 | 6.15 |  | 18.45 | 0 | NIET GOED
1826 | Aanbrengen betontegels dik 80 mm
182610 | Aanbrengen betontegels dik 80 mm tot 1,5 m | m2 | 226 | F | 14.62 | 7.31 |  | 21.93 | 0 | NIET GOED
182620 | Aanbrengen betontegels dik 80 mm vanaf 1,5 m | m2 | 3116 | F | 12.3 | 6.15 |  | 18.45 | 0 | NIET GOED
182630 | Aanbr. bt dik 80 mm in-uitritten en zijstraten | m2 | 307 | F | 18.86 | 9.43 |  | 28.29 | 0 | NIET GOED
182640 | Aanbr. bt dik 80 mm 40x40cm uitstapstrook | m2 | 32 | F | 9.5 | 4.75 |  | 14.25 | 0 | NIET GOED
1827 | Aanbrengen scoriae bricks
182710 | Aanbrengen scoriae bricks tot 1,5 m | m2 | 60 | F | 9.45 | 4.73 |  | 14.18 | 0 | NIET GOED
182720 | Aanbrengen scoriae bricks vanaf 1,5 m | m2 | 129 | F | 9.45 | 4.73 |  | 14.18 | 0 | NIET GOED
1829 | Aanbrengen koperslakkeien
182910 | Aanbrengen koperslakkeien tot 1,5 m | m2 | 25 | F | 13.4 | 6.7 |  | 20.1 | 0 | NIET GOED
182920 | Aanbrengen koperslakkeien vanaf 1,5 m | m2 | 75 | F | 10.02 | 5.01 |  | 15.03 | 0 | NIET GOED
184 | AANBRENGEN MARKERINGEN IN/OP BESTRATING
184010 | Aanbrengen markering parkeervakken dikformaat | m | 737 | F | 16.72 | 8.36 |  | 25.08 | 0 | NIET GOED
184020 | Aanbrengen markering parkeervakken keiformaat | m | 660 | F | 16.97 | 8.49 |  | 25.46 | 0 | NIET GOED
184030 | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating; verband | m2 | 25 | F | 71.16 | 35.58 |  | 106.74 | 0 | NIET GOED
184040 | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating; verband | st | 25 | F | 56.2 | 28.1 |  | 84.3 | 0 | NIET GOED
184050 | Aanbrengen kruismarkering in bestrating; verband a | st | 20 | F | 56.2 | 28.1 |  | 84.3 | 0 | NIET GOED
184060 | Aanbrengen hoekmarkering parkeren op trottoir of i | st | 96 | F | 5.85 | 2.93 |  | 8.78 | 0 | NIET GOED
184070 | Aanbrengen symbooltegels | st | 47 | F | 13.24 | 6.62 |  | 19.86 | 0 | NIET GOED
184080 | Aanbrengen lengtemarkering - wegenverf- | m | 28 | F | 3.63 | 1.82 |  | 5.45 | 0 | NIET GOED
184090 | Aanbrengen markering schoolzone breed | m2 | 40 | F | 21.68 | 10.84 |  | 32.52 | 0 | NIET GOED
184100 | Aanbrengen markering schoolzone breed | m2 | 25 | F | 22.8 | 11.4 |  | 34.2 | 0 | NIET GOED
185 | SINUSDREMPELS EN PLATEAUS
1851 | Grondwerk
185110 | Grond ontgraven uit cunet | m3 | 262 | F | 3.97 | 1.99 |  | 5.96 | 0 | NIET GOED
185130 | Grond vervoeren naar erkende verw. afstand 10 km | m3 | 132 | F | 2.31 | 1.16 |  | 3.47 | 0 | NIET GOED
185140 | Grond vervoeren naar erkende verw. afstand 20 km | m3 | 108 | F | 2.9 | 1.45 |  | 4.35 | 0 | NIET GOED
1852 | Afwerken zandbed
185210 | Afwerken zandbed. | m2 | 1802 | F | 0.99 | 0.5 |  | 1.49 | 0 | NIET GOED
1853 | Aanbr. verhardingslagen steenmengsel
185310 | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. | m2 | 1380 | F | 7.78 | 3.89 |  | 11.67 | 0 | NIET GOED
1854 | Aanbrengen straatlaag
185420 | Aanbrengen straatlaag. | m2 | 1380 | F | 3.75 | 1.88 |  | 5.63 | 0 | NIET GOED
1855 | Aanbrengen elementen
185510 | Aanbrengen straatbakstenen dikformaat | m2 | 315 | F | 18.14 | 9.07 |  | 27.21 | 0 | NIET GOED
185520 | Aanbrengen straatbakstenen keiformaat | m2 | 974 | F | 45.12 | 22.56 |  | 67.68 | 0 | NIET GOED
185530 | Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat | m2 | 150 | F | 14.87 | 7.44 |  | 22.31 | 0 | NIET GOED
185540 | Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat | m2 | 55 | F | 12.18 | 6.09 |  | 18.27 | 0 | NIET GOED
1856 | Drempelmarkering
185610 | Aanbrengen dwarsmarkering verkeersdrempel dikforma | m | 171 | F | 4.31 | 2.16 |  | 6.47 | 0 | NIET GOED
185620 | Aanbrengen dwarsmarkering verkeersdrempel dikforma | m | 391 | F | 4.46 | 2.23 |  | 6.69 | 0 | NIET GOED
189 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN-
1890 | Voegen elementenverhardingen
189010 | Voegen vullen, tot 1,50 m breed | m2 | 88 | F | 2.04 | 1.02 |  | 3.06 | 0 | NIET GOED
189020 | Voegen vullen, vanaf 1,50 m breed | m2 | 1520 | F | 2.04 | 1.02 |  | 3.06 | 0 | NIET GOED
1891 | Pasmaken bestratingsmateriaal
189110 | Pasmaken van bestratingsmateriaal tot 50 mm | m | 1241 | F | 2.62 | 1.31 |  | 3.93 | 0 | NIET GOED
189120 | Pasmaken van bestratingsmateriaal 50 tot 80 mm | m | 2104 | F | 3.09 | 1.55 |  | 4.64 | 0 | NIET GOED
19 | HERSTRATEN IN LANGSRICHTING
190010 | Herstraten straatbakstenen. | m2 | 100 | F | 17.57 | 8.79 |  | 26.36 | 0 | NIET GOED
190020 | Herstraten straatbakstenen sbs df | m2 | 150 | F | 16.08 | 8.04 |  | 24.12 | 0 | NIET GOED
190030 | Herstraten betontegels dik 50 mm. | m2 | 250 | F | 15.41 | 7.71 |  | 23.12 | 0 | NIET GOED
190040 | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 18/20 | m | 200 | F | 13.66 | 6.83 |  | 20.49 | 0 | NIET GOED
2 | STRAATMEUBILAIR
20 | VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
2011 | Verwijderen paal, staal
201110 | Verwijderen paal, model hagenaar met voetplaat | st | 51 | F | 15.58 | 7.79 |  | 23.37 | 0 | NIET GOED
201120 | Verwijderen paal, model hagenaar zonder voetplaat | st | 314 | F | 15.58 | 7.79 |  | 23.37 | 0 | NIET GOED
2012 | Verwijderen paal, beton
201210 | Verwijderen betonnen paal. | st | 11 | F | 16.97 | 8.49 |  | 25.46 | 0 | NIET GOED
2014 | Verwijderen fietsenstandaard
201420 | Verwijderen fietsenstandaard | st | 37 | F | 15.72 | 7.86 |  | 23.58 | 0 | NIET GOED
2015 | Verwijderen zitbank
201510 | Verwijderen zitbank van Alff bank enkel | st | 3 | F | 32.92 | 16.46 |  | 49.38 | 0 | NIET GOED
201520 | Verwijderen zitbank van Alff bank dubbel | st | 1 | F | 65.34 | 32.67 |  | 98.01 | 0 | NIET GOED
2016 | Verwijderen afvalbak
201620 | Verwijderen afvalbak | st | 15 | F | 23.34 | 11.67 |  | 35.01 | 0 | NIET GOED
2041 | Verwijderen verkeersborden en palen
204110 | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. | st | 70 | F | 17.54 | 8.77 |  | 26.31 | 0 | NIET GOED
21 | VERVOEREN STRAATMEUBILAIR
2113 | Vervoeren vrijgekomen straatmeubilair
211310 | Vervoeren straatmeubilair naar/van depot | st | 392 | F | 4.49 | 2.25 |  | 6.74 | 0 | NIET GOED
211320 | Vervoeren fietsstandaard naar/van depot | st | 34 | F | 6.74 | 3.37 |  | 10.11 | 0 | NIET GOED
211330 | Vervoeren afvalbak naa/vanr depot | st | 27 | F | 6.74 | 3.37 |  | 10.11 | 0 | NIET GOED
211340 | Verv. zitbank van Alff bank enkel naar/van dept | st | 3 | F | 10.54 | 5.27 |  | 15.81 | 0 | NIET GOED
211350 | Verv. zitbank van Alff bank dubbel naar/van dept | st | 1 | F | 14.79 | 7.4 |  | 22.19 | 0 | NIET GOED
2114 | Afvoeren vrijgekomen straatmeubilair
211410 | Afvoeren straatmeubilair | st | 44 | F | 4.49 | 2.25 |  | 6.74 | 0 | NIET GOED
211420 | Afvoeren fietsstandaard | st | 38 | F | 4.49 | 2.25 |  | 6.74 | 0 | NIET GOED
211430 | Afvoeren afvalbak | st | 3 | F | 4.49 | 2.25 |  | 6.74 | 0 | NIET GOED
211440 | Afvoeren zitbank van Alff bank enkel | st | 3 | F | 12.78 | 6.39 |  | 19.17 | 0 | NIET GOED
211450 | Afvoeren zitbank van Alff bank dubbel | st | 1 | F | 18.42 | 9.21 |  | 27.63 | 0 | NIET GOED
22 | LEVEREN STRAATMEUBILAIR
2210 | Leveren straatmeubilair
221010 | Leveren paal type anti-parkeerpaal met voetplaat | st | 31 | F | 164.45 | 82.23 |  | 246.68 | 0 | NIET GOED
221020 | Leveren paal type anti-parkeerpaal zonder voetplaa | st | 85 | F | 143 | 71.5 |  | 214.5 | 0 | NIET GOED
221030 | Leveren paal type anti-parkeerpaal met voetplaat | st | 4 | F | 198 | 99 |  | 297 | 0 | NIET GOED
221040 | Leveren paal type anti-parkeerpaal zonder voetplaa | st | 4 | F | 156.2 | 78.1 |  | 234.3 | 0 | NIET GOED
221050 | Leveren fietsstandaard type DKG | st | 30 | F | 150.42 | 75.21 |  | 225.63 | 0 | NIET GOED
221070 | Leveren afvalbak model Capitole | st | 3 | F | 721.6 | 360.8 |  | 1082.4 | 0 | NIET GOED
2211 | Leveren verkeersborden en palen
221110 | Leveren verkeersbordpaal | st | 35 | F | 50.05 | 25.03 |  | 75.08 | 0 | NIET GOED
221120 | Leveren verkeersborden | st | 35 | F | 45.78 | 22.89 |  | 68.67 | 0 | NIET GOED
221130 | Leveren verkeersborden, onderbord | st | 35 | F | 29 | 14.5 |  | 43.5 | 0 | NIET GOED
2212 | Leveren straatbank
221210 | Leveren bank model Van Allf enkel | st | 5 | F | 1650 | 825 |  | 2475 | 0 | NIET GOED
221220 | Leveren bank model Van Allf dubbel | st | 5 | F | 3575 | 1787.5 |  | 5362.5 | 0 | NIET GOED
23 | AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
231 | AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
231010 | Aanbrengen paal | st | 498 | F | 25.29 | 12.65 |  | 37.94 | 0 | NIET GOED
231020 | Aanbrengen paal | st | 368 | F | 25.29 | 12.65 |  | 37.94 | 0 | NIET GOED
231030 | Aanbrengen fietsenstandaard type DKG | st | 64 | F | 25.29 | 12.65 |  | 37.94 | 0 | NIET GOED
231050 | Aanbrengen afvalbak model Haagse Afvalzuil | st | 33 | F | 45.65 | 22.83 |  | 68.48 | 0 | NIET GOED
2311 | Aanbrengen verkeersborden met palen
231110 | Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | st | 98 | F | 18.15 | 9.08 |  | 27.23 | 0 | NIET GOED
2312 | Aanbrengen bank, model Van Allf
231210 | Aanbrengen bank, model Van Allf enkel | st | 8 | F | 101.41 | 50.71 |  | 152.12 | 0 | NIET GOED
231220 | Aanbrengen bank, model Van Allf dubbel | st | 6 | F | 101.41 | 50.71 |  | 152.12 | 0 | NIET GOED
29 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATMEUBILAIR
290 | VOORBEHANDELEN EN VERVEN STRAATMEUBILAIR
2901 | Voorbehandelen straatmeubilair
290130 | Verwijderen roest hagenaar met voetplaat | m2 | 20 | F | 11.29 | 5.65 |  | 16.94 | 0 | NIET GOED
290140 | Verwijderen roest hagenaar zonder voetplaat | m2 | 50 | F | 15.04 | 7.52 |  | 22.56 | 0 | NIET GOED
290150 | Opruwen hagenaar met voetplaat | m2 | 20 | F | 11.29 | 5.65 |  | 16.94 | 0 | NIET GOED
290160 | Opruwen hagenaar zonder voetplaat | m2 | 50 | F | 15.04 | 7.52 |  | 22.56 | 0 | NIET GOED
2902 | Verven straatmeublilair
290210 | Verven hagenaar met voetplaat | m2 | 20 | F | 27.23 | 13.62 |  | 40.85 | 0 | NIET GOED
290220 | Verven hagenaar zonder voetplaat | m2 | 65 | F | 15.13 | 7.57 |  | 22.7 | 0 | NIET GOED
291 | REINIGEN STRAATMEUBILAIR
2911 | Reiningen verkeersborden
291110 | Reinigen verkeersbord | st | 27 | F | 38.9 | 19.45 |  | 58.35 | 0 | NIET GOED
3 | AFWATERING
32 | PUTTEN
327 | MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN
3271 | Maken aansluitingen op putten van metselwerk
327110 | Maken aansluiting op rioolput van metselwerk. | st | 12 | F | 59.46 | 29.73 |  | 89.19 | 0 | NIET GOED
327120 | Maken aansluiting op rioolput van beton. | st | 9 | F | 73.39 | 36.7 |  | 110.09 | 0 | NIET GOED
329 | AFWERKING VAN PUTTEN
3291 | Verwijderen putrand met deksel
329110 | Verwijderen en afvoer putrand met deksel vierkant. | st | 21 | F | 21.58 | 10.79 |  | 32.37 | 0 | NIET GOED
3292 | Afwerken prefab- en metselwerkputten
329210 | Aanbrengen putrand met deksel. elementenverharding | st | 22 | F | 470.16 | 235.08 |  | 705.24 | 0 | NIET GOED
3293 | Op hoogte brengen bestaande putten (omhoog)
329320 | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. | st | 83 | F | 168.03 | 84.02 |  | 252.05 | 0 | NIET GOED
3294 | Op hoogte brengen bestaande putten (omlaag)
329410 | Graven en aanv. werkput tot 1,5 m diep vanaf m.v. | st | 23 | F | 82.12 | 41.06 |  | 123.18 | 0 | NIET GOED
329420 | Verwijderen putrand met deksel. | st | 23 | F | 19.39 | 9.7 |  | 29.09 | 0 | NIET GOED
329430 | Verwijderen stellaag van steensmetselwerk | st | 10 | F | 8.3 | 4.15 |  | 12.45 | 0 | NIET GOED
329440 | Verwijderen deel van put, het kegelstuk | st | 10 | F | 5.67 | 2.84 |  | 8.51 | 0 | NIET GOED
329450 | Aanbrengen deel van een put, een lager kegelstuk | st | 23 | F | 498.19 | 249.1 |  | 747.29 | 0 | NIET GOED
329460 | Aanbrengen putrand met deksel rond | st | 23 | F | 474.18 | 237.09 |  | 711.27 | 0 | NIET GOED
33 | HORIZONTALE EN VERTICALE AANSLUITINGEN
331 | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
3310 | Proefsleuven
331010 | Graven proefsleuf tot 1,5 m | st | 61 | F | 97.26 | 48.63 |  | 145.89 | 0 | NIET GOED
331090 | Registreren en rapporteren resuiltaat proefsleuven | keer | 61 | F | 18.15 | 9.08 |  | 27.23 | 0 | NIET GOED
3311 | Verwijderen, inkuilen beplanting
331110 | Verwijderen begroeiing sleufbedekking | m2 | 25 | F | 11.29 | 5.65 |  | 16.94 | 0 | NIET GOED
331120 | Inkuilen plantmateriaal | m2 | 25 | F | 1.29 | 0.65 |  | 1.94 | 0 | NIET GOED
3312 | Watergeven beplanting
331210 | Watergeven ingekuilde beplanting | m2 | 25 | F | 4.12 | 2.06 |  | 6.18 | 0 | NIET GOED
3313 | Terug plaatsen opgekuilde beplanting
331310 | Aanbrengen begroeing sleufbedekking | m2 | 25 | F | 12.84 | 6.42 |  | 19.26 | 0 | NIET GOED
333 | HORIZONTALE AANSLUITING
3332 | Grondwerk t.b.v. horizontale aansluitingen
333210 | Grond ontgraven t.b.v. sleuf machinaal | m | 2382 | F | 8.24 | 4.12 |  | 12.36 | 0 | NIET GOED
333220 | Aanvullen sleuf machinaal | m | 2382 | F | 5 | 2.5 |  | 7.5 | 0 | NIET GOED
333230 | Grond ontgraven sleuf handmatig tpv KenL strook | m | 600 | F | 10.49 | 5.25 |  | 15.74 | 0 | NIET GOED
333240 | Aanvullen sleuf handmatig tpv KenL strook | m | 600 | F | 5.38 | 2.69 |  | 8.07 | 0 | NIET GOED
333250 | Verrekenen aanvullende kosten ontgravingen KenL | st | 500 | F | 15.56 | 7.78 |  | 23.34 | 0 | NIET GOED
3333 | Verwijderen horizontale aansluitingen
333310 | Verwijderen keramische buis. | m | 1264 | F | 11.79 | 5.9 |  | 17.69 | 0 | NIET GOED
333320 | Verwijderen kunststofbuis. | m | 298 | F | 3.91 | 1.96 |  | 5.87 | 0 | NIET GOED
3334 | Aanbrengen horizontale aansluitingen
333410 | Aanbrengen PP-buis kleur bruin PP 160 | m | 672 | F | 28.12 | 14.06 |  | 42.18 | 0 | NIET GOED
333420 | Aanbrengen PP-buis kleur grijs PP 160 | m | 1492 | F | 28.12 | 14.06 |  | 42.18 | 0 | NIET GOED
333440 | Aanbrengen PP-buis kleur bruin PP 200 | m | 25 | F | 41.11 | 20.56 |  | 61.67 | 0 | NIET GOED
335 | VERTICALE AANSLUITINGEN
3351 | Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 1,0 m
335110 | Aanbr. bronbemaling waterkolom tot 1,0 m. | st | 55 | F | 31.56 | 15.78 |  | 47.34 | 0 | NIET GOED
335111 | Aanbrengen debietmeetpunt. | st | 55 | F
335112 | Aanbrengen voorziening lozingspunt | st | 55 | F
335113 | Verwijderen bronbemaling | st | 55 | F
335130 | Registreren en rapporteren debietmeterstanden. | keer | 55 | F | 18.15 | 9.08 |  | 27.23 | 0 | NIET GOED
3352 | Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 2,0 m
335210 | Aanbr. bronbemaling waterkolom tot 2,0 m. | st | 77 | F | 39.68 | 19.84 |  | 59.52 | 0 | NIET GOED
335211 | Aanbrengen debietmeetpunt. | st | 77 | F
335212 | Aanbrengen voorziening lozingspunt | st | 77 | F
335213 | Verwijderen bronbemaling | st | 77 | F
335230 | Registreren en rapporteren debietmeterstanden. | keer | 77 | F | 18.15 | 9.08 |  | 27.23 | 0 | NIET GOED
3353 | Bemaling t.b.v. verticale aansluitingen tot 3,0 m
335310 | Aanbr. bronbemaling waterkolom tot 3,0 m. | st | 103 | F | 42.41 | 21.21 |  | 63.62 | 0 | NIET GOED
335311 | Aanbrengen debietmeetpunt. | st | 103 | F
335312 | Aanbrengen voorziening lozingspunt | st | 103 | F
335313 | Verwijderen bronbemaling | st | 103 | F
335330 | Registreren en rapporteren debietmeterstanden. | keer | 103 | F | 18.15 | 9.08 |  | 27.23 | 0 | NIET GOED
335340 | Instandhouden bronbemaling. | dag | 235 | F | 82.99 | 41.5 |  | 124.49 | 0 | NIET GOED
3354 | Sleufbekisting t.b.v. verticale aansluitingen
335410 | Sleufbekisting t.b.v. verticale aansl. 1,0 tot 2,0 | st | 108 | F | 16.68 | 8.34 |  | 25.02 | 0 | NIET GOED
335420 | Sleufbekisting t.b.v. verticale aansl. 2,0 tot 3,0 | st | 68 | F | 19.3 | 9.65 |  | 28.95 | 0 | NIET GOED
335430 | Sleufbekisting t.b.v. verticale aansl. 3,0 tot 4,0 | st | 45 | F | 20.46 | 10.23 |  | 30.69 | 0 | NIET GOED
3355 | Grondwerk t.b.v. verticale aansluitingen
335530 | Graven en aanv. werkput tot 1,0 m diep vanaf m.v. | st | 10 | F | 325.62 | 162.81 |  | 488.43 | 0 | NIET GOED
335540 | Graven en aanv. werkp. tot 2,0 m diep vanaf m.v. | st | 194 | F | 405.03 | 202.52 |  | 607.55 | 0 | NIET GOED
335550 | Graven en aanv. werkp. tot 3,0 m diep vanaf m.v. | st | 70 | F | 537.39 | 268.7 |  | 806.09 | 0 | NIET GOED
335560 | Graven en aanv. werkp. tot 4,0 m diep vanaf m.v. | st | 40 | F | 749.68 | 374.84 |  | 1124.52 | 0 | NIET GOED
3356 | Verwijderen verticale aansluitingen
335610 | Verwijderen keramische buis lengte tot 1,0 m | st | 21 | F | 7.64 | 3.82 |  | 11.46 | 0 | NIET GOED
335620 | Verwijderen keramische buis lengte tot 2,0 m | st | 89 | F | 12.83 | 6.42 |  | 19.25 | 0 | NIET GOED
335630 | Verwijderen keramische buis lengte tot 3,0 m | st | 10 | F | 18.78 | 9.39 |  | 28.17 | 0 | NIET GOED
335640 | Verwijderen kunstofbuis lengte tot 1,0 m diam 160 | st | 45 | F | 3.44 | 1.72 |  | 5.16 | 0 | NIET GOED
335650 | Verwijderen kunstofbuis lengte tot 2,0 m diam 160 | st | 20 | F | 6.02 | 3.01 |  | 9.03 | 0 | NIET GOED
335660 | Verwijderen kunstofbuis lengte tot 3,0 m diam 160 | st | 10 | F | 9.2 | 4.6 |  | 13.8 | 0 | NIET GOED
335670 | Verwijderen kunstofbuis lengte tot 1,0 m diam 200 | st | 10 | F | 3.44 | 1.72 |  | 5.16 | 0 | NIET GOED
335680 | Verwijderen kunstofbuis lengte tot 2,0 m diam 200 | st | 10 | F | 6.02 | 3.01 |  | 9.03 | 0 | NIET GOED
335690 | Verwijderen kunstofbuis lengte tot 3,0 m diam 200 | st | 5 | F | 9.2 | 4.6 |  | 13.8 | 0 | NIET GOED
3357 | Aanbrengen verticale aansluitingen bruin
335710 | Aanbrengen PP-buis kleur bruin diam 160 | m | 198 | F | 28.11 | 14.06 |  | 42.17 | 0 | NIET GOED
335730 | Aanbrengen PP-buis kleur grijs diam 160 | m | 40 | F | 31.61 | 15.81 |  | 47.42 | 0 | NIET GOED
335760 | Aanbrengen PP-buis kleur grijs diam 200 | m | 20 | F | 35.11 | 17.56 |  | 52.67 | 0 | NIET GOED
3358 | Aanbrengen verticale aansluitingen grijs
335810 | Aanbrengen PP-buis. | m | 97 | F | 28.12 | 14.06 |  | 42.18 | 0 | NIET GOED
335820 | Aanbrengen PP-buis. | m | 25 | F | 31.61 | 15.81 |  | 47.42 | 0 | NIET GOED
335830 | Aanbrengen PP-buis. | m | 10 | F | 35.11 | 17.56 |  | 52.67 | 0 | NIET GOED
336 | AANBRENGEN HULPSTUKKEN PP
3361 | Hulpstukken grijs 160 mm
336110 | Aanbrengen PP-hulpstuk bochten kleur grijs | st | 1626 | F | 25.34 | 12.67 |  | 38.01 | 0 | NIET GOED
3362 | Hulpstukken bruin 160 mm
336210 | Aanbrengen PP-hulpst. diam 200 bochten kleur bruin | st | 870 | F | 25.34 | 12.67 |  | 38.01 | 0 | NIET GOED
3363 | Hulpstukken grijs 200 mm
336310 | Aanbrengen PP-hulpstuk diam 200 kleur grijs | st | 11 | F | 2.62 | 1.31 |  | 3.93 | 0 | NIET GOED
3364 | Hulpstukken bruin 200 mm
336410 | Aanbrengen PP-hulpstuk. | st | 11 | F | 2.62 | 1.31 |  | 3.93 | 0 | NIET GOED
339 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN HOR- EN VERTICALE
3392 | Aan en afvoeren grond
339210 | Grond vervoeren. | m3 | 21 | F | 2.09 | 1.05 |  | 3.14 | 0 | NIET GOED
339220 | Grond vervoeren. | m3 | 8 | F | 2.89 | 1.45 |  | 4.34 | 0 | NIET GOED
339230 | Leveren grond. | m3 | 21 | F | 25.77 | 12.89 |  | 38.66 | 0 | NIET GOED
3393 | Maken inlaat voor verticale aansluitingen
339310 | Maken nieuwe inlaat 160 mm in kunsstofbuis | st | 10 | F | 13.79 | 6.9 |  | 20.69 | 0 | NIET GOED
339320 | Maken inlaat 160 mm nieuwe inlaat beton tot 400 | st | 18 | F | 56.88 | 28.44 |  | 85.32 | 0 | NIET GOED
339330 | Maken inlaat 160 nieuwe inlaat beton vanaf 400 | st | 43 | F | 71.47 | 35.74 |  | 107.21 | 0 | NIET GOED
339340 | Maken nieuwe inlaat 200 mm in kunststofbuis | st | 12 | F | 13.79 | 6.9 |  | 20.69 | 0 | NIET GOED
3394 | Aanbrengen inlaat voor verticale aansluitingen
339410 | Aanbrengen opzetstuk van beton bestaande inlaat | st | 23 | F | 41.5 | 20.75 |  | 62.25 | 0 | NIET GOED
339420 | Aanbrengen opzetstuk van beton nieuwe inlaat 160 | st | 42 | F | 41.5 | 20.75 |  | 62.25 | 0 | NIET GOED
339430 | Aanbr. PP-hulpstuk klikinlaat nieuwe inlaat < 500 | st | 12 | F | 52.43 | 26.22 |  | 78.65 | 0 | NIET GOED
339440 | Aanbr. PP-hulpstuk keilinlaat > 500 nieuwe inl.160 | st | 20 | F | 73.66 | 36.83 |  | 110.49 | 0 | NIET GOED
339450 | Aanbrengen opzetstuk van beton nieuwe inlaat 200 | st | 6 | F | 41.5 | 20.75 |  | 62.25 | 0 | NIET GOED
339460 | Aanbr. PP-hulpstuk keilinlaat > 500 nieuwe inl.200 | st | 6 | F | 58.5 | 29.25 |  | 87.75 | 0 | NIET GOED
3395 | Dichtzetten sparing
339510 | Dichtzetten sparing. | st | 33 | F | 3.89 | 1.95 |  | 5.84 | 0 | NIET GOED
3396 | Dichtzetten sparing gerenoveerd riool
339610 | Dichtzetten sparring op gerenoveerd riool. | st | 45 | F | 186.5 | 93.25 |  | 279.75 | 0 | NIET GOED
34 | AFWATERING
3412 | Grondwerk t.b.v. kolken
341210 | Grond ontgraven t.b.v. kolk. | m3 | 372 | F | 7.96 | 3.98 |  | 11.94 | 0 | NIET GOED
341220 | Aanvullen sleuf t.b.v kolk. | m3 | 376 | F | 5.49 | 2.75 |  | 8.24 | 0 | NIET GOED
3413 | Verwijderen kolken
341310 | Verwijderen kolk. | st | 204 | F | 16.68 | 8.34 |  | 25.02 | 0 | NIET GOED
3414 | Vervoeren kolken
341410 | Vervoeren kolken naar depot / naar werk | st | 100 | F | 5.62 | 2.81 |  | 8.43 | 0 | NIET GOED
3415 | Afvoeren kolken naar inrichting
341510 | Vervoeren kolken naar inrichting | st | 57 | F | 5.8 | 2.9 |  | 8.7 | 0 | NIET GOED
3416 | Afvoeren kolken / opbrengst
341610 | Afvoeren straatkolk / opbrengst | st | 14 | F | -20.54 | -10.27 |  | -30.81 | 0 | NIET GOED
341620 | Afvoeren trottoirkolk / opbrengst | st | 3 | F | -23.1 | -11.55 |  | -34.65 | 0 | NIET GOED
3417 | Leveren kolken
341710 | Levering straatkolk | st | 62 | F | 111.87 | 55.94 |  | 167.81 | 0 | NIET GOED
341720 | Levering trottoirkolk | st | 157 | F | 146.63 | 73.32 |  | 219.95 | 0 | NIET GOED
3418 | Aanbrengen kolken
341810 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | 280 | F | 70.77 | 35.39 |  | 106.16 | 0 | NIET GOED
349 | BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN AFWATERING
3492 | Reinigen kolken
349210 | Reinigen kolken. | st | 115 | F | 29.76 | 14.88 |  | 44.64 | 0 | NIET GOED
35 | REGISTRATIE
3501 | Fotograferen aansluitingen
350110 | Fotograferen aansluiting (per aansluiting) | st | 550 | F | 2.45 | 1.23 |  | 3.68 | 0 | NIET GOED
4 | NUTSVOORZIENINGEN
40 | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
4010 | Proefsleuven
401010 | Graven proefsleuf. | m | 57 | F | 51.75 | 25.88 |  | 77.63 | 0 | NIET GOED
401090 | Registreren en rapporteren resuiltaat proefsleuven | keer | 24 | F | 18.15 | 9.08 |  | 27.23 | 0 | NIET GOED
41 | DIENSTKRAANPOTTEN
4100 | Inmeten bestaand situatie dienstkraanpotten
410010 | Inmeten en verwerken inmeting dienstkraanpotten | st | 224 | F | 1.56 | 0.78 |  | 2.34 | 0 | NIET GOED
4101 | Verwijderen dienstkraanpotten
410110 | Verwijderen opbouwgarnituur. | st | 230 | F | 1.56 | 0.78 |  | 2.34 | 0 | NIET GOED
4110 | Vervoeren dienstkraanpotten
411010 | Vervoeren dienstkraanpotten | st | 228 | F | 0.78 | 0.39 |  | 1.17 | 0 | NIET GOED
4130 | Inpectie schutbuizen
413010 | Controle schutbuizen op toegankelijkheid | st | 212 | F | 1.56 | 0.78 |  | 2.34 | 0 | NIET GOED
413020 | Aanbrengen opbouwgarnituur. | st | 212 | F | 1.56 | 0.78 |  | 2.34 | 0 | NIET GOED
4140 | Inmeten aangebrachte situatie
414010 | Inmeten en verwerken inmeting dienstkraanpotten | st | 224 | F | 1.56 | 0.78 |  | 2.34 | 0 | NIET GOED
5 | GROENVOORZIENINGEN
50 | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
500 | OVERHANGEND GROEN
500010 | Verwijderen overhangend groen | m | 439 | F | 2.13 | 1.07 |  | 3.2 | 0 | NIET GOED
501 | WORTELBEHANDELING
5010 | Knippen van wortels
501010 | Afsteken/doorknippen van wortels1 tot 5 cm | st | 25 | F | 1.3 | 0.65 |  | 1.95 | 0 | NIET GOED
501020 | Afsteken/doorknippen van wortels vanaf 5 cm | st | 15 | F | 3.11 | 1.56 |  | 4.67 | 0 | NIET GOED
5020 | Verwijderen van stobben
502010 | Verwijderen stobben | st | 5 | F | 129.68 | 64.84 |  | 194.52 | 0 | NIET GOED
51 | BOOMVOORZIENINGEN
510 | OPSLUITINGEN
510010 | Aanbrengen cortenstalen boomopsluiting | set | 20 | F | 606.34 | 303.17 |  | 909.51 | 0 | NIET GOED
52 | GAZON
520 | GRONDWERK
520010 | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. gazon | m3 | 62 | F | 3.97 | 1.99 |  | 5.96 | 0 | NIET GOED
520020 | Grond vervoeren naar verwerker 10 km. | m3 | 12 | F | 1.93 | 0.97 |  | 2.9 | 0 | NIET GOED
520030 | Grond vervoeren naar verwerker 20 km. | m3 | 50 | F | 2.31 | 1.16 |  | 3.47 | 0 | NIET GOED
522 | GAZON
522010 | Zaaien | m2 | 430 | F | 22.5 | 11.25 |  | 33.75 | 0 | NIET GOED
523 | GROND VERBETEREN T.B.V PLANTEN BOMEN
523010 | Grond verbeteren t.b.v te planten bomen. | m3 | 36 | F | 48.5 | 24.25 |  | 72.75 | 0 | NIET GOED
54 | GEVELTUIN
540 | AANBRENGEN GEVELTUIN
5400 | Grondwerk
540010 | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. geveltuin | m3 | 25 | F | 4 | 2 |  | 6 | 0 | NIET GOED
540020 | Grond vervoeren naar verwerker 10 km. | m3 | 15 | F | 1.93 | 0.97 |  | 2.9 | 0 | NIET GOED
540030 | Grond vervoeren naar verwerker 20 km. | m3 | 10 | F | 2.31 | 1.16 |  | 3.47 | 0 | NIET GOED
540050 | Grond vervoeren teelgrond A | m3 | 25 | F | 2.08 | 1.04 |  | 3.12 | 0 | NIET GOED
540060 | Grond verwerken in cunet. | m3 | 25 | F | 2.29 | 1.15 |  | 3.44 | 0 | NIET GOED
5401 | Leveren gazonband kwartrond grijs
540130 | Leveren rechte gazonband van beton grijs. | st | 19 | F | 4.56 | 2.28 |  | 6.84 | 0 | NIET GOED
540140 | Leveren hoekstuk gazonband van beton grijs | st | 7 | F | 11.31 | 5.66 |  | 16.97 | 0 | NIET GOED
5402 | Leveren gazonband kwartrond
540210 | Leveren rechte opsluitband van beton nat. | st | 14 | F | 11.52 | 5.76 |  | 17.28 | 0 | NIET GOED
540220 | Leveren hoekstuk opsluitband van beton nat. | st | 4 | F | 18.26 | 9.13 |  | 27.39 | 0 | NIET GOED
5403 | Aanbrengen gazonbanden kwartrond
540310 | Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x20. | m | 36 | F | 5.71 | 2.86 |  | 8.57 | 0 | NIET GOED
541 | VERWIJDEREN GEVELTUIN
5410 | Verwijderen begroeiing
541010 | Verwijderen begroeiing geveltuin | m2 | 25 | F | 7.5 | 3.75 |  | 11.25 | 0 | NIET GOED
5411 | Grondwerk
541110 | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. geveltuin | m3 | 25 | F | 4 | 2 |  | 6 | 0 | NIET GOED
541120 | Grond vervoeren naar verwerker 10 km. | m3 | 15 | F | 1.93 | 0.97 |  | 2.9 | 0 | NIET GOED
541130 | Grond vervoeren naar verwerker 20 km. | m3 | 10 | F | 2.31 | 1.16 |  | 3.47 | 0 | NIET GOED
541150 | Leveren zand - zand voor zandbed | m3 | 25 | F | 26.87 | 13.44 |  | 40.31 | 0 | NIET GOED
541160 | Grond verwerken in cunet. | m3 | 25 | F | 2.29 | 1.15 |  | 3.44 | 0 | NIET GOED
6 | WERK VAN ALGEMENE AARD
60 | TOEPASSEN VAN:
6012 | Toepassen afzettingen
601210 | Toepassen dwarsafzetting(en) op enkelbaansweg. | keer | 900 | F | 12.13 | 6.07 |  | 18.2 | 0 | NIET GOED
601220 | Toep. langsafzetting op enkelebaansweg | keer | 1600 | F | 2.16 | 1.08 |  | 3.24 | 0 | NIET GOED
601230 | Toepassen voertuigkerende barrier | keer | 200 | F | 12.72 | 6.36 |  | 19.08 | 0 | NIET GOED
6013 | Toepassen Omleidingsroutes en opheffen parkeren
601310 | Plaatsen vooraankondiging | keer | 320 | F | 75 | 37.5 |  | 112.5 | 0 | NIET GOED
601320 | Toepassen omleidingroutes start omleiding | keer | 152 | F | 70.46 | 35.23 |  | 105.69 | 0 | NIET GOED
601330 | Toepassen omleidingroutes volgborden | keer | 222 | F | 3.59 | 1.8 |  | 5.39 | 0 | NIET GOED
601340 | Toepassen bord opheffing parkeren/wegsleepregeling | keer | 271 | F | 25.25 | 12.63 |  | 37.88 | 0 | NIET GOED
6014 | Toepassen Tijdelijke verkeersmaatregelen
601410 | Toepassen bebording inst.besl. rond vier. en drie | keer | 350 | F | 5.9 | 2.95 |  | 8.85 | 0 | NIET GOED
601420 | Toepassen bebording volgens inst.besluit tekstbord | keer | 135 | F | 8.88 | 4.44 |  | 13.32 | 0 | NIET GOED
601430 | Toepassen lengtemarkering inst. besluit ononderbr | keer | 57 | F | 56.02 | 28.01 |  | 84.03 | 0 | NIET GOED
601440 | Toepassen lengtemarkering inst. besluit 1-1 | keer | 50 | F | 28.05 | 14.03 |  | 42.08 | 0 | NIET GOED
6021 | Toepassen Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid
602120 | Toepassen platen t.b.v. voetgangers. | keer | 4505 | F | 4.53 | 2.27 |  | 6.8 | 0 | NIET GOED
602130 | Toepassen rijplaten. | keer | 991 | F | 8.1 | 4.05 |  | 12.15 | 0 | NIET GOED
602140 | Toepassen markering brandkranen | keer | 137 | F | 0.74 | 0.37 |  | 1.11 | 0 | NIET GOED
6022 | Toepassen Voorzieningen t.b.v. afsluiten
602210 | Toepassen bouwhek t.b.v. riooleringswerkzaamheden | keer | 300 | F | 12.22 | 6.11 |  | 18.33 | 0 | NIET GOED
602220 | Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijk | keer | 1000 | F | 6.3 | 3.15 |  | 9.45 | 0 | NIET GOED
6023 | Toepassen Huisvuilaanbiedplaatsen
602310 | Toepassen verkeersbord incl. paal. huisvuil | keer | 103 | F | 19.42 | 9.71 |  | 29.13 | 0 | NIET GOED
602320 | Toepassen afdekken toegang ondergrondse container | keer | 325 | F | 23.03 | 11.52 |  | 34.55 | 0 | NIET GOED
602330 | Toepassen bovengrondse afvalcontainer. | keer | 241 | F | 57.58 | 28.79 |  | 86.37 | 0 | NIET GOED
6024 | Toepassen Parkeerplaatsen
602410 | Toepassen tijdelijke parkeerplaats invaliden | keer | 68 | F | 12.19 | 6.1 |  | 18.29 | 0 | NIET GOED
602420 | Toepassen tijdelijke laad- en losplaats | keer | 20 | F | 40.98 | 20.49 |  | 61.47 | 0 | NIET GOED
6025 | Toepassen Voorzieningen t.b.v. bescherming
602510 | Toepassen stamommanteling | keer | 1668 | F | 2.53 | 1.27 |  | 3.8 | 0 | NIET GOED
602520 | Toepassen bescherming kwetsbare boomzone | keer | 307 | F | 7.77 | 3.89 |  | 11.66 | 0 | NIET GOED
6026 | Toepassen Inrichten tijdelijk opslagterrein
602610 | Toepassen bouwhek tbv tijdelijk opslagterrein | keer | 950 | F | 5.19 | 2.6 |  | 7.79 | 0 | NIET GOED
602620 | Toepassen tijdelijk opslagterrein | keer | 145 | F | 11.8 | 5.9 |  | 17.7 | 0 | NIET GOED
6027 | Toepassen van voorzieningen t.b.v. uitvoerend
602710 | Toepassen keet | keer | 124 | F | 23.34 | 11.67 |  | 35.01 | 0 | NIET GOED
602720 | Toepassen chemisch toilet | keer | 124 | F | 54.46 | 27.23 |  | 81.69 | 0 | NIET GOED
61 | UITVOEREN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST
6100 | Aanmelden bij LTC
610010 | Aanmelden van het werk volgens deelopdracht in LTC | keer | 21 | F | 15.13 | 7.57 |  | 22.7 | 0 | NIET GOED
610020 | Wijzigingen doorvoeren in LTC | keer | 24 | F | 7.56 | 3.78 |  | 11.34 | 0 | NIET GOED
6127 | Opstellen plannen en Oplevering
612710 | Opstellen werkplan | st | 7 | F | 259.35 | 129.68 |  | 389.03 | 0 | NIET GOED
612720 | Indienen projectrapport (digitaal) | st | 11 | F | 37.94 | 18.97 |  | 56.91 | 0 | NIET GOED
612730 | Aanleveren van revisiegegevens | keer | 7 | F | 111.04 | 55.52 |  | 166.56 | 0 | NIET GOED
612740 | Aanleveren opleverdossier | st | 10 | F | 23.34 | 11.67 |  | 35.01 | 0 | NIET GOED
6128 | Belanghebbenden informeren
612810 | Communiceren met derden | keer | 17 | F | 186.73 | 93.37 |  | 280.1 | 0 | NIET GOED
6130 | Aan en afvoer materieel
613030 | Aanvoeren van chemisch toilet | keer | 22 | F | 179.83 | 89.92 |  | 269.75 | 0 | NIET GOED
618 | TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
6181 | Ter beschikking stellen werknemers
618110 | Voorbereidingskosten | uur | 254 | F | 45.54 | 22.77 |  | 68.31 | 0 | NIET GOED
618120 | T.b.s. werknemer verkeersregelaar | uur | 47 | F | 25.94 | 12.97 |  | 38.91 | 0 | NIET GOED
618130 | T.b.s. werknemer omgevingsmanager | uur | 83 | F | 54.98 | 27.49 |  | 82.47 | 0 | NIET GOED
618180 | T.b.s. werknemer straatmaker | uur | 1 | F | 51.35 | 25.68 |  | 77.03 | 0 | NIET GOED
618190 | T.b.s. werknemer opperman | uur | 1 | F | 46.16 | 23.08 |  | 69.24 | 0 | NIET GOED
618200 | T.b.s. werknemer grondwerker / rioolwerker | uur | 1 | F | 48.76 | 24.38 |  | 73.14 | 0 | NIET GOED
618210 | T.b.s. werknemer metselaar | uur | 1 | F | 64.84 | 32.42 |  | 97.26 | 0 | NIET GOED
618220 | T.b.s. werknemer timmerman | uur | 1 | F | 64.84 | 32.42 |  | 97.26 | 0 | NIET GOED
618230 | T.b.s. werknemer uitvoerder | uur | 1 | F | 88.18 | 44.09 |  | 132.27 | 0 | NIET GOED
618250 | T.b.s. werknemer machinist shovel / kraan | uur | 1 | F | 51.87 | 25.94 |  | 77.81 | 0 | NIET GOED
618260 | T.b.s. werknemer landmeter inzet min 4 uur | uur | 1 | F | 91.29 | 45.65 |  | 136.94 | 0 | NIET GOED
618270 | T.b.s. werknemer projectleider | uur | 1 | F | 119.3 | 59.65 |  | 178.95 | 0 | NIET GOED
618280 | T.b.s. werknemer CAD tekenaar | uur | 1 | F | 86.1 | 43.05 |  | 129.15 | 0 | NIET GOED
618290 | T.b.s. werknemer European treeworker (ETW) | uur | 1 | F | 90.71 | 45.36 |  | 136.07 | 0 | NIET GOED
6183 | Meerkosten werknemers
618310 | Meerkosten werknemer, European Treeworker (ETW-er) | uur | 80 | F | 10.37 | 5.19 |  | 15.56 | 0 | NIET GOED
618320 | Meerkosten werknemer, buiten reguliere uren, avond | uur | 240 | F | 15.02 | 7.51 |  | 22.53 | 0 | NIET GOED
618330 | Meerk. werknemer, buiten reguliere uren, zaterdag | uur | 24 | F | 17.53 | 8.77 |  | 26.3 | 0 | NIET GOED
618340 | Meerk. werknemer, buiten reguliere uren, zondag | uur | 28 | F | 50.08 | 25.04 |  | 75.12 | 0 | NIET GOED
6184 | Ter beschikking stellen materieel
618400 | Aan- afvoeren van materieel | keer | 1 | F | 593.39 | 296.7 |  | 890.09 | 0 | NIET GOED
618410 | T.b.s. materieel mobiele kraan incl. bediening | uur | 1 | F | 100.41 | 50.21 |  | 150.62 | 0 | NIET GOED
618420 | T.b.s. materieel midi kraan excl. bediening | uur | 1 | F | 39.94 | 19.97 |  | 59.91 | 0 | NIET GOED
618430 | T.b.s. materieel mini graver excl. bediening | uur | 1 | F | 30.81 | 15.41 |  | 46.22 | 0 | NIET GOED
618440 | T.b.s. materieel shovel 1500 l incl. dichte bak | uur | 1 | F | 88.44 | 44.22 |  | 132.66 | 0 | NIET GOED
618450 | T.b.s. materieel mini shovel excl. bediening | uur | 1 | F | 39.94 | 19.97 |  | 59.91 | 0 | NIET GOED
618460 | T.b.s. materieel mini shovel excl. bediening | uur | 1 | F | 39.94 | 19.97 |  | 59.91 | 0 | NIET GOED
618470 | T.b.s. materieel knijperauto 4x4 incl. bediening | uur | 1 | F | 88.44 | 44.22 |  | 132.66 | 0 | NIET GOED
618480 | T.b.s. materieel knijperauto 6x6 incl. bediening | uur | 1 | F | 95.28 | 47.64 |  | 142.92 | 0 | NIET GOED
618490 | T.b.s. materieel knijperauto 8x4 incl. bediening | uur | 1 | F | 105.55 | 52.78 |  | 158.33 | 0 | NIET GOED
6185 | Ter beschikking stellen materieel
618500 | T.b.s. materieel vrachtauto 8x8 incl. bediening | uur | 1 | F | 108.4 | 54.2 |  | 162.6 | 0 | NIET GOED
618510 | T.b.s. materieel dieplader incl. bediening | uur | 1 | F | 165.46 | 82.73 |  | 248.19 | 0 | NIET GOED
618520 | T.b.s. materieel pickup & aanhanger excl. bedienin | uur | 1 | F | 36.52 | 18.26 |  | 54.78 | 0 | NIET GOED
618530 | T.b.s. materieel zaagmachine (huur per dag) | dag | 1 | F | 74.18 | 37.09 |  | 111.27 | 0 | NIET GOED
618540 | T.b.s. materieel zware trilplaat (huur per dag) | dag | 1 | F | 125.52 | 62.76 |  | 188.28 | 0 | NIET GOED
618550 | T.b.s. materieel Wacker stamper (huur per dag) | dag | 1 | F | 85.59 | 42.8 |  | 128.39 | 0 | NIET GOED
618560 | T.b.s. materieel lichte trilplaat (huur per dag) | dag | 1 | F | 85.59 | 42.8 |  | 128.39 | 0 | NIET GOED
618570 | T.b.s. materieel roterende laser (huur per dag) | dag | 1 | F | 108.4 | 54.2 |  | 162.6 | 0 | NIET GOED
618580 | T.b.s. materieel mobile compressor (huur per dag) | dag | 1 | F | 176.88 | 88.44 |  | 265.32 | 0 | NIET GOED
618590 | T.b.s. materieel betonprikker (huur per dag) | dag | 1 | F | 122.22 | 61.11 |  | 183.33 | 0 | NIET GOED
62 | MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN MAATREGELEN
6210 | Ter beschikking stellen werknemer
621010 | T.b.s. werknemer MVK | uur | 28 | F | 49.5 | 24.75 |  | 74.25 | 0 | NIET GOED
621030 | T.b.s. werknemer HVK/AH | uur | 10 | F | 71.5 | 35.75 |  | 107.25 | 0 | NIET GOED
621040 | T.b.s. werknemer DLP | uur | 100 | F | 38.5 | 19.25 |  | 57.75 | 0 | NIET GOED
621050 | T.b.s. werknemer R-DLP | uur | 40 | F | 38.5 | 19.25 |  | 57.75 | 0 | NIET GOED
621060 | Milieukundige begeleiding conform BRL 6001 | uur | 90 | F | 71.5 | 35.75 |  | 107.25 | 0 | NIET GOED
6211 | Milieukundige maatregelen
621110 | Maatregelen standaardsituatie 1 klasse Oranje | dag | 23 | F | 44.27 | 22.14 |  | 66.41 | 0 | NIET GOED
621120 | Maatregelen standaardsituatie 1 klasse Rood | dag | 14 | F | 44.35 | 22.18 |  | 66.53 | 0 | NIET GOED
621130 | Maatregelen standaardsituatie 1 klasse Zwart | dag | 3 | F | 68.78 | 34.39 |  | 103.17 | 0 | NIET GOED
621140 | Maatregelen standaardsituatie 2 geen klasse | dag | 3 | F | 44.58 | 22.29 |  | 66.87 | 0 | NIET GOED
621150 | Maatregelen standaardsituatie 2 klasse Zwart | dag | 3 | F | 85.28 | 42.64 |  | 127.92 | 0 | NIET GOED
621160 | Maatregelen standaardsituatie 3 klasse Oranje | dag | 3 | F | 44.58 | 22.29 |  | 66.87 | 0 | NIET GOED
621170 | Maatregelen standaardsituatie 3 klasse Rood | dag | 3 | F | 63.28 | 31.64 |  | 94.92 | 0 | NIET GOED
621180 | Maatregelen standaardsituatie 3 klasse Zwart | dag | 3 | F | 132.05 | 66.03 |  | 198.08 | 0 | NIET GOED
6212 | Uitvoeren van meetingen
621210 | Uitvoeren van meetingen: bodemvocht | st | 70 | F | 1.32 | 0.66 |  | 1.98 | 0 | NIET GOED
621220 | Uitvoeren van meetingen: luchtmetingen | st |  | F | 1.3 | 0.65 |  | 1.95 | 0 | NIET GOED
621230 | Uitvoeren van meetingen: zuurstof | st | 7 | F | 1.32 | 0.66 |  | 1.98 | 0 | NIET GOED
63 | CIRCULARITEIT
6310 | Circulariteit
631010 | Aanvullende kosten i.v.m. certificering Circularit | st | 4 | F | 1000 | 500 |  | 1500 | 0 | NIET GOED
6320 | Certificering circulariteit
632020 | Post voor verrekening certificering circulariteit | st | 4 | F | 825 | 412.5 |  | 1237.5 | 0 | NIET GOED
| Subtotaal | [7 empty] | 0
9 | STAARTPOSTEN
929990 | Uitvoeringskosten | % | [6 empty] | 0
939990 | Algemene kosten | % | [6 empty] | 0
949990 | Winst en risico | % | [6 empty] | 0
96 | BIJDRAGEN
960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | % |  |  |  |  | 0.15% |  | 0
960020 | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) | % |  |  |  |  | 0.15% |  | 0
| Totaal | [7 empty] | 0