## Blad1
Quick Scan V&G risico's ontwerpfase
Besteknumme: 2021-OOR-054
Kenmerk: 1100166824
| Project : | Herinrichting Wittevrouwensingel te Utrecht | [11 empty] | Herinrichting en riolering Kanaaleilanden Noord te Utrecht
| Projectleider: | B.J. Kramer | [11 empty] | M. Vinckers
|  | Tekening d.d. |  |  |  | Tekening d.d. |  |  |  | Tekening d.d. |  |  |  | Tekening d.d. 26 mei 2022
|  | Quick scan d.d. |  |  |  | Quick scan d.d. |  |  |  | Quick scan d.d. |  |  |  | Quick scan d.d. 26 mei 2022
|  | Eerste beoordeling / Quick scan (na aanvraag) |  |  |  | Tweede beoordeling (na VO) |  |  |  | Derde beoordeling na DO |  |  |  | Vijfde beoordeling na definitief Bestek
| V&G risico’s | Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog middel of laag | Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Uitvoering maatregel (techniek, bouwkundig en organisatie) | Nog Aanwezig Ja/Nee? | Beschrijving | Risico beoordeling Hoog, middel of laag | Uitvoering maatregel (techniek, bouwkundig en organisatie)
1 | Werkzaamheden waarbij werknemers bedolven kunnen worden (werken in sleuven, opslag) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Ja | Aanbrengen riolering | Laag | Toepassen sleufbekisting. Werken uitvoeren onder geldende richtlijnen / toolboxmeetingen.
2 | Werkzaamheden waarbij werknemers kunnen vallen (werken op hoogte) of getroffen worden door een vallend voorwerp (dus ook hijsen) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
3 | In aanraking komen met verontreinigde grond-, water of asbest, biologische en / of chemische stoffen/ Teerhoudende materialen | [8 empty] | Ja | Er is teerhoudend asfalt aangetroffen en er wordt gewerkt in grond klasse industrie (zie bijlage milieukundig onderzoek) | middel | Werken conform CROW publicatie 132 | Ja | Er is teerhoudend asfalt aangetroffen (zie bijlage milieukundig onderzoek) | Laag | Werken uitvoeren onder geldende richtlijnen / toolboxmeetingen
[14 empty] | Ja | Er wordt gewerkt in grond klasse Achtergrondwaarde / Wonen / Industrie, industrie (zie bijlage milieukundig onderzoek) | laag | Werken conform CROW publicatie 400 / toolboxmeetingen
[14 empty] | Ja | Afstrooien en invegen elementenverharding met inveeg- en straatzand | laag | Aanbrengen onder toevoeging van water
4 | Werkzaamheden waarbij medewerkers vast- of bekneld kunnen raken (opslag, machines) | [8 empty] | Ja | Afhankelijk van het toe te passen materieel en werkwijze van de aannemer | laag | Aandacht voor Arbo-omstandigheden / toolboxmeetingen. | Ja | Afhankelijk van het toe te passen materieel en werkwijze van de aannemer | laag | Aandacht voor Arbo-omstandigheden / toolboxmeetingen.
5 | Blootstelling aan ioniserende straling (trafo, ziekenhuis) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
6 | Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels ondergrond, bovengronds | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
7 | Verdrinkingsgevaar (nabij water, in gemalen) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
8 | Het graven van putten, ondergronds- of tunnelwerken | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
9 | Werkzaamheden met duikuitrusting | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
10 | Werken onder overdruk (zie punt 3) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
11 | Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt (sloop) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
12 | (De)montage zware prefab elementen (liggers, vloerdelen, balken) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Ja | Prefab banken | laag | Treffen van de juiste veiligheidsvoorzieningen conform bestek.
13 | Omgevingsgevaren, passanten andere bouwactiviteiten | [8 empty] | Ja | Er wordt gewerkt in de openbare ruimte waarbij de belendende percelen bereikbaar moeten blijven | middel | Treffen van de juiste veiligheidsvoorzieningen conform bestek. | Ja | Er wordt gewerkt in de openbare ruimte waarbij de belendende percelen bereikbaar moeten blijven | middel | Treffen van de juiste veiligheidsvoorzieningen conform bestek.
14 | Graafwerkzaamheden elektrocutie gevaar (zie punt 7) | [8 empty] | Ja | Er vinden graafwerkzaamheden plaats met gevaar op het raken van elektrakabels | laag | KLIC graafmelding en het graven van proefsleuven. | Ja | Er vinden graafwerkzaamheden plaats met gevaar op het raken van elektrakabels | laag | KLIC graafmelding en het graven van proefsleuven CROW 500
15 | Werken in besloten ruimte (kelders, putten, gemalen) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
16 | Aanrijdingsgevaar auto, fiets (bouwverkeer, werken langs de weg) | [8 empty] | Ja | Er wordt gewerkt in de openbare ruimte | middel | Treffen van de juiste verkeersvoorzieningen conform bestek. | Ja | Er wordt gewerkt in de openbare ruimte | middel | Treffen van de juiste verkeersvoorzieningen conform bestek.
17 | Stof (eventueel) bouwwegen | [8 empty] | Nee |  |  |  | Ja | Frezen asfalt | laag | Stofvrij frezen
[14 empty] | Ja | Zagen bestaande asfalt- betonverharding | laag | Stofvrij zagen met water
[14 empty] | ja | Zagen nieuwe elementenverharding | laag | Zagen verharding met waterzaagtafel
[14 empty] | ja | Ontgraven cunet en aanbrengen funderingen | laag | Uitvoeringswijze / toolboxmeetingen Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie, zie opgesteld BLVC-plan
18 | Gevaarlijk gereedschappen | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee | In te zetten materieel, ter keuze aannemer | laag | Houden toolboxmeetingen uitvoeringsfase
19 | Aanwezigheid meerdere aannemers | [8 empty] | Nee |  |  |  | Ja | Afstemming verantwoordelijkheden | laag | Coördinatieverplichiting in het bestek
20 | Vluchtwegen aangrenzende percelen (kantoor, moskee, school etc.) | Ja | [7 empty] | Nee |  |  |  | Ja | Bereikbaarheid en toegankelijkheid percelen | laag | Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie, zie opgesteld BLVC-plan
21 | Brandgevaar/ snijgevaar (las, snijwerk damwand, buispalen etc) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
22 | Stabiliteit ondergrond(opstelplaats machines, kraan) | [8 empty] | Nee |  |  |  | Nee
23 | Vellen, planten, snoeien frezen Bomen (Groenwerken) | [8 empty] | Ja | Er worden bomen gekapt en geplant. | laag | Aandacht voor Arbo-omstandigheden / toolboxmeetingen. | Nee
24 | Werkzaamheden binnen spoorzoné | Nee | [7 empty] | Nee |  |  |  | Nee