## Blad1
Nota van Inlichtingen 2, Aanbesteding Herinrichting Kanaleneiland Noord-Noord Kenmerk: 2021-OOR-054 12-7-2022
Vraag- nummer | Datum | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
33 |  | Bestek resultaatverplichting | Post 335640 | Hoeveelheid komt niet overeen met de te leveren hoeveelheid genoemd in de onderbouwing, wat hier aan te houden. | De hoeveelheid resultaatsverplichting dient te zijn 5 stuks. Hoeveelheid ter inlichting: met opschrift RW, 3 stuks (leveren), met opschrift VW 2 stuks (leveren) (betreft levering putranden t.b.v. besteksposten 335610 en 535620)
34 |  | Bestek resultaatverplichting | Post 463100 | Hoeveelheid komt niet overeen met de te leveren hoeveelheid genoemd in de onderbouwing, wat hier aan te houden. | Hoeveelheid ter inlichting: inritverloopband 18/20x25 naar 20x17 bocht, 11 stuks (leveren) vervalt. Bestekspost betreft leveren van bochtbanden hoeveelheid ter inlichting bochtbanden 14 st (leveren) is juist.
35 |  | Bestek resultaatverplichting | Post 465040 | Hoeveelheid komt niet overeen met de te leveren hoeveelheid genoemd in de onderbouwing, wat hier aan te houden. | De benoemde lengte in de situatiebeschrijving is leidend. De hoeveelheid resulstaatsverplichting dient te zijn 95,0 m. De hoeveelheid ter inlichting dient te zijn: Eindstuk links, 12 stuks (leveren). Eindstuk rechts, 12 stuks (leveren), Tussenstuk 166 stuks (leveren), Schraal beton C12/15 2,40 m3 (leveren)
36 |  | Bestek resultaatverplichting | Post 466210 | Hoeveelheid komt niet overeen met de te leveren hoeveelheid genoemd in de onderbouwing, wat hier aan te houden. | De benoemde resultaatsverplichting 8 stuks is juist. De hoeveelheid ter inlichtingen dient te zijn 8 stuks (leveren).
37 |  | Bestek resultaatverplichting | Post 466220 | Hoeveelheid komt niet overeen met de te leveren hoeveelheid genoemd in de onderbouwing, wat hier aan te houden. | De benoemde resultaatsverplichting 8 stuks is juist. De hoeveelheid ter inlichtingen dient te zijn 8 stuks (leveren).