## WTB-inst. CBR Alkmaar
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Alkmaar
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
117443 | 1243.0001 | Technische ruimte |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis |  |  |  |  | 1243 Technische ruimte | 76: Vaste opslagvoorzieningen | 1 | Nee | Ja
117447 | 1173.0001 | Boiler elektrisch - 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Gebouw | Daalderop |  | 80 liter |  | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 1 | Nee | Ja
117448 | 1196.0001 | Airco split-installatie - 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Sanyo | SRC25ZM-S |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
117449 | 1196.0002 | Airco split-installatie - 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Lennox | KJF 2,8K |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
117450 | 1197.0001 | Centrale koelmachine |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1197 Centrale koelmachine | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
117451 | 1063.0001 | Centrale koelmachine - Aggregaat | 55.21.1197 Centrale koelmachine 1197.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Stork | KNR 38 | Mitsubishi Heavy Industries - FDC71VNX Serienr.: A20604990 |  | 1063 Aggregaat | 55: Koude-opwekking | 1 | Ja | Nee
117452 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
117453 | 1106.0001 | Pompen verwarming - 01 tm 02 | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Biral |  |  |  | 1106 Pompen verwarming | 56: Warmtedistributie | 2 | Ja | Nee
117454 | 1100.0001 | Expansievat verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Flamco |  | 12 liter |  | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
117455 | 1093.0001 | Appendages verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1093 Appendages verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
117456 | 1225.0001 | LBK - 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst |  | 1,25 m3/s |  | 1225 LBK verwarmen/koelen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117457 | 1225.0002 | LBK - 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst |  | 0,95 m3/s |  | 1225 LBK verwarmen/koelen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117458 | 1214.0001 | Dakventilator |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Stork | BS400 |  |  | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117459 | 1244.0001 | Regelinstallatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | SCS | AS 1000 |  |  | 1244 Regelinstallatie | 58: Regeling klimaat en sanitair | 1 | Nee | Ja
117467 | 1173.0002 | Boiler elektrisch - 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Gebouw | Daalderop |  | 10 liter |  | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 1 | Nee | Ja
641216 | 1150.0003 | Atmosferische gasketel HR - 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Remeha | Quinta Pro 45 | 40kW n.v. | 2017 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
641217 | 1150.0004 | Atmosferische gasketel HR - 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Remeha | Quinta Pro 65 | 61kW n.v. | 2017 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
910293 | 1229.0001 | Luchtgordijn |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1229 Luchtgordijn | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Amsterdam
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Amsterdam
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
117392 | 1243.0001 | Technische ruimte |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis |  |  |  |  | 1243 Technische ruimte | 76: Vaste opslagvoorzieningen | 1 | Nee | Ja
641222 | 1149.0003 | Atmosferische gasketel |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Remeha | Gas 310 Eco Pro, 5 leden 285 | 261kW n.v. | 2016 | 1149 Atmosferische gasketel | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
117395 | 1170.0001 | Pompinstallatie - 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kelder | Biral | AM1000 |  |  | 1170 Pompinstallaties | 52: Afvoeren | 1 | Nee | Ja
117396 | 1170.0002 | Hydroorinstallatie - 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | BG | Grundfos |  |  |  | 1170 Pompinstallaties | 52: Afvoeren | 1 | Nee | Ja
117397 | 1172.0001 | Boiler direct/indirect gestookt |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | AO SMITH |  | 145 liter |  | 1172 Boiler direct/indirect gestookt | 53: Water | 1 | Nee | Ja
117399 | 1197.0001 | Centrale koelmachine |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1197 Centrale koelmachine | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
117400 | 1063.0001 | Centrale koelmachine - Aggregaat | 55.21.1197 Centrale koelmachine 1197.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Trane | ERTAB108 |  |  | 1063 Aggregaat | 55: Koude-opwekking | 1 | Ja | Nee
117403 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
117404 | 1106.0001 | Pompen verwarming - 01 tm 03 | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Biral |  |  |  | 1106 Pompen verwarming | 56: Warmtedistributie | 3 | Ja | Nee
117405 | 1100.0001 | Expansievat verwarming - 01 tm 02 | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Flamco |  |  |  | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 2 | Ja | Nee
117407 | 1093.0001 | Appendages verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1093 Appendages verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
117409 | 1203.0001 | Hellingbaanverwarming (CV) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kelder |  |  |  |  | 1203 Hellingbaanverwarming (CV) | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
117410 | 1093.0002 | Hellingbaanverwarming (CV) - Appendages verwarming | 56.13.1203 Hellingbaanverwarming (CV) 1203.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kelder |  |  |  |  | 1093 Appendages verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
117413 | 1214.0001 | Dakventilator |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak |  | Babcock | BSH |  | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117416 | 1226.0001 | LBK - 03 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | VKD 4.5 | 5.55 m3/s |  | 1226 LBK verwarmen/koelen + WTW | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117419 | 1220.0001 | LAK vrijstaand +WTWsectie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | VKD 4.5 |  |  | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117422 | 1225.0001 | LBK - 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | VKD 3 | 2,5 m3/s |  | 1225 LBK verwarmen/koelen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117423 | 1225.0002 | LBK - 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | VKD 3.5 |  |  | 1225 LBK verwarmen/koelen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117424 | 1219.0001 | LAK vrijstaand |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | VKD 3 |  |  | 1219 LAK vrijstaand | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117425 | 1235.0001 | Stoomvormer (elektrisch) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1235 Stoomvormer (elektrisch) | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
117426 | 1244.0001 | Regelinstallatie - 01 tm 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1244 Regelinstallatie | 58: Regeling klimaat en sanitair | 2 | Nee | Ja
589720 | 1196.0002 | Airco split-installatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Examenlokaal |  |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
589721 | 1196.0003 | Airco split-installatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Serverruimte |  |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
641218 | 1149.0002 | Atmosferische gasketel |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Remeha | Gas 210 Eco Pro , 6 leden | 200kW | 2012 | 1149 Atmosferische gasketel | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Assen-Aziëweg
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Assen-Aziëweg
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
761636 | 1150.0001 | Atmosferische gasketel HR |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Nefit |  | 45kW |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
761637 | 1150.0002 | Atmosferische gasketel HR |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Nefit |  | 45kW |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
761638 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
761639 | 1100.0001 | Verdeler/verzamelaar - Expansievat verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
761641 | 1173.0001 | Boiler elektrisch |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 1 | Nee | Ja
761642 | 1173.0002 | Boiler elektrisch |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 1 | Nee | Ja
761654 | 1068.0001 | Roldeur |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1068 Panelen | 31: Buitenwandopeningen | 1 | Nee | Ja
761655 | 1068.0002 | Roldeur |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1068 Panelen | 31: Buitenwandopeningen | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Den Helder
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Den Helder
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
646807 | 1196.0001 | Airco split-installatie 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Daikin |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646808 | 1196.0002 | Airco split-installatie 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Daikin |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Dordrecht
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Dordrecht
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
342520 | 1150.0001 | CV-ketel Remeha Quinta 65(nr1) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Remeha | Quinta 65 |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
342522 | 1150.0002 | CV-ketel Remeha Quinta 65(nr2) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Remeha | Quinta 65 |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
342523 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
342524 | 1092.0001 | Afsluiter verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1092 Afsluiter verwarming | 56: Warmtedistributie | 4 | Ja | Nee
342525 | 1100.0001 | Expansievat verwarming Flamco 80L | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Flamco | 80 ltr |  |  | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
342526 | 1106.0001 | Pompen verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1106 Pompen verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee

## WTB-inst. CBR Eindhoven
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Eindhoven
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
126644 | 1172.0001 | Boiler - Nibe |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | NIBE | PUB2 DS2-300L |  |  | 1172 Boiler direct/indirect gestookt | 53: Water | 1 | Nee | Ja
126645 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
126646 | 1106.0001 | Verdeler/verzamelaar - Pompen verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Biral |  |  |  | 1106 Pompen verwarming | 56: Warmtedistributie | 3 | Ja | Nee
126647 | 1100.0001 | Verdeler/verzamelaar - Expansievat verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Flamco |  |  |  | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
126648 | 1093.0001 | Verdeler/verzamelaar - Appendages verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1093 Appendages verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
126649 | 1170.0001 | Pompinstallaties |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kelder |  |  |  |  | 1170 Pompinstallaties | 52: Afvoeren | 1 | Nee | Ja
126650 | 1223.0001 | LBK - AL-KO Therm AT 4 16x16 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | AL-KO Therm | At4 16x16 | Lbk kantoor | 2013 | 1223 LBK verwarmen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
126651 | 1223.0002 | LBK - AL-KO Therm AT 4 16X16 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | AL-KO Therm | AT 4 16-16 | Lbk kantoor toevoer | 2013 | 1223 LBK verwarmen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
126652 | 1228.0001 | LBK - AL-KO Therm VKD 3.0 12X12 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | AL-KO Therm | VKD 3.0 12X12 | Lbk keuken | 2013 | 1228 LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
126653 | 1220.0001 | LBK - Verhulst VKD 2A |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Fietsenkelder | Verhulst | VKD 2A | Fietsenkelder | 1992 | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
126654 | 1235.0001 | Stoomvormer - Condair MK 5 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Condair | MK 5 visual 24 | 18,1 kW | 2013 | 1235 Stoomvormer (elektrisch) | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
126655 | 1244.0001 | Regelinstallatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak |  |  |  |  | 1244 Regelinstallatie | 58: Regeling klimaat en sanitair | 1 | Nee | Ja
126656 | 1183.0001 | Hydrofoor - Duijvelaar Premium line HU2 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kelder | Duijvelaar pompen | Premium line HU2 DPV6/2B | Nieuwe hydro-unit is uit 2018 | 2018 | 1183 Pompinstallatie,hydrofoor | 53: Water | 1 | Nee | Ja
126657 | 1214.0001 | DV - Rucon RDA 31 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | RUCON | RDA 31-3545-6D |  |  | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
126658 | 1214.0002 | DV - Rucon RDA 31 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | RUCON | RDA 31-5663-3D |  |  | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
126659 | 1197.0001 | Koelmachine - Carrier |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Carrier | 30 RBS 160-0680 |  |  | 1197 Centrale koelmachine | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
126661 | 1116.0001 | Filter LBK - AL-KO Therm VKD 3.0 12X12 | 57.52.1228 LBK - AL-KO Therm VKD 3.0 12X12 1228.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak |  |  |  |  | 1116 Filter separaat | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
567439 | 1150.0002 | K2 - Remeha Quinta pro 115 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Remeha | Quinta pro 115 |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
567440 | 1150.0003 | K3 - Remeha Quinta pro 115 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Remeha | Quinta pro 115 |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
567441 | 1150.0004 | K4 - Remeha Quinta pro 65 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Remeha | Quinta pro 65 |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
636652 | 1431.0002 | Gas/distributie/medisch/technisch - leidingen |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1431 Gas/distributie/medisch/technisch | 54: Gassen | 1 | Nee | Ja
126642 | 1150.0001 | K1 - Remeha Quinta pro 115 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Remeha | Quinta pro 115 |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Emmen
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Emmen
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
304668 | 1150.0001 | Atmosferische gasketel HR |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | VAILLANT | VHR NL 65/4 S-L hr Exclusief |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
304669 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
304670 | 1100.0001 | Verdeler/verzamelaar - Expansievat verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Reflex | 35L 0,5B |  |  | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
304671 | 1093.0001 | Verdeler/verzamelaar - Appendages verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1093 Appendages verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
304672 | 1173.0001 | Boiler elektrisch |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Daalderop | Close - in 10L |  |  | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 2 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Gouda
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Gouda
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
476541 | 1150.0001 | Atmosferische gasketel HR |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Achterzijde pand in stookruimte | Remeha | Quinta pro 65 |  | 2016 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
476542 | 1237.0001 | Ventilatorbox (woning) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Achterzijde pand in stookruimte |  |  |  |  | 1237 Ventilatorbox (woning) | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Haarlem
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Haarlem
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
646794 | 1196.0001 | Airco split-installatie 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Daikin |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646795 | 1196.0002 | Airco split-installatie 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Daikin |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646796 | 1196.0003 | Airco split-installatie 03 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Daikin |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646797 | 1196.0004 | Airco split-installatie 04 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Daikin |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646798 | 1196.0005 | Airco split-installatie 05 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646799 | 1196.0006 | Airco split-installatie 06 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646800 | 1196.0007 | Airco split-installatie 07 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646801 | 1196.0008 | Airco split-installatie 08 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646802 | 1196.0009 | Airco split-installatie 09 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646803 | 1196.0010 | Airco split-installatie 10 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646804 | 1196.0011 | Airco split-installatie 11 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646805 | 1196.0012 | Airco split-installatie 12 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646806 | 1196.0013 | Airco split-installatie 13 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Panasonic |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Leeuwarden
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Leeuwarden
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
265189 | 1150.0001 | Atmosferische gasketel HR |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | CV kast begane grond | Nefit | Topline HR 70 |  | 2015 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
265191 | 1204.0001 | Luchtverhitter indirect gestookt |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Centrale Hal | Kampmann | Ultra 73 | 6 kW |  | 1204 Luchtverhitter indirect gestookt | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
265192 | 1204.0002 | Luchtverhitter indirect gestookt |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Wachtruimte | Kampmann | Ultra 73 | 6 kW |  | 1204 Luchtverhitter indirect gestookt | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
265195 | 1226.0001 | LBK verwarmen/koelen + WTW |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische Ruimte | Ned Air | EveryLine 4250 Binnenopstelling | Verwarmer 21,5 kW Koeling 21,6 kW | 2015 | 1226 LBK verwarmen/koelen + WTW | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
265198 | 1116.0001 | LBK verwarmen/koelen + WTW - Filter separaat | 57.52.1226 LBK verwarmen/koelen + WTW 1226.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische Ruimte |  | F7 |  |  | 1116 Filter separaat | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
265199 | 1116.0002 | LBK verwarmen/koelen + WTW - Filter separaat | 57.52.1226 LBK verwarmen/koelen + WTW 1226.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische Ruimte |  | F5 |  |  | 1116 Filter separaat | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
265200 | 1137.0001 | LBK verwarmen/koelen + WTW - Warmte terugwin unit (kruiswisselaar) | 57.52.1226 LBK verwarmen/koelen + WTW 1226.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische Ruimte |  | LSM 35-1660 |  |  | 1137 Warmte terugwin unit (kruiswisselaar) | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
265201 | 1133.0001 | LBK verwarmen/koelen + WTW - Ventilator | 57.52.1226 LBK verwarmen/koelen + WTW 1226.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische Ruimte |  | Plugfan | 4250 m³/h |  | 1133 Ventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
265202 | 1133.0002 | LBK verwarmen/koelen + WTW - Ventilator | 57.52.1226 LBK verwarmen/koelen + WTW 1226.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische Ruimte |  | Plugfan | 4250 m³/h |  | 1133 Ventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
265204 | 1173.0001 | Boiler elektrisch |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Werkkast | Daalderop | Close-up 10 liter |  |  | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 1 | Nee | Ja
265205 | 1173.0002 | Boiler elektrisch |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Back office PEC | Daalderop | Close-in 10 liter |  |  | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Leusden
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Leusden
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
167513 | 1173.0001 | Boiler elektrisch |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Begane grond | Daalderop | 80 ltr. | mono |  | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 1 | Nee | Ja
167514 | 1212.0001 | Vloerverwarming (incl. verdeler) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Begane grond |  |  |  |  | 1212 Vloerverwarming (incl. verdeler) | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
167515 | 1229.0001 | Luchtgordijn |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Begane grond | GELU | L=1-2 mtr./ind.gestookt | ZD-GL 1500P |  | 1229 Luchtgordijn | 57: Luchtbehandeling | 2 | Nee | Ja
167516 | 1197.0001 | Centrale koelmachine |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Trane | RAUH 225/71 kW |  |  | 1197 Centrale koelmachine | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
167517 | 1214.0001 | Dakventilator |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Stork | RPV 17 |  |  | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
167518 | 1170.0001 | Pompinstallaties |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kelder | Biral | Birox 100 |  |  | 1170 Pompinstallaties | 52: Afvoeren | 1 | Nee | Ja
167519 | 1243.0001 | Technische ruimte |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis |  |  |  |  | 1243 Technische ruimte | 76: Vaste opslagvoorzieningen | 1 | Nee | Ja
167521 | 1200.0001 | Verdeler/verzamelaar GKW |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1200 Verdeler/verzamelaar | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
167522 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar CV |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
167523 | 1100.0001 | Verdeler/verzamelaar CV - Expansievat verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar CV 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Flamco | Flexcon 50-140 ltr. |  |  | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
167524 | 1106.0001 | Verdeler/verzamelaar CV - Pompen verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar CV 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Biral | < 50 mm |  |  | 1106 Pompen verwarming | 56: Warmtedistributie | 2 | Ja | Nee
167525 | 1107.0001 | Verdeler/verzamelaar CV - Regelklep verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar CV 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  | < 50 mm |  |  | 1107 Regelklep verwarming | 56: Warmtedistributie | 2 | Ja | Nee
167526 | 1093.0001 | Verdeler/verzamelaar CV - Appendages verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar CV 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1093 Appendages verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
167527 | 1068.0001 | Verdeler/verzamelaar GKW - Appendages koeling | 55.31.1200 Verdeler/verzamelaar GKW 1200.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1068 Appendages koeling | 55: Koude-opwekking | 1 | Ja | Nee
167528 | 1226.0001 | LBK verwarmen/koelen + WTW |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | VKT4 2,5 m3/s |  |  | 1226 LBK verwarmen/koelen + WTW | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
167529 | 1116.0001 | LBK verwarmen/koelen + WTW - Filter separaat | 57.52.1226 LBK verwarmen/koelen + WTW 1226.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1116 Filter separaat | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
167530 | 1220.0001 | LAK vrijstaand +WTWsectie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | VKT3 2,1 m3/s |  |  | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
167531 | 1214.0002 | Dakventilator |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | INATHERM | RKC355 |  |  | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
167703 | 1214.0003 | Dakventilator |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | INATHERM | RK 500 x 300 |  |  | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
167787 | 1244.0001 | Regelinstallatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1244 Regelinstallatie | 58: Regeling klimaat en sanitair | 1 | Nee | Ja
167520 | 1150.0001 | Atmosferische gasketel HR |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Remeha | Gas 210 Eco 156 kW |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Maastricht
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Maastricht
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
616582 | 1149.0001 | Atmosferische gasketel |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1149 Atmosferische gasketel | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Rotterdam
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Rotterdam

## WTB-inst. CBR Rijswijk (LKW30)
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Rijswijk - LKW30
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
195064 | 1197.0002 | Centrale koelmachine |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Refac | WA 65 E-LN - 67.5 kw |  | 2000 | 1197 Centrale koelmachine | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
195065 | 1200.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte |  | Incl. pomp, exp.vat, buffervat |  | 1995 | 1200 Verdeler/verzamelaar | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
195068 | 1196.0003 | Airco split-installatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Mitsubishi Electric |  |  | 2013 | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 2 | Nee | Ja
195069 | 1196.0004 | Airco split-installatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Mitsubishi Electric |  |  | 2008 | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
195070 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte |  | Incl. pomp, klep, exp.vat |  | 1995 | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
195071 | 1106.0001 | Pompen verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Biral |  |  | 1995 | 1106 Pompen verwarming | 56: Warmtedistributie | 4 | Ja | Nee
195077 | 1107.0001 | Regelklep verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte |  |  |  | 1995 | 1107 Regelklep verwarming | 56: Warmtedistributie | 2 | Ja | Nee
195078 | 1100.0001 | Expansievat verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Flamco | 200 ltr |  | 1995 | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 2 | Ja | Nee
195079 | 1093.0001 | Appendages verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte |  |  |  | 1995 | 1093 Appendages verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
195234 | 1226.0001 | LBK verwarmen/koelen + WTW |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Verhulst | VKD 9.1/9.1 - 10.55 m3/s |  | 1995 | 1226 LBK verwarmen/koelen + WTW | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
195236 | 1225.0001 | LBK verwarmen/koelen |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Verhulst | DKT0303 - 0.97 m3/s |  | 1995 | 1225 LBK verwarmen/koelen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
195237 | 1214.0001 | Dakventilator |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Verhulst | tbv keuken |  | 1995 | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
195240 | 1219.0001 | LAK vrijstaand |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Verhulst | VKD 2 - 2.08 m3/s |  | 1995 | 1219 LAK vrijstaand | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
195242 | 1235.0001 | Stoomvormer (elektrisch) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Condair | CP 3 |  | 1995 | 1235 Stoomvormer (elektrisch) | 57: Luchtbehandeling | 4 | Nee | Ja
195244 | 1244.0001 | Regelinstallatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte |  | tbv LBK kantoor |  | 1995 | 1244 Regelinstallatie | 58: Regeling klimaat en sanitair | 1 | Nee | Ja
195245 | 1244.0002 | Regelinstallatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte |  | tbv LBK 5e |  | 1995 | 1244 Regelinstallatie | 58: Regeling klimaat en sanitair | 1 | Nee | Ja
195248 | 1203.0001 | Hellingbaanverwarming (CV) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kelder |  | Incl. appendages |  | 1995 | 1203 Hellingbaanverwarming (CV) | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
195250 | 1220.0001 | LAK vrijstaand +WTWsectie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Verhulst | VKD 9.1/9.1 - 10.55 m3/s |  | 1995 | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
195255 | 1225.0002 | LBK verwarmen/koelen |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Verhulst | VKD 2 - 0.95 m3/s |  | 1995 | 1225 LBK verwarmen/koelen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
195256 | 1219.0003 | LAK vrijstaand |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Verhulst | VKD 2 |  | 1995 | 1219 LAK vrijstaand | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
195261 | 1219.0004 | LAK vrijstaand |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Verhulst | VKT0303 0.97 m3/s |  | 1995 | 1219 LAK vrijstaand | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
195263 | 1200.0002 | Koelplafond |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | 5e verdieping |  | Alleen visuele inspectie - kamers met naregeling |  | 1995 | 1200 Verdeler/verzamelaar | 55: Koude-opwekking | 14 | Nee | Ja
249633 | 1150.0003 | Atmosferische gasketel HR |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Remeha | Gas 610-Eco-Pro | 2 OH sets Gas 310 ECO PRO nodig | 2013 | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
515164 | 1149.0002 | Stookruimte |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Remeha | Quinta Pro 45 Solo |  | 2018 | 1149 Atmosferische gasketel | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
195057 | 1183.0001 | Pompinstallatie,hydrofoor |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Bgg | Grundfos |  |  | 2013 | 1183 Pompinstallatie,hydrofoor | 53: Water | 1 | Nee | Ja
195060 | 1172.0001 | Boiler direct gestookt |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Techn.ruimte | Itho | Klimax 500 ltr |  | 2011 | 1172 Boiler direct/indirect gestookt | 53: Water | 1 | Nee | Ja
195063 | 1197.0001 | Centrale koelmachine |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Trane | CGAM090E1L |  | 2013 | 1197 Centrale koelmachine | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Schelluinen
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Schelluinen
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
342342 | 1150.0001 | CV-ketel Remeha Quinta 65 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Remeha | Quinta 65 | let op: geen pro. |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
342343 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
342344 | 1092.0001 | Afsluiter verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1092 Afsluiter verwarming | 56: Warmtedistributie | 4 | Ja | Nee
342345 | 1100.0001 | Expansievat verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Flamco | 25 ltr |  |  | 1100 Expansievat verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
342346 | 1106.0001 | Pompen verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1106 Pompen verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee

## WTB-inst. CBR Utrecht
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Utrecht
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
167502 | 1195.0001 | Airco compactunit/computair incl. buitenunit |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Trane | RTAD 100 |  |  | 1195 Airco compactunit/computair incl. buitenunit | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
167503 | 1214.0001 | Dakventilator |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Stork |  |  |  | 1214 Dakventilator | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
167504 | 1173.0001 | Boiler elektrisch |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Gebouw | Daalderop | 10 ltr. |  |  | 1173 Boiler elektrisch | 53: Water | 1 | Nee | Ja
167505 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar CV |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
167506 | 1093.0001 | Verdeler/verzamelaar CV - Appendages verwarming | 56.10.1211 Verdeler/verzamelaar CV 1211.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1093 Appendages verwarming | 56: Warmtedistributie | 1 | Ja | Nee
167507 | 1228.0001 | LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | 5,8 m3/s |  |  | 1228 LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
167508 | 1116.0001 | LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW - Filter separaat | 57.52.1228 LBK verwarmen/koelen/ bevochtigen + WTW 1228.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte |  |  |  |  | 1116 Filter separaat | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
167509 | 1131.0001 | LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW - Stoombevochtiger stoomlans | 57.52.1228 LBK verwarmen/koelen/bevochtigen + WTW 1228.0001 | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | GEVEKE | MK5 kg/h |  |  | 1131 Stoombevochtiger stoomlans | 57: Luchtbehandeling | 1 | Ja | Nee
167511 | 1220.0001 | LAK vrijstaand +WTWsectie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Verhulst | 5,8 m3/s |  |  | 1220 LAK vrijstaand +WTWsectie | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
167512 | 1244.0002 | Regelinstallatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Technische ruimte | Siemens |  |  |  | 1244 Regelinstallatie | 58: Regeling klimaat en sanitair | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Zaandam
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Zaandam
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
646809 | 1196.0001 | Airco split-installatie 01 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
646810 | 1196.0002 | Airco split-installatie 02 |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Zoetermeer
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Zoetermeer
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
508179 | 1211.0001 | Verdeler/verzamelaar - circulatiepomp ketel |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Grundfos | Grundfos Magna UPE 40-120/F |  | 2003 | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
508180 | 1211.0002 | Verdeler/verzamelaar - Expansievat verwarming |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | [5 empty] | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
508181 | 1443.0001 | Regelkast |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | CV-ruimte | PRIVA | Priva HX | Aantal I/O 43, 1 modem aanwezig in regelkast | 2003 | 1443 Regelkast (M&R) | 67: Gebouwbeheervoorzieningen | 1 | Nee | Ja
508182 | 1205.0001 | Radiatoren |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kantoren |  |  | Radiatoren met thermostaatknop Danfos, per ruimtedeel 2 radiatoren waarvan 1 voorzien van thermostaatknop. Aantal onbekend. |  | 1205 Radiatoren/paneel/ribbenbuis/design | 56: Warmtedistributie | 50 | Nee | Ja
508183 | 1273.0001 | Bedieningspaneel verlichting |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Entreehal bij lift |  |  |  |  | 1273 Lichtbesturingsysteem | 63: Verlichting | 1 | Nee | Ja
508184 | 1303.0002 | Bedieningspaneel Brandmeldinstallatie |  | Brandbeveiligingstechniek | Entreehal Toegangsdeur | Protec | Protec 6300 |  |  | 1303 Brandmeldinstallatie | 65: Beveiliging | 1 | Nee | Ja
508185 | 1225.0001 | LBK verwarmen/koelen |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak |  |  |  |  | 1225 LBK verwarmen/koelen | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
508186 | 1211.0003 | Verdeler/verzamelaar - Circulatiepomp LBK Dak |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Grundfos | Grundfos UPS 25-60 |  | 2006 | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
508187 | 1211.0004 | Regelklep Verwamer |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Ketelhuis | Siemens | Siemens SQS65 |  |  | 1211 Verdeler/verzamelaar | 56: Warmtedistributie | 1 | Nee | Ja
508188 | 1215.0001 | Fancoil (groot) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kantine 1e | GEA Happel |  |  |  | 1215 Ventilator-convectoren/fancoil | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
508189 | 1215.0002 | Fancoil (klein) |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Kantine 1e | GEA Happel |  |  |  | 1215 Ventilator-convectoren/fancoil | 57: Luchtbehandeling | 1 | Nee | Ja
508190 | 1196.0002 | Airco binnenunit |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | 1e verdieping | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 13 | Nee | Ja
508191 | 1196.0003 | Airco binnenunit |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | 2e verdieping | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 14 | Nee | Ja
508192 | 1195.0001 | Buitenunit |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Mitsubishi | Mitsubishi PUY-250-Ymf | Koudemiddel R407c: Unit 1: 18.6 kg; Unit 2: 19.55 kg; Unit 3: 16.71 kg | 2003 | 1195 Airco compactunit/computair incl. buitenunit | 55: Koude-opwekking | 3 | Nee | Ja
508193 | 1196.0004 | Binnenunits |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Begane Grond | Mitsubishi |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 9 | Nee | Ja
508194 | 1196.0005 | Airco split |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | 1e serverruimte | Carrier |  |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
508177 | 1150.0001 | Atmosferische gasketel HR |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek |  | Buderus | Buderus Logano plus GB302 117kW |  |  | 1150 Atmosferische gasketel HR | 51: Warmte-opwekking | 1 | Nee | Ja
508178 | 1303.0001 | Brandmeldinstallatie |  | Brandbeveiligingstechniek |  | Protec | Protec Algroritme-TEC 6300 |  |  | 1303 Brandmeldinstallatie | 65: Beveiliging | 1 | Nee | Ja

## WTB-inst. CBR Zwolle
Overzicht werktuigkundige- en/of klimaatinstallaties CBR Zwolle
SMS assetnummer | Code | Naam | Onderdeel van asset | Discipline | Locatie omschrijving | Merk | Merk type | Notitie | Bouwjaar | Basis asset | NL-SFB Hoofdelementgroep | Aantal eenheden | Is component | Is element
108183 | 1196.0001 | Airco split-installatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Daikin | R100JFW1 |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 2 | Nee | Ja
108184 | 1196.0002 | Airco split-installatie |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Dak | Sanyo | SPWC25168 |  |  | 1196 Airco split/multisplit-installatie | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja
108185 | 1198.0001 | Raamkoeler |  | Wtb/klimaat/M&R-techniek | Onbekend | Carrier | 51CM |  |  | 1198 Raamkoeler | 55: Koude-opwekking | 1 | Nee | Ja

## Split-units divers CBR locaties
Overzicht split-units diverse CBR locaties
Installatie | Component | Merk | Type | Koelcapaciteit | Verwarmings-capaciteit | Bouwjaar | Opmerking | Aantal opgave | Freq.
CBR - Risseweg 46, 6004 RM Weert
Splitunit | Buitenunit | Gree | GUHD24NK3FO |  |  |  |  | 1 | 1
Splitunit | Binnenunit | Gree | GKH24K3FI |  |  |  |  | 1 | 1
Splitunit | Buitenunit | Daikin | AZSA 71 M2V1B |  |  | 2018 |  | 1 | 1
Splitunit | Binnenunit | Daikin | FCAG 71 AVEB |  |  | 2018 |  | 1 | 1
CBR - Spekhofstraat 24, 6466 LZ Kerkrade
Splitunit | Buitenunit | Mitsubishi | FDT 71 VG | 7,1 kW | 8 kW | 2018 | 2,95kg R410A | 1 | 1
Splitunit | Binnenunit | Mitsubishi | FDC 71 VNX | 7,1 kW | 8 kW | 2018 | 2,95kg R410A | 1 | 1
Splitunit | Buitenunit | Mitsubishi | SCM 50 ZS-S | 5 kW | 6 kW | 2018 | 1,35 kg R410A | 1 | 1
Splitunit | Binnenunit | Mitsubishi | SRK 25 ZS-S | 2,5 kW | 3,2 kW | 2018 | 0,75 kg R410A | 1 | 1
Splitunit | Binnenunit | Mitsubishi | SRK 25 ZS-S | 2,5 kW | 3,2 kW | 2018 | 0,75 kg R410A | 1 | 1
Splitunit | Buitenunit + binnenunit | Mitsubishi | FDC125VSA | 12,5 kW | 14 kW | 2018 | 3,8 kg R410A | 1 | 1
Splitunit | Buitenunit + binnenunit | Mitsubishi | FDT60 VG | 5,6 kW | 6,87 kW | 2018 | 1,3 kg R32 | 1 | 1
CBR - Stadionplein 34-37-40, 6225 XW Maastricht
Splitunit | Buitenunit | Mitsubishi | FDT 71 VFI | 7,1 kW | 8 kW |  | 2,95 kg R410A | 1 | 1
Splitunit | Binnenunit | Mitsubishi | FDC 71 VNX | 7,1 kW | 8 kW |  | 2,95 kg R410A | 1 | 1
Splitunit | Buitenunit | Dakin | RXS 50 LZV1B | 5 kW | 5,8 kW |  |  | 1 | 1
Splitunit | Binnenunit | Daikin | FFQ 50 C@ VEB | 5 kW | 5,8 kW |  |  | 1 | 1
| Steiger | [6 empty] | 1 | 1
CBR - Oude Trambaan 27b, 6049 GT Herten
Splitunit | Buitenunit | Mitsubishi |  |  |  | 2019 |  | 1 | 1
Splitunit | Binnenunit | Mitsubishi |  |  |  | 2019 |  | 1 | 1
CBR - Heerbaan 4, 4817 NL Breda
Splitunit |  | Mitsubishi | SRC 25 ZM-S |  |  |  |  | 2
Splitunit |  | Mitsubishi | SRK 25 ZM-S |  |  |  |  | 2
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC200VSA |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT50VF |  |  |  |  | 4
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC 71 VNX |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT 71 VG |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC 100 VS |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT 100 VG |  |  |  |  | 1
CBR - Mississippidreef 151A, 3565 CE Utrecht
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC140VS |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT71VF1 |  |  |  |  | 2
Splitunit |  | Toshiba | RAV-SP-564ATP-C |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Toshiba | RAV-SM566KRFE |  |  |  |  | 1
CBR - Duisburgstraat 10, 7418BK Deventer
Splitunit | [7 empty] | 1
Ventilatiesysteem |  | R-Vent CompAir CF | Type 30 |  |  |  |  | 1
CBR - Fokkerstraat 21, 3833LD Leusden
Splitunit |  | Mitsubishi | MUZ-SF 25 VE |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | MSZ-SF 25 VE |  |  |  |  | 1
CBR - Hambakenwetering 13a, 5231DD Den Bosch
Splitunit |  | LG | USUW 096 B8F0 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | LG | P09 RLNSB |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | LG | UU 43WV32 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | LG | ATNW 18 GQLAO |  |  |  |  | 5
Splitunit |  | LG | MS 12 SQNB0 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | LG | MU5M40Y02 |  |  |  |  | 1
CBR - Antillen 11, 7333 PE Apeldoorn
Splitunit |  | Mitsubishi | SRC60ZSX-S |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDTC60VF |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | LG | G 12 AH |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | LG | ASNH 126 E 2 A 0 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | SRC35ZMX-S |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDTC 35 VF |  |  |  |  | 1
CBR - Wijchenseweg 2, 6537TL Nijmegen
Splitunit |  | Daikin | CJ7W1 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Daikin | FT235FB7V1 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Daikin | FT353DB7W |  |  |  |  | 2
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC 125 VS |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT 125 VF |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | SCR 35 ZM-S |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | SRK 35 ZM-S |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | SCR 25 ZM-S |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | SRK 25 ZM-S |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Daikin | RXS35L2V1B |  |  |  |  | 4
Splitunit |  | Daikin | FTXS35K2V1B |  |  |  |  | 4
Splitunit |  | Daikin | MA 90 J7VM |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Daikin | FH60FJV1 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Daikin | FT353DB7V |  |  |  |  | 2
Splitunit |  | Daikin | R25DB7V11 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Trane | [5 empty] | 1
Splitunit |  | Trane | Wanda Cassette MWW5189Mora1 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | SRC 50 ZM-S |  |  |  |  | 2
Splitunit |  | Mitsubishi | SRK 50 ZM-S |  |  |  |  | 2
CBR - Zwolleweg 10, 2803 PS Gouda
Splitunit |  | LG | A4UW24GFA1 |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | LG | Airco |  |  |  |  | 2
Splitunit |  | LG | UVNH1BGJLAP |  |  |  |  | 1
Splitunit |  | LG | 511KCYQ0MF42 |  |  |  |  | 1
CBR - Stephensonstraat 25, 4004 JA Tiel
Splitunit | Buitenunit | Maxicool | [5 empty] | 1
Splitunit | Binnenunit | Maxicool | [5 empty] | 1
CBR - Smaragdlaan 99A, 2332 JP Leiden
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC 100 VS |  |  |  |  | 1
Splitunit | Buitenunit + binnenunit | Samsung | [5 empty] | 1
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT 100 VS |  |  |  |  | 1
CBR - Sportlaan 2A, 4209 AX Schelluinen
Splitunit | Buitenunit | [6 empty] | 2
Splitunit | Binnenunit | [6 empty] | 6
CBR - Marie Curieweg 5b, Ritthem
Splitunit |  | Mitsubishi | SRC35ZS-W | 3.5 | 4 | 2019 | R-32
Splitunit |  | Mitsubishi | SRK35ZS-W | 3.5 | 4 | 2019 | R-32
Splitunit |  | Mitsubishi | SRC50ZSX | 5 | 5.8 | 2019 | R-32
Splitunit |  | Mitsubishi | SRK50ZS-W | 5 | 5.8 | 2019 | R-32
Splitunit |  | Mitsubishi | FDTC35VF | 3.6 | 4.3 | 2019 | R-410A
Splitunit |  | Mitsubishi | FDTC50VH | 3.6 | 4.3 | 2019 | R-410A
CBR - Gagelboslaan 162, 4623 AH Bergen op Zoom
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC 71 VNX | 7.1 | 8 |  | R-410A (2,95kg)
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT 71 VF1 | 7.1 | 8 |  | R-410A (2,95kg)
Splitunit |  | Mitsubishi | FDCVA502HENR
Splitunit |  | Mitsubishi | FDTA 251 R
Splitunit |  | Mitsubishi | FDTA 25 R
Splitunit |  | Mitsubishi | FDCVA201HENR
Splitunit |  | Mitsubishi | FDTA 201 R
CBR - Handelspoort 3a, 4538 BN Terneuzen
Splitunit |  | Samsung | AC071MXADKH
Splitunit |  | Samsung | AC07MN4PKH
Splitunit |  | Daikin | AMXS68F3V1B2
Splitunit |  | Daikin | FFA25A2VEB
Splitunit |  | Daikin | FFA25A2VEB
CBR - Burgemeester Stroinkstraat 300, 7547RJ Enschede
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC 71 VNX | 7.1 | 8 | 2013 | R-410A (2,95kg)
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT 71 VF | 7.1 | 8 | 2013 | R-410A (2,95kg)
Splitunit |  | Mitsubishi | SRC 25 ZM-S | 2.5 | 3.2 | 2016 | R-410A (0,75kg)
Splitunit |  | Mitsubishi | SRK 25 ZM-S | 2.5 | 3.2 | 2016 | R-410A (0,75kg)
Splitunit |  | Carrier | XPS 100 H7
Splitunit |  | Carrier | XP 100 IU
CBR - Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem
Splitunit |  | Daikin
Splitunit |  | Daikin | ZMXS 40 FV 18
Splitunit |  | Daikin | FTXS 25 D3VMW
Splitunit |  | Daikin | FTXS 25 D3VMW
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC 71 VNX | 7.1 | 8 | 2017 | R-410A (2,95kg)
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT 71 VG | 7.1 | 8 | 2017 | R-410A (2,95kg)
Splitunit |  | Mitsubishi | FDC 100 VS | 10 | 11.2 | 2017 | R-410A (1,35kg)
Splitunit |  | Mitsubishi | FDT 100 VG | 10 | 11.2 | 2017 | R-410A (1,35kg)
CBR - Bedrijvenpark Twente 305, 7602 KL Almelo
Splitunit | Plafondunit | Mitsubishi | FDT 71 VF |  |  | 2015
Splitunit | Buitenunit | Mitsubishi | FDC 71 VNX |  |  | 2015
CBR - Protonstraat 3, 9743 AL Groningen
Koelmachine |  |  |  | 3 tot 30 KG |  |  |  | 2
Splitunit |  |  |  | 2,5/3,5 KW |  |  |  | 1
Splitunit |  |  |  | 6 KW |  |  |  | 1
CBR - Azieweg 25a, 9407 TC Assen
Splitunit |  |  |  | 2,5/3,5 KW |  |  |  | 2
CBR - Grote Beer 20, 7904 LW Hoogeveen
Splitunit |  |  |  | 5/6 KW |  |  |  | 1
CBR - Nijbracht 112, 7821 CE Emmen
Splitunit | [7 empty] | 2
CBR - Branderweg 1, 8042 PD Zwolle
Splitunit |  |  |  | 2,5/3,5 KW |  |  |  | 2

## WTW-units diverse CBR locaties
Overzicht WTW-units diverse CBR locaties
Locatie | Korte specificatie | Type
Olympiaweg 28, 1816 MJ Alkmaar | WTW TEC | DCWi800
Naritaweg 150, 1043 CA Amsterdam | WTW TEC | DCWi800
Hazenkamp 10, 6836 BA Arnhem | WTW TEC | Mark ERV1000
Zwaalweg 1, 2991 ZC Barendrecht | WTW TEC | Mark ERV1000
Duisburgstraat 10, 7418 BK Deventer | WTW TEC Deventer | Mark ERV1000
Protonstraat 3, 9743 AL Groningen | WTW TEC Groningen | Airmaster AM1000 VVTB
Professor Eijkmanlaan 2-4, 2035 XB Haarlem | WTW TEC | DCWi800
Grote Beer 20, 7904 LW Hoogeveen | Ventilatorbox | Ventilatorbox 750 m3/h
Douwe Tammingawei 30, 8914 BK Leeuwarden | WTW TEC + PEC | Mark ERV1000
Fokkerstraat 21, 3833 LD Leusden | WTW TEC | Mark ERV1000
Sportlaan 2a, 4209 AX Schelluinen | WTW TEC | Mark ERV1000
Antoniusplein 2, 5921 GV Venlo | Airco in TEC Venlo | Mark ERV1000
Antoniusplein 2, 5921 GV Venlo | WTW TEC | Mark ERV1000
Branderweg 15, 8042 PD Zwolle | WTW TEC | Mark Airmaster 1100-1200 m3/h

## Liftinstallaties CBR locaties
Overzicht liftinstallaties diverse CBR locaties
Nr. | Liftnr. | Adres | Plaats | Type lift | Stopplaatsen | Schachtdeuren | Cabinedeur | Hefvermogen (kg) | Hefhoogte (m) | Snelheid (m/s) | Bouwjaar | Fabrikaat | Besturing | Aandrijving | Schachtdeuren | Cabinedeur
1 | 10068202 | Lange Kleiweg 30 | Rijswijk | traktie | 7 | 7 | 1 | 1000 | 21.95 | 1 | 1995 | KONE | LCE | V3F10 | ADX2 | ADX2
2 | 10068204 | Lange Kleiweg 30 | Rijswijk | hydraulisch | 6 | 6 | 1 | 800 | 18.35 | 0.62 | 1995 | KONE | TMS50e | Softstarter | ADX2 | ADX2
3 | 10068206 | Lange Kleiweg 30 | Rijswijk | spijzen klein goederen | 2 | 2 | 1 | 100 | 4 | 0.5 | 1995 | KONE | Relais | 1 snelheid | schuifluikjes | geen
4 | 10072403 | Olympiaweg 28 | Alkmaar | hydraulisch | 2 | 2 | 1 | 630 | 3.78 | 0.6 | 1997 | KONE-Starlift | TMS50e | Softstarter | ADX2 | ADX2
5 | 10077137 | Fokkerstraat 21 | Leusden | hydraulisch | 3 | 3 | 2 | 630 | 6.66 | 0.6 | 1998 | KONE | LCE | Softstarter | ADV | ADV
6 | 10072395 | Naritaweg 150 | Amsterdam | hydraulisch | 4 | 4 | 1 | 1000 | 11.1 | 0.6 | 1995 | KONE-Starlift | TMS50e | Softstarter | ADX2 | ADX2
7 | 10072398 | Naritaweg 150 | Amsterdam | hydraulisch | 3 | 3 | 1 | 1000 | 8.1 | 0.63 | 1995 | KONE-Starlift | TMS50e | Softstarter | ADX2 | ADX2
8 | 10262651 | Mississippidreef 151-155 | Utrecht | monospace | 2 | 2 | 1 | 1000 | 4.2 | 1 | 2002 | KONE | LCE | KDL16 | AMDL | AMDC
9 | 10055116 | Zilverstraat 40 | Zoetermeer | kolom | 3 | 3 | 1 | 630 | 6.8 | 0.63 | 1985 | Starlift | Relais | 2 snelheden | telescoop | telescoop
10 | 10068432 | Hoevenweg 20 | Eindhoven | hydraulisch | 4 | 4 | 1 | 1000 | 10.6 | 0.63 | 1992 | KONE | TMS600 |  | telescoop | telescoop
11 | 10068436 | Hoevenweg 20 | Eindhoven | hydraulisch | 4 | 4 | 1 | 1000 | 10.6 | 0.63 | 1992 | Starlift | Microstar |  | telescoop | telescoop
12 | 10068434 | Hoevenweg 20 | Eindhoven | spijzen klein goederen | 2 | 2 |  | 100
13 | 44436015 | Hazenkamp10 | Arnhem | hydraulisch goederen | 5 | 5 | 2 | 850 |  |  | 1993 | Mijnsen | PLC |  | dubble draai deur | geen
14 | 44436016 | Hazenkamp10 | Arnhem | traktie | 5 | 5 | 1 | 850 |  |  | 1993 | Mijnsen | DME | frenic | automatisch | automatisch

## Paslezers EAL CBR locaties
Overzicht Paslezers EAL diverse CBR locaties
Nr. | Deurtype | Deurnr. | Deurnaam
1 | Vss Normaal | 2 | A'dam Toeg. Leverancier entree
2 | Vss Normaal | 3 | A'dam Goederenlift
3 | Vss Normaal | 4 | A'dam Fietsenstalling
4 | Vss Normaal | 5 | A'dam Slagboom
5 | Vss Normaal | 6 | A'dam Garage Hoofdtrap Links
6 | Vss Normaal | 7 | A'dam Garage Hoofdtrap Rechts
7 | Vss Normaal | 8 | A'dam Garage vluchttrap
8 | Vss Normaal | 9 | A'dam Kantoor CCV
9 | Vss Normaal | 10 | A'dam AM2 kleedruimte
10 | Vss Normaal | 11 | A'dam toeg. 2e etage links
11 | Vss Normaal | 12 | A'dam toeg. 2e etage rechts
12 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 13 | A'dam ICT ruimte 1ste etage
13 | Vss Normaal | 14 | A'dam 1ste verd noodtrap
14 | Vss Normaal | 15 | A'dam toeg. 2e etage noodtrap naar gang
15 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 16 | A'dam PEC Zaal
16 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 17 | A'dam BO-PEC
17 | WCAN Normaal | 18 | A'dam BO+Manager TEC
18 | WCAN Normaal | 19 | A'dam opslag medisch dossiers
19 | Vss Wtr Saldo | 20 | A'dam Werktijd Registratie
20 | WCAN Normaal | 21 | A'dam Individueel TEC
21 | Vss Normaal | 22 | A'dam noodtraphuis buitendeur
22 | Vss Normaal | 23 | A'dam TEC Zaal
23 | Vss Normaal | 24 | A'dam Serverruimte
24 | Vss Normaal | 28 | A'dam gang naar Personeelsruimte
25 | Vss Normaal | 29 | A'dam lift 1e etage
26 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 30 | A'dam toegang trappenhuis
27 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 31 | A'dam ICT 2de etage
28 | Vss Normaal | 51 | LKW Slagboom
29 | Vss Normaal | 52 | LKW Lift oproep BG
30 | Vss Normaal | 53 | LKW Fietsenstalling
31 | Vss Normaal | 54 | LKW Leveranciers ingang
32 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 55 | LKW Pec zaal
33 | Vss Normaal | 56 | LKW Trap parkeergarage (goederenlift)
34 | Vss Lift | 57 | LKW PersonenLift
35 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 58 | LKW Toegang 1ste etage
36 | Vss Normaal | 59 | LKW Toegang 2de etage
37 | Vss Normaal | 60 | LKW Toegang 3de etage
38 | Vss Normaal | 61 | LKW Toegang 4de etage
39 | Vss Normaal | 62 | LKW Toegang 5de etage
40 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 63 | LKW Individueel TEC02
41 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 64 | LKW Directievleugel IN
42 | Vss Normaal | 65 | LKW Serverruimte 4e etage
43 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 66 | LKW Directievleugel tussendeur
44 | Vss Normaal | 67 | LKW Serverruimte 17A
45 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 68 | LKW Individueel TEC 01
46 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 69 | LKW Kleedruimte AM2
47 | WCAN Normaal | 70 | LKW BO-PEC
48 | Vss Normaal | 71 | LKW Tussendeur
49 | Vss Normaal | 72 | LKW Hal naar parkeergarage
50 | Vss Normaal | 73 | LKW TEC Zaal
51 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 74 | LKW 1e verdieping Noodtrappenhuis
52 | Vss Normaal | 75 | LKW 2e verdieping goederenlift - gang
53 | Vss Normaal | 76 | LKW 3e verdieping goederenlift - gang
54 | Vss Normaal | 77 | LKW 4e verdieping goederenlift - gang
55 | Vss Normaal | 78 | LKW 5e verdieping goederenlift - gang
56 | Vss Normaal | 84 | LKW Garage - receptie
57 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 85 | LKW BO-TEC
58 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 86 | LKW Manager TEC
59 | Vss Normaal | 91 | Utr Itec-zaal ingang
60 | Vss Normaal | 92 | Utr Serverruimte-voorkant
61 | WCAN Normaal | 94 | Utr BO-TEC
62 | WCAN Normaal | 95 | Utr Indivicueel I-TEC
63 | WCAN Normaal | 96 | Utr Manager TEC (Tijdelijk IBE ruimte)
64 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 97 | Utr PEC ZAAL
65 | Vss Normaal | 98 | Utr Slagboom
66 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 99 | Utr ICT ruimte
67 | WCAN Normaal | 101 | Eindh Toegangsdeur DPR O1
68 | WCAN Normaal | 102 | Eindh Toegangsdeur DPR O2
69 | WCAN Normaal | 103 | Eindh Individueel TEC
70 | WCAN Normaal | 104 | Eindh BO - TEC
71 | Vss Normaal | 105 | Eindh Toegang TEC-Zaal
72 | Vss Normaal | 106 | Eindh Serverruimte EAL/VDG/iTEC
73 | WCAN Normaal | 107 | Eindh Medewerkerstoilet
74 | WCAN Normaal | 108 | Eindh Kleedruimte AM2
75 | Vss Normaal | 109 | Eindh Serverruimte EAL/VDG/iTEC
76 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 110 | Eindh Toegang trappenhuis kantoor
77 | WCAN Normaal | 111 | Eindh Toegang PEC Zaal
78 | WCAN Normaal | 112 | Eindh Uitgang PEC
79 | WCAN Normaal | 113 | Eindh Kantoor manager PEC
80 | WCAN Normaal | 114 | Eindhoven 2e etage deur links
81 | WCAN Normaal | 115 | Eindh Afdeling - Medisch Archief
82 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 116 | Eindh Fietsenstalling
83 | Vss Normaal | 117 | Eindh Slagboom
84 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 118 | Eindh Entree Garage
85 | Vss Normaal | 119 | Eindh Garage -- Lift
86 | Vss Normaal | 120 | Eindh 1ste etage administratie
87 | Vss Normaal | 121 | Eindh 2de etage administratie
88 | Vss Lift | 123 | Eindh Goederenlift
89 | WCAN Normaal | 124 | Eindhoven 2e etage deur rechts
90 | Vss Lift | 125 | Eindh Personenlift
91 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 126 | Eindh ICT ruimte BG
92 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 127 | Eind ICT ruimte 1ste
93 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 128 | Eind ICT ruimte 2de
94 | WCAN Normaal | 131 | Baren BO-TEC
95 | WCAN Normaal | 133 | Baren Individueel TEC
96 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 134 | Baren PEC Zaal
97 | Vss Normaal | 135 | Baren TEC Zaal
98 | Vss Normaal | 136 | Baren Techniek vanuit TEC
99 | Vss Normaal | 137 | Baren techniek vanuit TEC 23B
100 | Vss Normaal | 138 | Baren gang naar BO-PEC
101 | WCAN Normaal | 141 | Hoog BO-TEC
102 | WCAN Normaal | 142 | Hoog Individueel TEC
103 | WCAN Normaal | 143 | Hoog Uitgang sluis TEC-zaal
104 | WCAN Normaal | 144 | Hoog PEC zaal
105 | Vss Normaal | 145 | Hoog TEC zaal
106 | Vss Normaal | 146 | Hoog Techniek 10a
107 | Vss Normaal | 147 | Hoog Techniek 10b
108 | Vss Normaal | 148 | Hoog Buitendeur
109 | WCAN Normaal | 151 | Haar Individueel TEC2
110 | WCAN Normaal | 152 | Haar individueel TEC1
111 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 153 | Haar Pec zaal
112 | WCAN Normaal | 154 | Haar hal/trappenhuis
113 | WCAN Normaal | 155 | Haar BO-TEC
114 | Vss Normaal | 156 | Haar TEC Zaal
115 | Vss Normaal | 157 | Haar Techniek 23A/17A
116 | Vss Normaal | 158 | Haar Techniek 23B/17A
117 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 159 | Haar ICT ruimte
118 | WCAN Normaal | 161 | Leus BO TEC
119 | WCAN Normaal | 162 | Leus Individueel TEC
120 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 163 | Leus PEC Zaal
121 | Vss Normaal | 164 | Leus TEC Zaal
122 | Vss Normaal | 165 | Leus Technische ruimte
123 | Vss Normaal | 166 | Leus Technische Ruimte
124 | WCAN Normaal | 167 | Leus BO-PEC
125 | WCAN Normaal | 168 | Leus Manager TEC/PEC
126 | Vss Normaal | 169 | Leus Kleedruimte/Magazijn
127 | WCAN Normaal | 171 | Alk Individueel TEC
128 | WCAN Normaal | 172 | Alk BO-TEC
129 | WCAN Normaal | 173 | Alk Kleedruimte
130 | WCAN Normaal | 174 | Alk PEC-Zaal
131 | WCAN Normaal | 175 | Alk BO-PEC
132 | Vss Normaal | 176 | Alk TEC-Zaal
133 | Vss Normaal | 177 | Alk Serverruimte
134 | WCAN Normaal | 181 | Arn Individueel TEC
135 | WCAN Normaal | 182 | Arn BO-TEC
136 | Vss Normaal | 183 | Arn TEC-Zaal
137 | Vss Normaal | 184 | Arn Serverruimte
138 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 185 | Arn PEC-Zaal
139 | WCAN Normaal | 186 | Arn 1ste verd. Links
140 | WCAN Normaal | 187 | Arn 1ste verd. rechts
141 | WCAN Normaal | 188 | Arn 2de Verd. Links
142 | WCAN Normaal | 189 | Arn 2de Verd. rechts
143 | WCAN Normaal | 190 | Arn 3de Verd. Links
144 | WCAN Normaal | 191 | Arn 3de Verd. rechts
145 | WCAN Normaal | 192 | Arn 4de Verd. Links
146 | WCAN Normaal | 193 | Arn 4de Verd. Rechts
147 | WCAN Normaal | 194 | Arn 1ste Noodtrap
148 | WCAN Normaal | 195 | Arn 2de Noodtrap
149 | WCAN Normaal | 196 | Arn 3de Noodtrap
150 | WCAN Normaal | 197 | Arn 4de Noodtrap
151 | Vss Normaal | 198 | Arn Fietsenstalling
152 | Vss Normaal | 199 | Arn Goederenlift
153 | Vss Wtr Saldo | 200 | Arn Tijdregistratie
154 | WCAN Normaal | 201 | Arn Gang lift
155 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 202 | Arnhem Hoofdentree
156 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 203 | Arn Trappenhuis
157 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 204 | Arn lift
158 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 205 | Arn Achterdeur
159 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 206 | Arn ICT ruimte 1e
160 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 207 | Arn ICT ruimte 2de
161 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 208 | Arn ICT ruimte 3de
162 | WCAN Normaal | 211 | Gron Individueel TEC
163 | WCAN Normaal | 212 | Gron BO-TEC
164 | WCAN Normaal | 213 | Gron Achterdeur PEC
165 | WCAN Normaal | 214 | Gron PEC-Zaal
166 | WCAN Normaal | 215 | Gron Gang BO-PEC
167 | Vss Normaal | 216 | Gron TEC-Zaal
168 | Vss Normaal | 217 | Gron Serverruimte
169 | Vss Normaal | 221 | Ass Slagboom
170 | Vss Normaal | 222 | Ass PEC Achterdeur
171 | Vss Normaal | 223 | Ass PEC ingang binnen
172 | Vss Normaal | 224 | Ass 1ste verdieping
173 | Vss Normaal | 225 | Ass 2de verdieping
174 | Vss Normaal | 226 | Ass Tussendeur
175 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 227 | Ass Praktijk nieuw
176 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 228 | Ass Opsagruimte Nieuw
177 | Vss Normaal | 229 | Ass Zijdeur
178 | WCAN Normaal | 231 | Schel Individueel TEC
179 | WCAN Normaal | 232 | Schel Tussendeur TEC/PEC
180 | WCAN Normaal | 233 | Schel Toegang gang BO-TEC
181 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 234 | Schel PEC zaal
182 | WCAN Normaal | 235 | Schel DPR/BNOR
183 | Vss Normaal | 236 | Schel TEC zaal
184 | Vss Normaal | 237 | Schel Serverruimte
185 | WCAN Normaal | 241 | Zwol Individueel TEC
186 | WCAN Normaal | 242 | Zwol BO-TEC
187 | WCAN Normaal | 243 | Zwol Manager TEC
188 | WCAN Normaal | 244 | Zwol PEC Zaal
189 | WCAN Normaal | 245 | Zwol BO-PEC
190 | Vss Normaal | 246 | Zwol TEC Zaal
191 | Vss Normaal | 247 | Zwol Serverruimte
192 | Vss Normaal | 251 | Leus Garage buiten
193 | Vss Normaal | 252 | Leus Garage binnen
194 | WCAN Normaal | 253 | Leus Ruimte 30A Hoofd opleidingen
195 | WCAN Normaal | 254 | Leus Ruimte 30B Docenten
196 | WCAN Normaal | 255 | Leus Ruimte 8B links opl. ruimte 1
197 | WCAN Normaal | 256 | Leus Ruimte 8B rechts opl. ruimte 2
198 | WCAN Normaal | 257 | Leus Ruimte 8A opl. ruimte 3
199 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 258 | Leus ICT ruimte
200 | WCAN Normaal | 261 | Mep Manager
201 | WCAN Normaal | 262 | Mep DPR
202 | WCAN Normaal | 263 | Mep PEC zaal
203 | WCAN Normaal | 264 | Mep trap
204 | WCAN Normaal | 271 | Ensch Individueel TEC
205 | WCAN Normaal | 272 | Ensch BO-TEC
206 | WCAN Normaal | 273 | Ensch PEC Zaal
207 | Vss Normaal | 274 | Ensch TEC Zaal
208 | Vss Normaal | 275 | Ensch Serverruimte
209 | WCAN Normaal | 281 | Venl Individueel TEC
210 | WCAN Normaal | 282 | Venl BO-TEC
211 | WCAN Normaal | 283 | Venl BO-PEC
212 | WCAN Normaal | 284 | Venl PEC Zaal
213 | Vss Normaal | 285 | Venl TEC Zaal
214 | Vss Normaal | 286 | Venl Serverruimte
215 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 287 | Venl Achterdeur
216 | WCAN Normaal | 291 | Maas Individueel TEC
217 | WCAN Normaal | 292 | Maas BO-TEC
218 | WCAN Normaal | 293 | Maas Manager PEC/TEC
219 | WCAN Normaal | 294 | Maas PEC Zaal
220 | Vss Normaal | 295 | Maas TEC Zaal
221 | Vss Normaal | 296 | Maas Serverruimte
222 | WCAN Normaal | 301 | Dev Individueel TEC
223 | WCAN Normaal | 302 | Dev BO-TEC
224 | WCAN Normaal | 303 | Dev BO-PEC (VERVALLEN)
225 | WCAN Normaal | 304 | Dev PEC Zaal
226 | WCAN Normaal | 305 | Dev Zij-ingang PEC
227 | Vss Normaal | 306 | Dev TEC Zaal
228 | Vss Normaal | 307 | Dev Serverruimte
229 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 308 | Dev ICT ruimte
230 | WCAN Normaal | 311 | Leeuw Individueel TEC
231 | WCAN Normaal | 312 | Leeuw BO-TEC
232 | WCAN Normaal | 313 | Leeuw Manager TEC
233 | WCAN Normaal | 314 | Leeuw PEC Zaal
234 | Vss Normaal | 315 | Leeuw TEC Zaal
235 | Vss Normaal | 316 | Leeuw Serverruimte
236 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 321 | Goes Individueel TEC
237 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 322 | Goes BO-TEC
238 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 323 | Goes Manager TEC
239 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 324 | Goes PEC Zaal
240 | Vss Normaal | 325 | Goes TEC Zaal
241 | Vss Normaal | 326 | Goes Serverruimte
242 | Vss Normaal | 331 | Berk PEC Zaal
243 | Vss Normaal | 341 | Doet PEC zaal
244 | WCAN Normaal | 351 | R'dam Praktijkzaal
245 | WCAN Normaal | 352 | R'dam Praktijk achteringang
246 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 353 | R'dam ICT ruimte
247 | Vss Normaal | 361 | Heer PEC Zaal
248 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 362 | Heer ICT ruimte
249 | WCAN Normaal | 371 | Breda Individueel TEC
250 | WCAN Normaal | 372 | Breda BO-TEC
251 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 373 | Breda PEC Zaal
252 | Vss Normaal | 374 | Breda I-TEC Zaal
253 | Vss Normaal | 375 | Breda 17A Ruimte
254 | WCAN Normaal | 381 | Leiden Kleedruimte AM2
255 | Vss Normaal | 382 | Leiden Pec Zaal
256 | Vss Normaal | 391 | Hoorn Ingang PEC blauw
257 | Vss Normaal | 392 | Hoorn Uitgang PEC
258 | Vss Normaal | 393 | Emmen Pec Zaal
259 | Vss Normaal | 401 | Tiel PEC Zaal
260 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 402 | Tiel ICT ruimte
261 | Vss Normaal | 410 | Nijmegen PEC Zaal
262 | WCAN Normaal | 411 | Nijmegen Kleedruimte AM2
263 | Vss Normaal | 412 | Nijmegen klantenservice
264 | Vss Normaal | 421 | Gouda PEC zaal
265 | WCAN Normaal | 422 | Gouda AM2 kleedruimte
266 | WCAN Normaal | 423 | Gouda Bromfietsstalling
267 | WCAN Normaal | 431 | Harderwijk PEC zaal
268 | Vss Normaal | 441 | Weert PEC-zaal
269 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 445 | Almelo PEC zaal
270 | WCAN Normaal | 446 | Almelo BO-PEC
271 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 447 | Almelo PEC zaal nieuw
272 | Vss Normaal | 450 | Urmond PEC zaal
273 | Vss Normaal | 455 | Den Bosch PEC zaal
274 | Vss Normaal | 456 | Den Bosch voordeur
275 | Vss Normaal | 461 | Winschoten PEC zaal
276 | Vss Normaal | 471 | Mierlo voordeur
277 | Vss Normaal | 472 | Mierlo PEC Zaal
278 | Vss Normaal | 481 | Apeldoorn hoofdentree
279 | Vss Normaal | 482 | Apeldoorn PEC-zaal
280 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 483 | Apeldoorn ICT ruimte
281 | Vss Normaal | 491 | Den Helder PEC
282 | Vss Normaal | 501 | Terneuzen buitendeur
283 | Vss Normaal | 502 | Terneuzen PEC-zaal
284 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 511 | BOZ PEC-Zaal
285 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 512 | BOZ AM2 kleedruimte
286 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 513 | BOZ Voordeur
287 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 521 | Roos AM2/Manager
288 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 522 | Roos PEC-Zaal
289 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 531 | Kerkrade Hoofdentree
290 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 532 | Kerkrade technische ruimte
291 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 533 | Kerkrade PEC zaal
292 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 541 | Zoet Voordeur
293 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 542 | Zoet Toegang Trappenhuis
294 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 543 | Zoet PEC Zaal
295 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 550 | LKW30 ICT ruimte 5de
296 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 551 | LKW30 BG Deur R
297 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 552 | LKW30 BG Lift
298 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 553 | LKW30 BG Deur L
299 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 554 | LKW30 BG deur hoorzitting
300 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 555 | LKW30 BG hoofdingang
301 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 556 | LKW30 BG ingang DIV
302 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 557 | LKW30 1ste toegang R
303 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 558 | LKW30 1ste toegang L
304 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 559 | LKW30 1ste toegang patchruimte
305 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 560 | LKW30 2de toegang R
306 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 561 | LKW30 2de toegang L
307 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 562 | LKW30 3de toegang R
308 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 563 | LKW30 3de toegang L
309 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 564 | LKW30 Lockers
310 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 565 | LKW30 Fietsenstalling
311 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 566 | LKW30 Parkeerterrein
312 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 567 | LKW30 ICT ruimte 1de
313 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 568 | LKW30 ICT ruimte 2de
314 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 569 | LKW30 ICT ruimte 3de
315 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 570 | LKW30 ICT ruimte 4de
316 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 571 | Herten Voordeur
317 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 572 | Herten Gang Personeel
318 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 573 | Herten PEC Zaal
319 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 581 | Zaan PEC Zaal
320 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 582 | Zaan BO-PEC
321 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 591 | Vlis Voordeur
322 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 592 | Vlis PEC zaal
323 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 601 | Dord PEC zaal
324 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 602 | Dord Backoffice PEC
325 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 611 | LKW50 Hoofdtoegang
326 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 612 | LKW50 Deur
327 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 621 | LKW54 Hoofdtoegang
328 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 622 | LKW54 Deur Magazijn
329 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 623 | LKW54 Deur Postkamer
330 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 631 | LKW62E Hoofdtoegang
331 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 632 | LKW62E Deur 1
332 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 633 | LKW62E Deur 2
333 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 641 | LKW Poort Lift 1 IN
334 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 642 | LKW Poort Lift 1 UIT
335 | Vss 5 Inbraak [ Normaal - Normaal ] | 643 | LKW Poort Lift 2 IN
336 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 644 | LKW Poort Lift 2 UIT
337 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 645 | LKW Poort Trap 1 IN
338 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 646 | LKW Poort Trap 1 UIT
339 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 647 | LKW Poort Trap 2 IN
340 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 648 | LKW Poort Trap 2 UIT
341 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 651 | EEMN Examenruimte
342 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 652 | EEMN Lunchruimte
343 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 653 | EEMN Kantoor
344 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 661 | SPIJK PEC zaal
345 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 662 | SPIJK Spare
346 | Vss 5 Normaal [ Normaal - Normaal ] | 671 | Sneek ICT ruimte

## Automatische deuren CBR locatie
Overzicht automatische deuren diverse CBR locaties
Locatiecode AssaAbloy | Regio CBR | Adres | Plaats | Installatienr. AssaAbloy | Omschrijving | Deurtype | Installatie datum
228301-001 | CBR West-Zuid | Lange Kleiweg 30 | 2288 GK RIJSWIJK | 228301/001 | Entree buiten achter | Record STA20 schuifdeur | 2020-07-01
228301-001 | CBR West-Zuid | Lange Kleiweg 30 | 2288 GK RIJSWIJK | 228301/002 | Entree binnen achter | Record STA20 schuifdeur | 2020-07-01
228301-001 | CBR West-Zuid | Lange Kleiweg 30 | 2288 GK RIJSWIJK | 228301/003 | Entree binnen voorzijde | Record STA20 schuifdeur | 2020-07-01
228301-001 | CBR West-Zuid | Lange Kleiweg 30 | 2288 GK RIJSWIJK | 228301/004 | Entree buiten voorzijde | Record STA20 schuifdeur | 2020-07-01
228301-001 | CBR West-Zuid | Lange Kleiweg 30 | 2288 GK RIJSWIJK | 228301/005 | Hal BG binnen | Record STA20 schuifdeur | 2020-07-01
356515-001 | CBR West Noord | Mississippidreef 151a | 3565 CE UTRECHT | 356515/001 | Hoofdtoegangsdeur buiten | SL500 Local pui Schuifdeur | 2019-05-22
356515-001 | CBR West Noord | Mississippidreef 151a | 3565 CE UTRECHT | 356515/501 | Hoofdtoegangsdeur binnen | Unislide / Vreemd (KIT) | 2015-12-09
L003-6588 | CBR West Zuid | Noorderbocht 25 | 3039 MA ROTTERDAM | 0007-5485 | Achteringang | SW300 Draaideur | 2019-04-19
680310-001 | CBR Oost | Hazenkamp 10 | 6836 BA ARNHEM | 680310/001 | Hoofdtoegangsdeur buiten | Unislide (KIT) | 2006-05-09
680310-001 | CBR Oost | Hazenkamp 10 | 6836 BA ARNHEM | 680310/002 | Hoofdtoegangsdeur binnen | Unislide (KIT) | 2006-05-09
565220-001 | CBR Zuid | Hoevenweg 20 | 5652 AW EINDHOVEN | 565220/003 | Hoofdtoegang buiten | SL500 MUK | 2021-01-26
565220-001 | CBR Zuid | Hoevenweg 20 | 5652 AW EINDHOVEN | 565220/004 | Hoofdtoegang binnen | SL500 MUK | 2021-01-27
106719-001 | CBR West Noord | Naritaweg 150 | 1043 CA AMSTERDAM | 106719/001 | Hoofdtoegangsdeur buiten | Unislide (KIT) | 2009-11-26
106719-001 | CBR West Noord | Naritaweg 150 | 1043 CA AMSTERDAM | 106719/002 | Hoofdtoegangsdeur binnen | Unislide (KIT) | 2009-11-26
383321-001 | CBR Oost | Fokkerstraat 21 | 3833 LD LEUSDEN | 383321/001 | Hoofdtoegangsdeur buiten | EMD schuifdeur | 1998-10-22
383321-001 | CBR Oost | Fokkerstraat 21 | 3833 LD LEUSDEN | 383321/002 | Hoofdtoegangsdeur buiten | Unislide (KIT) | 2011-01-10
383321-001 | CBR Oost | Fokkerstraat 21 | 3833 LD LEUSDEN | 383321/003 | Hoofdtoegangsdeur binnen | EMD schuifdeur | 1998-10-22
383321-001 | CBR Oost | Fokkerstraat 21 | 3833 LD LEUSDEN | 383321/004 | Toegangsdeur achter binnen | SL500 Local pui Schuifdeur | 2021-02-15