## BMI ONT
Overzicht Brandmeld- en ontruimingsinstallaties eigendomslocaties CBR
Nr. | Adres | Plaats | Type installatie | Merk/Fabricaat | Certificering vereist | AOI Gesproken Woord Type A | Bouwjaar
1 | Lange Kleiweg 30 | Rijswijk | TCC 2- 950 | Bemac/Bosec/Diana3 | nee | nee | 2015
2 | Olympiaweg 28 | Alkmaar | NF 30 | Notifier | nee | nee | 2016
3 | Fokkerstraat 21 | Leusden | NF 30 | Notifier | nee | nee | 2018
4 | Naritaweg 150 | Amsterdam | BMI CC1142 | Siemens | nee | nee | 1994
5 | Hoevenweg 20 | Eindhoven | NFXI-BS-W | Notifier | nee | nee | 2013
6 | Hazenkamp10 | Arnhem | NFS 8 | Notifier | nee | nee | 2010
7 | Noorderbocht 25 | Rotterdam | NFS 2-8 | Notifier | nee | nee | 2022