## Sheet TCO
PRIJSTEMPLATE FORMULIER Openbare Procedure Europese Aanbesteding "Stikstofveem"
VOORWAARDEN: - De afgegeven prijzen zijn finale en definitieve prijzen; - De hoeveelheden per jaar zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend; - De prijselementen voor de totale integrale kosten van dienstverlening kunt u hieronder invullen onder Total cost of ownership (TCO). Alle gele velden moeten ingevuld worden; - TCO als (sub-)gunningcriterium ziet enkel op de vereiste dienstverlening; - Indien alle gele velden zijn ingevuld, wordt de totale TCO automatisch (met behulp van formules in Excel) berekend; - LET OP: andere velden aanpassen/wijzigen is niet toegestaan. Wijziging/aanpassing daarvan leidt tot niet-geldig verklaren van uw Inschrijving.
INSTRUCTIE: - Enkel en alleen de gele velden dienen ingevuld te worden; - Inschrijver geeft prijzen af met de eenheid zoals aangeduid; - Prijzen zijn exclusief BTW (21%); - Prijzen in 2 decimalen achter de komma; - Prijzen in euro valuta
TOTAL COST OF OWNERSHIP
Technische kosten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Het bedrijfsgereed aanleggen van een droge vacuüm geïsoleerde stikstofleiding vanaf de bulktank tot aan Eg-007 op een afsluiter. |  |  | EUR per leiding van 10 meter | 6 | 0
Het bedrijfsgereed aanleggen van het droge vacuüm geïsoleerde stikstofleidingwerk vanaf de afsluiter tot aan de vaten met bijbehorend afgasleidingwerk |  |  | EUR per leiding van 10 meter | 6 | 0
Het bedrijfsgereed installeren van de bijbehorende regelkast en veiligheidssystemen (noodstop, zuurstofdetectie, visuele en akoestische signalering) |  |  | EUR per compleet pakket | 1 | 0
Aanschaf stikstofvaten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Stikstofvat | In de eerste 2 tot 3 jaar totaal 10 vaten aankopen (600-800 liter inhoud) |  | EUR per stikstofvat | 10 | 0
Rekwerk | Geschikt voor oplsag bakjes 10 bij 10 (100 samples per doosje) lengte 133mm (5 1/4"), breedte 133mm (5 1/4"), hoogte 52mm (2 1/16") |  | EUR per Rekwerk |  | 0 | Volume in te vullen door Inschrijver, volume per vat
| Geschikt voor oplsag bakjes 5 bij 5 (25 samples per doosje) lengte 76mm (3"), breedte 76mm (3"), hoogte 52mm (2 1/16") |  | EUR per Rekwerk |  | 0 | Volume in te vullen door Inschrijver, volume per vat
Sample vials van 1 of 2 ml | Samples in opslag bakjes van 10 bij 10 of 5 bij 5 |  | EUR prijs per sample |  | 0 | Volume in te vullen door Inschrijver, volume per vat
Besturingsysteem - van het stikstofvat |  |  | EUR per stikstofvat | 10 | 0
Aanvullende kosten om een vat MDR gereed te maken |  |  | EUR per stikstofvat | 2 | 0
Revisie bestaande stikstofvaten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Verwachte aantallen per jaar | Kosten | Toelichting
Gemiddelde prijs revisie inclusief transport | Totaal 41 vaten, verwacht in 5 jaar allen gereviseerd. |  | EUR per stikstofvat | 8 | 0
Preventief onderhoud revisievaten conform WIBAZ onderhoudsovereenkomst gedurende 7 jaar na het 2e garantiejaar. |  |  |  | 50 | 0
Besturingssysteem + onderhoud
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Jaren | Kosten | Toelichting
Besturingssysteem software kosten |  |  | EUR per jaar | 9 | 0
Onderhoud aan besturingssysteem |  |  | EUR per jaar | 9 | 0
Onderhoud aan leidingwerk |  |  | EUR per jaar | 9 | 0
Preventief onderhoud conform WIBAZ onderhoudsovereenkomst gedurende 7 jaar na het 2e garantiejaar. |  |  | EUR per jaar | 7 | 0
Alarmeringssysteem |  |  | EUR per eenheid | 1 | 0
Onderhoud aan alarmeringssysteem |  |  | EUR per jaar | 9 | 0
Takelsysteem | Om samples arbo-technisch op de juiste wijze uit de stikstofvaten te halen. |  | EUR per eenheid | 1 | 0
Onderhoud aan takelsysteem |  |  | EUR per jaar | 9 | 0
Overige kosten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Kosten voor transport van een stikstofvat |  |  | EUR per retourrit | 10 | 0
Kosten voor afvoer van een stikstofvat |  |  | EUR per retourrit | 1 | 0
Kosten voor spoedrit bij calamiteit |  |  | EUR per retourrit | 1 | 0
Total Cost of Ownership (TCO) voor totale Opdracht: |  |  |  |  | 0
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening: