# Isolatie

| Element | RC waarde Inschrijving |
| --- | --- |
| Vloer |  |
| Wanden |  |
| Dak |  |

De minimale RC-waardes van de benoemde elementen volgens Bijlage 1 (Technische Omschrijving):

- Vloer: 		3,5 m2K/W

- Wanden:	3,0 m2K/W

- Dak:		3,5 m2K/W

Indien de RC waarde van uw inschrijving op één of meerdere elementen onder deze waarden valt, wordt uw inschrijving terzijde gelegd.

Indien u (een) waarde(s) leeg laat, gaan wij er van uit dat uw inschrijving voldoet aan slechts de minimum-eisen uit Bijlage 1, en ontvangt u geen punten op dit onderdeel.

# Koeling

Aanvinken welke wijze van koeling van toepassing is op uw inschrijving:

| Koeling |  |
| --- | --- |
| Airconditioning |  |
| Ventilator |  |
| Geen |  |

Indien geen keuze is gemaakt, wordt uitgegaan van “Geen”.

# PV Panelen

U dient hieronder het vermogen van de PV panelen uit uw inschrijving in te vullen in Wattpiek. Indien uw inschrijving geen PV panelen bevat, dient u hier “0” in te vullen.

| Vermogen PV panelen in Wattpiek |  |
| --- | --- |

Indien niets is ingevuld, wordt de waarde “0”gebruikt ter beoordeling.