## Blad1
AFWERKSTAAT
Project: | PROJECT 25469 VDL VLIEGBASIS GILZE-RIJEN GEBOUW 329
Datum: | 2021-11-15
Ruimte | Omschrijving | Kleur
Legeringskamer 1 P
Hal Legeringskamer 1 P
Vloer | Dubbelhardgebakken vloertegel 100x100 mm | Lichtgrijs/beige - Bestaand
Vloerplint | Plinttegel 100 mm hoog | Lichtgrijs/beige - Bestaand
Wand | Glasweefsel ondergrond / Schilderwerk | RAL 9003 Signalweiss
Plafond | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
schilderwerk | Stalen kozijnen legeringskamers (gang/kamer, toilet, douche, hal/kamer) | FN-01-79
| Deuren legeringskamers (gang/kamer, hal/kamer, toiletdeur) | S0.20.21 Grijsblauw
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range)
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Schilderwerk | Binnendeur van hal naar verkeersruimte | Door FBD/BIB nader te bepalen.
WC Legeringskamer 1P
Vloer | Dubbelhardgebakken vloertegels 100x100 mm | Licht grijs gespikkeld - Bestaand
Wand | Wandtegels 150x150 mm | Wit gemëleerd - Bestaand
Plafond | Systeemplafond gipsvinyl paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Sanitair | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Schilderwerk | Binnendeur van wc naar hal | RAL 9016 Cremé Zijdeglans
Doucheruimte Legeringskamer 1P
Vloer | Vloertegels 200x200 mm | Lichtblauw gespikkeld - Bestaand
| Vloertegel langs omtrek 100x150 mm | Lichtblauw gespikkeld - Bestaand
| Plinttegel 100x150 verticaal gezet | Lichtblauw gespikkeld - Bestaand
Wand | Wandtegels 150x150 mm | Wit gemëleerd - Bestaand
Tussenwand hoog 1980 | Wandtegels 150x150 mm | Wit gemëleerd - Bestaand
Plafond | Systeemplafond gipsvinyl paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Sanitair | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Schilderwerk | Binnendeur van doucheruimte naar hal | RAL 9016 Cremé Zijdeglans
Woonkamer Legeringskamer 1P
Vloer | Compact IVC Concept 70 | Pinnacles T83
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk | RAL 9003 Signalweiß Mat
Vloerplint | Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Plafond | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Schilderwerk | Smetplanken + posterlatten | RAL 9003 Signalweiß Mat
Schilderwerk | Binnendeur van woonkamer naar hal | RAL 9016 Cremé Zijdeglans
Pantry
Hal Pantry
Vloer | Dubbelhardgebakken vloertegel 100x100 mm | Lichtgrijs/beige - Bestaand
Vloerplint | Plinttegel 100 mm hoog | Lichtgrijs/beige - Bestaand
Wand | Glasweefsel ondergrond / Schilderwerk | RAL 9003 Signalweiss
Plafond | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010- Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
schilderwerk | 2 maal dekkend schilderen | FN-01-79 Grijsbeige
| toegangsdeur | SO-20-21 Grijsblauw
| Kozijn | FN-01-79 Grijsbeige
WC Pantry
Vloer | Dubbelhardgebakken vloertegels 100x100 mm | Licht grijs gespikkeld - Bestaand
Wand | Wandtegels 150x150 mm | Wit gemëleerd - Bestaand
Plafond | Systeemplafond gipsvinyl paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Sanitair | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Schilderwerk | Binnendeur van wc naar hal | RAL 9016 Cremé Zijdeglans
Doucheruimte Pantry
Vloer | Vloertegels 200x200 mm | Lichtblauw gespikkeld - Bestaand
| Vloertegel langs omtrek 100x150 mm | Lichtblauw gespikkeld - Bestaand
| Plinttegel 100x150 verticaal gezet | Lichtblauw gespikkeld - Bestaand
Wand | Wandtegels 150x150 mm | Wit gemëleerd - Bestaand
Tussenwand hoog 1980 | Wandtegels 150x150 mm | Wit gemëleerd - Bestaand
Plafond | Systeemplafond gipsvinyl paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Sanitair | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Schilderwerk | Binnendeur van doucheruimte naar hal | RAL 9016 Cremé Zijdeglans
Woonkamer/keuken Pantry
Vloer | IVC Commercial B.V. Type Concept 70 | Pinnacles T83
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk | RAL 9003 Signalweiß Mat
Vloerplint | Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Plafond | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Keuken | Lengte is 3200 mm met 5x bovenkasten. Fabricaat 4Maat Interieurbouw te Veldhoven. Kastrompen en deurtjes met een R295 MO eiken topafwerking | R295 MO eiken topafwerking.
Keukenblad/Achterwand | Conform keuken, multiplex HPL. Fabricaat 4Maat Interieurbouw te Veldhoven | Kleur Ergoform 6520 VV.
Inductiekookplaat | Keuken voorzien van een inductiekookplaatBosch PUE645BF1E
Inbouwkoelkast/vriezer | Siemens inbouw koelkast/vriezer
Afzuigkap | Bosch PKF 645B17E
Spoelbak | Inclusief geïntegreerde spoelbak Reginox 370x420 mm,
Sanitair | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Schilderwerk | Smetplanken + posterlatten | RAL 9003 Signalweiß Mat
Schilderwerk | Binnendeur van woonkamer/keuken naar hal | RAL 9016 Cremé Zijdeglans
Hal A102
Vloer | Projecttapijt - Bestaand | RAL 7016 Antraciet - Bestaand
Wand | Schoon metselwerk - Schilderwerk - Vanaf Peil tot 1000 mm +Peil | RAL 7016 Antraciet
Wand | Schoon metselwerk - Schilderwerk- Vanaf 1000 mm +Peil tot plafond kantplank | RAL 9010 Wit
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk - Vanaf Peil tot 1000 mm +Peil | RAL 7016 Antraciet
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk - Vanaf 100 mm+Peil tot plafond kantplank | RAL 9010 Wit
Betonplint | Schilderwerk | RAL 7016 Antraciet
Vloerplint | Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Plafond | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Koof | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Noodverlichting | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Betontrap met bordes | Uitgewassen grindbeton | Naturel - Bestaand
| Trap- en leuningbalusters - Staal - Schilderwerk | RAL 9010 Wit
| Leuning en tussenleuning - Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Brandslanghaspel | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Hal C102
Vloer | Projecttapijt - Bestaand | RAL 7016 Antraciet - Bestaand
Wand | Schoon metselwerk - Schilderwerk - Vanaf Peil tot 1000 mm +Peil | RAL 7016 Antraciet
Wand | Schoon metselwerk - Schilderwerk- Vanaf 1000 mm +Peil tot plafond kantplank | RAL 9010 Wit
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk - Vanaf Peil tot 1000 mm +Peil | RAL 7016 Antraciet
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk - Vanaf 1000 mm+Peil tot plafond kantplank | RAL 9010 Wit
Betonplint | Schilderwerk | RAL 7016 Antraciet
Vloerplint | Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Plafond | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Koof | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Noodverlichting | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Betontrap met bordes | Uitgewassen grindbeton | Naturel - Bestaand
| Trap- en leuningbalusters - Staal - Schilderwerk | RAL 9010 Wit
| Leuning en tussenleuning - Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Brandslanghaspel | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Gangen
Vloer | IVC Commercial B.V. Type Concept 70 | Pinnacles T83
Wand | Schoon metselwerk - Schilderwerk - Vanaf Peil tot 1000 mm +Peil | RAL 7016 Antraciet
Wand | Schoon metselwerk - Schilderwerk- Vanaf 1000 mm +Peil tot plafond kantplank | RAL 9010 Wit
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk - Vanaf Peil tot 1000 mm +Peil | RAL 7016 Antraciet
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk - Vanaf 1000 mm+Peil tot plafond kantplank | RAL 9010 Wit
Betonplint | Schilderwerk | RAL 7016 Antraciet
Vloerplint | Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Plafond | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Noodverlichting | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Brandslanghaspel | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Trappenhuis A201 + C201
Wand | Glasvliesweefsel ondergrond - Schilderwerk - vanaf b.k. afgewerkte vloer tot 1000 mm+ | RAL 7016 Antraciet
Wand | Glasweefsel ondergrond - Schilderwerk - Vanaf 1000 mm+afgew.vloer tot plafond kantplank | RAL 9010 Wit
Wand
Wand
Betonplint | Schilderwerk | RAL 7016 Antraciet
Vloerplint | Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Plafond | Systeemplafond Rockfon Boxer steenwol paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Noodverlichting | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Betontrap met bordes | Uitgewassen grindbeton | Naturel - Bestaand
| Trap- en leuningbalusters - Staal - Schilderwerk | RAL 9010 Wit
| Leuning en tussenleuning - Hout - Schilderwerk | Transparant donker eiken 009 Zijdeglans
Brandslanghaspel | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Droogruimte D204
Wand | N.v.t.
Vloer | N.v.t.
Plafond | Systeemplafond gipsvinyl paneel 600x600 mm | RAL 9010 Wit
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Sanitair | N.v.t.
Kast Schoonmaakdienst D119 + D219
Wand | N.v.t.
Vloer | N.v.t.
Plafond | N.v.t.
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Sanitair | Zie Sanitairboek VDL 25469 Gebouw 329 Vliegbasis Gilze-Rijen 15-11-2021
Technische Ruimte A104 + C104 + D104
Wand | N.v.t.
Vloer | N.v.t.
Plafond | N.v.t.
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Sanitair | N.v.t.
Berging Algemeen A216 + B104 + B204 + C216
Wand | N.v.t.
Vloer | N.v.t.
Plafond | N.v.t.
Schakelmateriaal | Jung AS500 (Range) | Alpin RAL 9010 Wit
Armatuur | Zie Armaturenboek COVO 22872-Coors gebouw 162 Versie 1 d.d. 12-08-2020
Sanitair | N.v.t.
Opmerking - Schakelaar en wandcontactdozen die komen te vervallen en achter een meubel zitten (plaats meubels zie Coors tekening), voorzien van een klemdeksel. - Schakelaar en wandcontactdozen die die komen te vervallen en niet achter een meubel zitten (plaats meubels zie Coors tekening), voorzien van een blinddeksel.