Bijlage 6 – Programma van Eisen

Inschrijver dient met alle eisen onvoorwaardelijk akkoord te gaan. Dit document betreft knock-out eisen. Indien Inschrijver niet akkoord gaat met één of meerdere eisen dan wordt hij uitgesloten van de Aanbesteding. Dit document dient rechtsgeldig ondertekend te worden.

| Eis | Algemene eisen en financiële eisen |
| --- | --- |
|  | Inschrijver stemt in met de inhoud en voorwaarden van deze Offerteaanvraag waaronder de wijze van aanbesteding, beoordelingsmethoden en indiening van de Inschrijving inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever hierop in de Nota(‘s) van Inlichtingen vermelde wijzigingen, aanvullingen en/of toelichtingen. |
|  | Inschrijver verklaart dat de Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlands of Europese mededingingsrecht. Inschrijver verklaart dat zij zich zal onthouden van gedragingen die de mededinging tussen Inschrijvers beperken. In het bijzonder zal de Inschrijver geen informatie over zijn Inschrijving of over het overleg met de Opdrachtgever uitwisselen met andere Inschrijvers of met derden. |
|  | Inschrijver verklaart zich volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden van Het Streek (2020) zoals deze bij de Aanbestedingsleidraad zijn gevoegd inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever geaccepteerde en aangegeven wijzigingen in de Nota van inlichtingen. Uitsluitend de door Het Streek gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing. In de aanbieding van Inschrijver wordt niet (deels) naar andere juridische voorwaarden verwezen, ook niet als deze niet in tegenspraak zouden zijn met de voorwaarden van Het Streek. |
|  | Het zelf samenstellen en als gevolg daarvan afwijken van de vraagstelling van de door Opdrachtgever samengestelde bijlagen/standaardformulieren die door Inschrijver moeten worden ingevuld leidt tot uitsluiting van de procedure. Inschrijver dient zich in haar response te conformeren aan de structuren/sjablonen die Opdrachtgever daarvoor ter reactie op de gestelde eisen en wensen ter beschikking stelt. |
|  | De aanbieding van Inschrijver is in de Nederlandse taal opgesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor documenten die oorspronkelijk/ uitsluitend in een andere taal zijn gesteld. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn technische omschrijvingen van materieel en getuigschriften van buitenlandse opdrachtgevers. Opdrachtgever kan in voorkomend geval om een officiële vertaling verzoeken. |
|  | Inschrijver neemt in haar factuur geen kredietbeperking op. Opdrachtgever zal van een eventuele betalingskorting korter dan 30 dagen geen gebruik maken. |
|  | Facturen worden digitaal verzonden naar factuur@hetstreek.nl De volgende gegevens dienen minimaal op de facturen te staan: - Factuurnummer - Factuurdatum - Ingezet personeel - Ingezette uren - Uurtarief - Opdrachtdatum - Opdrachtverstrekker - Opdrachtomschrijving - Gebruikt materiaal |
|  | Inschrijver mag geen negatieve of irreële prijzen aanbieden, ook niet voor onderdelen van de prijs. De opgegeven prijzen dienen realistisch te zijn en in verhouding te staan tot de door de Inschrijver gemaakte kosten voor het uitvoeren (van het betreffende onderdeel) van de opdracht. |
|  | Inschrijver garandeert dat alle opgegeven prijzen en (uur)tarieven all-inclusive te zijn, inclusief salariskosten, overheadkosten, kosten voor gebruik apparatuur, steiger, ladder, verzekeringen, transport, vracht-, order-, aanrij- en terug rij tijden, reis-en verblijfskosten, parkeerkosten, wervings- en selectiekosten, vervangingskosten, kosten van keuringen, certificaten, vergunningen en ontheffingen etc. |
|  | Inschrijver vrijwaart Opdrachtgever van alle aanspraken van derden. |
|  | Werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00. Nationale feestdagen en schoolvakanties vallen hier niet onder. |
|  | Inschrijver dient bij zijn Inschrijving een concept SLA aan te leveren m.b.t. genoemde dienstverlening en Installaties in deze aanbesteding. Inschrijver en Opdrachtgever gaan na gunning gezamenlijk in overleg om de SLA definitief te maken. |
|  | Eisen aan dienstverlening |
|  | Inschrijver is verantwoordelijk voor het onderhoud van de E&W Installaties. Inschrijver draagt zorg voor deze Installaties en zorgt ervoor dat de condities van de Installaties in orde is. Inschrijver dient dit te doen op minimaal de volgende manieren: - Het uitvoeren van vooraf vastgestelde onderhoudshandelingen en overige onderhoudswerkzaamheden. - Het uitvoeren van onderhoudshandelingen en onderhoudswerkzaamheden op basis van geconstateerde zaken. Dit kan zowel preventief als correctief onderhoud zijn. - Het (tijdig) uitvoeren van reparatie- en renovatiewerkzaamheden. - Het uitvoeren van (groot) onderhoud, vervangingswerkzaamheden en vervangingsonderhoud op verzoek van Opdrachtgever - Het uitvoeren van projectmatig onderhoud, aanpassingen en wijzigingen aan de installaties op basis van wijzigingen in behoeften, wet- en regelgeving en bestemming. |
|  | Inschrijver voert de werkzaamheden (handelingen) uit zoals genoemd in de werkbeschrijvingen (Bijlage 8 en Bijlage 9). Inschrijver dient zich daarbij te houden aan de geformuleerde planning. Inschrijver mag zelf de controle- en onderhoudswerkzaamheden in plannen voor zover de planning daar ruimte in biedt. Het uitvoeren van de werkzaamheden is gebonden aan de condities van de Installaties. Dit betekent dat Inschrijver vaker of minder vaak de werkzaamheden uitvoert op basis van de condities van de Installaties. |
|  | Inschrijver is te alle tijden verantwoordelijk voor de aansturen en coördinatie van personeel en eventuele derden, ongeacht welke werkzaamheden zij uitvoeren. |
|  | Inschrijver zorgt ervoor dat de gebouwgebruikers geen overlast ervaren als gevolg van de werkzaamheden. Indien Inschrijver werkzaamheden wil uitvoeren die kunnen leiden tot overlast dan dient Inschrijver dit eerst te overleggen met Opdrachtgever. Pas na goedkeuring van Opdrachtgever mag Inschrijver deze werkzaamheden uitvoeren. Er wordt per situatie gekeken naar de overlast. Een mogelijk oplossing voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij overlast plaatsvindt, is het uitvoeren van deze werkzaamheden buiten de reguliere lestijden of in de schoolvakanties. |
|  | Voordat personeel van Inschrijver kan beginnen met werkzaamheden dienen zij zich te melden bij de receptie. De receptie registreert het bezoek en informeert de conciërge. |
|  | Inschrijver dient 24 uur en 7 dagen per week beschikbaar te zijn voor eventuele storingsmeldingen die met correctief onderhoud opgelost moeten worden. |
|  | Inschrijver dient er zorg voor te dragen dat alle in te zetten personen en derden de huisregels van de betreffende locatie in acht nemen. De huisregels zullen na de gunning aan de Opdrachtnemer verstrekt worden. |
|  | Inschrijver mag niet zonder toestemming van Opdrachtgever veranderingen of wijzigingen doorvoeren aan de Installaties. |
|  | Inschrijver zal Opdrachtgever verzoeken om alle beschikbare documenten m.b.t. het onderhoud van de Installaties aan Inschrijver te verstrekken. |
|  | Eventuele Installatieruimten mogen niet gebruikt worden als opslag(ruimte). Gebouwdelen en Installatieruimten waar werkzaamheden hebben plaatsgevonden dienen dagelijks na de werkzaamheden opgeruimd te worden. |
|  | Inschrijver treft voldoende beschermingsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inschrijver dient daarnaast te luisteren naar instructies van Opdrachtgever. Inschrijver dient onder andere rekening te houden met beschadiging, vernieling, verontreiniging, het verliezen van bouwstoffen, en de eigendommen van Opdrachtgever. |
|  | Inschrijver dient zich te conformeren aan de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de Opdracht. Daarnaast dient Inschrijver het onderhoud voor de Installaties uit te voeren conform NEN 3140, NEN 2767 en NEN-EN 50110. Tevens dient het in te zetten personeel bekend te zijn met deze NEN-normen. |
|  | Eisen aan personeel |
|  | Personeel van Inschrijver dient de Nederlandse taal in zowel spraak als geschrift te beheersen. Inschrijver zet uitsluitend personeel in dat aan deze eis voldoet. |
|  | Personeel van Inschrijver dient herkenbaar gekleed te zijn in werkkleding van de Inschrijver. |
|  | Inschrijver is verantwoordelijk voor zijn personeel en derden. In geval van ongelukken, diefstal, werkverzuim, letsel, materiële schade, etc. is Inschrijver hiervoor verantwoordelijk. |
|  | Inschrijver zal enkel vakkundig personeel inzetten. Alle in te zetten medewerkers hebben de juiste opleidingen, trainingen en certificaten behaald om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien een medewerker niet over alle relevante opleidingen, trainingen en certificaten beschikt zal Inschrijver deze eerst moeten bijscholen alvorens hij deze zelfstandig mag inzetten voor werkzaamheden. |
|  | Inschrijver zorgt ervoor dat het in te zetten personeel aantoonbare ervaring heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. Installaties overeenkomstig met de NEN 2767. |
|  | Al het in te zetten personeel dient bekend te zijn met de gebouwen en Installaties. Inschrijver krijgt 30 dagen na ingangsdatum van overeenkomst de tijd om zijn personeel bekend te maken met de gebouwen en Installaties. |
|  | Personeel dient zich bij elk bezoek aan en af te melden bij de receptie en buiten reguliere werktijden per telefoon en/of e-mail. |
|  | Inschrijver dient vaste medewerkers per locatie in te zetten voor onderhoud. Voordat de medewerkers mogen beginnen met de werkzaamheden dient Inschrijver eerst een overzicht van de medewerkers en hun functies te geven. Indien er wijzigingen in het personeelsbestand plaatsvinden dan dient Inschrijver dit door te geven aan Opdrachtgever. |
|  | Na definitieve gunning en voor de startdatum van de Opdracht dient Inschrijver een overzicht aan Opdrachtgever te overhandigen met daarin de namen van in te zetten medewerkers, kwalificaties, functies, en hoe Opdrachtgever deze kan bereiken. |
|  | Inschrijver staat garant dat al het in te zetten personeel beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag. |
|  | Onder personeel wordt verstaan eigen personeel en personeel van derden. |
|  | Eisen aan Installaties |
|  | De Installaties dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde voorschriften en wetgeving. |
|  | Inschrijver dient alle documentatie die hij opstelt t.b.v. de Installaties te delen met Opdrachtgever. |
|  | Indien Inschrijver nieuwe Installaties levert dan dienen deze Installaties en bijbehorende systemen voorzien te zijn van een CE-markering (CE = Conformité Européene). |
|  | Indien Inschrijver complete Installaties vervangt voor Opdrachtgever dan dient Inschrijver te garanderen dat de nieuwe Installaties (ongeacht de waarde daarvan) door het personeel van Opdrachtgever bedient kunnen worden. |
|  | Conditie en gebreken |
|  | Indien de conditie van een Installatie verandert als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving dan is Inschrijver hiervoor niet verantwoordelijk. Inschrijver moet wel overeenkomstig met de eisen de eventuele afwijkingen, verminderde werking, verminderde conditie schriftelijk melden aan Opdrachtgever. |
|  | Ernstige gebreken mogen gedurende de looptijd van de overeenkomst niet plaatsvinden. Opdrachtgever doelt met ernstige gebreken op: - Gebreken in een gevorderd en eindstadium (zoals, maar niet gelimiteerd tot, scheuren, gaten, corrosie, etc.) - Serieuze gebreken in het eindstadium (zoals, maar niet gelimiteerd tot, lekkages) |
|  | Indien de conditie van een Installatie door ouderdom verslechterd dan dient Opdrachtgever een van de volgende twee stappen te nemen: - De betreffende Installatie laten vervangen of renoveren - De minimale vereiste conditie bij te stellen |
|  | Inschrijver dient binnen 4 maanden na ingang van de overeenkomst de omvang van de vermelde installaties te bepalen en te vergelijken met het MJOP van Anculus (Bijlage 8). Indien dit afwijkt van de documentatie van de Installaties van Opdrachtgever dan dient Inschrijver dit schriftelijk te melden aan Opdrachtgever. |
|  | Preventief, Correctief, Vervangings- en Grootonderhoud |
|  | Inschrijver is verantwoordelijk voor het preventief onderhoud van de Installaties. Preventief onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de opgestelde planning van Inschrijver en het gewenste conditieniveau van de Installaties. |
|  | Inschrijver voert correctief onderhoud op de Installaties uit op verzoek van de Opdrachtgever. |
|  | Indien er sprake is van direct gevaar (en/of mogelijk gevaarlijke situaties) voor personen, materialen, Installaties of gebouwen, dan dient Inschrijver direct te handelen door het treffen van (nood)maatregelen en contact te leggen met Opdrachtgever. Inschrijver voert zo spoedig mogelijk eventuele werkzaamheden uit en daarna zal er een schriftelijke verslaglegging van Inschrijver aan Opdrachtgever worden afgelegd waarbij ook eventuele afspraken worden vastgelegd. |
|  | Inschrijver dient op verzoek van Opdrachtgever binnen twee weken, na aanvraag, een offerte op te stellen voor het op projectbasis uitvoeren van groot onderhoud en/of vervangingsonderhoud. |
|  | Materialen en afvoer |
|  | Inschrijver is verantwoordelijk voor alle materialen, componenten, onderdelen en eventuele afvoer daarvan gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. |
|  | De materialen, componenten en onderdelen en eventuele verontreinigde en niet-bruikbare materialen, onderdelen, objecten, etc. dienen direct na afloop van de werkzaamheden te worden afgevoerd volgens de geldende voorschriften en wet- en regelgeving. Indien Opdrachtgever dat wenst dan dient Inschrijver een afgiftebewijs of een stortingsbewijs te kunnen overhandigen. |
|  | Kosten voer het afvoeren en verwerken van materialen, componenten, etc. zijn inclusief in de aangeboden prijzen in het Prijzenblad (Bijlage 7) |
|  | Indien Inschrijver componenten of onderdelen vervangt (die mogelijk de werking van de Installaties belemmeren) dan dient Inschrijver gebruik te maken van componenten of onderdelen van identieke kwaliteit of aantoonbaar gelijkwaardige kwaliteit. |
|  | Opdrachtgever is gerechtigd om te allen tijde in overleg te treden met Inschrijver over het wel of niet aanschaffen van installaties, materialen, componenten, en onderdelen. Opdrachtgever is daarnaast gerechtigd om offertes op te vragen bij derden voor bovengenoemde zaken. |
|  | Opdrachtgever staat Inschrijver toe om eventuele onderdelen en componenten uit voorraad van Opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van de werkzaamheden. De gebruikte onderdelen en/of componenten dienen daarna, zo nodig, weer aangevuld te worden tegen de dan geldende kostprijs. |
|  | Inschrijver dient binnen 4 maanden na aanvang van de overeenkomst een voorstel op te stellen met betrekking tot het aanschaffen van reservematerialen en onderdelen. Inschrijver maakt hierbij onderscheid tussen de volgende typen: - Essentiele materialen en onderdelen voor de bedrijfszekerheid - Materiaal en onderdelen met een levertijd van meer dan 24 uur - Materiaal en onderdelen die relatief snel slijten |
|  | Tekeningen en software eisen |
|  | Inschrijver dient een koppeling met het FMIS-Systeem van Het Streek te realiseren zodat meldingen automatisch naar Inschrijver gaan. Opdrachtgever beschikt momenteel over Ultimo, maar heeft het voornemen om in 2022 of 2023 over te stappen naar een nieuw systeem. Inschrijver dient ook voor dit nieuwe systeem een koppeling te realiseren. |
|  | Storingen |
|  | Inschrijver is verantwoordelijk voor het registreren, opvolgen en oplossen van alle storingen. Inschrijver stelt de registratie van de storingen maandelijks beschikbaar aan Opdrachtgever. |
|  | Opdrachtgever maakt onderscheid tussen de urgentie van de storingen. Opdrachtgever koppelt het type storing aan Inschrijver. Per soort storing moet Inschrijver binnen de gestelde response- en hersteltijd handelen en het probleem verhelpen. Opdrachtgever hanteert de volgende type storingen, responsetijden en hersteltijden: Omschrijving; Max. responsetijd (na melding); Max. hersteltijd (100% functie of noodoplossing); Rapportage na herstel. Zeer urgente storingen; 2 uren; 4 uren; 2 dagen. Urgente storingen; 4 uren; 6 uren; 2 dagen. Overige storingen; 24 uren; 2 werkdagen; 1 week. Toelichting storingen Onder ‘zeer urgente storingen’ wordt verstaan storingen waarbij er sprake is van uitval van energie, gas, water, elektra, etc. waar het hele gebouw of organisatie last van ondervindt. Onder ‘urgente storingen’ wordt verstaan storingen waarbij er sprake is van uitval van energie, gas, water, elektra etc. in een deel van het gebouw of een specifieke ruimte. Onder ‘overige storingen’ wordt verstaan storingen waarbij er niet direct sprake van last of hinder is binnen het gebouw. Indien Opdrachtgever tijdens normale werkuren (07:30 tot 16:30) storingen aan Inschrijver meldt dan dient Inschrijver deze dezelfde dag, met inachtneming van de gestelde termijnen, te beginnen met het verhelpen van de storing. |
|  | In geval van calamiteiten zoals brand, lekkage, etc. is Inschrijver verplicht om assistentie te verlenen. Onder assistentie valt o.a. (maar is niet gelimiteerd tot) het treffen van nood- en herstelmaatregelen. |
|  | Rapportages |
|  | Inschrijver dient maandelijks een rapportage aan te leveren waarin de volgende operationele activiteiten te zien zijn: - De voortgang van de planning, inclusief inzicht en eventuele afwijking per locatie - De uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, meetresultaten en gebruikte materialen; - De globale onderhoudstoestand en specifieke gebreken van de Installaties; - Eventuele aanbevelingen met betrekking tot de nog uit te voeren vervanging- en reparatiewerkzaamheden, evenals een raming van de kosten; - Vastgestelde afwijkingen aan Installaties t.o.v. de geldende voorschriften en wet- en regelgeving; Inschrijver dient de rapportage uiterlijk 1 week na het verstrijken van de maand aan te leveren bij Opdrachtgever |
|  | Inschrijver dient per half jaar een rapportage in met betrekking tot ARBO, Veiligheid en Milieu bij Opdrachtgever. Inschrijver neemt in deze rapportage minimaal het volgende op: - Een overzicht van de bereikbaarheid van Installaties, met daarbij ook inzicht in moeilijk bereikbare Installaties; - Een overzicht van Installaties die niet voldoen aan de ARBO-regels; - Een overzicht onveilige situaties die zich hebben voorgedaan of zich nog kunnen voor doen; - Een overzicht van eventuele milieuschade door (afgevoerde) materialen; |
|  | Inschrijver dient ieder kwartaal overleggen met Opdrachtgever te organiseren waarin de managementrapportages besproken worden en eventuele vervolgafspraken gemaakt worden. Tijdens deze overleggen worden de werkzaamheden van Inschrijver geëvalueerd. |
|  | Inschrijver is verantwoordelijk voor het bijhouden van logboeken. Inschrijver draagt per kwartaal een logboek aan met daarin een overzicht per Installatie en locatie |
|  | Inschrijver draagt zorg voor het beheren en actualiseren van bedrijfs- en bedieningsvoorschriften, vergunningen, certificaten, keuringsrapporten, gebouwelementen en Installaties. |
|  | Inschrijver dient de alle keuringsrapporten na afronding kosteloos te digitaal verstrekken aan Opdrachtgever |

Ondertekenaar (rechtsgeldig ondertekenen)

| Naam |  |
| --- | --- |
| Functie |  |
| Onderneming |  |
| Handtekening |  |
| Plaats en datum |  |