## Onderhoudsobject
Volgnr. | Soort | Naam | Straat + nr | Plankwalificatie | Locatie | Merk | Type | Leverancier | Bouwjaar | Aantal | Toestand huidig | Ingang | Eind | Beurten | Klantcode | Opmerking | # Onderdl | Status | Freq.
13 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Viesmann | Vitocrossal 300 SX1 (Viesmann) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
14 | 030 | Expansievaten warmtedistributie | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Flamco |  |  | 2015 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
15 | Z25 | Afsluiters | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Econosto |  |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
16 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | TA | Staf 100 (TA) |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
17 | 140 | Ventilatorbranders | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Dreizler | M601 ARZ (Dreizler) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
19 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Viesmann | Vitoplex 100 (Viesmann) |  | 2001 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
20 | 030 | Expansievaten warmtedistributie | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Flamco | Flexcon 30/0,5 (Flamco) |  | 2003 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
21 | Z25 | Afsluiters | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Econosto |  |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
22 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | TA | Staf 100 (TA) |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
24 | 51.11.Z21 | Smoorklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Siemens | SQL 35 (Siemens) |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
27 | Z21 | Pomp bouwdeel D | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Biral | Modula 50-12 270 RED (Biral) |  | 2003 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
28 | Z21 | Pomp transport | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Biral | Modula 50-12 270 RED (Biral) |  | 2011 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
29 | Z21 | Pomp bouwdeel D | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Biral | Redline M14 (Biral) |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
30 | Z21 | Pomp oplaad boiler | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Grundfos | UPS 25-50 (Grundfos) |  | 2001 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
31 | 020 | Pompen warm-tapwaterinstallaties | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Biral | Blueline W13 (Biral) |  | 2009 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
32 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Siemens | SQS 82 (Siemens) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
33 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Siemens | SQS 85 (Siemens) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
34 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | TA |  |  | 2002 | 3 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
35 | Z25 | Afsluiters | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Econosto |  |  | 2002 | 6 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
36 | 030 | Expansievaten warmtedistributie | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | Flamco | Flexcon 800/0,5 (Flamco) |  | 2015 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
38 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Siemens | RVL 470 (Siemens) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
39 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Siemens | RVL 471 (Siemens) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
41 | 53.21.10 | Warmwaterboiler | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 2 | Sile | BLS 1 350 (Sile) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
43 | 55.04 | TSA | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Sile |  |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
44 | 030 | Expansievaten warmtedistributie | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 2 | Flamco | Flexcon 18/0,5 (Flamco) |  | 2003 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
46 | 57.71.42 | Luchtbehandelingskast VD D | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 8 | ALKO | AT4 20x16 (ALKO) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
49 | 55.01 | Muti split kantoren | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur koel-techniek |  | Toshiba |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
50 | 55.02.01 | Airco split unit serverruimte 4e | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur koel-techniek |  |  |  |  | 2015 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
51 | 55.02.01 | Airco split unit tech ruimte bg | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur koel-techniek | tech ruimte | Mitsubishi | FDC125VN (Mitsubishi) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
55 | 55.3.01 | Binnendelen kantoren 7e | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur koel-techniek | [5 empty] | 9 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
58 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Biral | Modula 40-10 220 RED (Biral) |  | 2015 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
59 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Biral | Redline me15 (Biral) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
60 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Biral | Redline me12 (Biral) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
61 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Biral | HX 402 (Biral) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
62 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Biral | HX 402 (Biral) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
63 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Biral | HX 402 (Biral) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
65 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Siemens | SQS 85 (Siemens) |  | 2002 | 3 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
66 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Siemens | SQS 82 (Siemens) |  | 2002 | 2 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
67 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Siemens | SAX 81 (Siemens) |  | 2002 | 2 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
68 | Z25 | Afsluiters | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Econosto |  |  | 2002 | 16 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
69 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | TA | Staf 100 (TA) |  | 2002 | 13 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
71 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Siemens | RVL 470 (Siemens) |  | 2002 | 3 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
72 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Siemens | RVL 469 (Siemens) |  | 2002 | 3 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
74 | 142 | Luchtbehandelingkast afvoer BD A rechts | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | ALKO | AT 4 16X10 (ALKO) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
75 | 142 | Luchtbehandelingkast afvoer BD A links | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | ALKO | AT 4 16X10 (ALKO) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
76 | 57.03 | Dakventilator | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR onderstation BGG | Systemair | DBG-H 450 D4 (Systemair) |  | 2014 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
81 | 150 | Luchtbehandelingskast vergaderzaal restaurant | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | ALKO | AT4 08x08 (ALKO) |  | 2012 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
82 | 142 | Luchtbehandelingskast keuken | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | ALKO | AT4 12x12 (ALKO) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
83 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Biral | Redline M10 (Biral) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
84 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Biral | Redline M14 (Biral) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
85 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Siemens | SQS 82 (Siemens) |  | 2012 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
86 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 2012 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
87 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | TA |  |  | 2012 | 2 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
89 | 150 | Luchtbehandelingskast vergaderzaal | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | ALKO | AT4 08x08 (ALKO) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
90 | 150 | Luchtbehandelingskast Auditorium | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | ALKO | AT4 08x08 (ALKO) |  | 2012 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
91 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Biral | Redline M10 (Biral) |  | 2012 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
91 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 2012 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
92 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Biral | Redline M10 (Biral) |  | 2012 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
92 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 2012 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
95 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | TA | Staf 100 (TA) |  | 2012 | 2 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
97 | 200 | Voorraadboilers indirect gestookt | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Sile |  |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
99 | 55.04 | TSA | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Sile |  |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
100 | Z21 | Pomp oplaad boiler | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Grundfos | UPS 25-50 (Grundfos) |  | 2001 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
101 | Z21 | C.V.- pomp TSA | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Biral | Redline me12 (Biral) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
102 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
103 | 020 | Pompen warm-tapwaterinstallaties | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Biral | Blueline W13 (Biral) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
105 | 030 | Expansievaten warmtedistributie | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Flamco | Flexcon 18/0,5 (Flamco) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
106 | Z25 | Afsluiters | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Econosto |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
108 | verdeler | Verdeler | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A |  |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
109 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | TA |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
110 | Z25 | Afsluiters | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Econosto |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
112 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A |  |  |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
113 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Techniek ruimte 2e verdieping BD A | Siemens | RVL (Siemens) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
118 | 135 | Luchtbehandelingskast afvoer inpandig ruimtes BG | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Dak verdieping 4 | ALKO | AT4 12x12 (ALKO) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
120 | 142 | Luchtbehandelingkast afvoer informatica | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | ALKO | AT4 16x16 (ALKO) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
121 | 142 | Luchtbehandelingkast toevoer informatica | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | ALKO | AT4 16x16 (ALKO) |  | 2002 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
122 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Biral | Redline HX322 (Biral) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
123 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Biral | Redline M13 (Biral) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
124 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Biral | Modula 40-12 250 (Biral) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
125 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Biral | HX 402 (Biral) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
126 | Z21 | C.V.- pomp | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Biral | Redline M14 (Biral) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
127 | 070 | Regelklep | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
128 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | TA |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
129 | Z25 | Afsluiters | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Econosto |  |  |  | 34 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
129 | Z25 | Afsluiters | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Econosto |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
129 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | TA |  |  | 2002 | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
131 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Siemens | RW 165.02 (Siemens) |  | 2002 | 2 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
131 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
134 | 53.40.01 | Bevochtiger | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Nordmann RC4 |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
138 | 030 | Expansievaten warmtedistributie | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Flamco | Flexcon 35/0,5 (Flamco) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
139 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Siemens | RVL 471 (Siemens) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
141 | verdeler | Vloerverwarmingverdeler WTH-7groeps | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | WTH |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
142 | verdeler | Vloerverwarmingverdeler WTH-5groeps | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | WTH |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
143 | verdeler | Vloerverwarmingverdeler WTH-6groeps | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | WTH |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
145 | Z21 | Pomp vloerverwarming | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPS 25-50 (Grundfos) |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
146 | Z21 | Pomp vloerverwarming | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPS 25-60 (Grundfos) |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
149 | 400 | Hydrofoor | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Onder de trap BGG | Duijvelaar | HU 3 dvp 10-30 (Duijvelaar) |  | 2003 | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
159 | 020 | Pompen warm-tapwaterinstallaties | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Biral | Blueline W13 (Biral) |  |  | 1 | Actief | 2017-01-01 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
160 | Bliksembeveilig | Bliksembeveiliging | Anne de Vriesstraat 70 | Inspecteur aarding | [5 empty] | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
169 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Remeha | Quinta 65 (Remeha) |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
179 | Z21 | Pomp vloerverwarming | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPM 3 hybird 25-70 (Grundfos) |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
600 | 55.04 | TSA | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Sile |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
610 | LBK+V+K | LBK met verwarmen en koelen | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O | Kantine | ALKO | AT4 08x08 (ALKO) |  |  | 1 | Actief | 2018-06-01 |  | bekijk |  |  | 21 |  | 1
620 | Luchtgordijn | Luchtgordijn | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur B&O |  | Biddle |  |  |  | 1 | Actief |  |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
630 | Warmte Tramspor | Warmte Tramsport | Anne de Vriesstraat 70 | Monteur derden | [5 empty] | 1 | Actief | 2021-01-01 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1