## Onderhoudsobject
Volgnr. | Soort | Naam | Straat + nr | Plankwalificatie | Locatie | Merk | Type | Leverancier | Bouwjaar | Aantal | Toestand huidig | Ingang | Planschema | Eind | Beurten | Freq. | Klantcode | Opmerking | # Onderdl | Status
10 | RESPONSE | Responsetijd | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | n.v.t. |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
20 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR dakopbouw | Remeha | Quinta PRO 65 (Remeha) |  | 2015 | 12 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
30 | 51.33.01 | Stoomvormer indirect gestookt | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Hygrotemp | RTG 80 (Hygrotemp) |  |  | 1 | Actief |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
40 | 53.21.20 | Boiler electrisch | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Daalderop | Mono koper 120 (Daalderop) |  |  | 1 | Actief |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
50 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Flamco | Flexcon 80/1,0 (Flamco) |  |  | 3 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
60 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Flamco | Flexcon 30/0,5 (Flamco) |  |  | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
70 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR BGG | Flamco | Flexcon 50/0,5 (Flamco) |  |  | 2 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
80 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Flamco | Flexcon 18/0,5 (Flamco) |  | 2011 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
90 | 56.10.40 | Circulatiepomp warmtedistributie | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Grundfos | UPS 25-50 (Grundfos) |  |  | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
100 | 56.10.40 | Circulatiepomp warmtedistributie | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Grundfos | UPS 32-120 (Grundfos) |  |  | 2 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
110 | 56.10.70 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  |  | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
120 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | Dak gehele gebouw |  |  |  |  | 5 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
130 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | Dak gehele gebouw |  |  |  |  | 5 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
140 | 57.71.30 | VAV-boxen | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | Gehele gebouw | Solid Air | VVOOMO (Solid Air) |  |  | 50 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
150 | 57.71.42 | LBK toe-/afvoer binnenopstelling | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Fair | KU-11-M-DU50P-S (Fair) |  |  | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 9
160 | 57.71.46 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
170 | 57.71.46 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
180 | 57.71.46 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
190 | 57.71.46 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
200 | 57.71.46 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
210 | 58.20.10 | Regelkast | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR BGG | BR |  |  | 2017 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
220 | 58.20.30 | Frequentieregelaar | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | TR verdieping 3 | Vacon | Nxl00315c5h1ss00a (Vacon) |  | 2011 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
230 | Airco | Airconditioner | Ubbekingecamp 1 | Monteur koel-techniek |  | Daikin | VAM 650J |  | 2021 | 1 | Actief |  | week 20 |  | bekijk | 1 |  |  | 1
240 | Airco | Airconditioner | Ubbekingecamp 1 | Monteur koel-techniek |  | Daikin | VAM 800J |  | 2021 | 1 | Actief |  | week 20 |  | bekijk | 1 |  |  | 2
250 | Airco | Airconditioner | Ubbekingecamp 1 | Monteur koel-techniek |  | Daikin | VAM 500J |  | 2021 | 1 | Actief |  | week 20 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
260 | REM2XR-E | Remeha | Ubbekingecamp 1 |  | TR BGG | Remeha | Quinta PRO 65 (Remeha) |  | 2015 | 2 | Actief |  | week 20 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
270 |  | Remeha Boiler | Ubbekingecamp 1 | Monteur B&O | bgg | Remeha | CWH Ace Boiler directgestookt 300L |  | 2021 | 1 | Actief |  | week 20 |  | bekijk | 1