## Dashboard
Peiljaar 2022
De cellen met een gele kleur zijn bedoeld om een manueel de default waarden te overschrijven.
INPUT DASHBOARD
| Manual input | Default waarde | Toegepast in berekening
Gasverbruik |  | 1190 | 1190 | m3/jaar |  | bron default waarde: NIBUD, mei 2022 |  |  | Kosten van energie en water - Nibud
Elektraverbruik |  | 2760 | 2760 | m3/jaar |  | bron default waarde: NIBUD, mei 2022 |  |  | Kosten van energie en water - Nibud
Warmtenet BAK |  | 4098.46 | 4098.46 | € |  | ACM tarief, pagina 48 |  |  | https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/tarievenbesluit-warmte%202022.pdf
Isolatiemaatregelen |  | 17500 | 17500 | € |  | TNO juli 2021; Publicatie "Achtergrondrapportage eindgebruikerskosten v1.2"
Warmtevraag reductie isolatie |  | 25% | 25% | factor |  | Aanname, isoleren zal immers tot een lagere warmtevraag leiden
Zwaardere netwerk aansluiting nodig? |  | Ja | Ja | switch |  | Aanname, bij plaatsing warmtepomp kan ook een zwaarderen netwerk aansluiting inclusief hogere kosten van toepassing zijn
Variabel tarief aardgas | 2.08 | 1.77 | 2.08 | €/m3 |  | bron default waarde: NIBUD, mei 2022 |  |  | Kosten van energie en water - Nibud
Variabel tarief elektriciteit | 0.594 | 0.4427 | 0.594 | €/kWh |  | bron default waarde: NIBUD, mei 2022 |  |  | Kosten van energie en water - Nibud
OUTPUT RESULTAAT
| Vastrecht |  | Variabel |  | Totaal |  | Integrale kostprijs warmte | Verschil t.o.v. gas |  | Opmerkingen
| [€] |  | [€] |  | [€] |  | [€/GJ] | [%]
Totale kosten gas | 504.84 |  | 2475.2 |  | 2980.04 |  | 93.0856 | n.v.t.
Totale kosten warmtenet | 719.3273 |  | 1727.2788 |  | 2446.6061 |  | 76.4231 | -17.9% |  | Geen keuzevrijheid voor warmteleverancier
Totale kosten warmtepomp | 1765.6342 |  | 1131.9317 |  | 2897.566 |  | 90.5094 | -2.768%
Note on E9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deze waarden alleen aanpassen na grondige overweging
Note on F9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: De formules hieronder niet aanpassen!
Note on E14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bedrag is sterk afhankelijk van oorspronkelijk energielabel en beoogt energielabel. Verder zijn er in de studie van TNO (juli 2021) nog geen rekening van de prijsstijgingen sindsdien. Daarom is hier voor 17,5k gekozen
Note on E18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Begin aug 2022 ligt de gasprijs eerder tussen de 2 - 2,5 euro per m3!
Note on E19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Begin aug 2022 ligt de e-prijs eerder rond de 0,6 euro / kWh!

## Aardgas
|  |  |  | opmerking | website
Input
| peiljaar | 2022 | jaar
Energie
| gemiddeld gebruik woning | 1190 | m3/jaar | aanpassen via dashboard
| gemiddeld rendement gasketel | 85% | factor | bron: | Wat is het rendement van mijn CV-Ketel - CV Zeker (cv-zeker.nl)
| bruto warmteinhoud gas | 0.03165 | GJ/m3 | bron: | Calorische waarde, boven- en onderwaarde uitgelegd in de energie begrippenlijst (energieleveranciers.nl)
| jaarlijks verbruik woning in GJ | 32.014 | GJ/j
Vastrecht kosten
| afschrijving cv-ketel | 267 | €/j | bron: consumentenbond | Cv-ketel huren, leasen of kopen? ¦ Consumentenbond
| vastrecht gas | 237.84 | €/j | bron: NIBUD, mei 2022 | Kosten van energie en water - Nibud
| vaste kosten aardgas incl. cv-ketel | 504.84 | €/j
Variabele kosten
| tarief gas | 2.08 | €/m3 | aanpassen via dashboard
| variabel gas | 2475.2 | €/j
Totale kosten
| jaarlijkse energierekening gas | 2713.04 | €/j
| energierekening + O&M cv-ketel | 2980.04 | €/j
Integrale kostprijs aardgas warmte
| integrale kostprijs warmte via aardgas | 93.0856 | €/GJ | Resultante van totale kosten gedeeld door jaarlijks verbruik
Note on F19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Let op; prijzen in juli 2022 liggen eerder rond de 2,50 euro per m3

## Warmtenet
|  |  |  | opmerking | website
Input
| peiljaar | 2022 | jaar
| btw | 21% | factor
Energie
| jaarlijks verbruik woning in GJ | 32.014 | GJ/j | zie referentieverbruik gas
Vastrecht kosten
| bijdrage aansluitkosten (BAK) | 4098.46 | € | aanpassen via dashboard
| afschrijftermijn BAK | 30 | jaar | aanname
| jaarlijkse afschrijving BAK | 136.6153 | €/j
| vastrecht ACM tarief excl btw | 408.74 | €/j | ACM tarief, pagina 51 | https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/tarievenbesluit-warmte%202022.pdf
| huur afleverset excl btw | 26.43 | €/j | ACM tarief, pagina 50 | https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/tarievenbesluit-warmte%202022.pdf
| meettarief excl btw | 22.7 | €/j | ACM tarief, pagina 52 | https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/tarievenbesluit-warmte%202022.pdf
| totaal vaste kosten incl btw | 719.3273 | €/j
Variabele kosten
| variabel ACM tarief excl btw | 44.59 | €/GJ | ACM tarief, pagina 51
| variabel tarief incl btw | 53.9539 | €/GJ
| totaal variabele kosten | 1727.2788 | €/j
Totale kosten
| jaarlijkse energierekening warmte | 2446.6061 | €/j
Integrale kostprijs aardgas warmte
| integrale kostprijs warmte via aardgas | 76.4231 | €/GJ | Resultante van totale kosten gedeeld door jaarlijks verbruik

## Warmtepomp
Ja
Nee
|  |  |  | opmerking | website
Input
| peiljaar | 2022 | jaar
| btw | 21% | factor
Energie
| jaarlijks verbruik woning zonder isoleren | 32.014 | GJ/j | zie referentieverbruik gas
| jaarlijkse besparing door isoleren | 25% | factor | aanname
| jaarlijks verbruik woning na isoleren | 24.0105 | GJ/j
| warmtepomp SCOP | 3.5 | factor | aanname
| warmtepomp elektrisch verbruik | 6.8601 | GJ_e/j
| warmtepomp elektrisch verbruik | 1905.609 | kWh/j
Vastrecht kosten
| isolatiemaatregelen | 17500 | € | zie tab onderbouwing, eerder heeft PBL ook geopperd dat kosten tussen 20-40k per woning uit konden komen!
| afschrijftermijn isolatiemaatregelen | 30 | jaar | aanname
| jaarlijkse afschrijving isolatiemaatregelen | 583.3333 | €/j
| ombouwen meterkast naar 3-fase | 300 | €
| ombouwen meterkast naar 380V krachtstroom | 500 | €
| afschrijftermijn ombouwkosten meterkast | 30 | jaar
| jaarlijkse afschrijving isolatiemaatregelen | 26.6667 | €/j
| gemiddelde kostprijs lucht-water warmtepomp | 10250 | € | aanname | https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/volledige-warmtepomp/#wat-kost-een-volledige-warmtepomp
| gemiddelde subsidie lucht-water warmtpomp | 2850 | € | aanname | https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/volledige-warmtepomp/#wat-kost-een-volledige-warmtepomp
| investering lucht-water warmtepomp | 7400 | €
| afschrijftermijn warmtepomp | 15 | jaar | aanname
| afschrijving warmtepomp | 493.3333 | €/j
| zwaardere aansluiting netbeheerder nodig? | Ja | switch | aanname
| extra kosten verzwaren netwerkaansluiting | 662.3009 | €/j | aanname: ervan uitgaand dat er een zwaardere netwerkaansluiting (> 3x35A) nodig is in de woning
| vaste kosten warmtepomp | 1765.6342 | €/j
Variabele kosten
| tarief elektriciteit | 0.594 | €/kWh
| totaal variabele kosten | 1131.9317 | €/j
Totale kosten
| jaarlijkse energierekening warmte | 2897.566 | €/j
Integrale kostprijs aardgas warmte
| integrale kostprijs warmte via warmtepomp | 90.5094 | €/GJ | Resultante van totale kosten gedeeld door jaarlijks verbruik
Note on F38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Let op; de getallen van NIBUD veronderstellen een btw-tarief van 9%. Het is maar de vraag of dat na december 2022 blijft, of dat het weer naar 21% gaat. Ik heb hier daarom gecorrigeerd naar het 21% tarief

## Onderbouwing met data
Printscreen | TNO juli 2021; Publicatie "Achtergrondrapportage eindgebruikerskosten v1.2" | Printscreen | https://www.overstappen.nl/energie/stroomprijs/ |  |  | Printscreen | https://www.enexis.nl/tarieven
|  | Gemaakt op 2 aug 2022 |  |  |  | Gemaakt 2 aug 2022
|  | Conclusie: | Gemiddelde prijs per kWh is | 0.594 | euro/kWh | Conclusie: | Een zwaardere netwerkaansluiting kost de particulier afnemer | 662.3009 | euro extra per jaar